### Opis Przedmiotu Zamówienia

|  | Nazwa zadania: Naprawy drzwi automatycznych w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu |
| --- | --- |
|  | Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżących napraw drzwi automatycznych, użytkowanych w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w lokalizacji przy ul. Borowskiej oraz ul. M.C. Skłodowskiej. Wykaz drzwi objętych umową znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ. Realizacja przedmiotu zamówienia: 1. Naprawy i modernizacje drzwi automatycznych wykonywane będą przez Wykonawcę na podstawie zgłoszeń Zamawiającego dokonywanych e-mailowo lub telefonicznie. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu wyceny wykonania naprawy lub modernizacji drzwi automatycznych w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 3. Wycena powinna zawierać, w szczególności: 1) wykaz i wartość części zamiennych i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy lub modernizacji, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest wykazać (udokumentować) sposób ustalenia wartości części zamiennych i materiałów na podstawie cen rynkowych, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego; 2) propozycję terminu wykonania, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest również do wykazania (udokumentowania) podjętych przez siebie czynności celem maksymalnego skrócenia czasu wykonania (wykaz zapytań, wykaz firm, potwierdzenia zamówień i dostaw), na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub modernizacji drzwi automatycznych: 1) w zaproponowanym przez siebie terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego (w przypadku gdy wymagana jest wymiana części), z zastrzeżeniem, że termin pierwotnie zaakceptowany przez Zamawiającego może ulec przedłużeniu, w szczególności jeżeli wykonanie naprawy lub modernizacji we wskazanym terminie jest technicznie niemożliwe lub istnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych zza granicy; 2) w terminie 5 dni od dnia akceptacji wyceny przez Zamawiającego (w przypadku gdy nie jest wymagana wymiana części). 5. W przypadku gdy naprawa nie wymaga wymiany części lub szacowana (przez Wykonawcę na podstawie zgłoszenia i wstępnej diagnozy) wartość części i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy nie przekracza kwoty 500,00 zł netto w odniesieniu do jednego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy w terminie wynikającym z Umowy, bez uprzedniego przedstawiania Zamawiającemu wyceny wykonania do akceptacji. 6. Zamawiający może zrezygnować z naprawy lub modernizacji drzwi automatycznych w przypadku uznania, że naprawa lub modernizacja jest dla niego nieopłacalna ekonomicznie lub uznania, że termin wykonania zaproponowany przez Wykonawcę jest zbyt długi, z tytułu czego Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 7. Każdorazowe przybycie do siedziby Zamawiającego oraz rozpoczęcie i zakończenie czynności związanych z naprawą lub modernizacją drzwi automatycznych, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do Lokalnego Centrum Nadzoru Zamawiającego pod nr tel. 71/733-17-70 lub 662-232-549, albo Koordynatora ds. Utrzymania Obiektów, a następnie może przystąpić do wykonywania czynności we wskazanym terminie za zgodą i przy udziale osoby nadzorującej. 8. Wykonawca wykona czynności związane z naprawą lub modernizacją drzwi automatycznych w siedzibach Zamawiającego w godzinach 8:00–15:00 w dni robocze, z zastrzeżeniem, że naprawy i modernizacje, które nie wymagają wymiany części będą wykonywane przez Wykonawcę również poza wskazanymi godzinami oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy. 9. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru na własny koszt wszystkich wymontowanych z urządzeń części i zapewni ich utylizację lub recykling, jeśli ich utylizacja lub recykling, są wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia by każda osoba, którą posługuje się on przy realizacji naprawy lub modernizacji drzwi automatycznych, została przeszkolona na jego koszt na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy), przed przystąpieniem do ww. czynności wykonywanych w siedzibach Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia osób, którymi posługuje się on przy realizacji naprawy lub modernizacji urządzeń, w czasie pobytu w siedzibach Zamawiającego, w oznakowane ubrania robocze lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu. |