## Arkusz1
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych w 2026 roku | [7 empty] | 4WOG.1200.2712.27.2026 zał nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DLA CZ 5 KATOWICE
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu | JM | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | Stycznik modułowy 25A 2Z 0R 230V AC Z-SCH230/1/25-20 120853 | Głębokość wbudowania [mm] - 60, Liczba styków rozwiernych - 0 Znamionowe napięcie pracy [V] - do 440, Znamionowe napięcie wzbudzenia [V] - 230, Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek [W] - 3000, Suwak do obsługi manualnej - Nie, Rodzaj napięcia zasilania - AC, Znamionowy prąd pracy [A] - 25, Liczba styków zwiernych - 2, Znamionowe napięcie pracy [V] - od 440, Liczba modułów - 2, Rodzaj napięcia sterowania - AC, Stopień ochrony (IP) - IP40, zacisk torów prądowych 1x25mm2, 2x10mm2, zacisk obwodu sterowania 2,5mm2, montaż na szynie TS 35mm.C32 | szt. | 30
2 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 400V 6kA 1-BIEG B10A - 5SL6110-6 | Typ produktu: Wyłącznik nadmiarowo-prądowy Napięcie znamionowe: 230/400 V, Zdolność wyłączania (zwarcie): 6 kA, Liczba biegunów: 1 (jednobiegunowy), Charakterystyka wyzwalania: B, Prąd znamionowy: 10 A | szt. | 20
3 | Lampa metalo-halogenowa RX7S CDM-TD 150W - 942 Zimna Biel | Lampy wyładowcze Moc (W) 150, Trzonek RX7S, Kolor światła 4200 Chłodny Biały, Strumień świetlny (Lumen), 13650, Skuteczność świetlna (Lm/W) 91.7, Wykończenie lampy Przejrzysty, Wymagany Statecznik Tak, Typ sensora Bez czujnika, Filtr UV Tak, Długość (mm) 138, Wysokość (mm) 138, Średnica (mm) 25, Kształt Żarówka rurowa, Klasa efektywności energetycznej G, | szt. | 20
4 | Panel podtynkowy LED 60x60 50W 4000K LX z osprzętem podtynkowym | zasilanie: 220-240V/50Hz, moc: 50W, strumień światła: 5020 lumenów, barwa światła: 4000K biała neutralna, kąt świecenia: 120°, CRI > 80, stopień ochrony: IP20, żywotność: 50 000 godzin, wymiary: 59,5 x 59,5 x 3,8, gwarancja: 2 lata, certyfikaty: CE, RoHS. | szt. | 30
5 | Panel LED Natynkowy 60x60 50W/5020lm NW CCD z osprzętem nadtynkowy | Napięcie zasilania 175-260 V AC, Diody LED SMD, Barwa światła Biała neutralna 4500 K, Moc 50 W, Strumień świetlny 5020 lm Wydajność świetlna (efektywność oświetlenia) 100 lm/W, Wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI ≥ 80, Kąt świecenia 120º, Stopień ochrony IP20, Żywotność do 50 000 godzin, Kolor biały Wymiary 595 x 595 x 30 mm | szt. | 30
6 | Wyłącznik różnicowo-prądowy HNC-25/4/003 194693 | liczba biegunów: 4, napięcie znamionowe: 230 V, prąd znamionowy: 25 A, znamionowy prąd różnicowy: 30 mA, napięcie znamionowe izolacji Ui: 440 V, znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV, sposób montażu: szyna DIN, czułość: AC, stopień ochrony: IP20. | szt. | 10
7 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 400V 6kA 1-BIEG B10A - 5SL6110-6 | Napięcie znamionowe: 230/400 V, Zdolność wyłączania (zwarcie): 6 kA, Liczba biegunów: 1 (jednobiegunowy), Charakterystyka wyzwalania: B, Prąd znamionowy: 10 A | szt. | 10
8 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 30mA 6kA A CDA225J | Układ biegunów 1P+N. Prąd znamionowy 25 A. Znamionowy prąd różnicowy ldn 30 mA. Zdolność wyłączania i otwierania Idm 1,50 kA Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Icn zgodnie z EN61008-1 6 kA Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 - 230 V Maks. napięcie robocze 253 V. Częstotliwość 50 - 50 Hz. Liczba modułów 2 Pasuje do szyn DIN Tak. Typ wyłącznika różnicowoprądowego A Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20. Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych 1 - 25 mm². Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycz¬nych 1 - 16 mm² Przekrój poprzeczny przewodu elastycz¬nego 16 mm². Przekrój poprzeczny przewodu sztyw¬nego 25 mm². Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 2,32 W Wysokość 83 mm. Szerokość 35 mm Głębokość 70 mm | szt. | 10
9 | Żarówka LED E27 14W A60 biała ciepła | Rodzaj mocowania E27 , Moc 14W, Barwa światła biała ciepła, Temperatura barwowa 2700K, Kształt żarówki kula A60, Strumień świetlny 1521lm, Kąt świecenia 220° Wymiary (śr. x wys.) 60x120mm, Żywotność 25000h, Ilość cykli włącz/wyłącz 10000, Napięcie zasilania 170-250V, CRI >= 80 Klasa IP 20, Power factory >= 0,5 ,Klasa energetyczna F. | szt. | 40
RAZEM BRUTTO
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE: PODPISEM KWALIFIKOWANYM lub PODPISEM ZAUFANYM lub PODPISEM OSOBISTYM !!!