## Arkusz1
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych w 2026 roku | [7 empty] | 4WOG.1200.2712.27.2026 zał nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DLA CZ 7 OPOLE
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu | JM | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | Świetlówka Led 18/230T5L125K411 | świetlówka Led 18 Watt /T5/ 2250lm/360 /4000K/neutralna szklana napięcie zasilania 230V/50 Hz | szt | 300
2 | Świetlówka Led 20/230T5L125K404 | świetlówka Led 20 Watt /T5/ 2250lm/360 /4000K/neutralna szklana napięcie zasilania 230V/50 Hz | szt | 150
3 | Świetlówka Led T8 22 W / G13 / 230V,50Hz/240,/4000K | świetlówka Led 22 Watt /T8/ 2250lm/360 /4000K/neutralna szklana napięcie zasilania 230V/50 Hz | szt | 100
4 | Świetlówka standard 35 Watt / 1449 cm | świetlówka standard 35 Watt / wymiary 1482x83x104 mm / T5 / G 5 /4000 K /neutralna szklana / napięcie zasilania 230 V | szt | 150
5 | Świetlówka Led GLAS TUBE VT - 1221 SKU 2982T8 / G13 / 230V,50Hz/160,/4000K | świetlówka Led 18 Watt /T8/ 1850lm/360 /4000K/neutralna szklana napięcie zasilania 230V/50 Hz | szt | 300
6 | Świetlówka standard 58 Watt / 1500 cm | świetlówka standard 54 Watt / / T5 / G5 / 4000 K / neutralna szklana / napięcie zasilania 230 V | szt | 25
7 | Świetlówka standard 80 Watt / 1500 cm | świetlówka standard 80 Watt / / T5 / G5 / 4000 K / neutralna szklana / napięcie zasilania 230 V | szt | 50
8 | świetlówka energooszczędna niezintegrowana 18 Watt | Sświetlówka energooszczędna niezintegrowana 18 Watt /1210 lm /gwint 2G11 /RA >80 / 120mA | szt | 150
9 | Wyłącznik nadprądowy S 304 / C 63A | tablicowy bezpiecznik automatyczny trójfazowy C63A / 440 Volt grupy C | szt | 12
10 | Wyłącznik nadprądowy S 304 / B 63 A | tablicowy bezpiecznik automatyczny trójfazowy 63 A / 440 Volt grupy B | szt | 8
11 | Wyłącznik nadprądowy S 301 / B 16 A | tablicowy bezpiecznik automatyczny jednofazowy 16 A / 230 Volt grupy B | szt | 50
12 | Wyłącznik podtynkowy 16 A / 230 V podwójny | wyłącznik podtynkowy 2 klawiszowy o prądzie pracy 16 A / napięciu pracy 230 V | szt | 30
13 | Oprawa kasetowa sufitowa 60x60 LED do kasetonów went. | do zabudowy / oprawa LED do montażu w sufity kasetowe 600 x 600 mm / strumień swietlny 5400 lm / moc 60 Watt / barwa światła 4000 K | szt | 10
14 | Panel LED Natynkowy 60x60 | panel kwadratowy 600 x 600 mm / strumień swietlny 5400 lm / moc 60 Watt / barwa światła 4000 K/natynkowa | szt | 20
15 | Wkładka topikowa WT / 80 A | bezpiecznik mocy porcelanowy /wkładka topikowa WT- 80 A do złączy kablowych | szt | 10
16 | Wkładka topikowa WT / 63 A | bezpiecznik mocy porcelanowy /wkładka topikowa WT- 63 A do złączy kablowych | szt | 10
17 | Grzejnik olejowy wolnostojący | grzejnik olejowy 1,50 - 3,0 kW wolnostojący na kółeczkach | szt | 40
18 | Oprawa LED rastrowa 2x 36 W | oprawa rastrowa natynkowa / 2 x 36 Watt Led / | szt | 20
19 | Szybko złączka 3 torowa | złączka przelotowa do przewodów do 2,5 mm2 / 3 torowa izolowana | szt | 100
20 | Zapłonnik 4 - 80 Watt do świetlówek standarowych | zapłonnik do świetlówek BS-1-4-80Wattstosowany w układach szeregowych połaczenia świetlówek zasilanych z jednego statecznika | szt | 600
21 | Puszka hermetyczna z PCV natynkowa 4 wylotowa | Puszka hermetyczna z PCV natynkowa 4 wylotowa / szara lub biala / IP 54/ 75 x 75 x 40 mm / | szt | 20
22 | Zapłonnik 4 - 22 Watt do świetlówek standarowych | zapłonnik do świetlówek BS 4 - 22 Wattstosowany w układach szeregowych połaczenia świetlówek zasilanych z jednego statecznika | szt | 250
23 | Lampa rtęciowa 125 Wat | Lampa rtęciowa 125 Wat / gwint E 27 /do opraw ulicznych | szt. | 20
24 | Lampa sodowa wysokoprężna WLS 150 Watt | Lampa sodowa wysokoprężna WLS 150 Watt / E 27 / do oświetlenia ulicznego | szt | 20
25 | Oprawa hermetyczna kanałowa na świetlówki led IP 65 / 24 V / obniżonego napięcia | Oprawa hermetyczna kanałowa na świetlówki led długość 1200 mm / IP 65 / zasilana napięciem 24 V z transformatora bezpieczeństwa 24 / 230 volt | szt. | 15
26 | Oprawa hermetyczna na świetlówki led T8, IP 65 | Oprawa hermetyczna na świetlówki led 2 x 120 cm, IP 65, 220-240 V | szt. | 100
27 | Naświetlacz LED hermetyczny 50 Watt | Naświetlacz LED hermetyczny 50 Watt / 230 Volt / 5500lm / ip65 | szt | 10
28 | Korytko instalacyjne z PCV 32x15x2000 mm | Korytko instalacyjne białe z PCV 32x15x2000 mm | szt | 30
29 | Przedłużacz zwijany na bębnie cztero gniazdowy z zabezpieczeniem 25 mb | przedłużacz na bębnie przewód OWY 3 x 2,5 mm2 zwijany na zwijak długośc 25 mb | szt | 10
30 | Przedłużacz zwijany na bębnie cztero gniazdowy z zabezpieczeniem 50 mb | przedłużacz na bębnie przewód OWY 3 x 2,5 mm2 zwijany na zwijak długośc 50 mb | szt | 10
31 | LAMPKA BIURKOWA LED | lampka biurowa metalowa, możliwość regulacji wysokości i kąta oświetlenia, kolor dowolny , zasilanie 230V/50Hz, rodzaj oświetlenia - 15 led smd, strumień świetlny-210lm, | szt | 20
32 | Wentylator stojący podłogowy | WENTYLATOR PODŁOGOWY Wentylator podłogowy. Regulacja kąta nachylenia. Regulacja poziomów mocy i prędkości nawiewu. Panel sterujący - 3 prędkości nawiewu. Metalowa osłona śmigła. Możliwość regulacji wysokości. Solidna podstawa. WYMIARY: H108-130 X F I40CM MOC: 50W | szt | 15
33 | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody - blatowy PTL 1002 do mocowania na umywalce z baterią | szt | 2
RAZEM BRUTTO
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE: PODPISEM KWALIFIKOWANYM lub PODPISEM ZAUFANYM lub PODPISEM OSOBISTYM !!!