## Arkusz1
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych w 2026 roku | [7 empty] | 4WOG.1200.2712.27.2026 zał nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DLA CZ 4 TARNOWSKIE GÓRY
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis przedmiotu | JM | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | świetlówka liniowa | świetlówka liniowa T8 L36W, G13, barwa zimna , 230V, dł. 1213,6 | szt. | 75
2 | świetlówka LED | świetlówka LED G13, 18 W, T8, 1200mm, barwa zimna 5500 - 6400K, 1800Lm | szt. | 75
3 | świetlówka LED | świetlówka LED G13, 20 W, T8, 1500mm, barwa zimna 5500 - 6400K, 1800Lm | szt. | 75
4 | świetlówka UV-A | świetlówka UV-A owadobójcza 18 W _ 20 W T8 60 cm G13 z certyfikatem | szt. | 6
5 | żarówka LED | żarówka LED E27, 10 -12W, 230V, barwa zimna 4000 - 6400K | szt. | 50
6 | żarówka LED | żarówka LED E27, 13 -15W, 230V, barwa zimna 4000 - 6400K | szt. | 50
7 | lampa rtęciowo -żarowa (mix) | lampa rtęciowo-żarowa, uliczna, E40, 200-250 W, MIX 250 3400 -5500K | szt. | 50
8 | Bezpiecznik nadprądowy | Bezpiecznik nadprądowy 3FAZ 230 V 3P B 25A | szt. | 4
9 | Bezpiecznik nadprądowy | Wyłacznik bezpiecznik nadprądowy C 32A 6 kA/230V 1- biegunowy, szyna DIN | szt. | 2
10 | Bezpiecznik nadprądowy | Wyłacznik bezpiecznik nadprądowy C 16A 6 kA/230V 1- biegunowy, szyna DIN | szt. | 2
11 | Przekaźnik bistabilny | Przekaźnik bistabilny 230V z dwoma stykami1NO + 1NC, min. 8A | szt. | 5
12 | Przekaźnik czasowy | Przekaźnik czasowy PCS-516 UNI min. 8 A, 12-264V, 1 x NO/NC | szt. | 3
13 | Automat zmierzchowy AZH | Automat zmierzchowy AZH w hermetycznej obudowie 230V, 10A | szt. | 6
14 | Rozłącznik izolacyjny 125A | Rozłącznik izolacyjny 125A 4 biegunowy, U łączeniowe min. 415V AC 50/60Hz, U udarowe 6kV, montaż szyna DIN | szt. | 2
15 | Wyłącznik podwójny hermetyczny n/t | Wyłącznik podwójny hermetyczny n/t 10A /230V, min. IP44 | szt. | 6
16 | Oprawa rastrowa 2x 36W | Oprawa rastrowa 2x 36W z świetlówkami LED 2x 36W T8 G13, zasilanie 230V 50/60 Hz, dł. 1200 | szt. | 12
17 | Oprawa rastrowa 2x 58W | Oprawa rastrowa 2x 36W z świetlówkami LED 2x 58W T8 G13, zasilanie 230V 50/60 Hz, dł. 1500 | szt. | 4
18 | Wtyczka prosta 16A/230V | Wtyczka prosta 16A/230V, 2P + Z, IP44 | szt. | 15
19 | Gniazdo proste 16A/230V | Gniazdo proste z uziemieniem 16A/230V, 2P + Z, IP20 | szt. | 15
20 | Bateria AA, LR6 | Bateria alkaiczna AA, LR6 1,5V | szt. | 100
21 | Bateria AAA, LR6 | Bateria alkaiczna AAA, R3 1,5V | szt. | 100
22 | Przewód OMY 3 x 1,5 mm2 | Przewód OMY 3 x 1,5 mm2, 300V | mb. | 100
23 | Wentylator łazienkowy ø100 mm | Wentylator łazienkowy ø100 mm, 230V/50Hz | szt. | 4
24 | Wentylator łazienkowy ø150 mm | Wentylator łazienkowy ø150 mm, 230V/50Hz | szt. | 8
25 | Wentylator łazienkowy ø200 mm | Wentylator łazienkowy ø200 mm, 230V/50Hz | szt. | 12
RAZEM BRUTTO
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE: PODPISEM KWALIFIKOWANYM lub PODPISEM ZAUFANYM lub PODPISEM OSOBISTYM !!!