## Suma
odwołanie | Pakiet | Nazwa
przejdz do | Część 01 | Odczynniki do analiz instrumentalnych
przejdz do | Część 02 | Odczynniki i wzorce do chromatografii
przejdz do | Część 03 | Butelki z tiosiarczanem sodu
przejdz do | Część 04 | Wzorce do IC kontrolne
przejdz do | Część 05 | Zestaw kalibracyjny do mętności
przejdz do | Część 06 | Scyntylator

## Część 01
|  | AGZ.272.5.2026 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 01
Odczynniki do analiz instrumentalnych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | 1-Heksanosulfonian sodu monohydrat | np. Producent: MERCK nr kat: 52862 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 207300-91-2; • czystość: min. 99,0%; • zastosowanie: do chromatografii par jonowych. |  |  | op.=10g | 1 |  | 0
| 2. | 2-Metyloizoborneol | np. Producent: MERCK/Sigma-Aldrich nr kat. M3933-BULK lub produkt równoważny*** • stężenie 10 mg/mL w methanolu ≥98% |  |  | op.= 1 ampulka | 1 |  | 0
| 3. | Azotan (V) potasu | np. Producent: MERCK Nr kat. 1,05065.0050 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 99,995%; |  |  | op. = 50g | 1 |  | 0
| 4. | Borowodorek sodu | • zawartość min. 96 %; • chlorki - max. 0,5 %; • siarczany - max. 0,05 %; • metale cięzkie (j. Pb) - max. 0,005 %; • arsen - max. 0,001 %; • bizmut - max. 0,0005 %; • żelazo - max. 0,005 %; • rtęć - max. 0,001 %; • antymon - max. 0,005 %; • selen - max. 0,0002 %. |  |  | op.= 100g | 1 |  | 0
| 5. | Chlorek cezu | • czystość min. 99,5%; • do analizy metali • nr CAS 7647-17-8 |  |  | op.= 25g | 1 |  | 0
| 6. | Chloroform | • zawartość: min. 98.5 %; • bezbarwna, klarowna ciecz • do analizy |  |  | op.= 1L | 5 |  | 0
| 7. | Cynk metal | np. Producent: MERCK Nr kat. 1.08782.0500 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 99,9%; • wyglad zewnętrzny: srebrzyste laski. |  |  | op. = 500g | 1 |  | 0
| 8. | D(-)-Sorbitol | np.. Produceny: Merck/Sigma-Aldrich nr kat. 1.07758 lub produkt równowazny*** • zastosowanie: test potwierdający Cronobacter spp. • CAS 50-70-4 |  |  | op.= 1kg | 1 |  | 0
| 9. | D-Arabitol | np.. Produceny: Merck/Sigma-Aldrich nr kat. A3381 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: test potwierdający Cronobacter spp.; • czystość: min. 99% • CAS 488-82-4 |  |  | op.= 25g | 1 |  | 0
| 10. | di-Sodu wersenian 2-hydrat (EDTA) | • zawartość: min. 99 % max. 100,5 %; • stopień czystości: czda. |  |  | op.= 500 g | 1 |  | 0
| 11. | Diwodorofosforan (V) potasu bezwodny | • stopień czystości: czda. | op. = 250g |  | op. = 250g | 2 |  | 0
| 12. | Izobutylometyloketon | • zastosowanie: do ekstrakcji; • zawartość (GC): min. 99,0 %; • identyfikacja (IR); • glin - max. 0,00005 %; • bor - max. 0,000002 %; • wapń - max. 0,00005 %; • kadm - max. 0,000005 %; • chrom - max. 0,000002 %; • miedź - max. 0,000002 %; • żelazo - max. 0,00001 %; • magnez - max. 0,00001 %; • mangan - max. 0,000002 %; • nikiel - max. 0,000002 %; • ołów - max. 0,00001 %; • cyna - max. 0,00001 %; • cynk - max. 0,00001 %. |  |  | op.= 2,5l | 8 |  | 0
| 13. | Jodek potasu | np. Producent: MERCK, Supelco nr kat: 1.05043.1000 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 7681-11-0; • forma: krystaliczny, biały proszek; • strata przy suszeniu (150°C): max 0,5%; • Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %; • Ca (Wapń): ≤ 0.001 %; • Mg (Magnez): ≤ 0.001 %; • pH (5% H2O): 6-8. |  |  | op.= 1 kg | 1 |  | 0
| 14. | Jodek potasu | np. Producent: MERCK, Supelco nr kat: 1.05043.0250 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 7681-11-0; • forma: krystaliczny, biały proszek; • strata przy suszeniu (150°C): max 0,5%; • Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %; • Ca (Wapń): ≤ 0.001 %; • Mg (Magnez): ≤ 0.001 %; • pH (5% H2O): 6-8. |  |  | op.= 250 g | 1 |  | 0
| 15. | Jodek sodu | np. producent: Merck nr kat. 1.06523.0100 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 99,0 %. |  |  | op = 100 g | 1 |  | 0
| 16. | Kwas azotowy | np. Producent: MERCK nr kat. 100441 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 65 %; • stopień czystości: suprapur; • miedź - max. 0,5 ppb; • chrom - max. 1,0 ppb; • rtęć - max. 1,0 ppb; • ołów - max. 2 ppb; • glin - max. 5,0 ppb; • arsen - max. 0,5 ppb; • kadm - max. 0,5 ppb; • żelazo - max. 2,0 ppb;, • nikiel - max. 5,0 ppb • sód - max. 10,0 ppb; • potas - max. 2,0 ppb; • chlorki - max. 50 ppb; • fosforany - max. 10 ppb; • siarczany - max. 200 ppb. |  |  | op.= 1 l | 2 |  | 0
| 17. | Kwas azotowy | np Producent: MERCK nr kat. 100452 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 65 %; • stopień czystości: do analizy; • miedź - max. 0,01 ppm; • rtęć - max. 0,005 ppm; • ołów - max. 0,01 ppm; • arsen - max. 0,01 ppm; • kadm - max. 0,01 ppm; • żelazo - max. 0,1 ppm;, • nikiel - max. 0,02 ppm; • sód - max. 0,2 ppm; • potas - max. 0,1 ppm; • fosforany - max. 0,2 ppm. |  |  | op.= 2,5 l | 6 |  | 0
| 18. | Kwas L(+) askorbinowy | np. Producent: Merck/ Supelco nr kat. 100468 lub produkt równoważny*** • zawartość - min. 99,0 %, max. 100,5 %; • stopień czystości: czda; • metale ciężkie - max. 0,001 %. |  |  | op.= 100 g | 1 |  | 0
|  |  | np. Producent: MERCK Nr kat. 100468 lub produkt równoważny*** • zawartość - min. 99,0 %, max. 100,5 %; • chlorki max 50 ppm • żelazo max 2 ppm |  |  | op.= 100 g | 1 |  | 0
| 19. | Kwas nadchlorowy | np. Producent: MERCK nr kat. 1005191001 lub produkt równoważny*** • do analizy; • zawartość: min 70%. |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 20. | Kwas octowy (lodowaty) | np. Producent: MERCK nr kat. 1.00063 lub produkt równoważny*** • 100% bezwodny GR; • do analizy EMSURE® ACS,ISO, Reag. Ph Eur • zawartość: min. 99,8%. |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 21. | Kwas ortofosforowy | np. Producent: MERCK nr kat. 100573 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 85 %; • do analizy EMSURE® ACS,ISO, Reag. Ph Eur |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 22. | Kwas pirolidyno-1-ditiokarboksylowy (APDC) | • sól amonowa do syntezy; • zawartość: min. 98 %. |  |  | op.= 100 g | 3 |  | 0
| 23. | Kwas siarkowy | np producent: MERCK nr kat. 100732 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 95 - 97 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 1 ppm; • rtęć - max. 0,005 ppm; • glin - max. 0,05 ppm; • arsen - max. 0,01 ppm; • kadm - max. 0,02 ppm. |  |  | op. = 2,5l | 4 |  | 0
[6 empty] | op. = 2,5l | 1 |  | 0
| 24. | Kwas szczawiowy 2 hydrat | • stopień czystości: czda. • zawartość: min. 99,5 %. |  |  | op. = 500 g | 1 |  | 0
| 25. | Lantanu azotan 6 hydrat | • zastosowanie: do analiz; • zawartość: min. 96 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,002 %; • wapń - max. 0,001 %; • żelazo - max. 0,002 %. |  |  | op.= 100g | 3 |  | 0
| 26. | L-cysteina | np. Producent: MERCK nr kat. 1.02838.0100 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 52-90-4; • czystość: min. 95%. |  |  | op.= 100g | 2 |  | 0
| 27. | L-Ornithine monohydrochloride | np.. Produceny: Merck/Sigma-Aldrich nr kat. O2375 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: test potwierdający Cronobacter spp • czystość: min. 99% • CAS 3184-13-2 |  |  | op.= 25g | 1 |  | 0
| 28. | Modyfikator fosforanowy | • zastosowanie: do pieca grafitiwego AAS; • NH4H2PO4 100±2 g/l w wodzie. |  |  | op.= 50 ml | 1 |  | 0
| 29. | Ninhydryna | np.. Produceny: Merck/Sigma-Aldrich nr kat. 151173 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: test potwierdający Cronobacter spp. • czystość: min. 99% • CAS 485-47-2 |  |  | op.= 10g | 1 |  | 0
| 30. | Odczynnik Nesslera na sole amonowe | • wygląd zewnętrzny : jasno żółta ciecz, bez zapachu, • gęstość względna 1,16g/cm3 w 20oC. |  |  | op.= 100 ml | 1 |  | 0
| 31. | Pirosiarczyn potasu | np. producent: Merck nr kat. 1.05057 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 96,0 %. |  |  | op = 500 g | 1 |  | 0
| 32. | P-NITROPHENYL-A-D-GLUCOPYRANOSIDE | np.. Produceny: Merck/Sigma-Aldrich nr kat. N1377 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: test potwierdający Cronobacter spp. • czystość: min. 99% • CAS 3767-28-0 |  |  | op.= 1g | 1 |  | 0
| 33. | Potasu sodu winian 4 hydrat | np. Producent: MERCK Nr kat. 1080870500 lub produkt równoważny*** • zawartość - min. 99,0 %, max. 102 %; • substancje nierozpuszczalne max 0,005% • chlorki max 0,0005% |  |  | op.= 500 g | 1 |  | 0
| 34. | Rezorcyna | np. Producent: MERCK/Supelco Nr kat 53363 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny; • czystość min 99,0%. |  |  | op. = 100 mg | 4 |  | 0
| 35. | Rezorcyna | np. Producent: MERCK/Supelco Nr kat 53363 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny; • czystość min 99,0%. |  |  | op. = 100 mg | 2 |  | 0
| 36. | Rezorcyna | np. Producent: MERCK/Supelco Nr kat 53363 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny; • czystość min 99,0%. |  |  | op. = 100 mg | 2 |  | 0
| 37. | Roztwór buforowy/ standard/wzorzec pH=7,0 | np. Producent: MERCK/Sigma-Aldrich nr kat. 109439 lub produkt równoważny*** • w temp. 20oC – pH od 6,98 do 7,02 • niepewność ± 0,02. |  |  | op.= 1000ml | 3 |  | 0
| 38. | Roztwór buforowy/ standard/wzorzec pH=7,0 | np. Producent: MERCK/Sigma-Aldrich nr kat. 109439 lub produkt równoważny*** • w temp. 20oC – pH od 6,98 do 7,02 • niepewność ± 0,02. |  |  | op.= 1000ml | 4 |  | 0
| 39. | Roztwór buforowy/ standard/wzorzec pH=7,0 | np. Producent: MERCK/Sigma-Aldrich nr kat. 109439 lub produkt równoważny*** • w temp. 20oC – pH od 6,98 do 7,02 • niepewność ± 0,02. |  |  | op.= 1000ml | 3 |  | 0
| 40. | Roztwór buforowy/ standard/wzorzec pH=10,0 | np. Producent: MERCK/Sigma-Aldrich nr kat. 109400 lub produkt równoważny*** • w temp. 20oC - pH od 9,98 do 10,02; • niepewność ± 0,03. |  |  | op.= 500ml | 5 |  | 0
| 41. | Roztwór buforowy/ standard/wzorzec pH=10,0 | np. Producent: MERCK/Sigma-Aldrich nr kat. 109400 lub produkt równoważny*** • w temp. 20oC - pH od 9,98 do 10,02; • niepewność ± 0,03. |  |  | op.= 500ml | 2 |  | 0
| 42. | Roztwór buforowy/ standard/wzorzec pH=10,0 | np. Producent: MERCK/Sigma-Aldrich nr kat. 109400 lub produkt równoważny*** • w temp. 20oC - pH od 9,98 do 10,02; • niepewność ± 0,03. |  |  | op.= 500ml | 1 |  | 0
| 43. | Roztwór buforowy/ standard/wzorzec pH=4,0 | np. Producent: MERCK/Sigma-Aldrich nr kat. 109475 lub produkt równoważny*** • w temp. 20oC - pH od 4,00 do 4,01 • niepewność ± 0,02. |  |  | op.= 500ml | 1 |  | 0
| 44. | Roztwór buforowy/ standard/wzorzec pH=4,0 | np. Producent: MERCK/Sigma-Aldrich nr kat. 109475 lub produkt równoważny*** • w temp. 20oC - pH od 4,00 do 4,01 • niepewność ± 0,02. |  |  | op.= 500ml | 5 |  | 0
| 45. | Roztwór buforowy/ standard/wzorzec pH=4,0 | np. Producent: MERCK/Sigma-Aldrich nr kat. 109475 lub produkt równoważny*** • w temp. 20oC - pH od 4,00 do 4,01 • niepewność ± 0,02. |  |  | op.= 500ml | 6 |  | 0
| 46. | Sodu salicylan | np. Producent: MERCK nr kat. 106601 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 99,5 % • chlorki - max. 0,002 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,001 % • żelazo - max. 0,001 %. |  |  | op.= 1 kg | 1 |  | 0
| 47. | Szczawian disodowy | np. Producent: MERCK nr kat. 1.02407 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 99%. • standard szczawianowy do miareczkowania; |  |  | op.= 60g | 1 |  | 0
| 48. | Szczawian sodowy | np. Producent: MERCK Nr kat. 223433 lub produkt równoważny*** • zawartość - min. 99,5 % |  |  | op.= 100 g | 1 |  | 0
| 49. | Tri-sodu cytrynian dwuwodny | np. producent: Merck nr kat. 106448 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 99,0 % max. 101,0 %; • chlorki - max. 0,001 %; • azot całkowity - max. 0,001 %; • amoniak - max. 0,003 %. |  |  | op = 1 kg | 2 |  | 0
| 50. | Tri-sodu cytrynian dwuwodny | np. producent: Merck nr kat. 106448 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 99,0 % max. 101,0 %; • chlorki - max. 0,001 %; • azot całkowity - max. 0,001 %; • amoniak - max. 0,003 %. |  |  | op = 1 kg | 1 |  | 0
| 51. | Woda do nieorganicznych analiz śladowych | np. Producent: MERCK nr kat. 100473 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do nieorganicznych analiz śladowych; • glin - max.1.0 ppb; • arsen - max. 1.0 ppb; • wapń - max. 1.0 ppb; • kadm - max. 1.0 ppb; • chrom - max. 1.0 ppb; • miedź - max. 1.0 ppb; • żelazo - max. 1.0 ppb; • rtęć - max. 1.0 ppb; • potas - max. 1.0 ppb; • magnez - max. 1.0 ppb; • mangan - max. 1.0 ppb; • sód - max. 1.0 ppb; • nikiel - max. 1.0 ppb; • ołów - max. 1.0 ppb; • cynk - max. 1.0 ppb; • cyna - max. 1.0 ppb. |  |  | op. = 5 l | 1 |  | 0
[6 empty] | op.= 5 l | 2 |  | 0
| 52. | Wodorosiarczan tetrabutyloamoniowy | np. Producent: MERCK nr kat. 1.18312.0025 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do chromatografii jonowo-asocjacyjnej • nr CAS: 32503-27-8; • zawartość: min. 99%. |  |  | op.= 25g | 1 |  | 0
| 53. | Wodorotlenek tetrametyloamoniowy | np. producent Sigma Adrich Nr kat. 331635 lub produkt równoważny*** • r-r 25 % wodny zawartość jodu max 1µg/l |  |  | op.= 250 ml | 1 |  | 0
| 54. | Wodoru nadtlenek 30% (perhydrol) | np. Producent: MERCK nr kat. 107209 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 30 %; • glin - max. 0,5 ppm; • arsen - max. 0,01 ppm; • kadm - max. 0,01 ppm; • żelazo - max. 0,05 ppm; • fosforany - max. 1 ppm; • chlorki - max. 0,5 ppm. |  |  | op. = 250 ml | 2 |  | 0
| 55. | Wzorzec cyjanków | np. Producent: Merck nr kat. 90157 lub produkt równoważny*** • roztwór wodny; • stężenie 1000 mg/l; • wzorzec do IC. |  |  | op.= 100 ml | 1 |  | 0
| 56. | Wzorzec Twardości ogólnej | np. Producent: MERCK nr kat. THRD1000 lub produkt równoważny*** • stężenie 1000 mg/l; • rozpuszczalnik: woda. |  |  | op.= 500 ml | 2 |  | 0
| 57. | Wzorzec Twardości ogólnej | np. Producent: MERCK nr kat. THRD1000 lub produkt równoważny*** • stężenie 1000 mg/l; • rozpuszczalnik: woda. |  |  | op.= 500 ml | 1 |  | 0
| 58. | Wzorzec Wapnia | np. Producent: MERCK nr kat. HARD1000 lub produkt równoważny*** • stężenie 1000 mg/l; • rozpuszczalnik: woda. |  |  | op.= 500 ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikat lub inny dokument potwierdzający równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika oraz wyglądu zewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 34-45, 55-58 do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Dla pozostałych pozycji do dostawy wymagany certyfikat jakości / świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Dla poz. 31 okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Dla pozostałych pozycji okres ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1-2).
| 5. | Dla poz. 39, 45 jedno opakowanie produktu powinno posiadać inny numer serii niż pozostałe.
| 6. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1-2
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz 1, 2, 4-6, 8-10, 12-14, 16-29, 32, 34, 38, 40, 44, 46-47, 49, 51-56, 58.
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 3, 7, 11, 15, 30-31, 36-37, 41, 43, 48, 57.
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 18, 33, 35, 39, 42, 45, 50.

## Część 02
|  | AGZ.272.5.2026 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 02
Odczynniki i wzorce do chromatografii
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | 1,10-Fenantroliny chlorowodorek | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat.: 77510 lub produkt równoważny*** • zawartość min. 99,5% • stopień czystości: czda; • wygląd zewnętrzny: proszek lub kryształy prawie biały lub biały |  |  | op. = 5g | 1 |  | 0
| 2. | 1,10-Fenantroliny chlorowodorek | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat.: 77510-25g lub produkt równoważny*** • zawartość min. 99,5% • stopień czystości: czda; • wygląd zewnętrzny: proszek lub kryształy prawie biały lub biały |  |  | op. = 25g | 1 |  | 0
| 3. | 2,4-Dinitrofenylohydrazyna (2,4-DNPH) | np. producent Supelco nr kat. 42215 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 125038-14-4; • stężenie: od 0,15 do 0,24 mol/l; • rozpuszczalnik: roztwór kwasu fosforowego. |  |  | op. = 250 ml | 1 |  | 0
| 4. | 2-fenoksyetanol | np. producent Supelco nr kat. PHR1121 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 122-99-6; • substancja wzorcowa; • czystość: min. 90 %. |  |  | op. = 1,5 g | 1 |  | 0
| 5. | 37 Component FAME Mix | np. Producent: Supelco Nr kat. : CRM47885 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 2566-90-7 • wzorzec do analizy kwasów tłuszczowych omega-3,6,9. |  |  | op.= 1 ml | 1 |  | 0
| 6. | 4-Hydroksybenzoesan butylu | np. producent Supelco nr kat. PHR1022 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 94-26-8; • substancja wzorcowa; • czystość: min. 90 %. |  |  | op. = 1g | 1 |  | 0
| 7. | 4-Hydroksybenzoesan etylu | np. producent Supelco nr kat. PHR1011 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 120-47-8; • substancja wzorcowa; • czystość: min. 90 %. |  |  | op. = 1g | 1 |  | 0
| 8. | 4-Hydroksybenzoesan metylu | np. producent Supelco nr kat. PHR1012 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 99-76-3; • substancja wzorcowa; • czystość: min. 90 %. |  |  | op. = 1g | 1 |  | 0
| 9. | 4-Hydroksybenzoesan propylu | np. producent Supelco nr kat. PHR1010 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 94-13-3; • substancja wzorcowa; • czystość: min. 90 %. |  |  | op. = 1g | 1 |  | 0
| 10. | Aflatoksyna M1 | • zastosowanie: wzorzec analityczny; • stężenie ok. 0,5 µg/ml w acetonitrylu. |  |  | op. = 2ml | 1 |  | 0
| 11. | Alfa-tokoferol (Witamina E) | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. PHR1031 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 10191-41-0; • substancja wzorcowa; • zawartość min. 95 %. |  |  | op.= 500mg | 1 |  | 0
| 12. | all-cis-4, 7, 10, 13, 16, 19- Docosahexaenoic acid methyl ester | np. Producent: Supelco Nr kat. : CRM47570 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 2566-90-7 • wzorzec do analizy kwasów tłuszczowych omega-3; • stężenie 10mg/ml w heptanie |  |  | op.= 1ml | 1 |  | 0
| 13. | Analitical standard - formaldehyd | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat.: ICS045 lub produkt równoważny*** • stężenie: 1000 μg/mL in H2O • rozpuszczalnik: woda • CAS numer: 50-00-0 |  |  | op.= 100 ml | 1 |  | 0
| 14. | Chlorotriethylsilane | np. Producent: Sigma-Aldrich Nr kat. 235067-5G lub produkt równoważny*** • zawartość : 98,0 % (GC); • nr CAS: 994-30-9. |  |  | op. = 5g | 1 |  | 0
| 15. | cis-5,8,11,14,17- Eicosapentaenoic acid methyl ester | np. Producent: Supelco Nr kat. : CRM47571 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 2734-47-6 • wzorzec do analizy kwasów tłuszczowych omega-3; • stężenie 10mg/ml w heptanie |  |  | op.= 1ml | 1 |  | 0
| 16. | cis-9,cis-12- Octadecadienoic acid methyl ester | np. Producent: Supelco Nr kat. : 46950-U lub produkt równoważny*** • nr CAS: 112-63-0; • zastosowanie: wzorzec do analizy kwasów tłuszczowych omega-6; • stężenie 10mg/ml w heptanie |  |  | op.= 1ml | 1 |  | 0
| 17. | Cyny (II) chlorek 2 hydrat | np. Producent: Sigma-Aldrich nr kat. 208035 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 97,5 % max. 12,5 %; |  |  | op. = 250g | 4 |  | 0
| 18. | Dansylu chlorek | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 39220 lub produkt równoważny*** • stężenie min. 98% (HPLC). • nr CAS: 605-65-2. |  |  | op.= 5g | 1 |  | 0
| 19. | Deoxynivalenol | • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny; • stężenie 200 µg/ml; • rozpuszczalnik: octan etylu : metanol 95:5. |  |  | op.= 1ml | 1 |  | 0
| 20. | Di-wodorofosforan potasu | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 1.04873.0250 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 7778-77-0; • czystość min. 99 %. |  |  | op.= 250g | 1 |  | 0
| 21. | Formaldehyd | np. producent Supelco nr kat. ICS045 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 50-00-0; • stężenie: 1000 µg/ml; • rozpuszczalnik: woda. |  |  | op. = 100ml | 1 |  | 0
| 22. | Glikol polietylenowy 6000 | Np. Producent Sigma-Aldrich nr. kat 8.07491.1000 lub produkt równoważny*** • zastosowanie do syntezy, • średnia masa cząsteczkowa 5000-7000 |  |  | op.= 1 kg | 2 |  | 0
| 23. | Kwas dichloroizocyjanurowy | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat. 35915 lub produkt równoważny*** • zawartość min. 98,0%. |  |  | op.= 50g | 1 |  | 0
| 24. | Kwas nalidyksowy | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat N8878-5g lub produkt równoważny*** • Chemioterapeutyk z grupy antybiotyków chinolonowych o działaniu bakteriobójczym, wykazujący swoje działanie poprzez zaburzanie replikacji DNA bakterii w wyniku zahamowania syntezy DNA; • nr CAS: 389-08-2. |  |  | op. = 5 g | 1 |  | 0
| 25. | Kwas solny | np. Producent: Supelco nr kat. 1003161011 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 25 %; • stopień czystości: czysty do analizy; • arsen - max. 0,01 ppm; • ołów - max. 0,020 ppm. |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 26. | Methyl -linolenate | np. Producent: Sigma - Aldrich Nr kat. : L2626 lub produkt równowa ny*** • nr CAS: 301-00-8 • wzorzec do analizy kwasów tłuszczowych omega-3; • czystość 99 %. |  |  | op. = 100mg | 1 |  | 0
| 27. | Methyl -γ-linolenate | np. Producent: Sigma - Aldrich Nr kat. : L6503 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 16326-32-2 • wzorzec do analizy kwasów tłuszczowych omega-6; • czystość 99 %. |  |  | op. = 100mg | 1 |  | 0
| 28. | Mieszanina WWA (PAH Calibration Mix) | np. Producent: Supelco nr kat. CRM47940 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny • stężenie 10 µg/ml dla każdego związku; • skład mieszaniny: naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, dibenzo(a,h)anthracene, benzo(g,h,i)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene • rozpuszczalnik: acetonitryl. |  |  | op.= 1ml | 1 |  | 0
| 29. | n-Pentan | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 100882 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do analizy wysoce lotnych halogenowanych węglowodorów; • zawartość: min. 99,0 % (GC); • woda - max. 0,02 %; • zawartość związków interferujących w zakresie zw. chloroorganicznych metodą GC-ECD, nie może przekraczać 5 µg/l. |  |  | op.= 1 l | 2 |  | 0
| 30. | Patulina | • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny; • stężenie 100 µg/ml; • rozpuszczalnik: chloroform. |  |  | op. = 1ml | 1 |  | 0
| 31. | Polyamide | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat 02395 lub produkt równoważny*** • NR CAS: 63428-83-1 • do chromatografii kolumnowej |  |  | op.= 250g | 1 |  | 0
| 32. | Retinol | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat R7632-100MG lub produkt równoważny*** • nr CAS 68-26-8; • czystość min. 95 %; • substancja wzorcowa. |  |  | op.= 100mg | 2 |  | 0
| 33. | Roztwór Srebra azotanu (0,1 mol/l) | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat 1.09081 lub produkt równoważny*** • roztwór wolumetryczny do miareczkowania • stężenie 0,0995-0,1005 mol/l; |  |  | op. = 1000 ml | 3 |  | 0
| 34. | Soya-maize oil blend (fatty acid profile) | Np. Producent: JRC Nr kat. : BCR162R-5.5G lub produkt równoważny*** • certyfikowany materiał referencyjny; |  |  | op. = 5,5g | 1 |  | 0
| 35. | Standard mętności | np. Producent: Sigma Aldrich nr kat.TURB05-1L lub produkt równoważny*** • zawartość: 0,5 ± 0,05 NTU; • wzorzec formazynowy; • stabilizowany. |  |  | op. = 1000 ml | 1 |  | 0
| 36. | Standard mętności | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat.TURB05-1L lub produkt równoważny*** • zawartość: 0,5 ± 0,05 NTU; • wzorzec formazynowy; • stabilizowany. |  |  | op. = 1000 ml | 1 |  | 0
| 37. | Standard mętności | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat.TURB05-1L lub produkt równoważny*** • zawartość: 0,5 ± 0,05 NTU; • wzorzec formazynowy; • stabilizowany. |  |  | op. = 1000 ml | 2 |  | 0
| 38. | Triton X-100 | • t-oktylofenoksypolietoksyetanol; • niejonowy surfaktant. |  |  | op. = 100ml | 1 |  | 0
| 39. | Wzorzec cynk | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat 18562 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 1000 mg/l;; ▪ rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-5%). |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| 40. | Wzorzec cyny | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat 92615 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 1000 mg/l; ▪ rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas solny (10%). |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| 41. | Wzorzec do barwy | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. CLR500-500ml lub produkt równoważny*** • zawartość: 500 mg/l Pt. |  |  | op. = 500ml | 1 |  | 0
| 42. | Wzorzec do barwy | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. CLR500-500ml lub produkt równoważny*** • zawartość: 500 mg/l Pt. |  |  | op. = 500ml | 1 |  | 0
| 43. | Wzorzec glinu | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat 1.19770 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 1000 mg/l; • rozpuszczalnik: 0,5 mol/l HNO3. |  |  | op.= 500ml | 1 |  | 0
| 44. | Wzorzec kadmu | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat 36379 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 1000 mg/l;; ▪ rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-5%). |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| 45. | Wzorzec magnezu | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat 30083 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 1000 mg/l; ▪ rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-5%). |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| 46. | Wzorzec niklu | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat 28944 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 1000 mg/l; ▪ rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-5%). |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikat lub inny dokument potwierdzający równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika oraz wyglądu zewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 4-9, 11-13, 15-16, 19, 21, 28, 30, 35-37, 39-46 do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 wydane w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Dla pozostałych pozycji do dostawy wymagany certyfikat jakości / świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Dla poz. 1 okres ważnosci min. 12 miesiecy od daty dostawy.
| 4. | Dla poz. 32 okres ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy
| 5. | Dla poz. 39, 40, 44, 45, 46 okres ważności min. 24 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1-2)
| 6. | Dla pozostałych pozycji okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1-2)
| 7. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1-2
| 8. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 2-22, 24-35, 38-40, 44-46.
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów- dla poz. 23, 37, 42-43.
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 1, 36, 41.

## Część 03
|  | AGZ.272.5.2026 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 03
Butelki z tiosiarczanem sodu
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Butelki polietylenowe z tiosiarczanem sodu | • butelki sterylne do badania próbek wody; • każda zawiera 20 mg/l tiosiarczanu sodu; • pojemność 500 ml; • pakowane pojedynczo w folię, • z szeroką szyjką - średniac max. 4 cm • szczelnie zamykane. |  |  | szt. | 200 |  | 0
| 2. | Butelki polietylenowe z tiosiarczanem sodu | • butelki sterylne do badania próbek wody; • każda zawiera 20 mg/l tiosiarczanu sodu; • pojemność 500 ml; • pakowane pojedynczo w folię, • z szeroką szyjką - średniac max. 4 cm • szczelnie zamykane. |  |  | szt. | 300 |  | 0
| 3 | Butelki polietylenowe z tiosiarczanem sodu | • butelki sterylne do badania próbek wody; • każda zawiera 20 mg/l tiosiarczanu sodu; • pojemność 500 ml; • pakowane pojedynczo w folię, • z szeroką szyjką - średniac max. 4 cm • szczelnie zamykane. |  |  | szt. | 100 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie pojemności i zawartości tiosiarczanu oraz sterylności i kształtu butelek w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz 3
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach, ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2

## Część 04
|  | AGZ.272.5.2026 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 04
Wzorce do IC kontrolne
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wzorzec jonów azotanowych NO3- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat.ICNO31-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 2. | Roztwór wzorcowy azotu azotanowego N NO3- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNNO31-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 3. | Roztwór wzorcowy azotu azotanowego N NO3- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNNO31-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 4. | Wzorzec azotu azotynowego N NO2 - | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNNO21-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 5. | Wzorzec azotu azotynowego N NO2 - | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNNO21-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 6. | Wzorzec jonów chloranowych ClO3- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICCLO31-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 7. | Wzorzec jonów chlorkowych Cl- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICCL1-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 8. | Wzorzec jonów chlorkowych Cl- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICCL1-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 9. | Wzorzec jonów chlorynowych ClO2- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICCLO21-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 10. | Wzorzec jonów fluorkowych F- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICF1-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 11. | Wzorzec jonów siarczanowych SO42- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICSO41-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 12. | Wzorzec azotu amonowego N NH4+ | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNNH41-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 13. | Wzorzec azotu amonowego N NH4+ | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNNH41-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikat lub inny dokument potwierdzający równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa wzorca, zgodna z nazwą podaną na certyfikacie /świadectwie, o którym mowa w pkt. 1.
| 3. | Okres ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 6, 7, 9-11
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 3, 5, 8, 13
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2, 4, 12

## Część 05
|  | AGZ.272.5.2026 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 05
Zestaw kalibracyjny do mętności
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Zestaw kalibracyjny do mętności | • zastosowanie: do mętnościomierza typu TURB 430 IR; • zestaw zawiera komplet 3 wzorców: 0,02 NTU; 10,0 NTU; 1000 NTU. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| 2. | Zestaw kalibracyjny do mętności | • zastosowania: do mętnościomierza typu TURB 550 IR oraz CyberScan IR TB 1000; • zestaw zawiera komplet 3 wzorców: 0,02 NTU; 10,0 NTU; 1000 NTU. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| 3. | Zestaw kalibracyjny do mętności | • zastosowanie: do mętnościomierza typu TURB 550 IR oraz CyberScan IR TB 1000; • zestaw zawiera komplet 3 wzorców: 0,02 NTU; 10,0 NTU; 1000 NTU. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu zawierające wartość parametru wraz z niepewnością, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie/świadectwie, o którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa wzorca, zgodna z nazwą podaną na certyfikacie/ świadectwie, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 3
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2

## Część 06
|  | AGZ.272.5.2026 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 06
Scyntylator
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Scyntylator | np. Producent: Perkin Elmer typ: ULTIMA Gold LLT nr kat. 6013371 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do oznaczania niskiej zawartości trytu w wodzie metodą ciekłoscyntylacyjną (LSC) oraz do oznaczania strontu Sr-90; • możliwość wiązania do 50% wody; • wygląd zewnętrzny: gęsta ciecz w ciemnej szklanej butelce; • butelka z możliwością zainstalowania na niej dozownika; |  |  | op. = 1l | 1 |  | 0
| 2. | Scyntylator | np. Producent: Perkin Elmer typ: High Efficiency Mineral Oil nr kat. 6NE9571 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do pomiaru radonu metodą ciekłoscyntylacyjną (LSC) w wodzie; • wygląd zewnętrzny: oleista ciecz w ciemnej szklanej butelce ; • butelka z możliwością zainstalowania na niej dozownika. |  |  | op. = 1l | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikat lub inny dokument potwierdzający równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika oraz wyglądu zewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości/świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie do danej partii).
| 2. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków