## Arkusz1
Załacznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
Część 1 - Materiały medyczne
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Aparat do pobierania leków z butelek , bezigłowy,szczelne połączenie, możliwość obsługi jedną ręką, odporność na alkohole i tłuszcze,bez zawartości lateksu, PCV i DEHP | szt. | 500
2 | Automatyczny nakłuwacz do bezpiecznego i higienicznego pobierania próbek krwi kapilarnej z palca do badań poziomu glukozy za pomocą glukometru. Jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo .Rozmiar 21G i 23 G( po 50 %) Wyrób medyczny | szt. | 200
3 | Basen sanitarny jednorazowy, poj 2,0 l - waga wyrobu 63 g +/- 4g - materiał masa papierowa - przesiąkalność (min) 4 godziny Wyrób spełnia Wymagania Zasadnicze Dyrektywy Unijnej 93/42/EEC dla Wyrobów Medycznych, posiada Deklarację Zgodności EC. | szt. | 50
4 | Cewnik do podawania tlenu z miękką silikonową lub wykonaną z miękkiego elastycznego PCV końcówką donosową | szt. | 150
5 | Cewnik Foley Ch 12-26 j.u, sterylny, pakowany pojedynczo, silikonowany, balon 5-15ml. Na opakowaniu jednostkowym powinny znajdować się następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności, nr serii oraz opis w języku polskim. | szt. | 600
6 | Cewnik Foley Ch 18i Ch 20j.u (po 50 %) silikonowy 100 %, dwurożny , na 4 tygodnie , sterylny, kontrast RTG, pakowany pojedynczo, Na opakowaniu jednostkowym powinny znajdować się następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa | szt. | 20
7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 16, CH18 I CH20 Cewnik do odsysania z dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi oraz jednym centralnym, zapewniające zoptymalizowanie ciągów ssania | szt. | 300
8 | Cewnik Nelaton Ch 08-22, sterylny, elastyczny. Na opakowaniu wyraźnie widoczne: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności, nr serii oraz opis w języku polskim | szt. | 200
9 | Czepek do bezwodnego mycia głowy dla chorych : składający się z 2 warstw włókniny oraz folii , rozmiar uniwersalny, nasączony preparatem odświeżającym i nawilżającym o neutralnym pH 5,5 , z możliwością podgrzania w mikrofalówce, jednorazowego użytku, pozbawiony lateksu.Zarejestrowany jako wyrób medyczny | szt. | 100
10 | Elektroda Medtronik LIFEPACK DF-20N | szt. | 10
11 | Elektroda okrągła żelowa do EKG dla dorosłych ES GS43 o średnicy 43 mm. Opakowanie a 50 sztuk | szt. | 800
12 | Elektroda koncentryczna jednorazowa igłowa MIOLINE XP 0,45 x 40 mm do aparatu EMG Opakowanie a 25 sztuk | szt. | 100
13 | Fartuch medyczny jednorazowy z flizeliny (produkt medyczny) Fartuch powinien spełniać następujące wymagania: 20-40g/m2,posiadać ściągacze na mankietach , długi krój wiązanie troczkami chronic przed czynnikami infekcyjnymi, spełniać wymagania dyrektywy UE 2017/745. Instrukcja w języku polskim. | szt. | 1500
14 | Fartuch barierowy laminowany niejałowy(produkt medyczny , certyfikowany , URPL, Fartuch powinien spełniać następujące wymagania :odporność na przenikanie bakterii na mokro,zgodnie z normą PN-EN ISO 22640:2007. Instrukcja w języku polskim | szt. | 300
15 | Filtr elektrostatyczny antybakteryjny | szt. | 30
16 | Igła injekcyjna typu ,,motylek" do nasiękowego podawania infuzji 0,7 x 19 mm | szt. | 300
17 | Igła sterylna do jednorazowego stosowania do podawania insuliny do wstrzykiwacza 0,25 x 8 mm , (0,31 x 8 mm) Opakowanie a 100 sztuk | opak. | 360
18 | Igła do pobierania leków typu Luer-Lock, ostrze pencil point, rozmiar 18 G ( rozmiar 1,2 x 30 mm i 1,2 x 40 mm) | szt. | 4500
19 | Igła do suchego igłowania z prowadnicą 30x40 mm i 30x75 mm( po 50%) zarejestrowana jako wyrób medyczny.Opakowanie a 100 szt | op | 8
20 | Jednorazowy worek samorozprężalny -silikonowy umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu. W zestawie z maską i filtrem | szt. | 25
21 | Kaczka tekturowa jednorazowego użytku męska , pojemność 875 ml | szt. | 1000
22 | Kieliszki do leków, plastikowe, j.u. x 90 sztuk, podziałka dookoła kieliszka, skala do 30ml z przykrywką do podawania leków płynnych | opak. | 200
23 | Kieliszki do leków, plastikowe, j.u. x 90 sztuk, podziałka dookoła kieliszka, skala do 30ml | opak. | 8000
24 | Klesze typu MAGILLA jałowe dł. 25 cm do zastosowania w jamie ustno-gardłowej u osób dorosłych, do usuwania ciał obcych,ustalania pozycji rurki przy intubacji, wprowadzanie sondy żołądkowej,Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I | szt. | 5
25 | Kleszcze Pean proste dł 10-18 cm | szt. | 50
26 | Kombinezon ochronny do użytku medycznego, niejałowy, zamykany na zamek z przodu ze specjalną osłoną. Wykonany z włókniny typu TYVEC. Zapewnia barierę przed przenikaniem krwi, płynów ustrojowych czy też wydzielin, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zakażenia do minimum. Posiada certyfikat zgodności CE Pakowany na sztuki w opakowaniach foliowych. Wybór medyczny.Rozmiar M, L, XL | szt. | 60
27 | Maseczka chirurgiczna niejałowa z usztywnieniem trójwarstwowa, do wyboru na gumki lub troczki niepylące, zgodnie z normą EN 14683 i EN ISO 13485; produkt medyczny, klasa II; pakowana w kartonik-podajnik z możliwością pojedynczego wyjmowania Opakowanie x 50 sztuk | szt. | 10000
28 | Półmaska ochronna klasy FFP 2 lub wyższej do ochrony przed aerozolami ciekłymi i stałymi np. prątkami grużlicy i AH1N1, spełniająca wymagania odporności na płyny, z możliwościa stos w sytuacjach gdy koncentracja zanieczyszczenia nie przekracza 10 x NDS | szt. | 200
29 | Maska tlenowa z drenem o długości co najmniej 200 cm zakończonym uniwersalnym łącznikiem, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego bezbarwnego i bezzapachowego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką naokoło głowy wyposażona w nebulizator o poj min 5 ml ; | szt. | 75
30 | Maska anestetyczna z pompowanym mankietem. Dzięki przeźroczystej kopule zapewnia doskonałą widoczność. Łatwa w utylizacji, cechuje ją wysoka jakość. Delikatny, miękki mankiet powietrzny zapewniający dobre dopasowanie do twarzy z zaworem do regulacji ciśnienia. Rozmiar 3,4,5 po 10 sztuk | szt. | 30
31 | Maska anestetyczna nr 4 i 5 ( po 50 %) | szt. | 60
32 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, silokonowa Rozmiar 3, 4 i 5 | szt. | 10
33 | Maska krtaniowa żelowa typu I-GEL wykonana z wysoko jakościowego tworzywa sztucznego z żelową końcówką, sterylna maska krtaniowa. Doskonała alternatywa dla tradycyjnej intubacji i oraz masek krtaniowych z nadmuchiwanym kołnierzem. Żelowe zakończenie maski doskonale dopasowuje się do struktur gardła. Rurka wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny, zwiększający bezpieczeństwo pacjenta,a także w zintegrowany bloker zgryzu. Taka konstrukcja ułatwia zakładanie i uniemożliwia rotację maski oraz zatkanie jej światła. Rozmiar 4,5,6(po 4 sztuki) | szt. | 12
34 | Miska nerkowata o poj 700 ml wykonana z masy celulozowej o właściwościach nieprzemakalnych przez 4 godziny dla płynów | szt. | 4000
35 | Papier EKG ciepłoczuły z nadrukiem o wymiarach 58 x 25 | rolek | 120
36 | Papier do Lifepak 12 o wymiarach 107mm x 23 m | rolek | 10
37 | Podkład bawełniany podgumowany frotte na łożko o wymiarach 140 x 100 cm, nieprzemakalny, wielokrotnego użycia, odporny na dezynfekcję oraz pranie w temp do 950 C | szt. | 80
38 | Prześcieradło jednorazowe medyczne w rolce wymiary: 51 x 160 cm a 25 sztuk w rolce lub 50 a 25 sztuk w rolce | rolek | 350
39 | Prześcieradło jednorazowe z flizeliny o wymiarach 130+/- 160 x 210 | szt. | 1500
40 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 0,2 l . Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017r. .Dz.U. z 24 października 2017 poz 1975 (niebieski lub czerwony w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 100
41 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 0,5-0,7 l . Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r Dz.U z 24 października 2017 poz 1975 (niebieski lub czerwony w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 600
42 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 1 l, Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r Dz.U z 24 października 2017 poz 1975 (niebieski lub czerwony w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 1500 |  |  | 23%
43 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 2 l, Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r Dz.U z 24 października 2017 poz 1975(niebieski lub czerwony w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 1200
44 | Pojemnik jednorazowego użyciana na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twarde i sztywne z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 3,5 l, Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r Dz.U z 24 października 2017 r poz1975 (niebieski lub czerwony w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 120
45 | Pojemnik jednorazowego użyciana na odpady medyczne. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na dzialanie wilgoci , oraz być odporny na uszkodzenia mechaniczne, przeklucia i przecięcia. Wymiary : 167x167x500 | szt. | 5
46 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bez ftalanów bursztynowy o długości 150 cm do leków światłoczułych, jałowy , dodatkowa końcówka Luer Lock umożliwia dopasowanie do wszystkich rodzajów strzykawkowych pomp infuzyjnych. Produkt jednorazowego użytku opakowanie typu blister pack a 1szt | szt. | 50
47 | Przedłużacz sterylny do pompy dł 150 cm jałowy | szt. | 200
48 | Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem typu TS . Wolny od ftalanów Opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 200
49 | Rurka ustno-gardłowa Guedel nr 1,2,3,4 z kolorowym znacznikiem, sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta oraz podanym rozmiarem | szt. | 120
50 | Rurka intubacyjna sterylna (w rozmiarze 7-20 % oraz w rozmiarach 8 i 9 po 40% ilości), z mankietem śr. 2,5-9,0 mm, wykonana z medycznego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z rozmiarem umieszczonym dodatkowo na baloniku kontrolnym. | szt. | 50
51 | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer) posiadający wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. Jednorazowe opaski ograniczające możliwość przenoszenia drobnoustrojów zmniejszając ryzyko zakażeń szpitalnych. Długość pojedynczej opaski 450 mm, długość całkowita rolki 11,25 m. Opakowanie jednostkowe typu dyspenser umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek z fabrycznie nadrukowaną (nie naklejoną) instrukcją użycia, bez zawartości ftalanów. | op. | 300
52 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu z portem bocznym o poj 2000 ml-2500 ml | szt. | 20
53 | Sterylny kubek na mocz | szt. | 4000
54 | Sterylny worek do 7-dniowej zbiórki moczu | szt. | 1000
55 | Sterylny worek na mocz z odpływem o poj 2000 ml z zastawką antyrefluksyjną i kranikiem spustowym typu "T" | szt. | 900
56 | Wieszak do worka na mocz Opakowanie a 25 sztuk | op. | 20
57 | Sterylne ostrza do skalpela jednorazowego nr 11 ze stali węglowej. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone dodatkowo przezroczystą folią ochronną, na każdym opakowaniu jednostkowym rysunek ostrza w skali 1:1 | op. | 9
58 | Trzonki do ostrzy do skalpela z poz. powyżej | szt. | 9
59 | Sterylna penseta plastikowa jednorazowego użytku | szt. | 100
60 | Sterylna rękojeść do laryngoskopu | szt. | 5
61 | Łyżki plastikowe do laryngoskopu pasujące do rękojeści z zielonym kodem barwnym (green line) Rozmiar 3 i 4 po 50 % sterylne | szt. | 50
62 | Szpatułki drewniane pakowane pojedynczo w papier Opakowanie tekturowe a 100 sztuk | opak. | 100
63 | Sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z metalu pokrytego tworzywem przeznaczona do stos podczas wymiany rurek intubacyjnych ; posiadająca na opakowaniu nadruk z wartością rozmiaru i średnicy , pakowana pojedynczo Rozmiar 4 i 5 po 50 % | szt. | 20
64 | Sterylna prowadnica do intubacji trudnej typu Bougie 15 Fr 700. mm Wykonana z wysokiej jakości materiału o dobrych właściwościach poślizgowych, wzmocniona na całej długości, posiadająca zagięty koniec, co ułatwi proces wprowadzenia jej do tchawicy podczas skomplikowanych zabiegów intubacji, przejrzyście oznaczona, skalowana co 1 cm . Nie zawierająca lateksu ani ftalanów. Pakowana w sztywny futerał. | szt. | 2
65 | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj.1ml. j.u. jałowa, zbudowana z przezroczystego cylindra i tłoku, dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka eliminującego martwą przestrzeń, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie, widoczną skalą, dołaczona igła injekcyjna. Pakowane a 100 sztuk | opak. | 45
66 | Strzykawka 100 ml j.u. z końcówką do cewnika z dołączonymi 2 łącznikami typu Luer posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw, czytelną i trwałą skalę co 2ml. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt. | 350
67 | Strzykawka typu bezpiecznego bez igły z końcówką Luer-Lock, posiadająca mechanizm umozliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki.Z czytelną i trwałą czarną skalą pomiarową podwójnym uszczelnieniem tłoka , nazwą własną umieszczoną pod skalą na cylindrze , sterylizowana EO. Bez lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym), mankietem foliowym z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania.Pojemność 3 ml 50% i 5 ml (po 50% ) Opakowanie a 100 sztuk | op. | 10
68 | Strzykawka do pomp infuzyjnych bursztynowa poj 50 ml , trzyczęściowa, sterylna, jednorazowa, z końcówką typu Luer Lock do wkręcania .Opakowanie a 1 szt | szt. | 100
69 | Taśma do Kinezjotipingu 5 m x 5 cm | szt. | 20
70 | Ustniki do alkomatu ALKOHIT AH 69 | szt. | 1500
71 | Ustniki do alkomatu ALKOHIT X 100 | szt. | 3000
72 | Urządzenie do ściągania klamer- rozszywacz do szwów | szt. | 30
73 | Zestaw do zakładania szwów typu Mediset 10 elementowy Skład: 1 kleszczyki plastikowe typu Kocher, 1 pęseta metalowa chirurgicznz typu Adison, 6 tamponów z gazy bawełnianej, 1 igłotrzymacz, 1 nożyczki metalowe, 1 strzykawka typu Luer-Lock a 10 ml, 1 igła 18 G x 11/2, 1 igła 21G x 11/2, 1 serweta włokninowa z przylepnym otworem 5 x10 , 1 serweta włókninowa nieprzylepna | szt. | 10
74 | Zestaw do odsysania typu YOUNKAUER | szt. | 50
75 | Zestaw pościeli jednorazowej | szt. | 100
76 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowy wykonany z nietoksycznego PCV nr 16Fr/Ch 18Fr/Ch (po 50%) dł 100 cm | szt. | 150
77 | Zatyczka do cewników sterylna | szt. | 150
78 | Żel do EKG o poj 250 ml | szt. | 8
79 | Żel do USG o poj 5 l | szt. | 10
80 | Worek na wymiociny wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzieliny; poj całkowita worka 2000 ml,dokładna skala pomiarowa od 10 ml do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 2000 ml co 100 ml,( co pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu) ,szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem, obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny uchwyt, kołnierz wyposażony w specjalne zacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczna utylizację treści wymiotnej , jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu . Nie zawiera ftalanów. Nazwa wyrobu i nazwa producenta oraz instrukcja nadrukowane zamieszczona bezpośrednio na worku. Pakowane a 20 sztuk/folia | szt. | 200
RAZEM
Część 2 - Elektroda zabiegowa
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Elektroda zabiegowa jednorazowego użytku do zabiegów EW do aparatu THYMATRON IV Opakowanie - zestaw 2 elektrody | szt. | 300
RAZEM
Część 3 - Wkłady do podawania kontrastu
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Wkłady do podawania kontrastu do strzykawki automatycznej o poj. 2 x 200 ml i konektorem o dł 150 cm pasujące do urządzenia marki ZENITH -C22 (będącego w posiadaniu Zamawiającego), zestaw powinien zawierać : 2 strzykawki 200 ml z materiału ABS, konektory w kształcie ,,Y'' do podłączenia 2 strzykawek, spike sterylny do filtrowania płynów w 2 rozmiarach, rurkę do szybkiego napełniania,ciśnienie znamionowe 350 psi, zestaw powinien być przystosowany do podawania kontrastu oraz soli fizjologicznej w tomografii komputerowej | zestaw | 120
RAZEM
Część 4 - Myjki
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Myjka wykonana w 100% z włokien poliestrowych nasączonych hypoalergicznym żelem myjącym o naturalnym pH posiadającym posiadająca raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego . Instrukcja użytkowania w języku polskim posiadająca raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego rozmiar nie mniejszy niż 12cm x 20 cm x 0,5 cm , gramatura nie mniej niż 110 g /m2 Opakowanie a 24 sztuki Informacja o hypoalergiczności na opakowaniu | op | 3600
2 | Myjka wykonana w 100% z włokien poliestrowych nasączonych hypoalergicznym żelem myjącym o naturalnym pH posiadającym posiadająca raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego . Instrukcja użytkowania w języku polskim, posiadająca raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego rozmiar nie mniejszy niż 20cm x 24 cm x 0,5 cm , gramatura nie mniej niż 110 g /m2 Opakowanie a 12 sztuk. Informacja o hypoalergiczności na opakowaniu | op | 3600
3 | Pianka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia wykonana z poliuretanu wymiary nie mniejsze niż 12 cm x 20 cm x 1 cm , gramatura nie mniejsza niż 170g/m2 opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 sztuki posiadającym posiadająca raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego . Instrukcja użytkowania w języku polskim .Informacja o hypoalergiczności na opakowaniu | op | 20
RAZEM
Część 5 - Opatrunki
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Gaza opatrunkowa bawełniana niewyjałowiona 13-niktowa 90cm ( +/- 5 cm) * | mb | 30000
2 | Kompresy włókninowe jałowe 5 cm x 5 cm x 2 szt. w opakowaniu jednostkowym papier-folia o gramaturze 30g/m2 *** | op. | 75000
3 | Kompresy włokninowe jałowe 10 cm x 10 cm x 2 szt. w opakowaniu jednostkowym papier-folia o gramaturze 30g/m2 *** | op. | 32500
4 | Kompresy z gazy bawełnianej 8-warstwowe, niejałowe, 13-nitkowe wykonane z100% bawełny,bez luźnych nitek ,bielone metodą bezchlorową, bez nitki kontrastującej w RTG wyrób jednorazowy, opakowanie torebka papierowa rozmiar 10 cm x 10 cm. Opakowanie x 100 szt. . | op | 50
5 | Siatkowy rękaw opatrunkowy zawierający w składzie włókna poliamidowe i poliuretanowe o dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków wszelkiego rodzaju i wielkości szczególnie na stawach, zaokrąglonych pow ciała,przepuszczający powietrze,odporny na dział tłuszczu i potu, który można wyjaławiać Nr 4 (na głowę) x 25 m | szt. | 8
6 | Chusta trójkątna bawełniana | szt. | 12
6 | Lignina płaty 40 cm x 60 cm (+/-5 cm) | kg | 600
7 | Opaska dziana 4 m x 10 cm pakowana pojedynczo | szt. | 3000
8 | Opaska dziana 4 m x 15 cm pakowana pojedynczo | szt. | 500
9 | Opaska elastyczna tkana z zapinką 4m x 15cm pakowana pojedynczo | szt. | 100
10 | Hypoalergiczny przylepiec włókninowy z klejem hypoalergicznym 5m x 2,5cm pakowany pojedynczo | szt. | 700
11 | Hypoalergiczny przylepiec tkaninowy z klejem hypoalergicznym 5m x 5cm bez opatrunku pakowany pojedynczo ** | szt. | 300
12 | Hypoalergiczny plaster tkaninowy z opatrunkiem włókninowym pokryty hipoalergicznym klejem posiadający folię zabezpiecz. warstwę chłonną przed przywieraniem 5m x 6cm pakowany pojedynczo | szt. | 100
13 | Hypoalergiczny przylepiec zastępujący nici chirurgiczne,do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych,wykonany z pasków włokniny pokryty hypoalergicznym klejem poliakrylowym przepuszczający powietrze i parę wodną o wymiarach 6 x 100 mm x 10. Opakowanie x 50 sztuk | op. | 3
14 | Hypoalergiczny jałowy opatrunek włókninowy z klejem hypoalergicznym do mocowania kaniuli 72mm x 51mm x 1szt. lub 80mm x 60mm x1szt. z dodatkową podkładką pod skrzydełka kaniuli. Opakowanie x 50 sztuk | op. | 150
15 | Hypoalergiczny jałowy,samoprzylepny, wodoodporny opatrunek foliowy z ramką ,umożliwiający obserwację miejsca aplikacji bez konieczności zdejmowania opatrunku o wymiarach 10cm x 12cm x 1 szt | szt. | 50
16 | Hypoalergiczny przylepiec z włókniny poktyty klejem hypoalergicznym do mocowania całej pow opatrunku,przepuszczający parę wodną i powietrze nie absorbuje promieni Rontgen o wymiarach 15 cm x 10 m x 1 rolka pakowany pojedynczo | szt. | 50
17 | Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem z folii polietylenowej odporny na wodę z klejem kauczukowym lub akrylowym o wymiarach 10 cm x 6 cm x 1 sztuka | szt. | 10
18 | Hypoalergiczny przylepiec przezroczysty z porowatej folii , dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz o wymiarach 2,5cm x 5 m pakowany pojedynczo | szt. | 30
19 | Hypoalergiczny jałowy opatrunek foliowy do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, wymiary 9 cm x 7,2 cm Opakowanie x 100 sztuk | szt. | 1000
20 | Hypoalergiczny jałowy opatrunek foliowy do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników dożył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, ze wzmocnionym obrzeżem, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, wymiary 8,5 cm x 11,5 cm Opakowanie x 100 sztuk | szt. | 100
21 | Jałowe serwety nieprzylepne (2-warstwowe z folią od spodu ) o wymiarach 50 cm x 50 cm | szt. | 100
22 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa a 500 g | kg | 50
RAZEM
*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy zakwalifikowanej do klasy I reguła IV zgodnie z normą MDR (dotyczy poz 1)
**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepców o opisie i szerokości podanej w SWZ i długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości(dot poz nr 11)
***Zakwalifikowane do klasy IIA reguła 2(poz 2 i 3) klasa 1s - wyroby sterylne !
Zamawiajacy zastrzega możliwość wezwania oferenta do dostarczenia próbek oferowanych produktów w toku wyjaśnień dotyczacych złożonej oferty
Część 6 - Opatrunki przeciwodleżynowe
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Antybakteryjny chłonny jałowy opatrunek hydrowłóknisty zawierający srebro jonowe , przeszyty wzmocnnionymi włoknami o działaniu bakteriobójczym o wymiarach 10 cm x 10 cm | szt | 300
2 | Opatrunek wysokochłonny do ran z bardzo dużym wysiękiem o własciwościach wysokiej absorbcji i retencj wysięku ,zbudowany z 4 warstw 1 -wodoodpornej warstwy zewnętętrznej, 2 -warstwy z superabsorbentem, 3 - warstwy odprowadzającej wilgoć ,4 - silikonowej warstwy kontaktowanej z raną w wersji przylepnej o wymiarach 10cm x 10 cm | szt | 25
3 | Opatrunek wysokochłonny do ran z bardzo dużym wysiękiem o własciwościach wysokiej absorbcji i retencj wysięku ,zbudowany z 4 warstw 1 -wodoodpornej warstwy zewnętętrznej, 2 -warstwy z superabsorbentem, 3 - warstwy odprowadzającej wilgoć ,4 - silikonowej warstwy kontaktowanej z raną w wersji przylepnej o wymiarach 10cm x 20 cm | szt | 25
4 | Opatrunek hydrokoloidowy złożony z warstwy wewnętrznej (stykającej się z raną) koloidowej na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz zewnetrznej -pianki poliuretanowej do ran o średnim i niewielkim wysieku, mogący pozostacna ranie do 7 dni o wymiarach 10 cm x 10 cm | szt | 50
5 | Sterylny żel hydrokoloidowy do leczenia ran głębokich suchych i sączących ,stymulujący aktywność makrofagów i pobudzający ziarninowanie do zaopatrywania ran z martwicą suchą lub rozpływową oraz ran skolonizowanych przez bakterie lub zagrożonych infekcją. Opakowanie a 15 g | szt | 50
6 | Cienki samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy złożony z wewnętrznej (stykającej się z raną ) warstwy 3 hydrokoloidów i zewnętrznej - błony poliuretanowej. Półprzezroczysty z sygnalizatorem zmiany o pocienionych krawędziach. Stosowany bezpośrednio na ranę ( z małym , umiarkowanym wysiękiem) lub w kombinacji z innymi opatrunkami o wymiarach 10 x 10 cm | szt | 150
7 | Samoprzylepny , sterylny , warstwowy opatrunek piankowy regulujący wilgotnośc rany.Wielowarstwowa część chłonna zawiera żelującą część chłonną wykonaną z karboksymetylocelulozy sodowej oraz warstwę pianki o wodoodpornej warstwie zewnętrznej wykonanej z póprzepuszczalnej błony poliuretanowej o wymiarach 12,5 x 12,5 cm | szt | 200
RAZEM
CPV 33141111-1
Część 7 - Rękawice
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Rękawice foliowe Rozmiary M,L, Opakowanie a 100 sztuk | op | 600
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 70 ug/g), pudrowane, sterylizowane, z rolowanym mankietem, gładkie, z teksturą tylko na wewnętrznej części dłoni lub na całej powierzchni dłoni Rozmiary 7; 7,5 ; 8; 8,5 | para | 500
3 | Rękawice winylowe diagnostyczne bezpudrowe. Rozmiar S,M,L,XL. Opakowanie a 100 sztuk | opak | 500
RAZEM
Część 8 - System próżniowy
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Probówka na 4 ml krwi(13 x 75 ) z przyspieszaczem wykrzepiania , korek czerwony, sterylizowana Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk | szt. | 25000
2 | Probówki na 2 ml krwi(13 x 75) z EDTA-K3, korek fioletowy,sterylizowana Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk | szt. | 15000
3 | Probówka na 1,8 ml krwi(13 x 75) z 3,2% cytrynianem sodu * , korek niebieski, sterylizowana Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 szt | szt. | 2500
4 | Igła zintegrowana z holderem z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym , sterylna, ind.pakowana (0,8 x 38) 21 G x 1,1/2 , zielona Opakowanie x 100 sztuk lub x 25 sztuk | szt. | 15000
5 | Igła do probówek typu motylek 21 G (0,8) , z luerem + wężykiem , sterylizowana, zielona Opakowanie x 100 sztuk | szt. | 300
6 | Luer adapter do igieł sterylizowany | szt. | 100
7 | Probówka na 3,5 ml krwi (13 x 75) z żelem i heparyną litową , korek zielony ,sterylizowana. Opakowanie x 100 sztuk | szt. | 100
8 | Probówka do próżniowego pobierania moczu rozp.Ze stabilizatorem do transportu i przechowywania do 48 h w temp pokojowej, 6 ml korek oliwkowy , sterylne, wolne od PHT, DEHP,IUD,klasa A . Opakowanie x 100 sztuk. | szt. | 100
9 | Zestaw do próżniowego pobierania moczu ( w zestawie probówka stożkowa 9,5 ml + rurka zintegrowana z holderem), sterylny, każdy zestaw pakowany indywidualnie. Opakowanie x 50 sztuk | szt. | 50
10 | Probówka okrągłodenna dopróżniowego pobierania moczu , kompatybilna z oferowanymi pojemikami , wymiar 16-100 mm, 8-9 ml PP, sterylna Opakowanie x 100 sztuk | szt. | 100
11 | Pojemnik do próżniowego pobierania moczu z aplikatorem kompatybilny z probówkami oprągłodennymi z poz 11.120 ml PP , sterylny . Opakowanie x 100 sztuk. | szt. | 100
12 | Probówka do OB. do metody liniowej na 1,6 ml krwi(13x 75) ,korek czarny sterylizowana Opakowanie x 100 sztuk | szt. | 400
14 | Rurka ze skalą do OB.do asortymentu z pozycji nr 5 Opakowanie x 200 sztuk | szt. | 400
15 | Uchwyt jednorazowy | szt. | 15000
RAZEM
1.Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta.
2.Próżnia kalibrowana na etapie produkcji.
3. Wymagane świadectwo CE dla producenta systemu.
4. Wyraźnie zaznaczony na etykiecie każdej probówki znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w probówkach do koagulologii (poz 3) znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi znajdował się na probówce a nie na etykiecie
5.Zamawiajacy w celu zoptymalizowania APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną wymaga , aby zaoferowane probówki do koagulologii ( poz 3) o obj 1,8 -3 ml miały ograniczoną przestrzeń martwą
6.Okres ważności probówek w dniu dostawy – min. 11 miesięcy, ( za wyjątkiem probówek do koagulologii - do 4 miesięcy ).