Załącznik nr 2 do SWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ................................................... adres:..........................................................................................

NIP………………………………………………………..…….

Regon …………………………………………………..………

Adres: e-mail ……………………………………………

Tel…………………………………………………………….

OFERTA

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego dla zadania  pn.: Budowa kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Cegłów” z podziałem na 5 części:

| Część 1: | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mienia, Pełczanka, gmina Cegłów |
| --- | --- |
| Część 2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów ul. Sienkiewicza, gm. Cegłów oraz Woźbin, gm. Cegłów |
| Część 3: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów ul. Jodłowa, Leśna, Świerkowa, Młyńska |
| Część 4: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów ul. W. Oczki wraz z Opcją |
| Część 5: | Dostawa, demontaż i montaż pomp próżniowych wraz z separatorem cieczy |

prowadzonego przez Gminę Cegłów, oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy za kwotę:

Część 1:

- cena (netto) ...................................zł

- podatek VAT .................................... %

- cena brutto ..........................................zł

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia,

(uwaga kryterium punktowane, należy podać jeden z poniższych okres gwarancji:

- 60 miesięcy gwarancji – 38 punktów

- 72 miesiące gwarancji – 39 punktów

- 84 miesiące gwarancji – 40 punków

Tabela cen jednostkowych dla części 1Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mienia, Pełczanka, gmina Cegłów

| Poz. | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto (zł) ryczałt | Stawka podatku VAT [%] | Cena brutto (zł) za pozycję (4x5 +podatek vat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Wykonanie kanału grawitacyjnego PE RC PN 10DN 200 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 2192,50 |  |  |  |
|  | Wykonanie kanału tłocznego PE RC PN10 DN90 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 671,50 |  |  |  |
|  | Wykonanie kanału tłocznego PE RC PN10 DN63 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 253,00 |  |  |  |
|  | Zakup i montaż pompowni  1200 z pompami wraz z wyposażeniem oraz zasileniem energetycznym wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Studnia 425 mm wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | szt. | 59+5=64 |  |  |  |
|  | Studnia rozprężna żelbetowa 1200 mm wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Studnie 1000 mm wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | szt. | 9 |  |  |  |
|  | Wykonanie przyłączy w pasie drogowym PE DN50 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 7,50 |  |  |  |
|  | Wykonanie przyłączy w pasie drogowym PVC DN160 SN8 PE RC PN 10 DN 160 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 269,50 |  |  |  |

Część 2:

- cena (netto) ...................................zł

- podatek VAT .................................... %

- cena brutto ..........................................zł

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia,

(uwaga kryterium punktowane, należy podać jeden z poniższych okres gwarancji:

- 60 miesięcy gwarancji – 38 punktów

- 72 miesiące gwarancji – 39 punktów

- 84 miesiące gwarancji – 40 punków

Tabela cen jednostkowych dla części 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów  ul. Sienkiewicza, gm. Cegłów oraz Woźbin, gm. Cegłów

| Poz. | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto (zł) ryczałt | Stawka podatku VAT [%] | Cena brutto (zł) za pozycję (4x5 +podatek vat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Wykonanie kanału grawitacyjnego PE RC PN 10DN 200 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 482,00 |  |  |  |
|  | Wykonanie kanału tłocznego PE RC PN10 DN90 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 488,00 |  |  |  |
|  | Zakup i montaż pompowni Ø1200 z pompami wraz z wyposażeniem oraz zasileniem energetycznym wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Studnia 425 mm wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | szt. | 16+4=20 |  |  |  |
|  | Studnie 1000 mm wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Wykonanie przyłączy w pasie drogowym PVC DN160 SN8 lub PE RC PN 10 DN 160 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 20,00+ 20,00=40 |  |  |  |

Część 3:

- cena (netto) ...................................zł

- podatek VAT .................................... %

- cena brutto ..........................................zł

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia,

(uwaga kryterium punktowane, należy podać jeden z poniższych okres gwarancji:

- 60 miesięcy gwarancji – 38 punktów

- 72 miesiące gwarancji – 39 punktów

- 84 miesiące gwarancji – 40 punków

Tabela cen jednostkowych dla części 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów ul. Jodłowa, Leśna, Świerkowa, Młyńska

| Poz. | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto (zł) ryczałt | Stawka podatku VAT [%] | Cena brutto (zł) za pozycję (4x5 +podatek vat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Wykonanie kanału grawitacyjnego PE RC PN 10DN 200 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 100,00 |  |  |  |
|  | Wykonanie kanału grawitacyjnego PVC SN8 DN 200 lub PE RC PN 10 DN 200 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 508,5 |  |  |  |
|  | Wykonanie kanału grawitacyjnego PE RC PN10 DN 200 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 846,00 |  |  |  |
|  | Wykonanie kanału tłocznego PE RC PN10 DN90 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 147,00 |  |  |  |
|  | Zakup i montaż pompowni 1200 z pompami wraz z wyposażeniem oraz zasileniem energetycznym wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Wykonanie studni 425 mm wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | szt. | 28+20=48 |  |  |  |
|  | Studnie 1000 mm wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | szt. | 7 |  |  |  |
|  | Wykonanie przyłączy w pasie drogowym PVC DN160 SN8 lub PE RC PN 10 DN 160 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 93,50+ 50,00 = 143,50 |  |  |  |

Część 4:

- cena (netto) ...................................zł

- podatek VAT .................................... %

- cena brutto ..........................................zł

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia,

(uwaga kryterium punktowane, należy podać jeden z poniższych okres gwarancji:

- 60 miesięcy gwarancji – 38 punktów

- 72 miesiące gwarancji – 39 punktów

- 84 miesiące gwarancji – 40 punków

Tabela cen jednostkowych dla części 4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów ul. W. Oczki wraz z Opcją

| Poz. | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto (zł) ryczałt | Stawka podatku VAT [%] | Cena brutto (zł) za pozycję (4x5 +podatek vat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Wykonanie kanału grawitacyjnego PE RC PN 10DN 200 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 643,50 |  |  |  |
|  | Wykonanie studni 425 mm wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | szt. | 11+3=14 |  |  |  |
|  | Wykonanie studnie 1000 mm wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Wykonanie przyłączy w pasie drogowym PVC DN160 SN8 lub PE RC PN 10 DN 160 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi | mb | 9+15=24 |  |  |  |
|  | Wykonanie studni 425 mm w pasie drogowym wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi – OPCJA | szt. | 30 |  |  |  |
|  | Wykonanie studni 1000 mm w pasie drogowym wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi – OPCJA | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Wykonanie kanału grawitacyjnego PVC/PE DN 200 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi – OPCJA | mb | 600,00 |  |  |  |
|  | Wykonanie kanału tłocznego PE DN90 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi -= OPCJA | mb | 10,00 |  |  |  |
|  | Wymiana pomp (wolny przelot, kolano sprzęgowe 80mm przelot, moc do 2,5 kW) w pompowni wraz z osprzętem, wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi – OPCJA | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Wykonanie przyłączy w pasie drogowym PVC DN 160 lub PE RC PN 10 DN 160 wraz z pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi – OPCJA | mb | 50,00 |  |  |  |

Część 5:

- cena (netto) ...................................zł

- podatek VAT .................................... %

- cena brutto ..........................................zł

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia,

(uwaga kryterium punktowane, należy podać jeden z poniższych okres gwarancji:

- 60 miesięcy gwarancji – 38 punktów

- 72 miesiące gwarancji – 39 punktów

- 84 miesiące gwarancji – 40 punków

Tabela cen jednostkowych dla części 5  Dostawa, demontaż i montaż pomp próżniowych wraz z separatorem cieczy

| Poz. | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto (zł) ryczałt | Stawka podatku VAT [%] | Cena brutto (zł) za pozycję (4x5 +podatek vat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, demontaż i montaż pompy próżniowej wraz z separatorem cieczy wraz z pracami towarzyszącymi oraz serwisem | kompl. | 3 |  |  |  |

- Oświadczam, że uważam się za związanego(ą) niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- Oświadczam, że zawarte w SWZ ogólne i szczegółowe warunki umowy zastały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że zamówienie będzie wykonywania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

- Wykonawca jest: małym*/średnim*/dużym* przedsiębiorstwem*

- Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy: ............................................................... adres e-mail ……………Tel……….…………..

- Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień: ........................................................................... adres e-mail ……………Tel………………..

- Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania: ......................................................................... adres e-mail ……………Tel………………..

- Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy: sami*/przy udziale podwykonawców*: Podwykonawcom: …………………………………………………….…………… (podać nazwy) zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:......................................................................................................................................................................... (wyszczególnić zakres).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wykonawca informuje, że (niepotrzebne skreślić):

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- lub

- wybór oferty zgodnie z art. 225 ustawy Pzp będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług: ………………………………………………

- wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………… zł netto. *

12. Załączniki do oferty:

(1) ………………………………………………………….

(2) ..........................................................................................

(3) ..........................................................................................

*niepotrzebne skreślić					                                                                                            .............................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy