OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa 5 instalacji fotowoltaicznych oraz 24 instalacji solarnych zamontowanych w ramach realizacji projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

- Termin wykonania zamówienia:

- Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy

- Zakończenie - 45 dni od podpisania umowy

- Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

- Naprawa instalacji fotowoltaicznych

- Naprawa Instalacji solarnych

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na naprawie usterek instalacji fotowoltaicznych (część 1) oraz instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) (część 2) zlokalizowanych na obiektach osób biorących udział w projekcie, zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego wykazem stanowiącym podstawę realizacji prac.

Ilekroć w Opisie Przedmiotu zamówienia w odniesieniu do opisów poszczególnych czynności nie ma podziału na części, należy przyjąć, że zapisy dotyczą obu części.

- Zapisy ogólne dotyczące obu części:

INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Urządzenia wykorzystywane przy realizacji napraw muszą spełniać następujące wymogi:

- Kompletne, sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzące wyłącznie z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w Unii Europejskiej, gotowe do użytku oraz zamontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Odpowiedzialność za jakość, materiały i zgodność z wymaganiami ponosi Wykonawca.

- Żaden element sprzętu i wyposażenia nie może być powystawowy ani wcześniej wykorzystywany.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie, montaż, zabezpieczenie oraz ewentualne naprawy lub poprawki w trakcie realizacji dostawy.

- Wszystkie dostarczane elementy, materiały, urządzenia i muszą spełniać wymogi jakościowe, bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami.

- Urządzenia fabrycznie nowe.

- Okres gwarancji wynikał będzie z deklaracji Wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym, będzie jednak nie krótszy niż 60 miesięcy

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Naprawę instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych tj:

- zdiagnozowanie przyczyn nieprawidłowego działania instalacji (jeżeli wykonawca
stwierdzi inny zakres usterki niż zdiagnozowany i opisany w pkt II OPZ
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego,
przygotować kosztorys oraz przedstawić do go akceptacji).

- naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów instalacji,

- przywrócenie pełnej sprawności technicznej instalacji,

- wykonanie niezbędnych regulacji i uruchomienie instalacji po wykonanych pracach.

- Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prac zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa,

- zasadami wiedzy technicznej,

- wytycznymi producentów urządzeń,

- dokumentacją techniczną instalacji.

- Wszystkie czynności wykonywane będą przy użyciu materiałów, urządzeń i narzędzi
zapewnionych przez Wykonawcę.

- Po wykonaniu każdej usługi Wykonawca sporządzi protokół wykonanych prac
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykaz prac z podziałem na 2 części:

| CZĘŚĆ 1: INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Instalacja | Materiały |
| 1. | Instalacja fotowoltaiczna nr 1 | Roboty demontażowe: - demontaż uszkodzonego falownika - demontaż zabezpieczeń uziemiających Roboty instalacyjne: - montaż falownika Solis 3P6K-4G - montaż ograniczników przepięć - wykonanie instalacji uziemiającej - usunięcie uszkodzeń izolacji instalacji fotowoltaicznej - uruchomienie instalacji |
| 2. | Instalacja fotowoltaiczna nr 2 | - montaż aplikacji z podglądem produkcji prądu urządzenia instalacji fotowoltaicznej |
| 3. | Instalacja fotowoltaiczna nr 3 | Sterownik plus naprawa |
| 4. | Instalacja fotowoltaiczna nr 4 | Roboty demontażowe: - demontaż uszkodzonego falownika Roboty instalacyjne: - montaż falownika SOLIS-1P3K-4 - przegląd instalacji odgromowej - usunięcie uszkodzeń izolacji instalacji fotowoltaicznej - usunięcie korozji połączeń elektrycznych - przegląd instalacji fotowoltaicznej - uruchomienie instalacji |
|  | Instalacja fotowoltaiczna nr 23 | - demontaż uszkodzonego panelu fotowoltaicznego - wymiana panelu fotowoltaicznego - uruchomienie instalacji |
| CZĘŚĆ 2: INSTALACJE SOLARNE: |  |  |
| 6. | Instalacja solarna nr 1 | 20l płynu |
| 7. | Instalacja solarna nr 2 | Roboty instalacyjne Pompa solarna, płyn 20l |
| 8. | Instalacja solarna nr 3 | Sterownik |
| 9. | Instalacja solarna nr 4 | Pompa solarna, moduł Wi-Fi |
| 10. | Instalacja solarna nr 5 | Kryza do bojlera plus flesza |
| 11. | Instalacja solarna nr 6 | Czujnik T3 |
| 12. | Instalacja solarna nr 7 | Płyn 20l |
| 13. | Instalacja solarna nr 8 | Roboty demontażowe: - demontaż uszkodzonego sterownika solarnego - demontaż pompy cwu - spuszczenie starego płynu solarnego Roboty instalacyjne: - uszczelnienie instalacji solarnej - napełnienie instalacji solarnej płynem - montaż sterownika solarnego Tech - uruchomienie instalacji |
| 14. | Instalacja solarna nr 9 | Sterownik, płyn 30l, przegląd całej instalacji |
| 15. | Instalacja solarna nr 10 | Kryza do bojlera plus flesza |
| 16. | Instalacja solarna nr 11 | Płyn 20l |
| 17. | Instalacja solarna nr 12 | Sterownik |
| 18. | Instalacja solarna nr 13 | Sterownik |
| 19. | Instalacja solarna nr 14 | Reduktor ciśnienia |
| 20. | Instalacja solarna nr 15 | Zawór antypopażeniowy, płyn 20l |
| 21. | Instalacja solarna nr 16 | Reduktor ciśnienia |
| 22. | Instalacja solarna nr 17 | Kryza na bojler plus flesza |
| 23. | Instalacja solarna nr 18 | Pompa |
| 24. | Instalacja solarna nr 19 | Reduktor ciśnienia |
| 25. | Instalacja solarna nr 20 | - demontaż uszkodzonej anody magnezowej w podgrzewaczu wody - wymiana anody magnezowej w podgrzewaczu wody - uruchomienie instalacji |
| 26. | Instalacja solarna nr 21 | - demontaż uszkodzonego zaworu bezpieczeństwa - wymiana zaworu bezpieczeństwa - uruchomienie instalacji |
| 27. | Instalacja solarna nr 22 | - demontaż uszkodzonej pompy c.o. - wymiana pompy c.o. - uruchomienie instalacji |
| 28. | Instalacja solarna nr 24 | - demontaż uszkodzonej instalacji solarnej – sterownik solarny - montaż sterownika solarnego Tech - uruchomienie instalacji |
| 29. | Instalacja solarna nr 25 | - demontaż uszkodzonej pompy c.o. - wymiana pompy c.o. - uruchomienie instalacji |