Załącznik nr 1 do Specyfikacji

Warunków Zamówienia

nr TP-8/26

Załącznik nr 1

do umowy nr TP-8/26

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Cewniki - port naczyniowy z akcesoriami CPV-33141200-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość sztuk | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa kod/nr kat. produktu | Kod EAN opakowania |  | nazwa producenta |  |
| 1. | wszczepialny sterylny port naczyniowy; komora portu powleczona polioksymetylenem, w podstawie komory tytanowa blaszka z oznaczeniem CT w celu ułatwienia identyfikacji położenia komory portu w badanich obrazowych; port z cewnikiem przeznaczony do podawania leków cytotoksycznych. Parametry: podstawa komory do 29 mm o wysokości 11 - 13 mm, z cewnikiem silikonowym 8.0 F, długości 45 cm, z zastawką samouszczelniającą się, końcówką zaślepioną, z możliwością przycinania cewnika w miejscu połączenia z komorą portu. Komora portu z wypustkami silikonowymi celem palpacyjnej identyfikacji położenia, otwory przeznaczone do przyszycia komory wypełnione silikonem , z akcesoriami do wprowadzania: - introduktor rozrywalny z rozszerzadłem naczyniowym - 1 szt. - prowadnica - 1szt. - tunelizator - 1 szt. -zacisk do mocowania cewnika min.1 - igła Hubera min. - 1 szt. Możliwa prędkość przepływu do injekcji automatycznych 5 ml/s. W zestawie tzw. paszport dla pacjenta w j. polskim umożliwiający zapisanie danych pacjenta oraz danych dotyczących wszczepionego portu. Pakowany pojedynczo w jedno zbiorcze opakowanie. Port i igły do portu wchodzące w skład zestawu muszą posiadać na opakowaniu bezpośrednim kod identyfikacyjny wyroby UDI. | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wartość pakietu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |