SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

# NAZWA INWESTYCJI

Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dąbie przy ul. Pocztowej 39

# LOKALIZACJA

# Szkoła Podstawowa w Dąbiu, ul. Pocztowa 39, 42-504 Będzin

# INWESTOR

GMINA PSARY, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. DANE OGÓLNE

1.1 Nazwa inwestycji

Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Dąbie, ul. Pocztowa 39
42-504 Będzin
gmina Psary
powiat będziński
województwo śląskie

1.3 Inwestor

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

1.4 Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XI – budynki oświaty, nauki i kultury.

2. KODY CPV

- 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

- 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

- 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

- 45442100-8 – Roboty malarskie

- 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych

- 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45431000-7 – Kładzenie płytek

- 45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg

3. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem wybranych pomieszczeń w budynku szkoły.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót budowlanych.

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

Roboty obejmują pomieszczenia:

- sala nr 11

- sala nr 14

- sala nr 14a

- sala nr 15

- pokój nauczycielski

- sekretariat

- pokój dyrektora

- pokój księgowej

- korytarz

- klatka schodowa

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczające,

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,

- naprawę tynków i wykonanie gładzi gipsowych,

- roboty malarskie,

- wykonanie tynków architektonicznych,

- wykonanie posadzek,

- montaż wykładzin PCV,

- wykonanie okładzin z płytek gresowych,

- montaż sufitów podwieszanych,

- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,

- wykonanie robót elektrycznych,

- udrożnienie wentylacji,

- montaż kotary dzielącej salę gimnastyczną,

- montaż balustrad,

- roboty wykończeniowe i towarzyszące.

W zakres robót wchodzą również wszystkie roboty pomocnicze, przygotowawcze, porządkowe oraz towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

5. ORGANIZACJA ROBÓT W CZYNNYM OBIEKCIE

Roboty będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie oświatowym.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wydzielenia i zabezpieczenia stref robót,

- oznakowania miejsc niebezpiecznych,

- zabezpieczenia terenu przed dostępem osób postronnych,

- utrzymania drożności dróg ewakuacyjnych,

- zabezpieczenia pomieszczeń przed zapyleniem,

- bieżącego sprzątania miejsca robót,

- wywozu i utylizacji odpadów,

- uzgodnienia harmonogramu robót z Dyrekcją szkoły.

Roboty hałaśliwe należy wykonywać poza godzinami zajęć szkolnych.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Materiały stosowane do wykonania robót muszą:

- być fabrycznie nowe,

- posiadać deklarację właściwości użytkowych,

- posiadać oznakowanie CE lub znak budowlany,

- posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

- posiadać atesty higieniczne PZH (dla materiałów stosowanych w szkole),

- posiadać niską emisję lotnych związków organicznych (VOC),

- być odporne na intensywne użytkowanie,

- umożliwiać mycie i dezynfekcję.

Materiały należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA MATERIAŁOWE

7.1 FARBY

Do malowania ścian i sufitów należy stosować farby lateksowe lub akrylowe przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej.

Parametry:

- klasa odporności na szorowanie – klasa 1 wg PN-EN 13300,

- wydajność min. 10–14 m²/l,

- niska emisja VOC,

- odporność na zabrudzenia,

- możliwość mycia i dezynfekcji,

- dobra paroprzepuszczalność.

Technologia wykonania:

- przygotowanie podłoża,

- gruntowanie,

- dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową,

- temperatura podczas robót: +5°C do +25°C.

- Farby muszą posiadać atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach oświatowych oraz spełniać wymagania normy PN-EN 13300.

7.2 WYKŁADZINY PCV

W pomieszczeniach dydaktycznych należy stosować wykładziny PCV obiektowe, homogeniczne.

Parametry:

- grubość całkowita min. 2,0 mm,

- grubość warstwy użytkowej min. 0,7 mm,

- klasa użytkowa 34/43,

- antypoślizgowość min. R9,

- odporność na ścieranie – grupa T,

- odporność na wgniecenia ≤ 0,1 mm,

- właściwości antybakteryjne i trudnopalne.

Montaż:

- klejenie na całej powierzchni,

- wywinięcie na ścianę min. 10 cm,

- zgrzewanie spoin na gorąco,

- stosowanie listew wykończeniowych systemowych.

7.3 SUFITY PODWIESZANE

Sufity systemowe z płyt mineralnych.

Parametry:

- klasa reakcji na ogień A2-s1,d0,

- współczynnik pochłaniania dźwięku αw ≥ 0,60,

- odporność na wilgotność RH 95%,

- odporność na uderzenia,

- konstrukcja – ruszt stalowy ocynkowany.

7.4 DRZWI ALUMINIOWE

- profile aluminiowe systemowe,

- szkło bezpieczne ESG/VSG,

- samozamykacz,

- uszczelki obwodowe,

- okucia systemowe,

- oznaczenia na przeszkleniu.

7.5 DRZWI WEWNĘTRZNE DO SAL

- izolacyjność akustyczna min. Rw 32 dB,

- wypełnienie – płyta akustyczna typu sandwich,

- wykończenie – HPL

- ościeżnica przylgowa,

- zawiasy stalowe regulowane – 3 szt.,

- zamek wpuszczany,

- klamka,

- samozamykacz.

Drzwi łazienkowe – z otworami wentylacyjnymi min. 0,022 m².

7.6 OKNO

- współczynnik U ≤ 1,1 W/m²K,

- profile PCV min. 5-komorowe,

- szyby zespolone bezpieczne,

- nawiewniki,

- montaż po sprawdzeniu wymiarów na budowie.

7.7 TYNK ARCHITEKTONICZNY

- paroprzepuszczalność: V2,

- nasiąkliwość: W3,

- przyczepność ≥ 0,3 MPa,

- reakcja na ogień: B-s1,d0.

7.8 GRES – KORYTARZ I KLATKA SCHODOWA

- antypoślizgowość min. R10,

- odporność na plamienie – klasa 4,

- odporność chemiczna min. GA,

- nasiąkliwość < 0,5%,

- wytrzymałość na zginanie min. 35 N/mm²,

- powierzchnia mat / półmat,

- format ok. 60 × 60 cm,

- gatunek I.

- równość krawędzi stopni: odchyłka max. 2 mm.

Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem.

7.9 BALUSTRADY

Balustrady ze stali nierdzewnej:

- słupki Ø70 mm,

- poręcz Ø70 mm,

- wysokość poręczy – 110 cm,

- wypełnienie z prętów Ø20 mm co 12 cm,

- poręcz przedłużona o 30 cm,

- mocowanie mechaniczne do konstrukcji schodów.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Sprzęt używany do robót musi być:

- sprawny technicznie,

- posiadać aktualne badania,

- spełniać wymagania BHP.

9. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Materiały należy transportować w sposób zabezpieczający przed:

- uszkodzeniem,

- zawilgoceniem,

- zabrudzeniem.

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola obejmuje:

- kontrolę materiałów,

- kontrolę technologii robót,

- kontrolę zgodności z dokumentacją,

- kontrolę estetyki wykonania,

- kontrolę wymiarów i tolerancji.

11. ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE – POMIARY

Po zakończeniu robót należy wykonać:

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar impedancji pętli zwarcia,

- pomiar ciągłości przewodów ochronnych,

- test wyłączników RCD,

- pomiar natężenia oświetlenia.

13. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania:

- przepisów BHP,

- przepisów PPOŻ,

- przepisów ochrony środowiska.

14. GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady należy:

- segregować,

- wywozić na legalne składowiska,

- przekazywać firmom posiadającym zezwolenia,

- przedstawić karty przekazania odpadów.

15. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże:

- dokumentację powykonawczą,

- protokoły odbiorów,

- protokoły pomiarów instalacji,

- deklaracje właściwości użytkowych,

- karty techniczne materiałów,

- instrukcje użytkowania i konserwacji.

SST – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

- SST-01 Roboty rozbiórkowe

- SST-02 Tynki i gładzie

- SST-03 Roboty malarskie

- SST-04 Tynk architektoniczny

- SST-05 Posadzki i okładziny podłogowe

- SST-06 Sufity podwieszane

- SST-07 Stolarka drzwiowa

- SST-08 Balustrady

- SST-09 Kotara dzieląca salę gimnastyczną

- SST-10 Instalacje elektryczne

- SST-11 Wentylacja

- SST-12 Tolerancje wykonania robót

- SST-13 BHP

- SST-14 Gospodarka odpadami

- SST-15 Dokumentacja powykonawcza

SST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Zakres

- demontaż instalacji elektrycznej,

- demontaż opraw,

- demontaż drzwi,

- usunięcie podłóg,

- skucie tynków,

- demontaż balustrad.

Wymagania

- stosować sprzęt lekki,

- nie naruszać konstrukcji,

- segregować odpady,

- zabezpieczyć instalacje.

SST-02 TYNKI I GŁADZIE

Zakres

- oczyszczenie podłoża,

- gruntowanie,

- gładzie gipsowe,

- szlifowanie.

Wymagania

- powierzchnie równe (≤2 mm/2 m),

- bez spękań i rys,

- jednolita struktura.

SST-03 ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot robót

Wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów.

2. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

- suche i czyste,

- nośne i równe,

- wolne od tłuszczu i kurzu,

- zagruntowane.

3. Materiały

Farby:

- lateksowe lub akrylowe,

- klasa 1 odporności na szorowanie,

- niska emisja VOC,

- atest PZH,

- przeznaczone do obiektów oświatowych.

4. Technologia wykonania

- gruntowanie podłoża,

- dwukrotne malowanie,

- zachowanie przerw technologicznych,

- temperatura: +5°C do +25°C.

5. Wymagania jakościowe

Powłoka powinna być:

- jednolita kolorystycznie,

- bez smug i zacieków,

- dobrze kryjąca,

- odporna na zmywanie.

6. Odbiór robót

Sprawdzeniu podlega:

- jakość przygotowania podłoża,

- liczba warstw,

- estetyka wykonania,

- przyczepność powłoki.

SST-04 TYNK ARCHITEKTONICZNY

- wysokość do 2,0 m,

- odporność na ścieranie,

- możliwość mycia,

- jednolita struktura.

SST-05 POSADZKI I OKŁADZINY PODŁOGOWE

1. Przedmiot i zakres robót

Specyfikacja obejmuje wykonanie:

- posadzek z wykładzin PCV,

- okładzin z płytek gresowych na korytarzu,

- okładzin schodów (stopnice i podstopnice),

- cokołów i wywinięć,

- warstw wyrównawczych i przygotowawczych.

2. Wymagania dotyczące podłoża

Podłoże powinno być:

- nośne, stabilne i suche,

- równe (odchyłka ≤ 3 mm na długości 2 m),

- oczyszczone z kurzu, tłuszczu i luźnych elementów,

- zagruntowane odpowiednim preparatem,

- o wilgotności zgodnej z wymaganiami producenta materiału wykończeniowego.

3. Wykładziny PCV

Parametry

- grubość min. 2,0 mm,

- warstwa użytkowa min. 0,7 mm,

- klasa użytkowa 34/43,

- antypoślizgowość min. R9,

- odporność na ścieranie – grupa T,

- właściwości antybakteryjne,

- trudnopalność.

Wykonanie

- klejenie na całej powierzchni klejem systemowym,

- wywinięcie na ścianę min. 10 cm,

- wykonanie cokołów systemowych,

- zgrzewanie spoin na gorąco,

- stosowanie listew wykończeniowych.

4. Płytki gresowe – korytarz

Parametry

- antypoślizgowość min. R10,

- format ok. 60 × 60 cm,

- nasiąkliwość ≤ 0,5%,

- odporność na ścieranie min. PEI 4,

- powierzchnia matowa lub półmatowa.

Wykonanie

- klej klasy min. C2TE S1,

- metoda kombinowana (klej na podłoże i płytkę),

- pokrycie klejem min. 90% powierzchni płytki,

- szerokość spoin dostosowana do formatu (min. 2 mm),

- fuga elastyczna,

- wykonanie cokołów przyściennych.

5. Schody

Wymagania materiałowe

- płytki stopnicowe systemowe,

- antypoślizgowość min. R10

- nasiąkliwość ≤ 0,5%,

- wysoka odporność mechaniczna.

Wykonanie

- pełne podparcie płytek (100% powierzchni),

- stosowanie nosków antypoślizgowych lub profili schodowych,

- wykonanie podstopnic,

- zachowanie jednolitej wysokości i szerokości stopni,

- oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia pasem kontrastowym.

6. Dylatacje

Należy wykonać:

- dylatacje obwodowe przy ścianach,

- dylatacje w progach pomieszczeń,

7. Odbiór robót

Kontrola obejmuje:

- równość powierzchni,

- przyczepność okładziny,

- brak pustek pod płytkami,

- jakość spoin,

- estetykę wykonania.

SST-06 SUFITY PODWIESZANE

- ruszt stalowy,

- poziom ±3 mm,

- płyty bez uszkodzeń,

- zgodność z systemem.

SST-07 STOLARKA DRZWIOWA

Wymagania

- stabilne osadzenie,

- prawidłowa praca skrzydeł,

- samozamykacze,

- brak uszkodzeń.

SST-08 BALUSTRADY

1. Przedmiot robót

Wykonanie i montaż balustrad stalowych na klatce schodowej.

2. Wymagania materiałowe

- stal nierdzewna,

- słupki Ø70 mm,

- poręcz Ø70 mm,

- wypełnienie z prętów Ø20 mm,

- rozstaw elementów – prześwit max. 12 cm.

3. Wymagania wykonawcze

- wysokość balustrady min. 110 cm,

- poręcze po obu stronach biegu schodowego,

- poręcze przedłużone o min. 30 cm,

- zakończenia poręczy zaokrąglone,

- konstrukcja uniemożliwiająca wspinanie się,

- stabilne mocowanie do konstrukcji schodów.

4. Odbiór robót

Sprawdzeniu podlega:

- stabilność,

- jakość połączeń,

- brak ostrych krawędzi,

- zgodność z dokumentacją.

SST-9 KOTARA DZIELĄCA SALĘ GIMNASTYCZNĄ

1. Przedmiot robót

Przedmiotem robót jest dostawa i montaż kotary (kurtyny) dzielącej salę gimnastyczną na dwie niezależne części, przeznaczonej do użytkowania w obiektach sportowych.
Kotara ma umożliwiać jednoczesne prowadzenie zajęć sportowych w obu częściach sali, zapewniając:

- wizualne oddzielenie przestrzeni,

- ograniczenie rozprzestrzeniania się piłek,

- bezpieczeństwo użytkowników.

2. Wymagania techniczne kotary

- Szerokość kotary: dostosowana do szerokości sali gimnastycznej – 5,10 m

- Wysokość kotary: od sufitu do podłogi – 1,20 m
(dokładne wymiary ustalić po pomiarze na budowie)

- Materiał: wytrzymała tkanina techniczna odporna na rozdarcia i uderzenia piłką

- Właściwości materiału:

  - trudnopalność (atest zgodny z PN-EN 13501 lub równoważny),

  - odporność na wilgoć i kurz,

  - łatwość czyszczenia.

- Kolor: granatowy

- Wykończenie dolne: obciążnik zapewniający stabilne ułożenie kotary.

3. System prowadzenia i obsługi

- Montaż kotary na szynie sufitowej lub konstrukcji nośnej przystosowanej do obiektów sportowych.

- System przesuwu ręczny i elektryczny.

- Płynne i ciche przesuwanie kotary.

- Możliwość pełnego zsunięcia kotary na dwie strony sali.

4. Bezpieczeństwo i normy

- Kotara oraz system montażowy muszą spełniać wymagania BHP oraz obowiązujące normy dla obiektów sportowych i oświatowych.

- Elementy montażowe zabezpieczone przed samoczynnym odczepieniem.

- Brak ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych dla użytkowników.

- Kotara musi posiadać atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i oświatowych.

5. Warunki prowadzenia robót

Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie szkolnym. Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób trzecich,

- stosowania zabezpieczeń przeciwpyłowych,

- utrzymania drożności ciągów komunikacyjnych,

- ochrony istniejącego wyposażenia szkoły.

6. Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały stosowane przy kotarze muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać:

- deklaracje właściwości użytkowych,

- oznakowanie CE lub znak budowlany,

- atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w szkołach.

7. Gospodarka odpadami

Materiały z demontażu należy wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpady budowlane powinny być segregowane i przekazywane do uprawnionych odbiorców.

8. Odbiory robót

Przewiduje się:

- odbiór robót zanikających,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy robót.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej, w tym:

- kart technicznych materiałów,

- atestów producenta,

- instrukcji obsługi i konserwacji,

- protokołu odbioru końcowego.

9. Dokumentacja i gwarancja

Kotara musi być dostarczona wraz z:

- deklaracją zgodności z normami PN-EN,

- atestem trudnopalności,

- kartą gwarancyjną,

- instrukcją obsługi i konserwacji.

SST-10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres

- nowa instalacja,

- gniazda i oświetlenie,

- pomiary.

Wymagania

- zgodność z normami,

- protokoły pomiarów.

SST-11 WENTYLACJA

- udrożnienie kanałów,

- montaż kratek,

- sprawdzenie ciągu.

SST-12 TOLERANCJE

- tynki: 2 mm / 2 m

- posadzki: 3 mm / 2 m

- płytki: 2 mm

- sufity: 3 mm

SST-13 BHP

1. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych w czynnym obiekcie oświatowym.

2. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ,

- zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób postronnych,

- wydzielenia i oznakowania stref niebezpiecznych,

- stosowania tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

- utrzymania porządku na placu budowy,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych,

- zapewnienia drożności dróg ewakuacyjnych,

- stosowania sprzętu posiadającego wymagane dopuszczenia i badania techniczne.

Roboty należy prowadzić w sposób ograniczający hałas, zapylenie oraz uciążliwości dla użytkowników obiektu.

3. Środki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni być wyposażeni w:

- kaski ochronne,

- rękawice ochronne,

- okulary ochronne,

- obuwie ochronne,

- odzież roboczą,

- ochronniki słuchu (przy pracach hałaśliwych),

- maski przeciwpyłowe.

4. Prace rozbiórkowe

Podczas robót rozbiórkowych należy:

- stosować strefy bezpieczeństwa,

- zabezpieczyć elementy konstrukcyjne,

- usuwać gruz na bieżąco,

- stosować rękawy zsypowe lub pojemniki,

- zabrania się zrzucania gruzu luzem.

5. Prace na wysokości

Za prace na wysokości uznaje się roboty wykonywane powyżej 1,0 m.
Należy stosować:

- rusztowania z odbiorem technicznym,

- balustrady ochronne,

- szelki bezpieczeństwa,

- drabiny dopuszczone do użytkowania.

6. Instalacje elektryczne

- instalacja tymczasowa musi być zabezpieczona wyłącznikami RCD,

- przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,

- rozdzielnie budowlane muszą być zamykane.

7. Pierwsza pomoc i PPOŻ

Na budowie należy zapewnić:

- apteczkę pierwszej pomocy,

- gaśnice proszkowe,

- instrukcje postępowania na wypadek pożaru,

- wyznaczenie osób przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy.

8. Dokumenty BHP

Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania planu BIOZ,

- przeprowadzenia szkoleń BHP,

- prowadzenia instruktażu stanowiskowego,

- posiadania kart charakterystyki materiałów,

- stosowania się do planu ewakuacji obiektu.

9. Odbiór robót pod względem BHP

Odbiór obejmuje:

- sprawdzenie zabezpieczenia robót,

- sprawdzenie oznakowania,

- sprawdzenie stosowania środków ochrony,

- sprawdzenie porządku na budowie.

SST-14 GOSPODARKA ODPADAMI

- segregacja,

- wywóz legalny,

- karty przekazania odpadów.

SST-15 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca przekaże:

- dokumentację powykonawczą,

- protokoły odbiorów,

- pomiary instalacji,

- deklaracje materiałów,

- instrukcje użytkowania.

16. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty należy prowadzić zgodnie z:

- Prawem budowlanym,

- Warunkami technicznymi,

- Polskimi Normami,

- przepisami BHP i PPOŻ,

- zasadami wiedzy technicznej.