## Przedmiar
L.p. | Opis | Ilość | j.m. | Koszt jedn. | Wartość
PARTER
1 | INSTALACJA OŚWIETLENIA - OPRAWY
1.1 | Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - BLINGO 34W 4080 60NW, nr kat.37171, 40901m | 5 | szt | 124.19
1.2 | Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - BLINGO U34W 4080 60NW, nr kat.37173, 40901m | 51 | szt |  | 0
1.3 | Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - AL-LHAS-NW-MAT-W-NT, nr kat. 35738 | 8 | szt |  | 0
1.4 | Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - ONTEC S M1 M, 3h, AT+piktogramy | 4 | szt
1.5 | Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - VARSO HI 36W-NW-0, nr kat. 26448, 36001m | 8 | szt
1.5. | Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - TM.ONTEC R C2 NM, 1h, AT | 7 | szt |  | 0
| Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - VARSO HI 36W-NW-0, nr kat. 26448, 36001m | 8 | szt
1.6. | Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - VARSO HI 36W-NW-SE, nr kat. 26985, 36001m | 1 | szt |  | 0
1.7 | Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - HB PRO LED HI 100W-NW, nr kat. 27155, 140001m | 8 | szt
1.8 | Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - ONTEC S Mł M, 3h, AT+ piktogramy | 5 | kpl
1.9 | Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - ONTEC S M5 93M, 3h, AT+piktogramy | 1 | kpl
| Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - HB PRO LED HI 100W-NW, nr kat. 27155, 140001m | 8 | szt
| Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - ONTEC S Mł M, 3h, AT+ piktogramy | 5 | kpl
| Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - ONTEC S M5 93M, 3h, AT+piktogramy | 1 | kpl
2 | INSTALACJA OŚWIETLENIA - KABLE, PRZEWODY
2.1 | Montaż, układanie w korycie- Przewód bezhalogenowy kat. B2ca, 450/750V, - H DHp-J 3x1,5mm2 | 500 | mb |  | 0
2.2 | Montaż, układanie w korycie- Przewód bezhalogenowy kat. B2ca, 450/750V, - HDHp-.12x1,5mm2 | 80 | mb |  | 0
2.3 | Montaż, układanie w korycie- Przewód bezhalogenowy kat. B2ca, 450/750V, - H DHp-J 2x1,0mm2 | 120 | mb |  | 0
| Montaż, układanie w korycie- Przewód ognioodporny HDGs FE180/PH90 3x1,5mm2 | 0 | mb
2.4. | Wprowadzanie przewodu do- Rurka instalacyjna giętka bezhalogenowa 320N, RKLSH F-16/12 | 70.4 | mb |  | 0
2.5. | Kucie bruzd pod przewód | 120 | mb |  | 0
2.6. | Wprowadzanie przewodu do Rurka instalacyjna giętka bezhalogenowa 320N, RKLSH F-20/16 | 160 | mb |  | 0
2.7. | Montaż-Korytko metalowe pełne KBL50H50/3 (grubości 0,7mm)- do oświetlenia ewakuacyjnego | 30 | mb |  | 0
2.8. | Montaż- Pokrywa korytka PKL50/3( grubości 0,7mm)-do oświetlenia ewakuacyjnego | 30 | mb |  | 0
3 | INSTALACJA OŚWIETLENIA - OSPRZĘT ELEKTRO-INSTALACYJNY
3.1 | Montaż i podłączenie -Łącznik 1-klawiszowy p/t, biały | 1 | kpl |  | 0
3.2 | Montaż i podłączenie -Łącznik świecznikowy p/t, biały | 7 | kpl |  | 0
3.3 | Montaż i podłączenie-Łącznik 1-klawiszowy p/t, biały, IP44 | 2 | kpl
3.3. | Montaż i podłączenie -Łącznik schodowy p/t, biały | 4 | kpl |  | 0
3.4. | Montaż i podłączenie - Przycisk zwierny- p/t, biały | 6 | kpl |  | 0
3.5. | Kucie, gipsowanie-Puszka instalacyjna głęboka | 18 | szt |  | 0
4 | INSTALACJA GNIAZD I SIŁY - ZESTAW GNIAZD
4.1 | Montaż i podłączenie - Zestaw Z1: 3x230V,N+PE, 2xRJ45 kat. 6, zabudowa system M45 | 4 | kpl |  | 0
4.2 | Montaż i podłączenie - Zestaw Z2: Listwa zasilająca powiększona zestaw: 4x230V typ E +plakietka 2xRJ45 z mocowaniem Keystone, zaciski śrubowe, aluminium biały, nr kat. 48230E400K00000-30 | 7 | kpl |  | 0
4.3 | Montaż i podłączenie-Zestaw Z3: 4x230V,N+PE, 2xRJ45 kat. 6, zabudowa system M45 | 3 | kpl |  | 0
5 | INSTALACJA GNIAZD I SIŁY - KABLE, PRZEWODY
5.1 | Montaż, układanie w korycie-Przewód bezhalogenowy kat. B2ca, 450/750V, - HDHp-J 3x2,5mm2 | 450 | mb |  | 0
5.2 | Kucie bruzd pod przewód | 150 | mb |  | 0
5.3 | Wprowadzanie przewodu do - Rurka instalacyjna giętka bezhalogenowa 320N, RKLSHF-20/16 | 150 | mb |  | 0
5.4 | Montaż -Kanał elektroinstalacyjny biały KE:60/90 | 60 | mb |  | 0
5.5 | Montaż- Kanał elektroinstalacyjny biały KE_40/40 | 4 | mb |  | 0
5.6 | Montaż, układanie w korycie- Przewód wyrównawczy LgYżo16mm2 | 10 | mb |  | 0
5.7 | Montaż, układanie w korycie- Przewód si.eciowy UTP, 250Mhz, bezhalogenowy LSZH-3, 23AWG, klasy CPR Dca s2 d2 al | 1200 | mb |  | 0
6 | INSTALACJA GNIAZD I SIŁY - OSPRZĘT ELEKTRO-INSTALACYJNY
6.1 | Montaż i podłączenie-Gniazdo podwójne 230V+Z, p/t, białe | 17 | kpl |  | 0
6.2 | Montaż i podłączenie-Gniazdo 2x 230V+Z, p/t, białe, w systemie M45 do zabudowy w kanale K E_60/90 | 6 | kpl |  | 0
| Montaż i podłączenie-Gniazdo 230V+Z, p/t, białe, IP44 | 4 | kpl
| Montaż i podłączenie -Gniazdo 230V+Z, n/t, białe, IP44 | 4 | kpl
| Montaż i podłączenie-Gniazdo podwójne 230V+Z, p/t, biale, I P44 | 4 | kpl
6.3. | Kucie, gipsowanie- Puszka instalacyjna głęboka | 23 | szt |  | 0
7 | INSTALACJA DOMOFONU
7.1. | INSTALACJA DOMOFONU | 1 | kpl |  | 0
8 | POMIARY ELEKTRYCZNE
8.1. | Pomiary instalacji elektrycznej | 1 | kpl |  | 0
9 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANYCH ROBOTACH INSTALACJACH
9.1. | Odtworzenie wypraw tynkarskich po bruzdach i wykuciach instalacyjnych | 1 | kpl |  | 0
0