## OPZ
Załącznik nr 1
OPZ/ZESTAWIENIE CENOWE "Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy na lata 2026-2027"
Lp. | Przedmiot zamówienia (pełen opis) | Nazwa handlowa produktu (producent/ typ/nr katalogowy) | Pojemność | Dopuszczalne pojemności | Termin ważności od daty dostawy (minimalny) | Termin dostawy |  | Jednostka miary (szt., op., but., kpl, kg, litry, m) | Ilość (zestawienie na każdy rok trwania umowy) | Cena jednostkowa netto | Cena sumaryczna netto | Stawka VAT (%) | Wartosć podatku VAT w zł | Cena sumaryczna brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Część 1. Inne odczynniki laboratoryjne dla LBŻiW
1.1 | Roztwór wzorcowy pH 4,00 +/- 0,01 w temp. 20°C (op. 500 ml) z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034; termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy, różne serie. |  | 500 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | listopad | 2026 | but. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 2
1.2 | Roztwór wzorcowy pH 7,00 +/- 0,01 w temp. 20°C (op. 500 ml) z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034; termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy, różne serie . |  | 500 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | - | 2026 | but. | 0
[6 empty] | maj | 2027 |  | 2
1.3 | Roztwór wzorcowy pH 9,00 +/- 0,01 w temp. 20°C (op. 500 ml), z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034; termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy. |  | 500 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | but. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
1.4 | Chlorek potasu 0,2 mol/l cz.d.a, 1000 ml, z certyfikatem jakości; termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy. |  | 1000 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | - | 2026 | but. | 0
[6 empty] | maj | 2027 |  | 4
1.5 | Jod r-r mianowany 0,05 mol/l (0,1N) (K), 500 ml, z certyfikatem jakości; termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | 500 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | - | 2026 | but. | 0
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
2026
2027
Razem:
Część 2 - Gotowe podłoża dla LBŻiW
2.1 | Agar z ekstraktem drożdżowym wg PN-EN ISO 6222:2004 (gotowe podłoże; butelka 200 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | sierpień - 120 but. | 2026 | but. | 120
[6 empty] | maj - 120 but.; listopad - 120 but. | 2027 |  | 240
2.2 | Agar wybiórczy wg Slanetza i Bartleya z TTC do filtrów membranowych wg PN-EN ISO 7899-2:2004 (gotowe podłoże na płytkach o śr. 60mm), z certyfikatem; termin ważności min. 11 tygodni od daty dostawy. |  | 100 ml= 5 płytek po 20 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 tygodni | czerwiec/lipiec - 150 szt.; sierpień - 150 szt; listopad - 150 szt. | 2026 | szt./płytka | 450
[6 empty] | luty - 100 szt.; maj - 100 szt.; sierpień - 100 szt; listopad - 100 szt. | 2027 |  | 400
2.3 | Agar z eskuliną, solami żółci i azydkiem wg PN-EN ISO 7899-2:2004 (gotowe podłoże; butelka 100 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | sierpień | 2026 | but. | 5
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 5
2.4 | Agar tryptonowo-sojowy TSA wg PN-EN ISO 9308:2004 (gotowe podłoże; butelka 100 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | but. | 10
[6 empty] | luty | 2027 |  | 10
2.5 | Agar TSA z neutralizatorem środków dezynfekcyjnych (gotowe podłoże; butelka 100 ml), z certyfikatem, terminem ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | but. | 4
[6 empty] | luty - 6 but.; listopad - 6 but. | 2027 |  | 12
2.6 | Płyn Ringera wg PN-EN ISO 8199 (gotowe podłoże; probówka 9 ml), z certyfikatem; termin ważności 3 miesiące od daty produkcji i min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 9 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | szt. | 150
[6 empty] | luty | 2027 |  | 150
2.7 | Agar PCA z ekstraktem drożdżowym i glukozą wg PN-EN ISO 4833 (gotowe podłoże; butelka 200 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | but. | 10
[6 empty] | luty - 5 but.; listopad - 5 but. | 2027 |  | 10
2.8 | Płytki odciskowe PCA agar (z ekstraktem drożdżowym i glukozą) z neutralizatorem środków dezynfekcyjnych, z certyfikatem; termin ważności 3 miesiące od daty produkcji i min. 11 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 3 miesięcy od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy | lipiec - 50 szt.; sierpień - 50 szt.; listopad - 50 szt. | 2026 | szt. | 150
[6 empty] | luty - 50 szt.; maj - 50 szt.; sierpień - 50 szt.; listopad - 50 szt. | 2027 |  | 200
2.9 | Płyn fizjologiczny z peptonem do rozcieńczeń wg PN-EN ISO 6887-1 (gotowe podłoże; butelka 90 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 90 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | sierpień | 2026 | but. | 40
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 40
2.10 | Zbuforowana woda peptonowa wg PN-EN ISO 6579-1 (gotowe podłoże; butelka 225 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 225 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | sierpień | 2026 | but. | 40
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 40
2.11 | Agar VRBG wg PN-ISO 21528-2 (gotowe podłoże; butelka 200 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | sierpień | 2026 | but. | 5
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 5
2.12 | Agar VRBL wg PN-ISO 4832 (gotowe podłoże; butelka 200 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | sierpień | 2026 | but. | 5
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 5
2.13 | Agar z siarczanem(IV) żelaza(III), wg PN-ISO 15213 (gotowe podłoże; butelka 200 ml), z certyfikatem; termin ważnośc min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | sierpień | 2026 | but. | 5
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 5
2.14 | Bulion Mueller - Kauffman (MKTTn-T) wg PN-EN ISO 6579-1 (gotowe podłoże; probówki 10 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy. |  | 10 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 5 miesięcy | sierpień | 2026 | szt. | 50
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 50
2.15 | Bulion Rappaport Vassiliadis Soja (RVS-T) wg PN-EN ISO 6579-1 (gotowe podłoże; probówki 10 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 5 od daty dostawy. |  | 10 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 5 miesięcy | sierpień | 2026 | szt. | 50
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 50
2.16 | Hektoen Enteric Agar (gotowe podłoże; opakowanie - butelka 200 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | sierpień | 2026 | but. | 4
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 4
2.17 | Xylose Lysine Desoxycholate Agar ( XLD) wg PN-EN ISO 6579-1 (gotowe podłoże; butelka 200 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | sierpień | 2026 | but. | 4
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 4
2.18 | Baird-Parker Agar + RPF (zestaw 90 ml + 10 ml), z certyfikatem; termin ważności 12 miesięcy od daty produkcji i min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 90 ml+10 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | sierpień | 2026 | kpl. | 8
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 8
2.19 | Chromogenic Coliform Agar (CCA) wg PN-EN ISO 9308-1:2014 (gotowe podłoże; płytki 90 mm), z certyfikatem; termin ważności 3 miesiące od daty produkcji i min. 11 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 11 tygodni | sierpień | 2026 | szt. | 100
[6 empty] | sierpień | 2027 |  | 100
2.20 | Chromogenic Coliform Agar (CCA) wg PN-EN ISO 9308-1:2014 (gotowe podłoże; butelka 100 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | sierpień | 2026 | but. | 5
[6 empty] | sierpień | 2027 |  | 5
2026
2027
Razem:
Część 3. Gotowe podłoża dla LBŻiW do badań żywności - Listeria
3.1 | Bulion pół-Frasera wg PN-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005/Ap1:2006 (gotowe podłoże; butelka 225 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy. |  | 225 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 5 miesięcy | sierpień | 2026 | but. | 10
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 10
3.2 | Pożywka agarowa Listeria wg Ottaviani i Agostini (ALOA) wg PN-EN ISO 11290-2 (gotowe podłoże; płytka), z certyfikatem; termin ważności min.11 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 11 tygodni | sierpień | 2026 | szt. | 70
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 70
3.3 | Pożywka z agarem sojowym i ekstraktem drożdżowym (TSYEA) wg PN-EN ISO 11290-2 (gotowe podłoże; płytka), z certyfikatem; termin ważności min. 11 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 11 tygodni | sierpień | 2026 | szt. | 10
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 10
3.4 | Pożywka agarowa z krwią owczą wg PN-EN ISO 11290-2 (gotowe podłoże; płytka), z certyfikatem; termin ważności min. 5 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 5 tygodni | sierpień | 2026 | szt. | 10
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 10
3.5 | Bulion sojowy z ekstraktem drożdżowym TSYEB wg PN-EN ISO 11290- 2 (gotowe podłoże; probówka 5 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy. |  | 5 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 5 miesięcy | sierpień | 2026 | szt. | 5
[6 empty] | czerwiec | 2027 |  | 5
2026
2027
Razem:
Część 4. Testy API dla LBŻiW
4.1 | Suspension Medium 5 ml, opakowanie 100 szt.; termin ważności min. 20 miesięcy od daty dostawy. |  | 5 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 20 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | marzec | 2027 |  | 2
4.2 | Szereg biochemiczny do oznaczania Enterobacteriaceae dający jednoznaczną zmianę barwy przy reakcjach, na 20 reakcji biochemicznych, m.in.rozkład: glukozy, argininy, ornityny, cytrynianu trisodowego, żelatyny, L-ramnozy, D-sacharozy, D-melibiozy, L-arabinozy, amigdaliny, D-mannitolu, D-sorbitolu, inozytolu oraz reakcja Voges Proskasuera i redukcji azotanów do azotynów; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 11 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | marzec | 2027 |  | 4
4.3 | Szereg biochemiczny do oznaczania Staphylococcus dający jednoznaczną zmianę barwy przy reakcjach, m.in.: rozkład:D-fruktozy, D-maltozy, D-laktozy, D-trehalozy, D-mannitolu, D-melibiozy, D-rafinozy, D-ksylozy, ksylitolu, metyloglukopiryanozydu oraz reakcji Voges Proskasuera; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 11 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | marzec | 2027 |  | 1
4.4 | Odczynnik do reakcji fosfatazy zasadowej zawierający: tris-hydroksymetylo-amino metan (25g), kwas chlorowodorowy (37%) 11 ml, laurynowy siarczan sodu (10g), woda (100ml) o poj. 8ml (op. 2 amp.); termin ważności min. 4 miesiące od daty dostawy. |  | 8 ml | - | 4 miesięce | czerwiec/lipiec - 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
4.5 | Odczynnik do reakcji fosfatazy zasadowej zawierający: Fast Blue BB (aktywny składnik-0,12 g) ,metanol (40 ml), dimetylosulfotlenek (DMSO) 60 ml, o poj. 5 ml (op. 2 amp.); termin ważności min. 4 miesiące od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 4 miesięce | czerwiec/lipiec - 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
4.6 | Odczynnik do redukcji azotanów do azotynów zawierający: kwas sulfanilowy (0,4 g), kwas octowy (30 g), woda (70 ml), o poj. 5ml. Odczynnik do redukcji azotanów do azotynów zawierający: N,N-dimethyl-1-naphtlamine (0,6 g), kwas octowy (30 g), woda (70 ml), o poj. 5ml; op. 2 amp.+ 2 amp.; termin ważności min. 4 miesiące od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 4 miesięce | czerwiec/lipiec - 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
4.7 | Odczynnik do wytwarzania acetoiny zawierający: wodorotlenek potasu (40 g), woda (100 ml), o poj. 5 ml. Odczynnik do wytwarzania acetoiny zawierajacy: naftol (6 g), etanol (100 ml), o poj. 5ml; op. 2 amp.+ 2 amp.; termin ważności min. 4 miesiące od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 4 miesięce | czerwiec/lipiec- 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
4.8 | Odczynnik do reakcji deaminazy tryptofanu zawierający: chlorek żelaza (3,4 g), woda (100 ml), o poj. 5ml; op. 2 amp.; termin ważności min. 4 miesiące od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 4 miesięce | czerwiec/lipiec - 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
4.9 | Odczynnik do wykrywania indolu o poj. 5ml (op. 2 amp.); termin ważności min. 4 miesiące od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 4 miesięce | czerwiec/lipiec - 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
4.10 | Olej mineralny sterylny, poj. 125 ml, z certyfikatem jakości; termin ważności 24 miesiące od daty dostawy. |  | 125 ml | - | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | - | 2027 |  | 0
4.11 | Zestaw do kontroli densytometru; termin ważności min. 6 miesięce od daty dostawy. |  | - | - | 6 miesięcy | czerwiec/lipiec - 1 kpl., listopad - 1 klp. | 2026 | kpl. | 2
[6 empty] | maj - 1 kpl., listopad - 1 klp. | 2027 |  | 2
2026
2027
Razem:
Część 5. Zestawy diagnostyczne dla LBŻiW
5.1 | Pożywka Colilert-18 IDEXX wg PN-EN ISO 9308-2: 2014-06, oparta na technologii DST, gotowy proszek odważony w pojedyńczych porcjach (2,8 g), do wykrywania E. coli i grupy coli w wodzie metodą Colilert; z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 11 miesięcy | wrzesień | 2026 | op. (200 szt.) | 4
[6 empty] | maj - 600 szt.(3 op.); listopad - 600 szt. (3 op.) | 2027 |  | 6
5.2 | Pożywka Pseudalert IDEXX; gotowy proszek odważony w pojedyńczych porcjach, do wykrywania Pseudomonas aeruginosa w wodzie metodą Pseudalert, z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 11 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. (20 szt.) | 3
[6 empty] | maj | 2027 |  | 3
5.3 | Wzorzec zabarwienia Quanti-Tray dla testu ilościowego Colilert IDEXX, z certyfikatem; termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 5 miesięcy | czerwiec/lipiec - 1 szt.; sierpień - 1 szt. | 2026 | szt. | 2
[6 empty] | styczeń - 1 szt.; maj - 1 szt.; wrzesień - 1 szt.;listopad - 1 szt. | 2027 |  | 4
5.4 | Zestaw do kontroli jakości IDEXX-QC, Colifarm & E. coli, z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 11 miesięcy | sierpień | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
5.5 | Test IDEXX Legiolert z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 11 miesięcy | listopad | 2026 | op. (100 szt.) | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
5.6 | Legiolert Supplement do 100 testów; termin ważności min. 11 miesięcy od daty ważności. |  | - | - | 11 miesięcy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
2026
2027
Razem:
Część 6. Szczepy wzorcowe dla LBŻiW
6.1 | Enterococcus faecalis ATCC 29212/WDCM 00087 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.), z certyfikatem spełniającym wymagania PN-EN ISO 17034; termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 12 miesięcy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
6.2 | Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC 6633/WDCM 00003 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.), z certyfikatem spełniającym wymagania PN-EN ISO 17034; termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 12 miesięcy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
6.3 | Staphylococcus aureus ATCC 25923/WDCM 00034 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.), z certyfikatem spełniającym wymagania PN-EN ISO 17034; termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 12 miesięcy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
6.4 | Escherichia coli ATCC 25922/WDCM 00013 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.), z certyfikatem spełniającym wymagania PN-EN ISO 17034, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 12 miesięcy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
6.5 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145/WDCM 00024 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.), z certyfikatem spełniającym wymagania PN-EN ISO 17034; termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 12 miesięcy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopada | 2027 | op. | 1
6.6 | Preparat ilościowy EZ-Accu Shot Escherichia coli ATCC 25922/WDCM 00013, zestaw pakowany w pudełko, 5 fiolek po 1 tabletce, 5 fiolek z płynem uwadniającym, ilość jtk poniżej 100 w 0,1 ml, 3 pasaż, z certyfikatem spełniającym wymagania PN-EN ISO 17034; termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy |  | - | - | 12 miesięcy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
2026
2027
Razem:
Część 7. Testy do sterylizacji dla LBŻiW
7.1 | Wskaźnik biologiczny fiolkowy do kontroli sterylizacji - para wodna, inkubacja 24 godz. w temp. 55-60 °C (op. 100 szt.), z certyfikatem; termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 12 miesięcy | - | 2026 | op. | 0
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
7.2 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji płynów i pożywek 121 °C - para wodna, (op. 50 szt.), z certyfikatem; termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 12 miesięcy | - | 2026 | op. | 0
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
2026
2027
Razem:
Część 8. Gotowe podłoża dla LBŻiW do badania wody Legionella
8.1 | Płyn Ringera wg PN-EN ISO 8199 (gotowe podłoże; butelka 200 ml), z certyfikatem; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 11 miesięcy | listopad | 2026 | but. | 20
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 20
8.2 | Legionella Agar GVPC wg PN-EN ISO 11731, gotowe podłoże na płytkach, z certyfikatem jakości; termin ważności min. 11 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 11 tygodni | czerwiec/lipiec - 50 szt.; sierpień - 50 szt.; listopad - 50 szt. | 2026 | szt. | 150
[6 empty] | luty - 50 szt.; maj - 50 szt.; sierpień - 50 szt.; listopad - 50 szt. | 2027 |  | 200
8.3 | Legionella Agar BCYE (z cysteiną) wg PN-EN ISO 11731, gotowe podłoże na płytkach, z certyfikatem jakości; termin ważności min. 11 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 11 tygodni | czerwie/lipiec - 50 szt.; sierpień - 50 szt.; listopad - 50 szt. | 2026 | szt. | 150
[6 empty] | luty - 50 szt.; maj - 50 szt.; sierpień - 50 szt.; listopad - 50 szt. | 2027 |  | 200
8.4 | Legionella Agar BCYE L-Cystein (bez cysteiny) wg PN-EN ISO 11731, gotowe podłoże na płytkach, z certyfikatem jakości; termin ważności min. 11 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 11 tygodni | czerwiec/lipiec - 50 szt.; sierpień - 50 szt.; listopad - 50 szt. | 2026 | szt. | 150
[6 empty] | luty - 50 szt.; maj - 50 szt.; sierpień - 50 szt.; listopad - 50 szt. | 2027 |  | 200
8.5 | Legionella Latex Test (op. 50 szt.); termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 6 miesięcy | sierpień | 2026 | op. | 1
[6 empty] | sierpień | 2027 |  | 1
2026
2027
Razem:
Część 9 - Wzorce do badania żywności i wody
9.1 | Roztwór wzorcowy pH 7,00 +/- 0,01 w temp. 20°C, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec - 2 op., październik - 2 op. | 2026 | op. | 4
[6 empty] | maj - 2 op., październik - 2 op. | 2027 |  | 4
9.2 | Roztwór wzorcowy pH 7,00 +/- 0,01 w temp. 20°C, barwny, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwiec/lipiec - 1 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 2
9.3 | Roztwór wzorcowy pH 4,00 +/- 0,01 w temp. 20°C, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec - 1 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 2
9.4 | Roztwór wzorcowy pH 4,00 +/- 0,01 w temp. 20°C, barwny, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwiec/lipiec - 1 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 2
9.5 | Roztwór wzorcowy pH 10,00 +/- 0,01 w temp. 20°C, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec - 1 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 2
9.6 | Roztwór wzorcowy pH 10,00 +/- 0,01 w temp. 20°C, barwny, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec - 1 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 2
9.7 | Roztwór wzorcowy pH 12,40 +/- 0,05 w temp. 20°C, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
9.8 | Roztwór wzorcowy - azotany 1000 mg/l, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwiec/lipiec - 2 op., październik - 3 op. | 2026 | op. | 5
[6 empty] | maj - 2 op., październik - 3 op. | 2027 |  | 5
9.9 | Roztwór wzorcowy - azotyny 1000 mg/l, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwiec/lipiec - 2 op., październik - 3 op. | 2026 | op. | 5
[6 empty] | czerwiec/lipiec - 2 op., październik - 3 op. | 2027 |  | 5
9.10 | Roztwór wzorcowy - jon amonowy 1000 mg/l, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwiec/lipiec - 2 op., październik - 3 op. | 2026 | op. | 5
[6 empty] | maj - 2 op., październik - 3 op. | 2027 |  | 5
9.11 | Roztwór wzorcowy – żelazo 1000 mg/l, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwiec/lipiec - 2 op., październik - 3 op. | 2026 | op. | 5
[6 empty] | maj - 2 op., październik - 3 op. | 2027 |  | 5
9.12 | Roztwór wzorcowy – mangan 1000 mg/l, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwiec/lipiec - 2 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 3
[6 empty] | maj - 2 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 3
9.13 | Wzorce konduktometryczne: 1413 µS/cm w temp. 25ºC, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec - 2 op., październik - 2 op. | 2026 | op. | 4
[6 empty] | maj - 2 op., październik - 2 op. | 2027 |  | 4
9.14 | Wzorce konduktometryczne: 500 µS/cm w temp. 25ºC, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec - 1 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 2
9.15 | Wzorce konduktometryczne: 20 µS/cm w temp. 25ºC, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 6 miesięcy | czrwiec/lipiec - 1 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 2
9.16 | Wzorce konduktometryczne: 2000 µS/cm w temp. 25ºC, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec - 1 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 2
9.17 | Wzorce konduktometryczne: 2500 µS/cm w temp. 25ºC, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
9.18 | Wzorzec barwy 100 jednostek Hazena, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwic/lipiec - 2 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 3
[6 empty] | maj - 2 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 3
9.19 | Wzorzec barwy 10 jednostek Hazena, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwiec/lipiec - 2 op., październik - 2 op. | 2026 | op. | 4
[6 empty] | maj - 2 op., październik - 2 op. | 2027 |  | 4
9.20 | Wzorzec mętności formazynowy - 0,5 NTU, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | możliwie najdłuższy termin przydatności dostępny u producenta | czerwiec/lipiec - 1 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 2
9.21 | Wzorzec mętności formazynowy - 1,0 NTU, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec - 2 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 3
[6 empty] | maj - 2 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 3
9.22 | Wzorzec mętności formazynowy - 10 NTU, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
9.23 | Wzorzec mętności formazynowy - 100 NTU, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, ISO/IEC 17025, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec - 1 op., październik - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., październik - 1 op. | 2027 |  | 2
2026
2027
Razem:
Część 10 - Wzorce i zestawy odczynników do mętnościomierza i spektrofotometru firmy HACH
10.1 | Zestaw formazynowych wzorców mętności do kalibracji mętnościomierza 2100 A (1-1000) NTU. |  | zestaw | - | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | zestaw | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
10.2 | Zestaw formazynowych wzorców mętności do kalibracji mętnościomierza 2100 AN IS (<0,1-7500) NTU. |  | zestaw | - | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | zestaw | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
10.3 | Zestaw odczynników manganu (0,005-0,5) mg/l do spektrofotometru DR 6000 (50 testów). |  | zestaw | - | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | zestaw | 2
[6 empty] | maj | 2027 |  | 2
10.4 | Zestaw odczynników, chlor (wolny), DPD, 10 ml do spektrofotometru DR 6000 (100 testów). |  | zestaw | - | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | zestaw | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
10.5 | Zestaw odczynników, chlor (ogólny), DPD, 10 ml do spektrofotometru DR 6000 (100 testów). |  | zestaw | - | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | zestaw | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
2026
2027
Razem:
Część 11 - Odczynniki do badania wody
11.1 | Sulfanilamid GR do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag.Ph Eur; 99,0-101,0%; pH:ok. 6, o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki dla jonu azotynowego nie większej niż 0,006 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy (op. 100 g). |  | 100 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.2 | N-(1-Naftylo)etylenodiaminy chlorowodorek GR do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag.Ph Eur, o czystości >97%; umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki dla jonu azotynowego nie większej niż 0,006 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy (op. 5 g). |  | 5 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.3 | Tri sodu cytrynian do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag.Ph Eur; 99,0-101,0%; pH:7,5-9,0, o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki dla jonu amonowego nie większej niż 0,07 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy (op. 500 g). |  | 500 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj | 2027 |  | 2
11.4 | Salicylan sodu EMSURE®, zawartość ≥ 99,5%, biały proszek krystaliczny lub drobne bezbarwne kryształy, o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki dla jonu amonowego nie większej niż 0,07 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy (op. 500 g). |  | 500 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj | 2027 |  | 2
11.5 | Nitroprusydek sodu cz.d.a., zawartość ≥ 99%, o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki dla jonu amonowego nie większej niż 0,01 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy (op. 25 g). |  | 25 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.6 | 1,10 fenantrolina EMSURE® ACS,ISO,Reag.Ph Eur.; zawartość ≥ 99,5%, o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki dla Fe nie większej niż 0,01 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy (op. 10g). |  | 10 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj | 2027 |  | 2
11.7 | Octan amonowy do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag. USP, Ph Eur; zawartość ≥ 98%, o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki dla Fe nie większej niż 0,01 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy (op. 500 g). |  | 500 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj | 2027 |  | 2
11.8 | Hydroksyloaminy chlorowodorek do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag.Ph Eur, zawartość ≥ 99%, biały proszek krystaliczny lub białe kryształy, o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki dla Fe nie większej niż 0,01 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy (op. 250 g). |  | 250 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 4
[6 empty] | maj | 2027 |  | 4
11.9 | NaOH do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag.Ph Eur (op. 1 kg). |  | 1 kg | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.10 | Azotan srebra, roztwór mianowany 0,02 mol/l z niepewnością ±0,001, z certyfikatem analizy ISO17034, ISO/IEC 17025 (op. 1 L). |  | 1 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.11 | Chlorek sodu o wysokim poziomie czystości ACS, min. 99% z certyfikatem analizy (op. 500 g). |  | 500 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 18 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.12 | Chromian potasu, odczynnik o wysokim poziomie czystości ACS, min. 99%, z certyfikatem analizy (op. 100 g). |  | 100 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.13 | Amoniak roztwór 25%, EMSURE® ACS,ISO,Reag.Ph Eur (op. 1 L). |  | 1 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.14 | Kwas siarkowy 95 %, cz.d.a., z certyfikatem analizy, (op.1 L). |  | 1 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.15 | Di-sodu wersenian (titriplex® III) do analizy ACS, ISO, Reag.Ph Eur, z certyfikatem analizy, (op.100 g). |  | 100 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.16 | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. (op. 500 ml). |  | 500 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 4
[6 empty] | maj | 2027 |  | 4
11.17 | KCl, roztwór 3 molowy, cz.d.a. (op. 250 ml). |  | 250 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.18 | Di-sodu szczawian 0,05 mol/l odważka analityczna cz.d.a. (stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C: 0,05 mol/l ± 0,2%), (op. 10 szt. - zestaw). |  | zestaw | dopuszczalna mniejsza ilość sztuk w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | zestaw | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.19 | Koncentrat nadmanganianu potasu do przygotowania 1 litra 0,1 N KMnO4 - wzorzec, z certyfikatem analizy ISO17034, ISO/IEC 17025, (op. 100 ml). |  | 100 ml | - | 12 miesięcy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj | 2027 |  | 2
11.20 | Rezorcyna, czystość >99,5%, (op. 25 g). |  | 25 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
11.21 | HCL roztwór mianowany 1 molowy do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag.Ph Eur (op.1 L). |  | 1 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 24 miesiące | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
2026
2027
Razem:
Część 12 - Surowice dla mikrobiologii - Salmonella
12.1 | Surowica Salmonella - HM (op. 5 ml), z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
12.2 | Surowica Salmonella - AO (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
12.3 | Surowica Salmonella - BO (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
12.4 | Surowica Salmonella - CO (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
12.5 | Surowica Salmonella - DO (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
12.6 | Surowica Salmonella - EO (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
12.7 | Surowica Salmonella - Hgm (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
12.8 | Surowica Salmonella - Hi (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
12.9 | Surowica Salmonella - Vi (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
12.10 | Surowica/Antiserum OMA-A(2),B(4,5),D1(9,12),D2(9,46) E1(3,10),E4(1,3,19), poj. 3 ml, z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 3 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
12.11 | Surowica Salmonella - 04 (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | wrzesień | 2026 | op. | 1
[6 empty] | wrzesień | 2027 |  | 1
12.12 | Surowica Salmonella - O7 (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
12.13 | Surowica Salmonella - O9 (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5ml | - | 12 m-cy | wrzesień | 2026 | op. | 1
[6 empty] | wrzesień | 2027 |  | 1
12.14 | Surowica Salmonella - O11 (op. 1 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 1 ml | - | 12 m-cy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 5
[6 empty] | maj | 2027 |  | 5
12.15 | Surowica Salmonella - O15 (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | wrzesień | 2026 | op. | 1
[6 empty] | wrzesień | 2027 |  | 1
12.16 | Surowica Salmonella - O1,3,19 (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | op. | 1
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 1
12.17 | Surowica Salmonella - O8, 20 (op. 5 ml) z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 12 m-cy | wrzesień | 2026 | op. | 1
[6 empty] | wrzesień | 2027 |  | 1
12.18 | Surowica/Antiserum OMB - C1(6,7), C2(6,8), C3(8,20), F(11), G(13,22,23), H(6,14), poj. 3 ml, z certyfikatem (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 3 ml | - | 12 m-cy | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 1
2026
2027
Razem:
Część 13 - Surowice dla mikrobiologii - Shigella
13.1 | Surowica Shigella II grupa A (op. 1 ml) z certyfikatem kontroli jakości, (certyfikat kontroli jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego lub równoważne), termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 1 ml | - | 12 m-cy | - | 2026 | op. | 0
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 2
2026
2027
Razem:
Część 14 - Gotowe podłoża dla mikrobiologii
14.1 | Agar PCA z ekstraktem drożdżowym i glukozą (op. butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach, I transza 10 szt., II transza 5 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 10 but., listopad - 5 but. | 2026 | but. | 15
[6 empty] | maj - 10 but., listopad - 5 but. | 2027 |  | 15
14.2 | Agar PCA z ekstraktem drożdżowym i glukozą (op. butelka 100 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach, I transza 10 szt., II transza 5 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 10 but., listopad - 5 but. | 2026 | but. | 15
[6 empty] | maj - 10 but., listopad - 5 but. | 2027 |  | 15
14.3 | DRBC Agar zgodnie z normą PN-ISO 21527-1: 2009 wybiórcze podłoże używane do izolacji i ilościowego oznaczania drożdży oraz pleśni, (op. butelka 200 ml), z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 10 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 6 szt., II transza 4 szt.. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 10 m-cy | czerwiec/lipiec - 6 szt., listopad - 4 szt. | 2026 | but. | 10
[6 empty] | maj - 6 szt., listopad - 4 szt. | 2027 |  | 10
14.4 | Podłoże wybiórcze AGAR SABOURAUD Z CHLORAMFENIKOLEM (op. butelki 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 10 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 6 szt., II transza 4 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 10 m-cy | czerwiec/lipiec - 6 szt., listopad - 4 szt. | 2026 | but. | 10
[6 empty] | maj - 6 szt., listopad - 4 szt. | 2027 |  | 10
14.5 | Agar z eskuliną, solami żółci i azydkiem wg EN-PN ISO 7899-2:2004 (op. - butelka 100 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 5 szt., II transza 5 szt.. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 5 but., listopad - 5 but. | 2026 | but. | 10
[6 empty] | maj - 5 but., listopad - 5 but. | 2027 |  | 10
14.6 | Agar z eskuliną, solami żółci i azydkiem wg EN-PN ISO 7899-2:2004 (op. - butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 5 szt., II transza 5 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 5 but., listopad - 5 but. | 2026 | but. | 10
[6 empty] | maj - 5 but., listopad - 5 but. | 2027 |  | 10
14.7 | Agar Manitol Salt (Chapman, op. - butelka 100 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 5 szt., II transza 5 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 5 but., listopad - 5 but. | 2026 | but. | 10
[6 empty] | maj - 5 but., listopad - 5 but. | 2027 |  | 10
14.8 | Agar Manitol Salt (Chapman, op. - butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 5 szt., II transza 5 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 5 but., listopad - 5 but. | 2026 | but. | 10
[6 empty] | maj - 5 but., listopad - 5 but. | 2027 |  | 10
14.9 | Mac Conkey Agar (op. - butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 20 szt., II transza 20 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 20 but., listopad - 20 but. | 2026 | but. | 40
[6 empty] | maj - 20 but., listopad - 20 but. | 2027 |  | 40
14.10 | Mac Conkey Agar (op. - butelka 100 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 20 szt., II transza 20 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 20 but., listopad - 20 but. | 2026 | but. | 40
[6 empty] | maj - 20 but., listopad - 20 but. | 2027 |  | 40
14.11 | Salmonella Shigella Agar (op. - butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 30 szt., II transza 30 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 30 but., listopad - 30 but. | 2026 | but. | 60
[6 empty] | maj - 30 but., listopad - 30 but. | 2027 |  | 60
14.12 | Salmonella Shigella Agar (op. - butelka 100 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 50 szt., II transza 50 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec- 50 but., listopad - 50 but. | 2026 | but. | 100
[6 empty] | maj - 50 but., listopad - 50 but. | 2027 |  | 100
14.13 | Hektoen Enteric Agar (op. - butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 20 szt., II transza 20 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 20 but., listopad - 20 but. | 2026 | but. | 40
[6 empty] | maj - 20 but., listopad - 20 but. | 2027 |  | 40
14.14 | Hektoen Enteric Agar (op. - butelka 100 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 15 szt., II transza 15 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 15 but., listopad - 15 but. | 2026 | but. | 30
[6 empty] | maj - 15 but., listopad - 15 but. | 2027 |  | 30
14.15 | Tryptone Soya Agar (skosy) - w probówkach, z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 200 szt., II transza 200 szt., co 6 m-cy., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 7 ml | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 200 szt., listopad - 200 szt. | 2026 | szt. | 400
[6 empty] | maj - 200 szt., listopad - 200 szt. | 2027 |  | 400
14.16 | Podłoże z kwaśnym seleninem sodu, bulion (SF), w probówkach, z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 5 m-cy od daty dostawy. UWAGA dostawa w 3 transzach, każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 5 ml | - | 5 m-cy | czerwiec/lipiec 200 szt., sierpień 200 szt., listopad 300 szt. | 2026 | szt. | 700
[6 empty] | luty 200 szt., czerwiec 200 szt., listopad 300 szt. | 2027 |  | 700
14.17 | Płytki odciskowe PCA Agar (z ekstraktem drożdżowym i glukozą) z neutralizatorem środków dezynfekcyjnych, z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 3 miesiące od daty dostawy. Dostawa w 4 transzach, każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 65 mm Ø | - | min. 11 tygodni | czerwiec/lipiec - 110 szt., lipiec - 110 szt., wrzesień - 110 szt., listopad - 110 szt. | 2026 | szt. | 440
[6 empty] | styczeń - 110 szt,, kwiecień - 110 szt., sierpeń - 110 szt., listopad - 110 szt. | 2027 |  | 440
14.18 | Agar PCA z ekstraktem drożdżowym i glukozą z neutralizatorem środków dezynfekcyjnych wg PN-EN ISO 4833 (gotowe podłoże; butelka 200 ml), z certyfikatem kontroli jakości, terminem ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 8 szt., II transza 8 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 8 szt., listopad - 8 szt. | 2026 | szt. | 16
[6 empty] | maj - 8 szt., listopad - 8 szt. | 2027 |  | 16
14.19 | Płyn Ringera wg PN-EN ISO 8199 (gotowe podłoże; opakowanie - probówka 9 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, po 50 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 9 ml | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 50 szt., listopad - 50 szt. | 2026 | op. | 100
[6 empty] | maj - 50 szt., listopad - 50 szt. | 2027 |  | 100
14.20 | Tryptone Soya Agar gotowe podłoże referencyjne na płytkach, z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 3 m-ce od daty produkcji i min. 11 tygodni od daty dostawy. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 90 mm Ø | - | min. 11 tygodni | czerwiec/lipiec - 35 szt., sierpień - 10 szt., listopad - 35 szt. | 2026 | szt. | 80
[6 empty] | luty 10 szt., maj - 35, czerwiec - 10 szt., listopad 35 szt. | 2027 |  | 90
14.21 | Podłoże chromogenne używane do izolacji Salmonella spp., włączając S. typhi, S. paratyphi i laktozo dodatnie (+) Salmonella (Chromagar Salmonella Plus), op. butelka 200 ml, z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 20 szt., II transza 20 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | min. 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 20 szt., listopad - 20 szt. | 2026 | but. | 40
[6 empty] | maj - 20 szt., listopad - 20 szt. | 2027 |  | 40
14.22 | Podłoże chromogenne używane do izolacji Salmonella spp., włączając S. typhi, S. paratyphi i laktozo dodatnie (+) Salmonella (Chromagar Salmonella Plus), op. butelka 100 ml, z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 30 szt., II transza 30 szt. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | min. 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 30 szt., listopad - 30 szt. | 2026 | szt. | 60
[6 empty] | maj - 30 szt., listopad - 30 szt. | 2027 |  | 60
2026
2027
Razem:
Część 15 - Testy Api dla mikrobiologii
15.1 | Suspension Medium 5 ml; op. 100 szt., termin ważności min. 20 miesięcy od daty dostawy; z certyfikatem kontroli jakości. |  | 5 ml | - | 20 m-cy | wrzesień | 2026 | op. | 1
[6 empty] | maj | 2027 |  | 3
15.2 | Suspension Medium 2 ml; op.100 szt., termin ważności min. 20 miesięcy od daty dostawy; z certyfikatem kontroli jakości. |  | 2 ml | 0 | 20 m-cy | wrzesień | 2026 | op. | 1
[6 empty] | - | 2027 |  | 0
15.3 | Szereg biochemiczny do oznaczania Enterobacteriaceae dający jednoznaczną zmianę barwy przy reakcjach, na 20 reakcji biochemicznych m.in.rozkład: glukozy, argininy, ornityny, cytrynianu trisodowego, żelatyny, L-ramnozy, D-sacharozy, D-melibiozy, L-arabinozy, amigdaliny, D-mannitolu, D-sorbitolu, inozytolu oraz reakcja Voges Proskasuera i redukcji azotanów do azotynów, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy (op. 25 szt.); z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 5 opakowań i z jednym numerem seryjnym. |  | - | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 5 op., listopad - 5 op. | 2026 | op. | 10
[6 empty] | maj - 5 op., listopad - 5 op. | 2027 |  | 10
15.4 | Szereg biochemiczny do oznaczania Staphylococcus, dający jednoznaczną zmianę barwy przy reakcjach min., rozkład: D-fruktozy, D-maltozy, D-laktozy, D-trehalozy, D-mannitolu, D-melibiozy, D-rafinozy, D-ksylozy, ksylitolu, metyloglukopiranozydu oraz reakcji Voges - Proskauera, (op. 25 szt.), termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy; z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 2 opakowania i z jednym numerem seryjnym. |  | - | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 2 op., listopad - 2 op. | 2026 | op. | 4
[6 empty] | maj - 2 op., listopad - 2 op. | 2027 |  | 4
15.5 | Szereg biochemiczny do oznaczania Bacillusa Api 50 CH (op. 10 szt.) termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 1 opakowaniu. |  | - | - | 7 m-cy | czerwiec/lipiec - 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
15.6 | Api 50 CHB/E Medium op. 10 szt, termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostawy; z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 1 opakowaniu. |  | - | - | 7 m-cy | czerwiec/lipiec - 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
15.7 | Szereg biochemiczny do oznaczania Streptococcus, dający jednoznaczną zmianę barwy przy reakcjach (op. 25 szt.), inkubacja ok. 24h, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy; z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 1 opakowaniu. |  | - | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
15.8 | Odczynnik do reakcji fosfatazy zasadowej zawierający: Tris-hydroksymetylo-amino metan (25 g), kwas chlorowodorowy (37%) 11 ml, laurynowy siarczan sodu (10 g), woda (100 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda. Termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 3 opakowania i z jednym numerem seryjnym. |  | 8 ml | - | 6 m-cy | czerwiec/lipiec - 3 op., listopad - 3 op. | 2026 | op. | 6
[6 empty] | maj - 3 op., listopad - 3 op. | 2027 |  | 6
15.9 | Odczynnik do reakcji fosfatazy zasadowej zawierający: Fast Blue BB (aktywny składnik - 0,12 g), Metanol (40 ml), Dimetylosulfotlenek (DMSO) 60 ml. Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda. Termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 3 opakowania i z jednym numerem seryjnym. |  | 5 ml | - | 6 m-cy | czerwiec/lipiec - 3 op., listopad - 3 op. | 2026 | op. | 6
[6 empty] | maj - 3 op., listopad - 3 op. | 2027 |  | 6
15.10 | Odczynnik do redukcji azotanów do azotynów zawierający kwas sulfanilowy (0,4 g), kwas octowy (30 g), woda (70 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda. Termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 3 opakowania, Odczynnik do redukcji azotanów do azotynów zawierający: N,N-dimethyl-1-naphtlamine (0,6 g), kwas octowy (30 g), woda (70 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda. Termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 3 opakowania. Całość jako jedna pozycja. Ilość kompletów (1 komplet to jedno opakowanie) na dany rok nie ulega zmianie (6 opakowań w dwóch transzach po 3 opakowania i z jednym numerem seryjnym). |  | 5 ml | - | 6 m-cy | czerwiec/lipiec - 3 op., listopad - 3 op. | 2026 | op.(komplet) | 6
[6 empty] | maj - 3 op., listopad - 3 op. | 2027 |  | 6
15.11 | Odczynnik do wytwarzania acetoiny zawierający wodorotlenek potasu (40 g), woda (100 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda. Termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 3 opakowania. Odczynnik do reakcji Voges-Proskauera, zawierający alfa-naftol (6 g), etanol (100 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda. Termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 3 opakowania. Całość jako jedna pozycja. Ilość kompletów (1 komplet to jedno opakowanie) na dany rok nie ulega zmianie (6 opakowań w dwóch transzach po 3 opakowania i z jednym numerem seryjnym). |  | 5 ml | - | 6 m-cy | czerwiec/lipiec- 3 op., listopad - 3 op. | 2026 | op. (komplet) | 6
[6 empty] | maj - 3 op., listopad - 3 op. | 2027 |  | 6
15.12 | Odczynnik do reakcji deaminazy tryptofanu zawierający chlorek żelaza (3,4 g), woda (100 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj.5 ml każda. Termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 3 opakowania i z jednym numerem seryjnym. |  | 5 ml | - | 6 m-cy | czerwiec/lipiec - 3 op., listopad - 3 op. | 2026 | op. | 6
[6 empty] | maj - 3 op., listopad - 3 op. | 2027 |  | 6
15.13 | Odczynnik do wykrywania indolu, składnik J183. Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj.5 ml każda. Termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 3 opakowania i z jednym numerem seryjnym. |  | 5 ml | - | 6 m-cy | czerwiec/lipiec - 3 op., listopad - 3 op. | 2026 | op. | 6
[6 empty] | maj - 3 op., listopad - 3 op. | 2027 |  | 6
15.14 | Odczynnik NIN zawierający: ninhydrine (7 g), metanol (40 ml), Dimetylosulfotlenek (DMSO) (80 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda. Termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku. Każda transza po 1 opakowaniu. |  | 5 ml | - | 6 m-cy | czerwiec/lipiec - 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
15.15 | Parafina Mineral Oil (op.125 ml) sterylna do testów, termin ważności min. 24 miesiące, z certyfikatem kontroli jakości. |  | 125 ml | - | 24 m-ce | listopad | 2026 | op. | 0
[6 empty] | listopad | 2027 |  | 3
15.16 | Zestaw do kontroli densytometru, termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostawy. UWAGA! dostawa w dwóch transzach, co pół roku. Każda transza po 1 opakowaniu. |  | - | - | 7 m-cy | czerwiec/lipiec - 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
2026
2027
Razem:
Część 16 - Testy dla mikrobiologii - gronkowiec
16.1 | Szybki lateksowy test aglutynacyjny do identyfikacji gronkowców (w szczególności Staphylococcus aureus) na 50 oznaczeń (Slidex staph plus 50 lub równoważny), z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 miesięcy od daty dostawy. UWAGA! dostawa w dwóch transzach, co pół roku. Wymagana instrukcja wykonania w języku polskim. |  | - | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
2026
2027
Razem:
Część 17 - Testy dla mikrobiologii - katalaza
17.1 | Odczynnik do wykrywania katalazy (op. butelka 5 ml z zakraplaczem), certyfikat kontroli jakości, termin ważności 11 miesięcy od daty dostawy |  | - | dopuszczalna inna pojemność dająca rónoważną ilość | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 1 op., listopad - 1 op. | 2026 | op. | 2
[6 empty] | maj - 1 op., listopad - 1 op. | 2027 |  | 2
2026
2027
Razem:
Część 18 -Testy dla mikrobiologii - oksydaza
18.1 | Testy do oznaczania oksydazy, paski z tworzywa (Bactident Oxidase lub równoważne), op. 50 pasków, z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 miesięcy od daty dostawy. UWAGA! dostawa w dwóch transzach, co pół roku. |  | 50 pasków | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 11 m-cy | czerwiec/lipiec - 2 op., listopad - 2 op. | 2026 | op. | 4
[6 empty] | maj - 2 op., listopad - 2 op. | 2027 |  | 4
2026
2027
Razem:
Część 19 - Testy na wirusy dla MLM
19.1 | Rida Quick Norovirus testy kasetkowe (lub równoważne) termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy. Wymagana instrukcja wykonania w języku polskim. |  | 30 szt. | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 18 m-cy | czerwiec/lipiec | 2026 | szt. | 30
[6 empty] | maj | 2027 |  | 30
19.2 | Test Rota Adeno testy kasetkowe (lub równoważne) termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy. Wymagana instrukcja wykonania w języku polskim. |  | 30 szt. | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónoważną ilość | 18 -cy | czerwiec/lipiec | 2026 | szt. | 30
[6 empty] | maj | 2027 |  | 30
2026
2027
Razem:
Część 20 - Szczepy wzorcowe dla mikrobiologii
20.1 | Salmonella thyphimurium ATCC 14028 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) termin ważności min. 11 m-cy, z certyfikatem kontroli jakości (certyfikat zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02), od akredytowanego dostawcy. |  | - | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec | 2026 | kmpl | 1
[5 empty] | - | - | 2027 | kmpl | 0
20.2 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) termin ważności min. 11 m-cy, z certyfikatem kontroli jakości (certyfikat zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02), od akredytowanego dostawcy. |  | - | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec | 2026 | kmp | 1
[5 empty] | - | - | 2027 | kmpl | 0
20.3 | Enterococcus fecalis ATCC 29212 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) termin ważności min. 11 m-cy, z certyfikatem kontroli jakości (certyfikat zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02), od akredytowanego dostawcy. |  | - | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec | 2026 | kmp | 1
[5 empty] | - | - | 2027 | kmpl | 0
20.4 | Proteus mirabilis ATCC 12453 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) termin ważności min. 11 m-cy, z certyfikatem kontroli jakości (certyfikat zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02), od akredytowanego dostawcy. |  | - | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec | 2026 | kmpl | 1
[5 empty] | ­ | ­ | 2027 | kmpl | 0
20.5 | Candida albicans ATCC 10231 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) termin ważności min. 11 m-cy, z certyfikatem kontroli jakości (certyfikat zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02), od akredytowanego dostawcy. |  | - | - | 11 m cy | czerwiec/lipiec | 2026 | kmpl | 1
[5 empty] | - | - | 2027 | kmpl | 0
20.6 | Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) termin ważności min. 11 m-cy, z certyfikatem kontroli jakości (certyfikat zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02), od akredytowanego dostawcy. |  | - | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec | 2026 | kmpl | 1
[7 empty] | 2027 | kmpl | 0
20.7 | Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) termin ważności min. 11 m-cy, z certyfikatem kontroli jakości (certyfikat zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02), od akredytowanego dostawcy. |  | - | - | 11 m-cy | czerwiec/lipiec | 2026 | kmpl | 1
[5 empty] | ­ | ­ | 2027 | kmpl | 0
2026
2027
Razem:
Część 21 - Gotowe podłoża transportowe dla mikrobiologii
21.1 | Wymazówki z płynnym gotowym podłożem transportowym do badania czystości powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 18593: 2004 (MW 785 10 ml NRS medium wymazówki z rozcieńczalnikiem NRS lub równoważne) z certyfikatem kontroli jakości (certyfikat spełniający wymagania normy PN-EN ISO 18593: 2004). Termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Cała dostawa z jednym numerem seryjnym. |  | 10 ml | - | 12 m-cy | listopad | 2026 | szt. | 50
[6 empty] | maj | 2027 | szt. | 150
2026
2027
Razem:
Część 22 - Inne odczynniki laboratoryjne (chemiczne)
22.1 | Disiarczek węgla o niskiej zawartości benzenu do chromatografu gazowego |  | 500 ml | dopuszczalne w innej pojemności | min. 2 lata | wrzesień | 2026 | op. | 2
[6 empty] | wrzesień | 2027 |  | 2
22.2 | Alkohol etylowy 96% cz.d.a |  | 500 ml | dopuszczalne w innej pojemności | min. 2 lata | wrzesień | 2026 | op. | 12
[6 empty] | wrzesień | 2027 |  | 12
2026
2027
Razem:
Część 23 - Wykrywacze rurkowe
23.1 | Wykrywacze rurkowe GASTEC-formaldehyd o zakresie pomiaru 0,1-40 ppm, termin ważności min. 2 lata |  |  |  | min. 2 lata | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 3
[6 empty] | kwiecień | 2027 |  | 3
23.2 | Wykrywacze rurkowe GASTEC-N,N Dimetyloforamid o zakresie pomiaru 0,8-90 ppm, termin ważności min. 2 lata |  |  |  | min.2 lata | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 2
[6 empty] | kwiecień | 2027 |  | 0
23.3 | Wykrywacze rurkowe GASTEC-kwas octowy o zakresie pomiaru 0,125-0,23 ppm, termin ważności min. 2 lata |  |  |  | min.2 lata | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 2
[6 empty] | kwiecień | 2027 |  | 0
23.4 | Wykrywacze rurkowe GASTEC-toluen o zakresie pomiaru 0,82-100 ppm, termin ważności min. 2 lata |  |  | - | min.2 lata | czerwiec/lipiec | 2026 | op. | 2
[6 empty] | kwiecień | 2027 |  | 2
2026
2027
Razem:
Część 24 - Testy do diagnostyki terenowej
24.1 | PRO STRIPS PS-5T op 10 szt. |  | nie istotna | nie istotna | co najmniej 18 miesięcy | II kwartał roku kalendarzowego | 2026 | op. | 2
[6 empty] | II kwartał roku kalendarzowego | 2027 |  | 2
24.2 | Test BADD tularemia op.10 szt. |  | nie istotna | nie istotna | co najmniej 18 miesięcy | II kwartał roku kalendarzowego | 2026 | op. | 2
[6 empty] | II kwartał roku kalendarzowego | 2027 |  | 2
24.3 | Test SMART II cholera op.25 szt. |  | nie istotna | nie istotna | co najmniej 18 miesięcy | II kwartał roku kalendarzowego | 2026 | op. | 1
[6 empty] | II kwartał roku kalendarzowego | 2027 |  | 1
2026
2027
Razem:
Część 25 - Zestawy do terenowego pobierania próbek mikrobiologicznych
25.1 | Zestaw SWIPE I |  | nie istotna | nie istotna | co najmniej 18 miesięcy | II kwartał roku kalendarzowego | 2026 | op. | 12
[6 empty] | II kwartał roku kalendarzowego | 2027 |  | 12
25.2 | Zestaw SWIPE II |  | nie istotna | nie istotna | co najmniej 18 miesięcy | II kwartał roku kalendarzowego | 2026 | op. | 12
[6 empty] | II kwartał roku kalendarzowego | 2027 |  | 12
25.3 | Zestaw SWIPE III |  | nie istotna | nie istotna | co najmniej 18 miesięcy | II kwartał roku kalendarzowego | 2026 | op. | 12
[6 empty] | II kwartał roku kalendarzowego | 2027 |  | 12
25.4 | Zestaw SWIPE IV |  | nie istotna | nie istotna | co najmniej 18 miesięcy | II kwartał roku kalendarzowego | 2026 | op. | 4
[6 empty] | II kwartał roku kalendarzowego | 2027 |  | 4
2026
2027
Razem:
Część 26 - Panel diagnostyczny do Zestawu PCR Biofire Film Array Biomerieux
26.1 | FILM ARRAY GI PANEL RFIT-ASY-0116 30 SZT |  | nie istotna | nie istotna | co najmniej 18 miesięcy | II kwartał roku kalendarzowego | 2026 | op. | 1
[6 empty] | II kwartał roku kalendarzowego | 2027 |  | 1
26.2 | FILM ARRAY RESPIRATORY R-FIT-ASY-0125 |  | nie istotna | nie istotna | co najmniej 18 miesięcy | II kwartał roku kalendarzowego | 2026 | op. | 1
[6 empty] | II kwartał roku kalendarzowego | 2027 |  | 1
2026
2027
Razem:
Część 27 - Zestawy testów Film Array BIOTHREAT RFIT-ASY-0094
27.1 | FILM ARRAY BIOTHREAT RFIT-ASY-0094 6 PAN |  | nie istotna | nie istotna | co najmniej 18 miesięcy | II kwartał roku kalendarzowego | 2026 | op. | 2
[6 empty] | II kwartał roku kalendarzowego | 2027 |  | 2
2026
2027
Razem:
Sposób obliczania oferty
Kol. 9 x Kol. 10 = Kol. 11
Kol. 11 x Kol. 12 = Kol. 13
Kol. 11 + Kol. 13 = Kol. 14