Załącznik nr 4 do umowy

Łódź, dnia……………………….

Protokół

z próby szczelności instalacji gazowej zasilającej po wykonaniu przeglądu, doszczelnienia

W budynku numer ………………………………. przy ulicy ……………………………………………….

Próbę szczelności przygotował i przeprowadził:

- ……………………………………………….        3. ………………………………………………….

- ……………………………………………….        4. ……………………………………………………

Próbie szczelności poddano przewody rozprowadzające w budynku:

Medium próby – powietrze

Ciśnienie próby – 0,05 MPa (manometr tarczowy)

Czas trwania próby – 30 minut

Wynik próby –     dodatni         ujemny (podkreślić właściwe)

Podpisy prowadzących próbę:

- ……………………………………………….        3. ………………………………………………….

- ……………………………………………….        4. ……………………………………………………

Po wykonaniu próby szczelności instalacji gazowej budynku oraz na podstawie opinii kominiarskiej z dnia ……………………. numer ……………………………………………….

Wykonanej przez mistrza kominiarskiego ……………………………………………… uruchomiono instalację gazową zasilającą.