Zamawiający:						         Jordanów Śląski, dnia 1 kwietnia 2026r.

Gmina Jordanów Śląski

ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów Śląski

dot. ZP.271.1.2026

Uczestnicy postępowania

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający – Gmina Jordanów Śląski udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 u Pzp na zadanie pn.  „Przebudowa boiska sportowego na sztuczną nawierzchnię wraz  z budową bieżni o długości 120m oraz skoczni w dal wraz z niezbędną dokumentacją projektową” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Pytanie 1

Zamawiający ograniczył postępowanie przetargowe do jednego produktu, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych. Mamy nadzieję, że Zamawiający zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej jakości, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów sztucznej trawy oraz wymaganych dokumentów. Zamawiający ogłasza przetarg ponownie. Może warto rozszerzyć wymagania o produkt ogólnodostępny na rynku, skoro Zamawiający ma ograniczony budżet....

1. Zamawiający wymaga, żeby producent nawierzchni przynależał do grupy FIFA Preferred Provider (FPP). Żądanie aktualnego certyfikatu FPP od producenta trawy jest nie tylko nieuzasadnione realnymi potrzebami Zamawiającego, ale również w istotny sposób ogranicza uczciwą konkurencję. Takie same wymagania stawia się bowiem producentom, którzy mają status FIFA STANDARD LICENSEES, ponieważ przynależność do tej organizacji wiąże się z koniecznością dostarczenia produktów spełniających wymagania FIFA oraz współpracy z firmami wykonawczymi, które muszą sprostać wysokim wymaganiom jakościowym podbudowy i instalacji. Wystarczy bowiem przynależność do organizacji FIFA STANDARD LICENSEES, aby móc uzyskać certyfikat FIFA Quality lub FIFA Quality Pro, co jest wystarczającym gwarantem jakości. Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców. Tylko pozornie można wybierać oferty od producentów posiadających status FPP, skoro tylko jeden producent ma opisaną przez Zamawiającego sztuczną trawę.
W związku z powyższym Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu producentów sztucznej trawy ze statusem FIFA STANDARD LICENSEES, którzy są wymienieni na oficjalnej stronie FIFA.
2. Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę z kombinacją włókien monofil z fibrylem o grubościach odpowiednio min. 350 mikronów i 100 mikronów (taka mieszanka włókien była akceptowana                              w poprzednim postępowaniu)? 
3. Prosimy o akceptację zmiany frakcji wypełnienia naturalnego pochodzenia roślinnego, biologicznego. Wypełnienie naturalne pochodzenia roślinnego, biologicznego musi spełniać następujące parametry:
→ Frakcja: min. 0,8 max. 2,5 mm
→ Gęstość nasypowa: min. 0,300 g/cm3 max 0,500 g/cm3
4. Proponowane dokumenty dla trawy syntetycznej:
a) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018, dotyczący oferowanego systemu tj. trawy syntetycznej, wypełnienia i maty, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 oraz potwierdzający minimalne parametry określone przez Zamawiającego;
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta;
c) Aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA;
d) Atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej;
e) Atest PZH dla maty amortyzującej;
f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię.

Odpowiedź

Ad. 1 Zamawiający informuje, że dopuszcza, aby producent nawierzchni posiadał zarówno status FIFA STANDARD LICENSEES jak i FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP).

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie sztucznej trawy z kombinacją włókien typu monofil                           z fibrylem o grubościach min. 350 mikronów i 100 mikronów.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów frakcji wypełnienia i w tym zakresie podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 4 Zamawiający aprobuje proponowane dokumenty dla trawy syntetycznej tj.:

a) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018, dotyczący oferowanego systemu tj. trawy syntetycznej, wypełnienia                    i maty, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 oraz potwierdzający minimalne parametry określone przez Zamawiającego;
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta;
c) Aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA;
d) Atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej;
e) Atest PZH dla maty amortyzującej;
f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię.

Pytanie 2

Czy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp) Zamawiający zmieni warunki udziału                        w postępowaniu oraz rozszerzy dopuszczalne parametrów trawy, aby w postępowaniu mogło wziąć udział więcej niż jeden wykonawca? Wnosimy o dopuszczenie poniższych parametrów:

▪ dtex min. 19 100,

Standardowo wymagana wartość dtex oscyluje w przedziale 12 000 – 14 000. Wymaganie tego parametru na poziomie 20 500 nie ma bezpośredniego związku z jakością sztucznej trawy.

Niezaakceptowanie wskazanego parametru może prowadzić jedynie do ograniczenia uczciwej konkurencji oraz uniemożliwienia udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców.

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności                                 z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru Dtex  i określa jego minimalną wartość na poziomie 19 100.

Pytanie 3

Zamawiający w postępowaniu określił wymóg posiadania przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA Preferred Producer (określanego również jako FIFA Preferred Provider).
Pragniemy wskazać, że w ramach programu FIFA funkcjonują dwa rodzaje statusów producentów: FIFA Licensed Producer oraz FIFA Preferred Producer, które są publicznie wyszczególnione na stronie FIFA w zakładce FIFA Quality Programme.
Z technicznego punktu widzenia oba statusy są równoważne, potwierdzają uczestnictwo producenta w programie FIFA Quality oraz umożliwiają certyfikowanie obiektów zgodnie z jego wymaganiami. Procedury badawcze oraz wymagania jakościowe dla nawierzchni pozostają w obu przypadkach identyczne.
Różnica pomiędzy wskazanymi statusami ma charakter marketingowy i nie przekłada się na właściwości użytkowe ani jakość oferowanego produktu.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopuszczenie rozwiązań producentów posiadających status FIFA Licensed Producer, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów jakościowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wymaga aby producent nawierzchni posiadał aktualny status FIFA STANDARD LICENSEES PRODUCER lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP).

Pytanie 4

- PFU jest obarczone wadą ponieważ podaje wymagania w zakresie parametrów nawierzchni PU w sposób niezgodny ze standardami w branży tj. niezgodnie z aktualną normą dla tego typu nawierzchni PU.

PFU podaje w wymaganych dokumentach nawierzchni PU:

a jednocześnie podaje tabelę z parametrami niezgodnie z tą normą tj.:

Ww. parametry są niezgodne z wytycznymi normy PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych) tj. podają parametry tez nienormatywne i wartości inne niż określa to ww. norma.

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU - obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych).

| parametr | wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | ≥ 0,4 |
| Wydłużenie podczas zerwania, % | ≥ 40 |
| Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro | 80÷110 55÷110 |
| (dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h | ≥ 150 |
| Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g | ≤ 4 |
| (dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % | ≤ 20 ≤ 20 |
| Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie względne przy Fmax, % - amortyzacja, % - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, % | ≥ 0,4 ≥ 40 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20 |
| Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej | ≤ 4 ≥ 3 |
| Amortyzacja, %: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 |
| Odkształcenie pionowe, mm: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | ≤ 3 ≤ 3 ≤ 6 |
| Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, % | ≥ 85 |

Powyższy wyciąg z wytycznych aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dowodzi, że PFU podaje wartości w sposób niezgodny z aktualna normą, poza wytrzymałością na rozciąganie i wydłużeniem podaje parametry nienormatywne tj. nie występujące w aktualnej normie PN-EN 14877:2014-02.

Powyższe wymaga stosownej korekty na parametry zgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 oraz korekty wymagań dla mrozoodporności tj. badanie na mrozoodporność wykonane wg dedykowanej do nawierzchni PU metodzie opracowanej przez ITB - PB LT-055/1/03-2001, o co wnosimy.

Zamawiający nie podał żadnego obiektywnego argumentu popartego opinią niezależnej instytucji, że określone w projekcie zamiennym wymagania dla nawierzchni PU są zasadne. De facto Zamawiający nie mógł podać takich obiektywnych argumentów ponieważ nie występują. Zwracamy uwagę, że Zamawiający wydaje środki publiczne w oparciu o ustawę pzp więc musi trzymać się obowiązujących norm.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to rekomendujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

https://insp.pl/instytut-insp/jednostki-organizacyjne/zespol-certyfikacji

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie wady tj. stosowną korektę parametrów na zgodne                      z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 a wymagań dla mrozoodporności tj. badanie na mrozoodporność wykonane wg dedykowanej do nawierzchni PU metodzie opracowanej przez ITB - PB LT-055/1/03-2001.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny ze standardami w branży. Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnych standardów w branży czyli aktualnej normy.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnych standardów w branży czyli aktualnej normy a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad nimi i nimi wybiórczo manipulować. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań.

Jeśli Zamawiający utrzyma wymagania lub zmieni je iluzorycznie manipulując nimi tak aby utrzymać status ograniczenia konkurencji, żądamy jednocześnie:

- przedstawienia przez Zamawiającego opinii niezależnej instytucji jak np. ITB, Instytutu Sportu lub równoważnej, z których treści jasno wynika, że określenie wymagań projektowych jest zasadne

- wskazania min. 3 nawierzchni różnych producentów dostępnych na rynku, które spełniają wymagania Zamawiającego.

- Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Jeśli Zamawiający nie poda w odpowiedzi jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie, żądamy zmiany SWZ poprzez rezygnację z wadium. Należy obiektywnie stwierdzić, że ukrywanie informacji o wartości kwoty przeznaczonej na zadanie kiedy kwota Zamawiającego jest zbyt niska                       w stosunku do złożonej oferty, wymaganie wadium jest co najmniej niefortunne ponieważ wniesienie wadium generuje wymierne koszty wykonawcy.

- Umowa określa termin realizacji na 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Czy jest możliwe zakończenie i rozliczenie całego zadania w br.?

- W związku z zapisem umowy (§6 ust. 14) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

- W związku z zapisem umowy (§6 ust. 14) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

- Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

- Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

- W związku z realizacją zadania w formule zaprojektuj i wybuduj konieczne jest udostępnienie potencjalnym wykonawcom na tym etapie opinii geotechnicznej badań gruntu. Jest to konieczne dla rzetelnego przygotowania oferty. Wprowadzenie wymogu wykonania badań geotechnicznych przez wykonawcę na etapie realizacji jest wadliwe ponieważ wykonawca nie ma możliwości przewidzenia wyników tych badań.

Jeśli Zamawiający nie chce udostępnić opinii geotechnicznej na tym etapie musi przyjąć ewentualne odwodnienie w ramach robót dodatkowych.

W związku z powyższym wnosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej badań gruntu lub zagwarantowanie zlecenia i rozliczenia wykonania niezbędnego odwodnienia w ramach robót dodatkowych, jeśli wg wyników badań będzie to konieczne.

Odpowiedź

Ad. 1 Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie wymagań dla nawierzchni PU i określa, że nawierzchnia musi spełniać minimalne parametry wskazane w  normie PN-EN 14877:2014-02 tj.:

| parametr | wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | ≥ 0,4 |
| Wydłużenie podczas zerwania, % | ≥ 40 |
| Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro | 80÷110 55÷110 |
| (dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h | ≥ 150 |
| Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g | ≤ 4 |
| (dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % | ≤ 20 ≤ 20 |
| Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie względne przy Fmax, % - amortyzacja, % - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, % | ≥ 0,4 ≥ 40 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20 |
| Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej | ≤ 4 ≥ 3 |
| Amortyzacja, %: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 |
| Odkształcenie pionowe, mm: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | ≤ 3 ≤ 3 ≤ 6 |
| Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, % | ≥ 85 |

Ad. 2 Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę                                   2 500 000,00 brutto.

Ad. 3 Zamawiający informuje, że zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz warunkami promesy inwestycja została zakwalifikowana jako realizowana w okresie powyżej 12 miesięcy.
W związku z powyższym rozliczenie inwestycji, niezależnie od faktycznego terminu jej wykonania, będzie odbywać się zgodnie z zasadami przewidzianymi dla inwestycji realizowanych w okresie powyżej 12 miesięcy, tj. w systemie transzowym.
Ewentualne wcześniejsze zakończenie robót nie zmienia zasad wypłaty dofinansowania.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z bankiem.

Ad. 6 Zamawiający wskazuje, że zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
W związku z powyższym obowiązek uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji spoczywa na Wykonawcy.

Ad. 7 Zamawiający informuje, że mapa do celów projektowych została udostępniona jako załącznik do SWZ. Zamawiający nie posiada innej dokumentacji niż dołączona do postępowania.

Ad. 8 Zamawiający informuje, że nie występują ograniczenia w dojeździe na plac budowy.

Ad. 9 Zamawiający informuje, że opinia geotechniczna dla planowanej inwestycji została udostępniona jako załącznik nr 9 do SWZ.

Pytanie 5

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna                                       i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
3. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?
4. Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi zdjęciami istniejącego terenu oraz elementów do rozbiórki?
5. Czy utylizacja materiałów z rozbiórki leży po stronie Wykonawcy, czy należy je przetransportować               w miejsce wskazane przez Zamawiającego?
6. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?
7. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą
8. Czy po stronie przyszłego wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? 
9. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia i zgody na przyłącze z dostawcą energii elektrycznej? Jeżeli nie to czy będzie to w obowiązku przyszłego wykonawcy?

Odpowiedź

Ad. 1 Zamawiający wskazuje, że zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”,                       w związku z czym obowiązek uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji spoczywa na Wykonawcy.

Ad. 2 Zamawiający informuje jak w odpowiedzi Ad. 1

Ad. 3 Zamawiający informuje, że nie występują ograniczenia w dojeździe na plac budowy.

Ad. 4 Zamawiający nie dysponuje aktualną dokumentacją fotograficzną terenu. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej zgodnie z zapisami SWZ.

Ad. 5 Zamawiający informuje, że zagospodarowanie i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji robót należy do obowiązków Wykonawcy.

Ad. 6 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 500 000,00 brutto.

Ad. 7 Zamawiający informuje, że mapa do celów projektowych została załączona do dokumentacji jako załącznik do SWZ, Zamawiający nie posiada innej dokumentacji niż udostępniona w postępowaniu.

Ad. 8 Zamawiający informuje, że uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, w tym pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane), należy do obowiązków Wykonawcy.

Ad. 9 Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności uzyskania warunków lub zgód dotyczących przyłącza energetycznego obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1, 5 i 7 uPzp, Zamawiający informuje o następującej zmianie treści SWZ, w tym o przedłużeniu terminu składania ofert:

- W Rozdziale II Pkt 19. Termin związania ofertą.

Ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 08.05.2026r.

- Rozdziale II Pkt 21. Opis sposobu przygotowania oferty.

Ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1276985 w myśl Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia: 09.04.2026 r. do godz. 10:00.

Oferty zostaną otwarte dnia:   09.04.2026 r.    o godz. 10:05.

Wójt Gminy Jordanów Śląski

Paweł Filipczak