Zamawiający:						         Jordanów Śląski, dnia 2 kwietnia 2026r.

Gmina Jordanów Śląski

ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów Śląski

dot. ZP.271.1.2026

Uczestnicy postępowania

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający – Gmina Jordanów Śląski udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 u Pzp na zadanie pn.  „Przebudowa boiska sportowego na sztuczną nawierzchnię wraz  z budową bieżni o długości 120m oraz skoczni w dal wraz z niezbędną dokumentacją projektową” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Pytanie 1

Na jakiej podstawie Zamawiający uznaje przyjęte parametry frakcji (1,6–2,5 mm) oraz gęstości nasypowej (0,300–0,500 g/cm³) wypełnienia naturalnego za optymalne i zapewniające lepsze właściwości eksploatacyjne w porównaniu do innych rozwiązań dostępnych na rynku?

Wskazujemy, iż oferowane przez nas wypełnienie korkowe o frakcji 1,25–3,15 mm oraz gęstości nasypowej 0,134 g/cm³ stanowi rozwiązanie równoważne, a w wielu aspektach korzystniejsze użytkowo. Szerszy zakres frakcji pozwala na lepsze klinowanie się w strukturze

trawy, co przekłada się na stabilność warstwy oraz ograniczenie migracji materiału.

Jednocześnie niższa gęstość nasypowa wpływa na zmniejszenie obciążeń systemu, poprawę

elastyczności nawierzchni oraz komfort użytkowania, w tym lepszą amortyzację i mniejsze ryzyko kontuzji.

Dodatkowo lżejsze wypełnienie korkowe wykazuje mniejszą podatność na ubijanie oraz zjawisko twardnienia nawierzchni w czasie eksploatacji, co pozwala na dłuższe utrzymanie właściwych parametrów użytkowych bez konieczności intensywnych zabiegów konserwacyjnych

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przesłane pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ                 w rozumieniu art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz próbę modyfikacji jej zapisów zgodnie z oczekiwaniami Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje dotychczasowe zapisy oraz wskazuje, iż nie jest zobowiązany do dostosowywania opisu przedmiotu zamówienia do wszystkich rozwiązań dostępnych na rynku.

Wójt Gminy Jordanów Śląski

Paweł Filipczak