Zamawiający:						         Jordanów Śląski, dnia 3 kwietnia 2026r.

Gmina Jordanów Śląski

ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów Śląski

dot. ZP.271.1.2026

Uczestnicy postępowania

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający – Gmina Jordanów Śląski udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 u Pzp na zadanie pn.  „Przebudowa boiska sportowego na sztuczną nawierzchnię wraz  z budową bieżni o długości 120m oraz skoczni w dal wraz z niezbędną dokumentacją projektową” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Pytanie 1

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego frakcji zasypu organicznego poprzez dopuszczenie innych zakresów uziarnienia niż 1,6–2,5 mm. Ponownie zwracamy się z prośba o dopuszczenie wypełnienia naturalnego pochodzenia roślinnego, biologicznego                                 o następujących parametrach:
→ Frakcja: min. 0,8 max. 2,5 mm
→ Gęstość nasypowa: min. 0,300 g/cm3 max 0,500 g/cm3
W naszej ocenie wymagany zakres ma charakter zawężający. Dobór frakcji zasypu stanowi integralny element systemu nawierzchni i powinien być określony na podstawie badań potwierdzających osiągnięcie wymaganych parametrów użytkowych, takich jak amortyzacja, bezpieczeństwo czy stabilność nawierzchni.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania, spełniającego wymaganą gęstość nasypową i wszystkie pozostałe parametry.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ w zakresie parametrów wypełnienia naturalnego. Przyjęte wymagania wynikają z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego i są przez niego uznawane za optymalne z punktu widzenia zapewnienia stabilności nawierzchni, ograniczenia migracji wypełnienia oraz trwałości boiska przy jego intensywnym, ogólnodostępnym użytkowaniu.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Wójt Gminy Jordanów Śląski

Paweł Filipczak