Zamawiający:						         Jordanów Śląski, dnia 20 marca 2026r.

Gmina Jordanów Śląski

ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów Śląski

dot. ZP.271.1.2026

Uczestnicy postępowania

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający – Gmina Jordanów Śląski udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 u Pzp na zadanie pn.  „Przebudowa boiska sportowego na sztuczną nawierzchnię wraz  z budową bieżni o długości 120m oraz skoczni w dal wraz z niezbędną dokumentacją projektową” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie warunków technicznych z dnia 9.10.2024 dot. wpięcia projektowanego drenażu w istniejącą studnię kanalizacji.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza warunki techniczne wydane dnia 09.10.2024r.

Pytanie 2

Prosimy o informację jaki typ ogrodzenia lub piłkochwytu ma być wykonany na odcinku pomiędzy bieżnią i boiskiem piłkarskim?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na odcinku pomiędzy bieżnią a boiskiem należy wykonać ogrodzenie                            w formie paneli o wymiarach 1230 mm x 2500 mm, wykonanych z pręta stalowego cynkowanego                          o średnicy φ 8 mm oraz wielkości oczka 50 x 200 mm.

Dodatkowo należy przewidzieć montaż bramek wejściowych – na początku oraz w środkowej części boiska.

Słupki można wykorzystać z demontażu istniejącego ogrodzenia.

Wójt Gminy Jordanów Śląski

Paweł Filipczak