Załącznik nr 6.1 do SWZ

Załącznik nr 3 do umowy

241.FZ–044.2026

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

ZADANIE NR 1 - Drukarka do kaset histopatologicznych – 4  szt.

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji |  |

| Lp | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 *) |
| - 1 | Drukarka LASEROWA do kasetek histopatologicznych | Tak podać |  |
|  | Możliwość nadruku na dowolnych kasetkach dostępnych na rynku | Tak podać |  |
|  | Możliwość nadruku na kasetkach 35 i 45 stopni | Tak podać |  |
|  | Minimum 10” calowy dotykowy ekran wbudowany w urządzenie | Tak podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu 800 x 1200p (HD) | Tak podać |  |
|  | Wysoka jakość, Rozdzielczość nadruku 2500 dpi | Tak podać |  |
|  | Możliwość eksportu danych przez port USB | Tak podać |  |
|  | Łatwo dostępny, podświetlany na niebiesko włącznik urządzenia zlokalizowany we frontowej części drukarki | Tak podać |  |
|  | Wbudowany system filtracyjny w celu unieszkodliwienia oparów powstających podczas pracy | Tak podać |  |
|  | Wbudowany skaner/czytnik kodów umiejscowiony pod ekranem dotykowym | Tak podać |  |
|  | 6 miejsc na magazynki kasetek zlokalizowane z boku urządzenia | Tak podać |  |
|  | Każde z miejsc pozwala na załadunek do 100 kasetek (maksymalna pojemność urządzenia 600 kasetek) – dostępne magazynki na 50/75 oraz możliwość załadowania do 100 kasetek w hopperach | Tak podać |  |
|  | Podajniki z kasetkami umieszczone na ruchomej szynie pozwalającej na swobodą automatyczną zmianę magazynków w czasie pracy – brak mechanizmu karuzelowego celem zapewniania optymalnej organizacji przestrzeni i miejsca potrzebnego na stanowisku do drukowania | Tak podać |  |
|  | Druk automatyczny z zasobnika lub manualny | Tak podać |  |
|  | 2 odbiorniki kasetek wbudowane w urządzenie. | Tak podać |  |
|  | Odbiornik kasetek drukowanych na życzenie klienta zlokalizowany z przodu urządzenia, oraz odbiornik główny kasetek zlokalizowany z boku urządzenia. | Tak podać |  |
|  | Wyjmowana konstrukcja odbiornika głównego w celu szybkiego odbioru zadrukowanych kasetek | Tak podać |  |
|  | Odbiornik główny pozwalający na umieszczenie do 100 sztuk kasetek | Tak podać |  |
|  | Organizacja kasetek w odbiorniku głównym zgodnie z FIFO | Tak podać |  |
|  | Czujnik przepełnienia odbiornika głównego zatrzymujący pracę urządzenia do czasu opróżnienia lub zmiany odbiornika | Tak podać |  |
|  | Automatyczne wznowienie pracy drukarki po opróżnieniu odbiornika głównego | Tak podać |  |
|  | Możliwość tworzenia i personalizacji nadruków bezpośrednio z panelu urządzenia | Tak podać |  |
|  | Możliwość nadruku liczb, tekstu, znaków, symboli i różnych typów kodów | Tak podać |  |
|  | Możliwość dostosowania jakości nadruku w zależności od indywidualnych preferencji użytkownika oraz stosowanych kasetek (np. intensywność nadruku) | Tak podać |  |
|  | Możliwość dostosowania wielkości i typu czcionki w zależności od potrzeb użytkowników | Tak podać |  |
|  | Orientacja nadruku: 0°, 180° | Tak podać |  |
|  | Wielkość pola nadruku 23 mm x 6,1 mm | Tak podać |  |
|  | Podgląd bieżącej listy zadań na ekranie drukarki | Tak podać |  |
|  | Podgląd listy wydrukowanych kasetek na ekranie drukarki | Tak podać |  |
|  | Okno podglądu wydruku kasetki (pełne odwzorowanie – algorytm WYSIWYG) | Tak podać |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych szablonów nadruku lub integracja z systemami informatycznymi (urządzenie samowystarczalne lub łatwo integrowane z dowolnym systemem informatycznym) | Tak podać |  |
|  | Możliwość podpięcia zewnętrznej klawiatury i myszki | Tak podać |  |
|  | Możliwość ustawienia klawiatury wirtualnej na ekranie urządzenia | Tak podać |  |
|  | Możliwość podpięcia dodatkowego zewnętrznego skanera kodów | Tak podać |  |
|  | Obudowa drukarki w kolorze białym, łatwa do czyszczenia w celu zapewnia komfortu pracy | Tak podać |  |
|  | W pełni otwieralny front drukarki w celu łatwego dostępu do wnętrza urządzenia | Tak podać |  |
|  | Czas nadruku pojedynczej kasetki <4 sekundy | Tak podać |  |
|  | Możliwość współpracy drukarki z systemami typu LIS/HIS oraz serwerami PACS | Tak podać |  |
|  | Złącza USB, VGA, DP zlokalizowane z tyłu urządzenia | Tak podać |  |
|  | Wymiary 313 x 477 x 509 mm ( szer x gł x wys) | Tak podać |  |
|  | Waga do 25 kg | Tak podać |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Załącznik nr 6.2 do SWZ

Załącznik nr 3 do umowy

241.FZ–044.2026

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

ZADANIE NR 2 – Drukarka do szkiełek – 5 szt.

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji |  |

| Lp | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | *) 4 |
|  | Drukarka termo transferowa do szkiełek mikroskopowych; | Tak podać |  |
|  | Małe gabaryty umożliwiające ustawienie urządzenia bezpośrednio przy mikrotomie | Tak podać |  |
|  | Duży wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7” | Tak podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego załadowania do 200 szkiełek (2 podajniki o pojemności 100 szkiełek) | Tak podać |  |
|  | 2 wbudowane w urządzenie magazynki załadowcze – możliwość pracy z różnymi typami szkiełek w podajnikach | Tak podać |  |
|  | Magazynki wyposażone w uchwyty ułatwiające szybkie wyjmowanie i wkładanie do urządzenia | Tak podać |  |
|  | 2 magnetyczne tace odbiorcze - Tacka na 20 i na 1 szkiełko | Tak podać |  |
|  | Rozdzielczość druku 300dpi | Tak podać |  |
|  | Prędkość nadruku pojedynczego szkiełka <4 sekundy | Tak podać |  |
|  | Możliwość pracy ze szkiełkami o różnej szerokości pola opisowego | Tak podać |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów/skaner z możliwością wyłączenia | Tak podać |  |
|  | Możliwość tworzenia projektu etykiety bezpośrednio w urządzeniu – system pracujący w oparciu o kreator typu „drag and drop” | Tak podać |  |
|  | Druk automatyczny z zasobnika lub manualny | Tak podać |  |
|  | Podgląd listy wydrukowanych szkiełek na ekranie drukarki | Tak podać |  |
|  | Podgląd bieżącej listy zadań na ekranie drukarki | Tak podać |  |
|  | Okno podglądu wydruku szkiełka | Tak podać |  |
|  | % wskaźnik zużycia taśmy termotransferowej | Tak podać |  |
|  | Informacja na temat dziennej ilości wydrukowanych szkiełek dostępna na głównym ekranie urządzenia | Tak podać |  |
|  | Informacja na temat aktualnie obsługiwanego podajnika dostępna na głównym ekranie urządzenia | Tak podać |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych szablonów nadruku lub integracja z systemami informatycznymi (urządzenie samowystarczalne lub łatwo integrowane z dowolnym systemem informatycznym) | Tak podać |  |
|  | Możliwość wyboru kierunku nadruku pola opisowego (góra/dół/ lewy bok/prawy bok) | Tak podać |  |
|  | Możliwość integracji urządzenia z systemami klasy LIS/HIS/serwerem PACS | Tak podać |  |
|  | System oznaczeń kolorystycznych umożliwiających szybką wizualną kontrolę stanu urządzenia – wbudowany we frontowej części urządzenia. Podświetlenie zielone – urządzenie gotowe do pracy, podświetlenie czerwone – sygnał ostrzegawczy, podświetlenie żółte – informacja o kończących się materiałach eksploatacyjnych | Tak podać |  |
|  | Możliwość zastosowania zaprojektowanego przez producenta szablonu -pozwalającego na opis jednego bądź dwóch skrawków umieszczonych na jednym szkiełku mikroskopowym | Tak podać |  |
|  | Drzwiczki obudowy zamykane magnetycznie | Tak podać |  |
|  | Taśma termo transferowa umieszczana w dedykowanym kartridżu – umożliwiają szybką wymianę taśmy; | Tak podać |  |
|  | Kardridż wyposażony w specjalne wgłębienie na palec ułatwiający jego szybką wymianę | Tak podać |  |
|  | Jeden kardridż pozwalający na wydruk do 9000 szkiełek | Tak podać |  |
|  | Składany, uchylny boczny panel umożliwiający łatwy dostęp do mechanizmu transportu szkiełka z podajnika do gniazda wysuwu | Tak podać |  |
|  | Metalowe rolki do obsługi mechanizmu podajnika taśmy | Tak podać |  |
|  | Zespół transportowy szkiełka nie wymagający jego wysuwu w celu czyszczenia | Tak podać |  |
|  | Statystki pracy urządzenia (roczne/miesięczne/ dzienne) | Tak podać |  |
|  | Wgrana w urządzenie instrukcja obsługi | Tak podać |  |
|  | Pokrywa główna podajnika na szkiełka wyposażona w uchwyt magnetyczny | Tak podać |  |
|  | Brak konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi takich jak pęseta podczas użytkowania drukarki | Tak podać |  |
|  | Wbudowane w urządzenie 4 porty USB typu A, oraz 1 USB typu B, port sieciowy | Tak podać |  |
|  | Zasilanie 240V | Tak podać |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Załącznik nr 6.3 do SWZ

Załącznik nr 3 do umowy

241.FZ-044.2026

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

ZADANIE NR 3 – Łaźnia wodna – 5 szt.

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji |  |

| Lp | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | *) 4 |
|  | Łaźnia w kształcie prostokątnym; | Tak podać |  |
|  | Z przodu i z tyłu urządzenia znajdują się dwie powierzchnie grzewcze do suszenia mieszczące łącznie do 18 szkiełek; | Tak podać |  |
|  | Anodyzowana powierzchnia grzewcza | Tak podać |  |
|  | Lekka i zwarta konstrukcja; | Tak podać |  |
|  | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem; | Tak podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem; | Tak podać |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz temp. wody; | Tak podać |  |
|  | termostat z termometrem | Tak podać |  |
|  | Światło LED pod powierzchnią wody zapewnia doskonałą widoczność i kontrast; | Tak podać |  |
|  | Podświetlenie powierzchni wody w kolorze białym; | Tak podać |  |
|  | Włącznik główny urządzenia podświetlany na niebiesko; | Tak podać |  |
|  | Obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo; | Tak podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w pokrywę; | Tak podać |  |
|  | Głębokość wody dostosowana dla szkiełek super mega (60 mm); | Tak podać |  |
|  | Pojemność łaźni: 2,1 litra; | Tak podać |  |
|  | Pobór mocy: 260W | Tak podać |  |
|  | Zasilanie 220V +-10 | Tak podać |  |
|  | Wymiary (wys./gł. x szer. x dług.): - zewnętrzne: 84 x 230 x 290 mm (+/-20 mm); - wewnętrzne: 67 x 204 x 170 mm (+/-20 mm); | Tak podać |  |
|  | Zakres temperatur pracy: min od +20 do +65 | Tak podać |  |
|  | Dokładność regulacji temperatury: minimum +/- 2oC; | Tak podać |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa I | Tak podać |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Załącznik nr 6.4 do SWZ

Załącznik nr 3 do umowy

241.FZ-044.2026

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

ZADANIE NR 4 – Mikrotom rotacyjny półautomatyczny– 5 szt.

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji |  |

| Lp | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | *) 4 |
|  | Mikrotom półautomatyczny rotacyjny z elektromechanicznym podprowadzaniem preparatu do noża | Tak podać |  |
|  | zakres grubości cięcia od 0,5 do 100 µm | Tak podać |  |
|  | cięcie nastawiane w zakresach | Tak podać |  |
|  | od 0,5 do 5 µm skok co 0,5 µm | Tak podać |  |
|  | od 5 do 20 µm skok co 1 µm | Tak podać |  |
|  | od 20 do 30 µm skok co 2 µm | Tak podać |  |
|  | od 30 do 60 µm skok co 5 µm | Tak podać |  |
|  | od 60 do 100 µm skok co 10 µm | Tak podać |  |
|  | zakres trymowania (TRIM) od 5 do 500 µm | Tak podać |  |
|  | trymowanie nastawiane w zakresach | Tak podać |  |
|  | od 5 do 30 µm skok co 5 µm | Tak podać |  |
|  | od 30 do 100 µm skok co 10 µm | Tak podać |  |
|  | od 100 do 200 µm skok co 20 µm | Tak podać |  |
|  | od 200 do 500 µm skok co 50 µm | Tak podać |  |
|  | funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu 40 µm z możliwością wyłączenia. | Tak podać |  |
|  | Sygnalizacja działania retrakcji wyświetlana na panelu sterowania | Tak podać |  |
|  | mocowanie próbki z regulacją w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°, z oznaczonym punktem 0/00 | Tak podać |  |
|  | możliwość obrotu preparatu w uchwycie o 360° | Tak podać |  |
|  | pionowy zakres ruchu głowicy 72 mm | Tak podać |  |
|  | poziomy zakres ruchu głowicy 28 mm | Tak podać |  |
|  | funkcja zapamiętania pozycji głowicy, umożliwiająca przywrócenie zapamiętanej pozycji głowicy mikrotomu np. po zmianie bloczka lub noża | Tak podać |  |
|  | uchwyt do żyletek zamocowany na dwóch szynach, umożliwiających przesuw uchwytu do przodu/tyłu. | Tak podać |  |
|  | uchwyt do żyletek z regulacją kąta natarcia noża w zakresie od 4 do 16° | Tak podać |  |
|  | uchwyt do żyletek wyposażony w osłonę na nóż | Tak podać |  |
|  | uchwyt do kasetek szybkomocujący | Tak podać |  |
|  | Taca na ścinki | Tak podać |  |
|  | hamulec koła zamachowego umożliwiający blokadę koła w dowolnej pozycji umiejscowiony pod kołem zamachowym | Tak podać |  |
|  | panel sterowania mikrotomu wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 7 cm, wyświetlający 8 wierszy | Tak podać |  |
|  | panel sterowania posiada: | Tak podać |  |
|  | - możliwość zmiany czcionki – 2 wielkości (standardowa i powiększona) | Tak podać |  |
|  | - możliwość ustawienia i wyświetlania daty i godziny | Tak podać |  |
|  | - licznik skrawków z możliwością resetowania licznika w dowolnym momencie | Tak podać |  |
|  | - sumowanie wartości skrojonego materiału wyrażona w µm | Tak podać |  |
|  | - wartość wysuwu głowicy wyświetlana na ekranie w µm od 0 do 28000 µm z dokładnością do 1µm | Tak podać |  |
|  | panel sterowania połączony z mikrotomem przewodem umożliwiającym umiejscowienie panelu w dowolnym miejscu w obszarze pracy mikrotomu. | Tak podać |  |
|  | Mikrotom z wyprofilowaną półką przeznaczoną na przechowywanie panelu (oszczędność miejsca) | Tak podać |  |
|  | panel sterowania wyposażony w 2 gałki sterujące z możliwością umieszczenia ich po lewej lub prawej stronie panelu. | Tak podać |  |
|  | Minimalne funkcje gałki nr 1: regulacja grubości cięcia, trymowania, przeskok z trybu cięcia na trymowanie poprzez wciśnięcie gałki; nastawa wartości poprzez przekręcanie gałki | Tak podać |  |
|  | Minimalne funkcja gałki nr 2: Przesuw głowicy przód/tył. Automatyczny wysuw głowicy o zadaną wartość w trybie cięcia lub trymowania realizowana przez wciśnięcie gałki. Możliwość wyboru wartości wysuwu z całego zakresu cięcia i trymowania | Tak podać |  |
|  | System transportu skrawków po torze wodnym bezpośrednio do łaźni wodnej |  |  |
|  | Pojemność łaźni wodnej min. 800ml, |  |  |
|  | Regulacja temperatury wody w łaźni do 50°C |  |  |
|  | Objętość zbiornika pompy min. 600ml z regulacją szybkości przepływu wody po torze wodnym |  |  |
|  | Tor wodny wyposażony w sitko na ścinki |  |  |
|  | Wbudowane podświetlenie łaźni wodnej typu LED (bez zewnętrznych przyłączy elektrycznych) załączane z panelu sterowania |  |  |
|  | Wbudowany czujnik temperatury w łaźni wodnej |  |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.