ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

Załącznik nr 2a

SZCZEGÓŁOWA WYCENA

TABELA NR 1 – WYKAZ KLIMATYZATORÓW

PRZEGLAD 2 X W ROKU

W kolumnie „Cena netto [PLN]” proszę podać łączną kwotę za wykonanie dwóch przeglądów w ciągu roku.

- IEN

| Lp. | Nr pomieszczenia | Producent | Jedn. | Typ | Nr seryjny | Czynnik | kg | Wpis do CRO | Uwagi | Cena netto [PLN] | Vat 23% | Cena jednostkowa brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmach Mechaniki - klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM213 | Airwell | Wew. | PNX 12 DCI R410 AW | 7SP022709 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM208 | Airwell | Wew. | PNX 12 DCI R410 AW | 7SP022709 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM207a | Airwell | Wew. | PNX 18 DCI R410 AW | 7SP022720 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM211 | Airwell | Wew. | PNX 12 DCI R410 AW | 7SP022709 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM210 | Airwell | Wew. | PNX 9 DCI R410 AW | 7SP022708 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM212 | Airwell | Wew. | PNX 9 DCI R410 AW | 7SP022708 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM209 | Airwell | Wew. | PNX 9 DCI R410 AW | 7SP022708 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM205 | Airwell | Wew. | PNX 18 DCI R410 AW | 7SP022720 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM201 | Airwell | Wew. | AWSI-HND009-N11 | 7SP023034 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM204 | Airwell | Wew. | AW-HDH018-N91 | 7SP023188 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM206 | Airwell | Wew. | PNX 18 DCI R410 AW |  | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM04 | Mitsubishi Heavy Industries | Wew. | SRK63ZR-W | 267502273CF | R32 |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na chodniku 2 przeglądy rocznie |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | SRC63ZR-W | 288305423CE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM04 | Mitsubishi Heavy Industries | Wew. | SRK63ZR-W | 267502312CF | R32 |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na chodniku 2 przeglądy rocznie |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | SRC63ZR-W | 288305428CE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GM202 | AIRWELL | Wew | AWSI-HND012-N11 | 7SP023035 | R410A |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu 1 przegląd rocznie |  |  |  |
|  |  |  | Zewn | b.d. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmach Główny - klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GG415A | DAIKIN | Wew | FT60GV1B | 9904927 | R410A |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu 1 przegląd rocznie |  |  |  |
|  |  |  | Zewn | b.d. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GG415A | ELECTRA | Wew | WMZ-24-RC | ESP022244 | R410A |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu 1 przegląd rocznie |  |  |  |
|  |  |  | Zewn | b.d. | b.d. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GG415 | AIRWELL | Wew | ST XLM12RC | S/N 7SP022041B | R410A |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu 1 przegląd rocznie |  |  |  |
|  |  |  | Zewn | GCN-24-RC-410 | S/N 25787357 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GG415 | AIRWELL | Wew | ST XLM12RC | S/N 7SP022041B | R410A |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu 1 przegląd rocznie |  |  |  |
|  |  |  | Zewn | GCN-24-RC-410 | S/N 25787357 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmach Elektryczny - klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GE–C 506 | AIRWELL | Wew. | WAF 18 230/1/50 | 7SP022308 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu budynku |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Na dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GE–C 507 | AIRWELL | Wew. | ST Relax 12 N | 7SP022180 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu budynku |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | Na dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GE–C 508 | AIRWELL | Wew. | WAP 12 | 7SP022724 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu budynku |  |  |  |
|  |  |  | Zew. | Na dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GE–C 509 | AIRWELL | Wew. | WAP 9 | 7SP022723 | R410a |  | TAK / NIE | jedn. zewn. na dachu budynku |  |  |  |
|  |  |  | Zew. | Na dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GE-C 203 | VIVAX | Wewn. | ACP12CH35GEEI/I | - | R410a 0,85 kg |  | TAK / NIE |  |  |  |  |
|  | GE-C 203 | VIVAX | Zewn | ACP12CH35GEEI/O |  | R410a 0,85kg |  | TAK / NIE | Uszkodzenie izolacji rury |  |  |  |
|  | GE-C 209 | MDV | wewn | MSR112HRN1-UC2 | C101133880309921120040 | R410a 0,79 kg |  | TAK / NIE |  |  |  |  |
|  | GE-C 209 | MDV | zewn | MSR112HRN1-QC2 |  | R410a 0,79 kg |  | TAK / NIE | Uszkodzenie izolacji rury |  |  |  |
|  | GE-C 209 (Kłos) | MDV | zewn | MSR112HRN1-QC2 |  | R410a 0,79 kg |  | TAK / NIE | Uszkodzenie izolacji rury |  |  |  |
|  | GE-C 209 (Kłos) | MDV | wewn | MSR112HRN1-UC2 | C101133880309921120040 | R410a 0,79 kg |  | TAK / NIE |  |  |  |  |
|  | GE-C 209 (Terlikowski) | MDV | wewn | MSC-18HRN1 |  | R410a 1,77 kg |  | TAK / NIE |  |  |  |  |
|  | GE-C 209 (Terlikowski) | MDV | zewn | MSC-18HRN1 |  | R410a 1,77 kg |  | TAK / NIE | Uszkodzenie izolacji rury |  |  |  |
|  | GE-C 405 | VIVAX | wewn | ACP18CH50GEYI/I |  | R410a 1,60kg |  | TAK / NIE | 1 z 2 jednostek w sali |  |  |  |
|  | GE-C 405 | VIVAX | wewn | ACP18CH50GEYI/I |  | R410a 1,60kg |  | TAK / NIE | 2 z 2 jednostek w sali |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ISEP

| Lp. | Nr pomieszczenia | Producent | Jedn. | Typ | Nr seryjny | Czynnik | kg | Wpis do CRO | Uwagi | Netto | Vat 23% | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmach GE/SK/GG – klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GE KL B pom 328 GE KL B pom 314, 312, 312a, 312b | Mitsubishi | Wew. | PKFY-P15VLM-E | 96M02522, 96M02538, 95M01445, 95M01448 | R410A |  | TAK / NIE | 5 urządzeń |  |  |  |
|  |  |  | Zewn. | PUMY-P200YKM2 | 952105057 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GE KL B pom 326 | Mitsubishi | Zew | PUHZ-P100YHA2 | 4F01466 | R410A |  | TAK / NIE | 1 urządzenie |  |  |  |
| 3 | G SK pom 202A | MDV | Wew. | MRS23-24HRDN1-QC2W | 14365504034 | R410A |  | TAK / NIE | 1 urządzenie |  |  |  |
| 4 | G SK pom 08,09 | Mitsubishi | Wew. | MSZ-HR50VF | 2E017359TR, 2E017355TR | R410A |  | TAK / NIE | 2 urządzenia |  |  |  |
| 5 | GG pom 443 | Fujitsu | Wew. | ASYG30LFCA | E004415, E004039, E004416 | R410A |  | TAK / NIE | 3 urządzenia |  |  |  |
| 6 | G SK pom SK 204 (korytarz) 204A | AIRWELL | Wew. | Split System S | b/d | R32 lub R410 |  | TAK / NIE | 2 urządzenia |  |  |  |
| 7 | GE-B 511 | Fujitsu | ZEW | b/d ( na dachu) | b/d | b/d |  | TAK / NIE | 1 urządzenie |  |  |  |
| 8 | GE-B 512/513 | Fujitsu | wew | ASYA18GBCH/ASYA18GBCH | E007560/E007552 | R410A |  | TAK / NIE | 2 urządzenia |  |  |  |
| 9 | GE -B 015/014/008/009 | Fujitsu | zew | AJY090LELDH | R002736 | R410A |  | TAK / NIE | 4 urządzenia |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- IETISP

| Lp. | Nr pomieszczenia | Producent | Jedn. | Typ | Nr seryjny | Czynnik | kg | Wpis do CRO | Uwagi | Netto | Vat 23% | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmach Elektrotechniki, Gmach Główny – klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GE 200 | MDV | Wew. | MCC-24HRN1 | 13648411012 lub C101364841111718130012 | R410A 1900g |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Zew. | MOU-24MN1-Q | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2 | GE 210 | Carrier | Wew. | 42VKX028 | 04ALI31933 | R22 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Zew. | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3 | GE 212 | MDV | Wew. | MSR1-12HRN1-Q | 13648104026 lub C101364810411702120026 | R410A 790g |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Zew. | MSR1-12HRN1-QC2 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 4 | GE 213 | MDV | Wew. | MCC-36HRN1-R | 13728602004 Lub C101372860211804130004 | R410A 2900g |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Zew. | MOU-36HN1-R | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 5 | GE 213A | MDV Midea | Wew. | MUE-55HRFN1-QRDO | 241223410016910016005 | R410A 4300g |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Zew. | MOEA-55HFN1-RRDA | 240453738067A180160025 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | MDV | Wew. | MUE-55HRFNX-QRDA | 3408650761298040160019 | R32 2950g |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Zew. | MOEA-55HFN8-RRD4 | 3408853600399030150042 |  |  | - |  |  |  |  |
| 6 | GE 225 | Carrier | Wew. | 42VKX028 | 04ALI31935 | R22 2240g |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Zew. | 38GLS028-9 | 07ALI30482 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GE 226 | LG | Wew. | P18RKNSC (ASNW186C8A0) | 306KAUU00102 | R410A 1350g |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Zew. | P18RK (ASUW186C8AO) | 305KABF00557 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | GE 501 | Mitsubishi | Wew. | MSZ-HR35VF | 95E86793TR | R32 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Zew. | MUZ-HR35VF | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GE 508 | Galanz | Wew. | AUS-24H53R230G4(a5) | PLS08K01037G0064 | R410A 1840g |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Galanz | Wew. | AUS-24H53R230G4(a5) | PLS08K01037G0056 | R410A 1840g |  | - |  |  |  |  |
| 10 | GE 510 | HAIER | Wew. | AC105S2SH1FA | AAA1W 1E4U0 0AXMC A0009 | R410A/R32 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | LG | Wew. | AVNH306BLAD lub UV30NBD | 801KAHG00017 | R410A |  | - |  |  |  |  |
| 11 | GG 212 | GREE | Wew. | GWH24KG-K3DNA5G/I | 4H32970000845 | R410A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GREE | Wew. | GWH24KG-K3DNA5G/I | 4H32970001452 | R410A |  |  |  |  |  |  |
| 12 | GG 406 | Fujitsu | Wew. | ASYG09LMCA | E075923 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Dziekanat

| Lp. | Nr pomieszczenia | Producent | Jedn. | Typ | Nr seryjny | Czynnik | kg | Wpis do CRO | Uwagi | Netto | Vat 23% | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmach GE/SK/GG – klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GE 507 | MITSUBISHI ELECTRIC | Wew. | MSZ-GE71VA-E1/SUZ-KA71VA |  | R410A |  | TAK / NIE | Jed. Zew. Na dachu |  |  |  |
|  |  |  | zew | PKA-RP100KAL/PUHZ-P100YHA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GE 507 | MITSUBISHI ELECTRIC | Wew | MSZ-GE71VA-E1/SUZ-KA71VA |  | R410A |  | TAK / NIE | Jed. Zew. Na dachu |  |  |  |
|  |  |  | zew | PKA-RP100KAL/PUHZ-P100YHA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SK 013 | MITSUBISHI ELECTRIC | Wew | PUHZ-P100YKA.TH | fabr $65TH01 | R410A |  | TAK / NIE | Jed. Zew. Na dachu KURNIK |  |  |  |
|  |  |  | zew | PKA-RP100KALR1.YH | 55M01845 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SK 013 | MITSUBISHI ELECTRIC | Wew | PUHZ-P100YHA2R1 | fabr 5J02617 | R410A |  | TAK / NIE | Jed. Zew. Na dachu KURNIK |  |  |  |
|  |  |  | zew | PKA-RP100KALR1.YH | fab. 55M01993 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SK 013 | MITSUBISHI ELECTRIC | Wew | PUHZ-P100YHA2R1 | fabr 5J02620 | R410A |  | TAK / NIE | Jed. Zew. Na dachu KURNIK |  |  |  |
|  |  |  | zew | PKA-M100KAL.TH | fabr $65TGLH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | GG 216 | AIRWELL GCAO-12 A | Wew | AWSI-HHF012-N11 |  | R410A |  | TAK / NIE | 3,6 kW klimatyzacja wodna |  |  |  |
|  |  |  | Wew. | GCAO12FN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GG 210 | GREE | Wew. | GWHN24CINK3AA/I | 4586970001029 |  |  | TAK / NIE | GREE |  |  |  |
|  |  |  | zew. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SK 4 i 5 | Haier | zew | AU06IFPERA |  | R410A |  | TAK / NIE | Jed. Zew. Na dachu - KURNIK |  |  |  |
|  |  |  | wew | AB162MRERA 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SK 4 i 5 | Haier | zew | AU06IFPERA |  | R410A |  | TAK / NIE | Jed. Zew. Na dachu KURNIK |  |  |  |
|  |  |  | wew | AB162MRERA 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | GE 507 | MITSUBISHI ELECTRIC | zew | MUZ-GE71VA |  | R410A |  | TAK / NIE | Jed. Zew. Na dachu |  |  |  |
|  |  |  | wew | MSZ-GE71VA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2 – WYKAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH, AGREGATÓW CHŁODNICZYCH, FILTRÓW POWIETRZA

PRZEGLĄD 2 X W ROKU

W kolumnie „Cena netto [PLN]” proszę podać łączną kwotę za wykonanie dwóch przeglądów w ciągu roku.

- IEN

| L.p. | Oznaczenie centrali | Nr fab. | Rok prod. | Typ (N/W) | Typ (D/W) | Wyd m 3 /h | Wymiar filtra |  |  |  | Obsługuje sale | Cena netto [PLN] | Vat 23% | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Szer. (b) [mm] | Wys. (h) [mm] | Grubość ramki (l) [mm] | Klasa filtracji |  |  |  |  |
| 1 | WA/PW/WEL/GM/18/3 | wentyl.kanał. |  | N | D | 2000 | 495 | 395 | 65 | EU4 | 205 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- IETISIP

| L.p. | Oznaczenie centrali | Nr fab. | Rok prod. | Typ (N/W) | Typ (D/W) | Wyd m 3 /h | Wymiar filtra |  |  |  | Obsługuje sale | Cena netto [PLN] | Vat 23% | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Szer. (b) [mm] | Wys. (h) [mm] | Grubość ramki (l) [mm] | Klasa filtracji |  |  |  |  |
| 1 | WA/PW/WEL/SK/4/4 | 795 |  | N | D | 2800 | 880 | 310 | 50 | EU4 | ZKUE + 06(robot)+2B |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W |  | 890 | 287 | 600 | EU6 |  |  |  |  |
| 2 | WA/PW/WEL/GE/15/4 |  |  | N | D | 500 | wg wzoru | EU4 | OTA 105 |  | 105 |  |  |  |
| 3 | WA/PW/WEL/GE/16/5 |  |  | N | D | 500 | wg wzoru | EU4 | OTA 106 |  | 106 |  |  |  |
| 4 | WA/PW/WEL/GE/12/1 |  | 2012 | N/W | W | 1500 | 540 | 344 | 390 | EU6 | 200, 210, 212, 213, 213A (serwer) |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ISEP

| L.p. | Oznaczenie centrali | Nr fab. | Rok prod. | Typ (N/W) | Typ (D/W) | Wyd m 3 /h | Wymiar filtra |  |  |  | Obsługuje sale | Cena netto [PLN] | Vat 23% | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Szer. (b) [mm] | Wys. (h) [mm] | Grubość ramki (l) [mm] | Klasa filtracji |  |  |  |  |
| 1 | WA/PW/WEL/SK/1/1 | 9334 | 1998 | N | D | 3100 | 600 | 550 | 100 | EU4 | 204 |  |  |  |
| 2 | WA/PW/WEL/SK/2/2 | 368 | 1996 | N | D | 2100 | 580 | 310 | 50 | EU4 | 07, 08, 09, 010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W |  | 592 | 287 | 600 | EU6 |  |  |  |  |
| 3 | WA/PW/WEL/SK/3/3 | 369 | 1996 | N | D | 2100 | 580 | 310 | 50 | EU4 | 201 Sterownik: SV004iG5A-4 S/N: 550630901AC |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W |  | 592 | 287 | 600 | EU6 |  |  |  |  |
| 4 | WA/PW/WEL/PKOM/8/1 | C2971 | 1999 | N/W | W | 5400 | 592 | 592 | 360 | EU6 | 11, 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W |  | 287 | 592 | 360 | EU6 |  |  |  |  |
| 5 | WA/PW/WEL/PKOM/9/2 | C2969 |  | N | D | 1000 | 630 | 320 | 100 | EU4 | 7, 8 |  |  |  |
| 6 | WA/PW/WEL/PKOM/10/3 | C2970 |  | W | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 7 | WA/PW/WEL/GE/13/2 | 379/X2013/ | 2013 | N | D | 2000 | 710 | 310 | 50 | EU4 | 008,014,015,017,018,018A,021 |  |  |  |
| 8 | WA/PW/WEL/GE/19/6 | wentyl.kanał. | 2023 | N | D | 500 | 395 | 195 | 50 | EU3 | Sala 009 |  |  |  |
| 9 | WA/PW/WEL/GE/19 Klatka C węzeł CO | centrala nawiewno-wywiewna |  | N/W | x | x | x | x | x | x | Zestaw wentylacyjny nawiew-wywiew: a)wentylator TD1300/250 Silent b)wentylator TD 800/200 Silent c) nagrzewnica elekt. SALDA EKA 250-9.0-3f d) kaseta filtracyjna e) automatyka |  |  |  |
| 10 | GE KL B pom 009 | wentylacja mechaniczna nawiewna |  | N | x | x | x | x | x | x | Pom 009, sama automatyka, bez filtrów |  |  |  |
| 11 | GE KL B pom 326 | Centrala wentylacyjna OTK700P/E6 z osprzętem |  |  |  |  |  |  |  |  | pom 326 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- DZIEKANAT

| L.p. | Oznaczenie centrali | Nr fab. | Rok prod. | Typ (N/W) | Typ (D/W) | Wyd m 3 /h | Wymiar filtra |  |  |  | Obsługuje sale | Cena netto [PLN] | Vat 23% | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Szer. (b) [mm] | Wys. (h) [mm] | Grubość ramki (l) [mm] | Klasa filtracji |  |  |  |  |
| 1 | WA/PW/WEL/SK/5/5 | 796 |  | W | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2 | WA/PW/WEL/SK/6/6 | 15112 | 1999 | N | W | 3600 | 590 | 590 | 200 | EU6 | 4, 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 290 | 590 | 200 | EU6 |  |  |  |  |
| 3 | WA/PW/WEL/SK/7/7 | 26501 | 2002 | N/W | W | 10500 | 585 | 585 | 300 | EU6 | 2A, 101, 102, 103, 107A, 108 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 285 | 585 | 300 | EU6 |  |  |  |  |
| 4 | WA/PW/WEL/GM/11/1 | 8-110-07- 2021-00235 | 2007 | N/W | W | 1600 | 428 | 287 | 300 | EU6 | 11+WC i Stróżówka |  |  |  |
| 5 | Audytorium | SWEGON GOLD012FRXTP01 | 2020 | N/W agregat chłodniczy | W | 3600 | 355 | 425 | 360 | EU7 | Audytorium |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D | 3600 | 490 | 592 | 370 | EU5 |  |  |  |  |
| 6 | WA/PW/WEL/GE/3 | SWEGONGold012FRXTP01 1005552909 Agregat chłodzącyCoolDXTop12F221 SB10057787 | 2015 | N/W Klimatyzacja | D/W | x | x | x | x | EU7 nawiew, wyciąg klas 5 | Audytorium |  |  |  |
| 7 | WA/PW/WEL/GM/17/2 | wentyl.kanał. |  | N | D | 2000 | 590 | 295 | 65 | EU4 | 203 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 3 – HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUG

| Lp. | Zakres przeglądu zamówienia podstawowego | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd i konserwacja klimatyzatorów typu Split, Multisplit, układów VRF ust. 2 pkt 1 OPZ | 01-31.05. każdego roku 01-31.10. każdego roku |
| 2 | Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych ust. 2 pkt 2 OPZ | 01-31.05. każdego roku 01-31.10. każdego roku |
| 3 | Przegląd i konserwacja automatyki central wentylacyjnych ust. 2 pkt 3 OPZ | 01-31.05. każdego roku |
| 4 | Wymiana filtrów powietrza nawiewanego i filtrów HEPA ust. 2 pkt 9 OPZ | 01-31.05. każdego roku 01-31.10. każdego roku |

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól wskazanych w tabeli.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.