## Arkusz1
Sprawa nr 14/2026/TP/OPBMR | [10 empty] | załącznik nr 1.4 do SWZ
stanowiący załącznik nr 1 do umowy
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
Część IV zamówienia - dostawa sprzętu laboratoryjnego
Wymagane przez Zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę
Lp | Przedmiot zamówienia oczekiwany lub równoważny. Zamawiający określił poniżej parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot. | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Cena brutto | Nazwa producenta | Pełna nazwa handlowa produktu | Kod produktu (symbol / numer katalogowy / model) | Kod EAN (GTIN) | Pochodzenie prodktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Końcówki do pipet bez filtra w worku ( 1000 szt) poj. 1000µl | 11 | op.
2. | Końcówki do pipet bez filtra w worku ( 1000 szt) poj. 200µl | 11 | op.
3. | Strzykawka mikrolitrowa Hamilton 5µl lub równoważne służące do chromatografi , autosamplerów GC. | 2 | szt.
4. | Strzykawka mikrolitrowa Hamilton 10µl lub równoważne służące do chromatografi, autosamplerów GC. | 1 | szt.
5. | Strzykawka jednorazowa sterylna 20 ml z końcówką Luer-Lock | 60 | szt.
6. | Strzykawka jednorazowa sterylna 50 ml z końcówką Luer-Lock | 80 | szt.
7. | Inserty szklane do wialek z polimerową stopką (100 szt.) | 10 | op.
8. | Fiolki płaskodenne z zakrętką pełną i septą gumowo-silikonową, pokrytą teflonem, szkło przezroczyste. Pojemność 4 ml. z podziałką co 0,5 ml szerokość fiolki 15 mm. | 10 | op.
9. | Fiolki płaskodenne z zakrętką pełną i septą gumowo-silikonową, pokrytą teflonem, szkło przezroczyste. Pojemność 8 ml. z podziałką co 0,5 ml szerokość fiolki 15 mm. ( 200 szt.) | 5 | op.
10. | Butelka laboratoryjna ze szkła DURAN 100 ml z zakrętką. Wysokiej jakości butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran, które cechuje duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. | 100 | szt.
11. | Butelka laboratoryjna ze szkła DURAN 250 ml z zakrętką. Wysokiej jakości butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran, które cechuje duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. | 120 | szt.
12. | Butelka laboratoryjna ze szkła DURAN 25 ml z zakrętką. Wysokiej jakości butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran, które cechuje duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. | 100 | szt.
13. | Butelka laboratoryjna ze szkła DURAN 500 ml z zakrętką. Wysokiej jakości butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran, które cechuje duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. | 20 | szt.
14. | Butelka laboratoryjna ze szkła DURAN 50 ml z zakrętką. Wysokiej jakości butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran, które cechuje duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. | 100 | szt.
15. | Butelka laboratoryjna ze szkła DURAN 10 ml z zakrętką. Wysokiej jakości butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran, które cechuje duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. | 50 | szt.
16. | Skalpel jednorazowy z ostrzem ze stali szlachetnej sterylne pakowane po 10 szt. ostrze nr 20 | 7 | op.
17. | Skalpel jednorazowy z ostrzem ze stali szlachetnej sterylne pakowane po 10 szt. ostrze nr 10 | 6 | op.
18. | Pojemnik PE 500 ml ( z czerwoną nakrętką) do przepakowywania próbek | 50 | szt.
19. | Pojemnik PE 250 ml ( z czerwoną nakrętką) do przepakowywania próbek | 50 | szt.
20. | Pęseta sterylna jednorazowa 12,5 cm | 300 | szt.
21. | Szpatułka laryngologiczna PE 155mm | 2 | op.
22. | Łyżeczko szpatułka PP 150mm 02-81301 | 70 | szt.
23. | Pipeta plastikowa o poj. 1 ml | 3 | op.
24. | Pipeta plastikowa o poj. 4 ml | 3 | op.
25. | Szpatułko łyżeczka mikro stal dł. 15 cm | 5 | szt.
26. | Fiolki ze stożkowym wnętrzem płaskodenne z zakrętką i ze skalą, pojemność 3 ml opakowanie 12 szt | 4 | op.
27. | Kolba miarowa 10 ml kl. A z korkiem PP ze szlifem 10/19 | 2 | szt.
28. | Kolba miarowa 25 ml kl. A z korkiem PP ze szlifem 10/19 | 2 | szt.
29. | Kolba miarowa 50 ml kl. A z korkiem PP ze szlifem 10/19 | 2 | szt.
30. | Kolba miarowa 100 ml kl. A z korkiem PP ze szlifem 10/19 | 2 | szt.
31. | Zakrętki z septą gwintowane ND 15 zamknięte op-100 szt | 10 | op.
32. | Moździerz porcelanowy gładki z wylewem i z tłuczkiem 2250 ml | 4 | szt.
33. | Moździerz porcelanowy gładki z wylewem i z tłuczkiem 400ml | 4 | szt.
34. | Moździerz porcelanowy gładki z wylewem i z tłuczkiem 110ml | 4 | szt.
35. | Fiolka szklana Glas Vials 14x26mm | 3 | op.
36. | Plomba TwistSeal z linką 600mm ( 100 szt.) | 1 | op.
37. | Pipeta do poboru gazu o pojemności 1000 ml | 10 | szt.
38. | Wąż silikonowy o średnicy wewnętrznej 5mm | 15 | mb
39. | Chusteczki nasączone alkoholem ALKO-PAD | 1 | op.
40. | Butelka laboratoryjna szklana z korkiem szklanym poj.250 ml, szkło przezroczyste | 25 | szt.
41. | Tygiel porcelanowy 15ml wys.62mm z pokrywą | 4 | szt.
42. | Tygiel porcelanowy 91ml wys. 44 mm z pokrywką | 4 | szt.
43. | Płyn do mycia szkła laboratoryjnego 1 l | 2 | szt.
44. | Ściereczki do likwidacji skażeń impregnated towels | 1 | op.
45. | Ściereczki do likwidacji skażeń impregnated microfiber | 1 | op.
46. | Uchwyt do łap statywu | 5 | szt.
47. | Szkiełko zegarowe 50 mm | 5 | szt.
48. | Szkiełko zegarowe 80 mm | 2 | szt.
49. | Bufory kalibracyjne do pH-metrów, pH=4.01, 7.00, 9.21, -zestaw 6x250ml | 1 | szt.
50. | Fiolki szklane SureSTART 2 ml op. 100 szt. | 10 | op.
RAZEM: | [5 empty] | X |  | X
Oferuję(my) termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia ………… dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający określił dopuszczalny termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od daty podpisania umowy przez Zamawiającego na minimum 10 dni kalendarzowych i maksimum 60 dni kalendarzowych. Wskazanie terminu realizacji dostawy krótszego niż 10 dni kalendarzowych lub dłuższego niż 60 dni kalendarzowych spowoduje odrzucenie oferty. Brak wskazania terminu realizacji dostawy w ofercie skutkuje przyjęciem maksymalnego terminu, tj. 60 dni kalendarzowych.
Identyfikacja przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych na etapie składania ofert. Potwierdzeniem zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) są dane zawarte w Specyfikacji asortymentowo - cenowej. Wykonawca zobowiązany jest do pełnej konkretyzacji oferty poprzez wskazanie dla każdej pozycji: a) nazwy producenta, b) pełnej nazwy handlowej produktu, c) kodu produktu (symbolu / numeru katalogowego producenta / model), d) kodu EAN (GTIN), e) kraju pochodzenia oferowanego produktu. Wskazane dane muszą mieć charakter indywidualizujący i umożliwiać Zamawiającemu bezsporną identyfikację produktu oraz weryfikację jego parametrów technicznych w ogólnodostępnych źródłach informacji (np. oficjalne strony producentów, katalogi branżowe, bazy GS1). Oznaczenia te muszą pozwalać na jednoznaczne powiązanie oferty z konkretnym wyrobem istniejącym w obrocie profesjonalnym. Uwaga: Podanie danych nieistniejących, błędnych lub uniemożliwiających obiektywną identyfikację produktu (z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp dotyczącym poprawiania innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty) zostanie uznane za niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia i będzie skutkować jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
………………..................…………………………………. Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem.
Uwaga! Specyfikację asortymentowo - cenową należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.