Zamówienie dotyczy projektu: „Wspólny rozwój dostępnej i stałej opieki zdrowotnej dla pacjentów starszych i niepełnosprawnych szpitali w Białymstoku i Wołyniu” w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 (PLUA.02.01-IP.01-0003/24)

Załącznik nr 2.2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.22.2026

Pakiet nr 2

CZĘŚĆ I   - Szczegółowa Oferta Cenowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ambonka do nauki chodzenia | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Balkonik rehabilitacyjny | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Kule łokciowe | 8 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Łatwoślizg do przesuwania pacjenta | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Rolki do przenoszenia pacjenta | 2 szt. |  |  |  |  |
| Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  |  |  | x |  |

CZĘŚĆ II   -  Opis parametrów

Poz. 1 -  Ambonka do nauki chodzenia (1 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ambonka do nauki chodzenia Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Ambonka wyposażona w tapicerowany stolik z półokrągłym wycięciem z możliwością płynnej regulacji wysokości ( min. 980 - 1320 mm) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość: 540 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość: 1220-1670 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Długość: 730 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość siedziska: 560 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość siedziska: 540 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Waga ambonki max: 13 kg | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie min.: 100 kg | TAK, podać |  |

Poz. 2 -  Balkonik rehabilitacyjny (2szt)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |
| Balkonik rehabilitacyjny Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Konstrukcja wykonana z aluminium | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości co 25 mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość miedzy rączkami 495 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita 540 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość całkowita 780-960 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min.: 130 kg | TAK, podać |  |

Poz. 3 -  Kule łokciowe (8 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kule łokciowe Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starsze niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Wytrzymałe rurki aluminiowe składane teleskopowo | TAK, podać |  |
|  | Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt z miękkim podparciem dla ręki | TAK, podać |  |
|  | Skokowa regulacja wysokości co 25 mm | TAK, podać |  |
|  | Antypoślizgowe, gumowe nasadki | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji uchwytu: od 730 do 960 mm | TAK, podać |  |
|  | Całkowita wysokość: 920 – 1150 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min.: 120 kg | TAK, podać |  |

Poz. 4 -  Łatwoślizg do przesuwania pacjenta (2 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |
| Łatwoślizg do przesuwania pacjenta Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Łatwoślizg do przemieszczania chorego dzięki któremu możliwe jest łatwe przemieszczanie osoby chorej. | TAK, podać |  |
|  | Materiał wytrzymały, odporny na rozdarcie i rozciąganie | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: 1400 x 2000 mm | TAK, podać |  |

Poz. 5 -  Rolki do przenoszenia pacjenta (2 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rolki do przenoszenia pacjenta Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Urządzenie rolkowe wspomagające transport pacjentów | TAK, podać |  |
|  | Długość: 825 mm | TAK, podać |  |
|  | Długość: 825 mm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość: 250 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min.: 150 kg | TAK, podać |  |

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.