ZP/39/2026 – Załącznik A

Pakiet nr 1

TABELA NUMER 1 - FOTEL Z FUNKCJĄ LEŻANKI

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wielofunkcyjny rozkładany fotel z funkcją leżanki |  |
|  | Wyposażony w 4 łożyskowe kółka tworzywowe jezdne: 2 kółka kierunkowe 2 kółka z blokadą |  |
|  | Z manualną możliwością ustawienia dwóch pozycji: siedzącej i leżącej bez konieczności wstawania, a jednocześnie bezpieczny |  |
|  | Pokryty materiałem zmywalnym o właściwościach hydrofobowych i wysokiej wytrzymałości, odporny na tarcie |  |
|  | Wyposażony w obicia gładkie i przyjemne w dotyku , zapewniające cyrkulację powietrza |  |
|  | Wyposażony w oparcie typu WINGS: profilowane uszy oparcia |  |
|  | Kieszeń boczna |  |
|  | Max. obciążenie robocze - 135 kg |  |
|  | Wymiary: długość 85-160 cm, szerokość 70-72 cm wysokość 100-106 cm, wysokość oparcia 70 cm, wys. podłokietników od siedziska 17-20 cm, zakres regulacji sekcji pleców miedzy 125° a 145° |  |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie nie później niż do 25.06.2026 r. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika  2A skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

....................................................................................

data i podpis