ZP/39/2026 – Załącznik A

Pakiet nr 1

TABELA NR 11 - LODÓWKA PODBLATOWA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lodówka podblatowa. |  |
|  | Dane podstawowe Wymiary (WxSxG) [cm]: 85 x 55 x 58 Pojemność [l]: 95 chłodziarka + 14 zamrażarka Roczne zużycie prądu: 139 kWh = 159.85 zł Położenie zamrażarki: Wewnątrz Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Liczba drzwi: 1 Kolor producenta: Biały Kolor / wykończenie boków: Biały Kolor / wykończenie frontu: Biały Funkcje: Zmiana kierunku otwierania drzwi Sterowanie: Mechaniczne Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: 10 Liczba agregatów: 1 Liczba termostatów: 1 Funkcje dodatkowe: 3 transparentne półki na drzwiach, Oświetlenie LED, Regulowane nóżki z przodu |  |
|  | Efektywność energetyczna Nowa klasa energetyczna: E Roczne zużycie prądu: 139 kWh = 159.85 zł Poziom hałasu [dB]: 40 Klasa zamrażarki: **** Klasa klimatyczna: N, ST Roczne zużycie energii [kWh]: 139 Klasa emisji hałasu: C |  |
|  | Chłodziarka Pojemność komory schładzania [l]: 95 Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: Automatyczne Rodzaj półek: Szklane Liczba półek: 2 Liczba pojemników na warzywa: 1 |  |
|  | Zamrażarka Pojemność komory mrożącej [l]: 14 Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: Manualne Zdolność zamrażania [kg/24h]: 2.4 Liczba pojemników w zamrażarce: 1 |  |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie nie później niż do 25.06.2026 r. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika  2A skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

....................................................................................

data i podpis