Zestawienie danych technicznych budynków szpitalnych

administrowanych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny 50-556 Wrocław ul. Borowska 213

| Lp. | Budynek | Termin pozwolenia na użytkowanie | Powierzchnia zabudowy (m²) | Powierzchnia użytkowa (m²) | Kubatura (m³) | Ilość kondygnacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A | 2010 | 2 166,00 | 12 128,10 | 46 297,00 | 7 | Budynek kliniczny |
| 2. | FA | 2010 | 2 166,00 | 12 277,00 | 50 561,00 | 7 | Budynek kliniczny |
| 3. | B | 2007 | 2 663,00 | 15 277,20 | 64 139,00 | 7 | Budynek kliniczny |
| 4. | FB | 2007 | 2 196,00 | 11 793,00 | 50 560,00 | 7 | Budynek kliniczny |
| 5. | H | 2006 | 1 867,00 | 3 221,00 | 28 187,00 | 4/7 | Budynek administracyjny |
| 6. | J | 2007 | 6 402,00 | 18 750,00 | 85 594,00 | 4 | Sterylizacja, Radiologia, Bloki Operacyjne |
| 7. | J1 | 2006 | 2 442,00 | 4 578,00 | 22 578,00 | 4 | Endoskopia, Laboratoria, Bank Krwi |
| 8. | K | 2007 | 3 058,80 | 9 742,60 | 42 927,60 | 4/5 | Budynek kliniczny, SOR, Apteka |
| 9. | L | 2003 | 1 235,00 | 3 248,00 | 13 894,00 | 3 | Przychodnia |
| 10. | AP | 2006 | 1 680,40 | 2 268,20 | 9 931,20 | 2 | Prosektorium, Laboratoria, Sala Audytoryjna |
| 11. | D | 2015 | 2 625 | 12 273,07 | 47 230 | 4 | Budynek kliniczny |

Szpital posiada dokumentację budowlaną w/w obiektów.

Budynki posiadają węzły cieplne zasilane w energię cieplną z miejskiej sieci ciepłowniczej. W każdym węźle cieplnym produkowane jest ciepło na potrzeby c.w.u., c.o. oraz c.t. danego budynku.

W budynkach nie są wykorzystywane odnawialne źródła energii.

W budynkach niektóre pomieszczenia zostały wyposażone w wentylację mechaniczną oraz klimatyzację – brak centralnego systemu chłodzenia/klimatyzacji/wentylacji mechanicznej.

Od czasu przekazania obiektów do użytkowania nie były prowadzone prace termo-modernizacyjne.