Załącznik nr 1.1

D/53/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów na potrzeby Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego

Część nr 1 – Zakup i dostawa kapilary szklanej oraz wzorca kalibracyjnego

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy (należy OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
|  | Brak zawartości w przedmiocie zamówienia substancji z listy REACH SVHC i RoHS (zgodnie z listą wyłączeń przewidzianych dla sprzętu/aparatury badawczej). | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zbudowany z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Opakowanie produktu musi być wykonane z materiałów podlegających recyklingowi, minimalizacja plastiku jednorazowego. |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zaprojektowany w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
|  | Wymagania ogólne |  |
|  | Dostawa 1 szt. szklanej kapilary do posiadanego przez Zamawiającego spektrometru Impact II VIP Bruker, umożliwiająca pracę w zakresie parametrów technicznych określonych poniżej. |  |
|  | Kapilara szklana – 1 szt. D6,48-D0,5-L180-R1GOHM Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia zamiast ww. kapilary. Za równoważny przedmiot zamówienia zostanie uznany produkt spełniający wszystkie wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne określone w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w pkt. 11-12 OPZ. Produkt równoważny nie może powodować: pogorszenia jakości kalibracji; ograniczenia funkcjonalności aparatury; utraty kompatybilności z posiadanym systemem LC/MS |  |
|  | Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |
|  | Długość L=180 mm |  |
|  | Średnica wewnętrzna kapilary ID=0.5 mm |  |
|  | Wzorzec kalibracyjny (tuning mix) do strojenia i kalibracji spektrometrów mas sprzężonych z chromatografią cieczową (LC/MS) z jonizacją ESI. – 1 szt. Agilent Technologies G1969-85000 ESI-L Low Concentration Tuning Mix (100 mL) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia zamiast ww. wzorca kalibracyjnego. Za równoważny przedmiot zamówienia zostanie uznany produkt spełniający wszystkie wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne określone w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w pkt. 14-25 OPZ. Produkt równoważny nie może powodować: pogorszenia jakości kalibracji; ograniczenia funkcjonalności aparatury; utraty kompatybilności z posiadanym systemem LC/MS |  |
|  | Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |
|  | Przeznaczenie: do kalibracji i strojenia spektrometrów mas LC/MS z jonizacją ESI |  |
|  | kompatybilny z aparatami typu TOF oraz Q-TOF |  |
|  | mieszanina wieloskładnikowa (minimum 10 związków referencyjnych) |  |
|  | zapewniająca sygnały w szerokim zakresie mas (minimum m/z ~100–3000 lub równoważny zakres użytkowy) |  |
|  | umożliwiająca autotune oraz kalibrację masy |  |
|  | gotowy roztwór (ready-to-use), bez konieczności przygotowania przez użytkownika |  |
|  | objętość: min. 100 mL |  |
|  | rozpuszczalnik organiczny kompatybilny z LC/MS (np. acetonitryl lub równoważny) |  |
|  | stabilny sygnał kalibracyjny |  |
|  | zapewnia powtarzalność wyników |  |
|  | zapewnia możliwość stosowania w rutynowej kontroli aparatury |  |
|  | produkt do zastosowań analitycznych LC/MS |  |

W związku z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy