Załącznik nr 1.3

D/53/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów na potrzeby Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego

Część nr 3 – Zakup i dostawa myjek ultradźwiękowych wraz z płynem

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy (należy OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
|  | Brak zawartości w przedmiocie zamówienia substancji z listy REACH SVHC i RoHS (zgodnie z listą wyłączeń przewidzianych dla sprzętu/aparatury badawczej). | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zbudowany z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Opakowanie produktu musi być wykonane z materiałów podlegających recyklingowi, minimalizacja plastiku jednorazowego. |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zaprojektowany w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
|  | Wymagania ogólne dla wszystkich pozycji: |  |
|  | Wszystkie zaoferowane urządzenia (myjki) muszą: •wykorzystywać technologię czyszczenia ultradźwiękowego (kawitacja) •umożliwiać czyszczenie bez uszkodzeń mechanicznych powierzchni •być przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych, technicznych lub medycznych •umożliwiać jednoczesne czyszczenie i podgrzewanie •posiadać zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej •posiadać cyfrowy wyświetlacz (LED lub LCD) •posiadać regulację czasu pracy (min. zakres 1–30 min) •posiadać możliwość regulacji temperatury •posiadać intuicyjny panel sterowania •posiadać pokrywę ograniczającą hałas i parowanie •posiadać stabilną konstrukcję przystosowaną do pracy ciągłej •być zasilane napięciem 220–240 V, 50/60 Hz •posiadać izolowane przetworniki ultradźwiękowe | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. 7 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
|  | Myjka ultradźwiękowa 2 L – 2 zestawy Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |
|  | częstotliwość: ok. 40 kHz (+/- 5 %) |  |
|  | moc ultradźwięków: min. 60 W |  |
|  | moc grzewcza: min. 100 W |  |
|  | pojemność: min. 2 L |  |
|  | wymiary zbiornika: ok. 150 × 135 × 100 mm (+/- 5 %) |  |
|  | W zestawie: • myjka ultradźwiękowa • koszyk do czyszczenia • przewód zasilający • płyn czyszczący (min. 1 L) |  |
|  | Myjka ultradźwiękowa 3,2 L – 4 zestawy Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |
|  | częstotliwość: ok. 40 kHz (+/- 5 %) |  |
|  | moc ultradźwięków: min. 120 W |  |
|  | moc grzewcza: min. 100 W |  |
|  | pojemność: min. 3,2 L |  |
|  | wymiary zbiornika: ok. 240 × 140 × 100 mm (+/- 5 %) |  |
|  | W zestawie: • myjka ultradźwiękowa • koszyk do czyszczenia • przewód zasilający • płyn czyszczący (min. 1 L) |  |
|  | Myjka ultradźwiękowa 10 L – 3 zestawy Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |
|  | częstotliwość: ok. 40 kHz (+/- 5 %) |  |
|  | moc ultradźwięków: min. 200 W |  |
|  | moc grzewcza: min. 200 W |  |
|  | pojemność: min. 10 L |  |
|  | wymiary zbiornika: ok. 300 × 240 × 150 mm (+/- 5 %) |  |
|  | wyposażona w kranik spustowy |  |
|  | W zestawie: • myjka ultradźwiękowa • koszyk do czyszczenia • przewód zasilający • płyn czyszczący (min. 1 L) |  |
|  | Myjka ultradźwiękowa 15 L – 3 zestawy Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |
|  | częstotliwość: ok. 40 kHz (+/- 5 %) |  |
|  | moc ultradźwięków: min. 300 W |  |
|  | moc grzewcza: min. 300 W |  |
|  | pojemność: min. 15 L |  |
|  | wymiary zbiornika: ok. 330 × 300 × 150 mm (+/- 5 %) |  |
|  | wyposażona w kranik spustowy |  |
|  | W zestawie: • myjka ultradźwiękowa • koszyk do czyszczenia • przewód zasilający • płyn czyszczący (min. 1 L) |  |

W związku z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy