ZAŁĄCZNIK NR 5.2. do SWZ

(zał. nr 1 do umowy)

........................., dnia ...............2026 r.

OPIS / ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 4 – DOSTAWA – PAKIETÓW BATERII AKUMULATOROWYCH

| ZADANIE 4 – DOSTAWA – PAKIETY BATERII AKUMULATOROWYCH – ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału - wyrobu | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI – ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE Dostawa do magazynu Służba Sprzętu Łączności i Informatyki wraz z rozładunkiem Od poniedziałku do czwartku (tylko dni robocze) w godz. 7:30-13:00, w piątek w godz. 7:00-10:00 Magazyn 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20 Tel. do magazyniera: …………………….. |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa materiału - wyrobu | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | pakiet z 12 ogniw akumulatorów wysokoprądowych VRE, Ni-Cd, rozmiar D, 5500 mAh, pojemność nominalna 5000mAh (średnica 32,2 mm, wysokość 58,6 mm), połączonych szeregowo, napięcie pakietu 14,4V, pojemność nominalna pakietu 5000 mAh, który umieszczony będzie w opakowaniu o wymiarach szerokość 65mm, długość 223mm, wysokość 70 mm. Rok produkcji II półrocze 2025 r. oraz bieżący 2026 r. | szt. | 90 |  |  |