## Specyfikacja dostaw- kosztorys
załacznik do OPZ - minimalne wymagania dla dostaw
| Tytuł projektu: | „Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF”
| Partner: | Gmina Lubenia
LP. | Nazwa środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych / wyposażenia niebędącego środkiem trwałym | Opis głównych parametrów technicznych | Nazwa produktu spełniajacego wymagania Zamawiającgo | Jednostka miary | Ilość | wartość netto | vat | wartość brutto
| Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia. | Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia
1. | Dostawa monitoringu wizyjnego w miejscowości Lubenia | Dostawa monitoringu wizyjnego w miejscowości LUBENIA | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA)
1.1. | Kamera typu ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) | Kamera sieciowa ANPR typu box z obudową Obiektyw zmiennoogniskowy, Ochrona: IP66, IK10 Kompresja wideo: 5 strumieni wideo, funkcje smart Wbudowana funkcja ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych), detekcja atrybutów pojazdu. Wykrywanie typu pojazdu, koloru, marki, Redukcja szumów 3D-DNR, korekcja migotania, BLC/WDR, defog, stabilizacja EIS, maski prywatności, liczniki pikseli, alarmy sabotażowe Obsługa 32 użytkowników równolegle Wideo dwukierunkowe Doświetlacz zasięg 80 m Zasilanie24 VDC/24 VAC, gniazdo microSD do 256 GB. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 13
1.2. | Uchwyty do kamer | Uchwyty do kamer ANPR oraz stałopozycyjnych tubowych, materiał:aluminium i stal. Wyposażone w przepust dla poprowadzenia przewodów. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 44
1.3. | Kamera solarna | kamera solarna 4G LTE Przetwornik: rozdzielczość:4 MP Czułość: 0,0005 lux Obiektyw: zmiennoogniskowy, motozoom; automatyczna przysłona Doświetlenie IR: diody podczerwieni o zasięgu 30 m. Dzień i noc - tryb automatyczny. Wideo: 25-30 kl/s Audio: 1 wejście i 1 wyjście audio (linowe), Alarmy: 1 wejście alarmowe, 1 wyjście alarmowe Interfejsy: Ethernet 10/100 Mb/s (RJ45), Wiegand, gniazdo microSD (do 256 GB), przycisk reset. Zasilanie solarne, Temperatura pracy: –20 °C ~ 60 °C Standardy i zgodność: ONVIF, CE | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 7
1.4. | Karta LTE | Standard: 4G LTE (FDD/TDD), obsługa standardów 4G; modem zgodny z europejskimi pasmami LTE. przesył danych z prędkością150 Mbps DL karta SIM kompatybilna z modemem, Interfejs sieciowy, Obsługa transmisji wideo: prędkość uploadu wystarczająca do stabilnej transmisji strumienia wideo 4 MP. Zakres temperatur pracy i odporność: od –20 °C do +60 °C ), przy dużej wilgotności, z dobrą odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne. Kompatybilność protokołów sieciowych,możliwość stabilnej transmisji danych, współpraca z kamerą IP. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 7
1.5. | Kamera stałopozycyjna | Kamera stałopozycyjna tubowa 8 MP. Obiektyw zmiennoogniskowy Oświetlenie: tryby IR, światło białe, inteligentne doświetlanie, zasięg 50 m — do pracy nocą i w trudnych warunkach oświetleniowych. Wideo / kompresja: obsługa wielu strumieni. Obudowa: polimerowa, antykorozyjna, odporna na wodę i kurz. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 31
1.6. | Słup montażowy | Słup montażowy ocynkowany Materiał: stal konstrukcyjna, Powierzchnia i zabezpieczenie: ocynk ogniowy zgodny z normą PN-EN/ISO, odporność na korozję i warunki zewnętrzne. słup montowany do fundamentu - prefabrykatu Przystosowanie do prowadzenia kabli: otwory lub kanał w podstawie/slupie – umożliwiające schowanie przewodów zasilania i sygnałowych wewnątrz słupa. Nośność i wytrzymałość mechaniczna. Możliwość montażu uchwytów. Odporność na warunki atmosferyczne | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 15
1.7. | Fundament prefabrykowany | fundament prefabrykowany Materiał: beton Zbrojenie: stalowe pręty - odporność na rozciąganie, momenty zginające, siły ścinające. Nośność podłoża: 0,64 m² powierzchni stopy fundamentowej dla średniej konstrukcji. Odporność na warunki zewnętrzne: beton prefabrykowany, z dodatkowymi zabezpieczeniami (impregnacja, izolacja przeciwwilgociowa) Kompatybilność konstrukcyjna: kotwienie do przytwierdzenia słupa. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 15
1.8. | Szafka dystrybucyjna | Przystosowana do montażu na ścianie. Otwory przepustowe na przewody, listwa PE do podłączenia uziemienia, miejsce na akumulator, Zasilacz buforowy Wejście: 230 VAC, 50 Hz. Wyjście: 12 VDC, moc ciągła Praca w trybie buforowym z akumulatorem; Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), przeciwprzepięciowe, kontrola stanu akumulatora (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem – odłączenie przy spadku napięcia). Sygnalizacja LED stanu zasilania i pracy z akumulatora; Porty: 8 Funkcje: auto-MDI/MDIX, automatyczna negocjacja prędkości, ochrona przeciwprzepięciowa portów, tryb „extended”, Zasilacz buforowy zasilany bezpośrednio Temperatura pracy: od –20 °C do +60 °C Zgodność z normami: CE, kompatybilność elektromagnetyczna EMC, bezpieczeństwo użytkowania LVD | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 15
1.9. | Szafa rack | szafa rack wyposażona 42U Szafa serwerowa 19", wolnostojąca, do montażu urządzeń sieciowych, CCTV, serwerów i osprzętu. Wysokość wewnętrzna: 42U Wymiary (S×G×W): 600 × 800 × 2050 mm (z kółkami). Standard montażu: 19", cztery pionowe szyny montażowe z regulacją głębokości. Sposób montażu: wolnostojąca (floor standing) – w komplecie kółka + nóżki poziomujące. Nośność statyczna: do 1000 kg. Materiał: blacha stalowa walcowana na zimno (SPCC) o grubości: drzwi przednie / tylne: 1,2 mm (drzwi perforowane, stalowe), ramy przednia i tylna min.: 1,2 mm, panele boczne min.: 1,2 mm, belki wzmacniające min.: 1,5 mm, górna pokrywa i dolny panel min.: 1,2 mm, szyny pionowe min.: 2,0 mm. Kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych: do min78% (szerokie otwarcie ułatwiające montaż i serwis). Stopień perforacji drzwi (front i tył): min 78% pola . Górny panel przystosowany do montażu wentylatorów dachowych. Możliwość prowadzenia kabli przez górę i dół szafy. Kolor: czarny (standard RAL). Malowanie proszkowe, odporne na zarysowania. Masa własna: do 90 kg | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 1
1.10. | Rejestrator NVR | rejestrator 128 port Obsługa kamer IP jednocześnie. Maksymalny całkowity przepływ danych: 400 Mb/s wejście + 400 Mb/s wyjście. Obsługa dysków: do 8 × HDD SATA. Format kompresji wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264. Rozdzielczość nagrywania do 32 MP Wyjścia wideo:min 2 × HDMI (obsługa 8K / dual 4K) i 2 × VGA, plus wyjście analogowe CVBS (BNC). Audio: 1 kanał wejściowy / 2 kanały wyjściowe (RCA), obsługa także dwukierunkowego toru audio (interkom). Obsługa zaawansowanych funkcji kamer: kamery specjalne (np. ANPR, panoramiczne, fisheye), integracja z systemami POS, obsługa VCA. Zasilanie: 100–240 VAC, pobór mocy ≤ 50 W (bez HDD). Warunki pracy: temperatura od -10 °C do +55 °C, wilgotność 10–90%, waga ≤ 10 kg. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 1
1.11. | Monitor 50 | monitor 50" (ściana wizyjna - centrum monitoringu) Matryca 50", podświetlenie LED, rozdzielczość natywna 3840 × 2160 Jasność300 cd/m², kontrast 5000:1, Praca w trybie 24/7; temperatura pracy 0–40°C, Obudowa z tworzywa sztucznego, wymiary bez podstawy 1116 × 648 × 87 mm | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 2
1.12. | Monitor 27 | monitor 27" (operator - centrum monitoringu) Przekątna min 27", matryca min E-LED, obszar aktywny 596,73 × 335,66 mm. Rozdzielczość 3840 × 2160 Jasność 350 cd/m², kontrast 1200:1, Wejścia: HDMI 2.0 ×2, wyjście audio 3,5 mm ×1. Zasilanie 100–240 VAC, praca 7×24 h. obudowa z tworzywa | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 1
1.13. | Dysk twardy | dysk twardy do rejestratora Prędkość obrotowa 7200 obr./m Pamięć podręczna: 256 MB Przeznaczenie: zoptymalizowany pod systemy monitoringu CCTV NVR — zaprojektowany do pracy ciągłej 24/7, przy nagrywaniu wielu kamer jednocześnie. Obciążenie robocze i odporność: możliwość ciągłej pracy, obsługa wielu strumieni i minimalizacja utraty klatek. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 10
1.14. | Komputer | Procesor: 6-rdzeniowy, Zintegrowany układ graficzny z obsługą sprzętowego dekodowania Pamięć RAM - 16 GB DDR4, Dysk SSD NVMe, miejsce na drugi dysk Zintegrowany układ graficzny z pełnym wsparciem sprzętowego dekodowania popularnych kodeków wideo i obsługą 4K. 2 niezależne wyjścia wideo Porty: USB, wyjście audio, mikrofon przystosowany do pracy ciągłej, z wentylacją Zasilacz 400 W, Obsługa kilkunastu jednoczesnych strumieni podglądu z rejestratora lub serwera VMS, w trybie wielookienkowym. Płynna praca z dwoma monitorami 4 z podziałem ekranów, powiększenia, przeglądania archiwum, eksportu nagrań, w zestawie klawiatura - 1 szt., mysz bezprzewodowa - 1 szt. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | kpl | 1
1.15. | Uchwyty do ekranów | uchwyty montażowe do ekranów, naścienne do ramy stalowej Rozdzielczość: 3840 × 2160 Przekątna ekranu 50" | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 2
1.16. | UPS rack | Moc pozorna i czynna: 6 kVA / 6 kW Topologia: On-Line, podwójna konwersja Napięcie wejściowe: 208–240 VAC Napięcie wyjściowe: 220/230/240 VAC Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz Czysta sinusoida na wyjściu Obudowa: obudowa rack 19", część UPS-ów rack/tower, Komunikacja i zarządzanie: porty USB, RS-232, możliwość monitorowania, bezpiecznego wyłączenia urządzeń, powiadomień, logów, wbudowany bypass statyczny, zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe, termiczne. Możliwość rozszerzenia o dodatkowe moduły baterii. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 1
1.17. | Switch rackowy | switch rackowy POE: 16 port Minimum 16 × portów RJ45 10/100/1000 Mbps — do podłączania kamer IP 1 port uplink Obsługa funkcji sieciowych: Auto-MDI/MDIX, auto-negocjacja prędkości, flow control Możliwość pracy w trybie „plug-and-play” Obudowa metalowa, przystosowana do montażu w szafie rack, Stabilna konstrukcja, odpowiednia do pracy ciągłej, z wentylacją Wsparcie dla okablowania zgodnego ze standardami Ethernet | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 1
1.18. | Router 16-portowy | router 16-portowy, Gigabit Ethernet 16 × port Gigabit PoE + 4 × port gigabitowy SFP (światłowodowy). Przepustowość przełącznika 56 Gbps Funkcje L2: 802.1Q VLAN, STP/ERPS, agregacja łączy,kontrola burzy. Bezpieczeństwo: DHCP snooping, ARP anti-spoofing, Zarządzanie: interfejs WWW, SNMP ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV. Wydajność sieci: przepustowość 56 Gb/s, szybkość przetwarzania pakietów ~ 41.66 Mpps, bufor wewnętrzny 4.1 Mbits, Zarządzanie i monitoring: interfejs WWW, obsługa protokołów SNMP, możliwość zdalnego zarządzania przez platformy producenta, podgląd topologii, stanu PoE i portów, restart portów i urządzeń, aktualizacje zdalne. Parametry obudowy i zasilania: obudowa metalowa, Warunki pracy i ochrona: temperatura pracy 0–45 °C, zabezpieczenie przeciw-przepięciowe do 6 kV. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 1
1.19. | Dodatkowe akcesoria sieciowe i komputerowe | Drobne akcesoria sieciowe i komputerow - 1 kpl, w zestawie: Kabel HDMI/DisplayPort – 3 szt. Przewód zasilający – 2 szt. Listwa zasilająca biurkowa z iloscią 5 gniazd – 1 szt. Półka RACK 19" pod rejestrator – 1 szt. kablel RACK 19" – 3 szt. Listwa zasilająca RACK 19" – 1 szt. Zestaw opasek zaciskowych rzepów – 100 szt. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt | 1
1.20. | Biurko | biurko głębokie, ergonomiczne z szufladą oraz otworem do prowadzenia kabli, podwieszana półkana okablowanie i zasilacze, | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 1
1.21. | Fotel | fotel ergonomiczny, wyposażony w podłokietniki, z cyrkulacją powietrza, na kółkach, z funkcją regulacji wysokości, funkcja nachylenia oparcia, | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 1
1.22. | Okablowanie 1 | okablowanie eth kat 6 - 100 m x 1 | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 16
1.23. | Okablowanie 2 | okablowanie ac230 3x1,5 - 30 m x 1 | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt. | 16
1.24. | Zabezpieczenia elektryczne | zabezpieczenia elektryczne 16A/pkt dystrybucji z obudową. W zestawie: 1 skrzynka elektryczna z 1 listwą montażową + 1 bezpiecznik. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt | 16
1.25. | Zestaw kontroli dostępu | System kontroli dostępu - terminal do obsługi kart zbliżeniowych - 1 szt. zamek elektryczny - 1 szt . Funkcje: Odblokowanie drzwi po autoryzacji kartą i PIN-em. Tryb autonomiczny sieciowy, Obsługa 100 000 użytkowników, rejestracja zdarzeń ) Obsługa wejścia czujnika drzwi Stopień ochrony obudowy: IP65 | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt | 1
1.26. | Licencje | Licence umożliwiające zarządzanie obrazem i monitoring wideo, obsługa kanałów wideo, podgląd wieloekranowy, obsługa śledzenia wizualnego, obsługa kodeków: H.264/H.265, integracja z urządzeniami IP, ANPR. - Zarządzanie systemem alarmowym: odbiór, wizualizacja i rejestracja zdarzeń alarmowych; - obsługa 300 serwerów zapisowych, ochrona przed utratą nagrań, monitoring dostępności ścieżekzapisu. Monitoring stanu systemu, Integracja z GIS, Obsługa materiału dowodowego | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt | 108
1.27. | System monitoringu serwerowni - moduł | Moduł monitoringu środowiskowego z obudową, Liczba wejść cyfrowych (NO/NC): . 8. Obsługa czujników zalania: 1 wejście dla czujnika liniowego/punktowego, Rejestracja danych i zdarzeń: 30–90 dni historii, Monitorowane parametry i czujniki: - Temperatura, - Wilgotność względna, - zalanie, - Pożar. Kontrola dostępu – otwarcie drzwi: Typ czujnika: kontaktron magnetyczny, Funkcje systemowe: Praca ciągła 24/7. Lokalne diody LED sygnalizujące stany pracy i alarm. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.1 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (LUBENIA) | szt | 1
2. | Dostawa monitoringu wizyjnego w miejscowości Siedliska | Dostawa monitoringu wizyjnego w miejscowości SIEDLISKA | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.3 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SIEDLISKA)
2.1. | Kamera typu ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) | Kamera sieciowa ANPR typu box z obudową Obiektyw zmiennoogniskowy, Ochrona: IP66, IK10 Kompresja wideo: 5 strumieni wideo, funkcje smart Wbudowana funkcja ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych), detekcja atrybutów pojazdu. Wykrywanie typu pojazdu, koloru, marki, Redukcja szumów 3D-DNR, korekcja migotania, BLC/WDR, defog, stabilizacja EIS, maski prywatności, liczniki pikseli, alarmy sabotażowe Obsługa 32 użytkowników równolegle Wideo dwukierunkowe Doświetlacz zasięg 80 m Zasilanie24 VDC/24 VAC, gniazdo microSD do 256 GB. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.3 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SIEDLISKA) | szt | 8
2.2. | Uchwyty do kamer | Uchwyty do kamer ANPR oraz stałopozycyjnych tubowych, materiał:aluminium i stal. Wyposażone w przepust dla poprowadzenia przewodów. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.3 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SIEDLISKA) | szt | 22
2.3. | Kamera stałopozycyjna | Kamera stałopozycyjna tubowa 8 MP. Obiektyw zmiennoogniskowy Oświetlenie: tryby IR, światło białe, inteligentne doświetlanie, zasięg 50 m — do pracy nocą i w trudnych warunkach oświetleniowych. Wideo / kompresja: obsługa wielu strumieni. Obudowa: polimerowa, antykorozyjna, odporna na wodę i kurz. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.3 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SIEDLISKA) | szt | 14
2.4. | Słup montażowy | Słup montażowy ocynkowany Materiał: stal konstrukcyjna, Powierzchnia i zabezpieczenie: ocynk ogniowy zgodny z normą PN-EN/ISO, odporność na korozję i warunki zewnętrzne. słup montowany do fundamentu - prefabrykatu Przystosowanie do prowadzenia kabli: otwory lub kanał w podstawie/slupie – umożliwiające schowanie przewodów zasilania i sygnałowych wewnątrz słupa. Nośność i wytrzymałość mechaniczna. Możliwość montażu uchwytów. Odporność na warunki atmosferyczne | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.3 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SIEDLISKA) | szt | 6
2.5. | fundament prefabrykowany | fundament prefabrykowany Materiał: beton Zbrojenie: stalowe pręty - odporność na rozciąganie, momenty zginające, siły ścinające. Nośność podłoża: 0,64 m² powierzchni stopy fundamentowej dla średniej konstrukcji. Odporność na warunki zewnętrzne: beton prefabrykowany, z dodatkowymi zabezpieczeniami (impregnacja, izolacja przeciwwilgociowa) Kompatybilność konstrukcyjna: kotwienie do przytwierdzenia słupa. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.3 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SIEDLISKA) | szt | 6
2.6. | Szafka dystrybucyjna | Przystosowana do montażu na ścianie. Otwory przepustowe na przewody, listwa PE do podłączenia uziemienia, miejsce na akumulator, Zasilacz buforowy Wejście: 230 VAC, 50 Hz. Wyjście: 12 VDC, moc ciągła Praca w trybie buforowym z akumulatorem; Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), przeciwprzepięciowe, kontrola stanu akumulatora (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem – odłączenie przy spadku napięcia). Sygnalizacja LED stanu zasilania i pracy z akumulatora; Porty: 8 Funkcje: auto-MDI/MDIX, automatyczna negocjacja prędkości, ochrona przeciwprzepięciowa portów, tryb „extended”, Zasilacz buforowy zasilany bezpośrednio Temperatura pracy: od –20 °C do +60 °C Zgodność z normami: CE, kompatybilność elektromagnetyczna EMC, bezpieczeństwo użytkowania LVD | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.3 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SIEDLISKA) | szt | 8
2.7. | Oklablowanie 1 | okablowanie eth kat 6 - 100 m x 1 | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.3 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SIEDLISKA) | szt | 8
2.8. | Okablowanie 2 | okablowanie ac230 3x1,5 - 30 m x 1 | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.3 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SIEDLISKA) | szt | 8
2.9. | Zabezpieczenia elektryczne | zabezpieczenia elektryczne 16A/pkt dystrybucji z obudową. W zestawie: 1 skrzynka elektryczna z 1 listwą montażową + 1 bezpiecznik. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.3 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SIEDLISKA) | szt | 8
3. | Dostawa monitoringu wizyjnego w miejscowości Sołonka | Dostawa monitoringu wizyjnego w miejscowości SOŁONKA | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.5 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SOŁONKA)
3.1. | Kamera typu ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) | Kamera sieciowa ANPR typu box z obudową Obiektyw zmiennoogniskowy, Ochrona: IP66, IK10 Kompresja wideo: 5 strumieni wideo, funkcje smart Wbudowana funkcja ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych), detekcja atrybutów pojazdu. Wykrywanie typu pojazdu, koloru, marki, Redukcja szumów 3D-DNR, korekcja migotania, BLC/WDR, defog, stabilizacja EIS, maski prywatności, liczniki pikseli, alarmy sabotażowe Obsługa 32 użytkowników równolegle Wideo dwukierunkowe Doświetlacz zasięg 80 m Zasilanie24 VDC/24 VAC, gniazdo microSD do 256 GB. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.5 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SOŁONKA) | szt | 4
3.2. | Uchwyty do kamer | Uchwyty do kamer ANPR oraz stałopozycyjnych tubowych, materiał:aluminium i stal. Wyposażone w przepust dla poprowadzenia przewodów. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.5 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SOŁONKA) | szt | 14
3.3. | Kamera stałopozycyjna | Kamera stałopozycyjna tubowa 8 MP. Obiektyw zmiennoogniskowy Oświetlenie: tryby IR, światło białe, inteligentne doświetlanie, zasięg 50 m — do pracy nocą i w trudnych warunkach oświetleniowych. Wideo / kompresja: obsługa wielu strumieni. Obudowa: polimerowa, antykorozyjna, odporna na wodę i kurz. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.5 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SOŁONKA) | szt. | 10
3.4. | Słup montażowy | Słup montażowy ocynkowany Materiał: stal konstrukcyjna, Powierzchnia i zabezpieczenie: ocynk ogniowy zgodny z normą PN-EN/ISO, odporność na korozję i warunki zewnętrzne. słup montowany do fundamentu - prefabrykatu Przystosowanie do prowadzenia kabli: otwory lub kanał w podstawie/slupie – umożliwiające schowanie przewodów zasilania i sygnałowych wewnątrz słupa. Nośność i wytrzymałość mechaniczna. Możliwość montażu uchwytów. Odporność na warunki atmosferyczne | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.5 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SOŁONKA) | szt | 4
3.5. | fundament prefabrykowany | fundament prefabrykowany Materiał: beton Zbrojenie: stalowe pręty - odporność na rozciąganie, momenty zginające, siły ścinające. Nośność podłoża: 0,64 m² powierzchni stopy fundamentowej dla średniej konstrukcji. Odporność na warunki zewnętrzne: beton prefabrykowany, z dodatkowymi zabezpieczeniami (impregnacja, izolacja przeciwwilgociowa) Kompatybilność konstrukcyjna: kotwienie do przytwierdzenia słupa. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.5 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SOŁONKA) | szt | 4
3.6. | Szafka dystrybucyjna | Przystosowana do montażu na ścianie. Otwory przepustowe na przewody, listwa PE do podłączenia uziemienia, miejsce na akumulator, Zasilacz buforowy Wejście: 230 VAC, 50 Hz. Wyjście: 12 VDC, moc ciągła Praca w trybie buforowym z akumulatorem; Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), przeciwprzepięciowe, kontrola stanu akumulatora (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem – odłączenie przy spadku napięcia). Sygnalizacja LED stanu zasilania i pracy z akumulatora; Porty: 8 Funkcje: auto-MDI/MDIX, automatyczna negocjacja prędkości, ochrona przeciwprzepięciowa portów, tryb „extended”, Zasilacz buforowy zasilany bezpośrednio Temperatura pracy: od –20 °C do +60 °C Zgodność z normami: CE, kompatybilność elektromagnetyczna EMC, bezpieczeństwo użytkowania LVD | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.5 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SOŁONKA) | szt | 5
3.7. | Oklablowanie 1 | okablowanie eth kat 6 - 100 m x 1 | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.5 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SOŁONKA) | szt | 5
3.8. | Okablowanie | okablowanie ac230 3x1,5 min - 40 m x 1 | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.5 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SOŁONKA) | szt | 5
3.9. | Zabezpieczenia elektryczne | zabezpieczenia elektryczne 16A/pkt dystrybucji z obudową. W zestawie: 1 skrzynka elektryczna z 1 listwą montażową + 1 bezpiecznik. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.5 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (SOŁONKA) | szt | 5
4. | Dostawa monitoringu wizyjnego w miejscowości Straszydle | Dostawa monitoringu wizyjnego w miejscowości STRASZYDLE | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.7 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (STRASZYDLE)
4.1. | Kamera typu ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) | Kamera sieciowa ANPR typu box z obudową Obiektyw zmiennoogniskowy, Ochrona: IP66, IK10 Kompresja wideo: 5 strumieni wideo, funkcje smart Wbudowana funkcja ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych), detekcja atrybutów pojazdu. Wykrywanie typu pojazdu, koloru, marki, Redukcja szumów 3D-DNR, korekcja migotania, BLC/WDR, defog, stabilizacja EIS, maski prywatności, liczniki pikseli, alarmy sabotażowe Obsługa 32 użytkowników równolegle Wideo dwukierunkowe Doświetlacz zasięg 80 m Zasilanie24 VDC/24 VAC, gniazdo microSD do 256 GB. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.7 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (STRASZYDLE) | szt | 7
4.2. | Uchwyty do kamer | Uchwyty do kamer ANPR oraz stałopozycyjnych tubowych, materiał:aluminium i stal. Wyposażone w przepust dla poprowadzenia przewodów. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.7 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (STRASZYDLE) | szt | 18
4.3. | kamera solarna | kamera solarna 4G LTE Przetwornik: rozdzielczość:4 MP Czułość: 0,0005 lux Obiektyw: zmiennoogniskowy, motozoom; automatyczna przysłona Doświetlenie IR: diody podczerwieni o zasięgu 30 m. Dzień i noc - tryb automatyczny. Wideo: 25-30 kl/s Audio: 1 wejście i 1 wyjście audio (linowe), Alarmy: 1 wejście alarmowe, 1 wyjście alarmowe Interfejsy: Ethernet 10/100 Mb/s (RJ45), Wiegand, gniazdo microSD (do 256 GB), przycisk reset. Zasilanie solarne, Temperatura pracy: –20 °C ~ 60 °C Standardy i zgodność: ONVIF, CE | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.7 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (STRASZYDLE) | szt | 3
4.4. | karta lte | Standard: 4G LTE (FDD/TDD), obsługa standardów 4G; modem zgodny z europejskimi pasmami LTE. przesył danych z prędkością150 Mbps DL karta SIM kompatybilna z modemem, Interfejs sieciowy, Obsługa transmisji wideo: prędkość uploadu wystarczająca do stabilnej transmisji strumienia wideo 4 MP. Zakres temperatur pracy i odporność: od –20 °C do +60 °C ), przy dużej wilgotności, z dobrą odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne. Kompatybilność protokołów sieciowych,możliwość stabilnej transmisji danych, współpraca z kamerą IP. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.7 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (STRASZYDLE) | szt | 3
4.5. | Kamera stałopozycyjna | Kamera stałopozycyjna tubowa 8 MP. Obiektyw zmiennoogniskowy Oświetlenie: tryby IR, światło białe, inteligentne doświetlanie, zasięg 50 m — do pracy nocą i w trudnych warunkach oświetleniowych. Wideo / kompresja: obsługa wielu strumieni. Obudowa: polimerowa, antykorozyjna, odporna na wodę i kurz. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.7 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (STRASZYDLE) | szt. | 11
4.6. | Słup montażowy | Słup montażowy ocynkowany Materiał: stal konstrukcyjna, Powierzchnia i zabezpieczenie: ocynk ogniowy zgodny z normą PN-EN/ISO, odporność na korozję i warunki zewnętrzne. słup montowany do fundamentu - prefabrykatu Przystosowanie do prowadzenia kabli: otwory lub kanał w podstawie/slupie – umożliwiające schowanie przewodów zasilania i sygnałowych wewnątrz słupa. Nośność i wytrzymałość mechaniczna. Możliwość montażu uchwytów. Odporność na warunki atmosferyczne | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.7 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (STRASZYDLE) | szt | 7
4.7. | fundament prefabrykowany | fundament prefabrykowany Materiał: beton Zbrojenie: stalowe pręty - odporność na rozciąganie, momenty zginające, siły ścinające. Nośność podłoża: 0,64 m² powierzchni stopy fundamentowej dla średniej konstrukcji. Odporność na warunki zewnętrzne: beton prefabrykowany, z dodatkowymi zabezpieczeniami (impregnacja, izolacja przeciwwilgociowa) Kompatybilność konstrukcyjna: kotwienie do przytwierdzenia słupa. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.7 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (STRASZYDLE) | szt | 7
4.8. | Szafka dystrybucyjna | Przystosowana do montażu na ścianie. Otwory przepustowe na przewody, listwa PE do podłączenia uziemienia, miejsce na akumulator, Zasilacz buforowy Wejście: 230 VAC, 50 Hz. Wyjście: 12 VDC, moc ciągła Praca w trybie buforowym z akumulatorem; Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), przeciwprzepięciowe, kontrola stanu akumulatora (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem – odłączenie przy spadku napięcia). Sygnalizacja LED stanu zasilania i pracy z akumulatora; Porty: 8 Funkcje: auto-MDI/MDIX, automatyczna negocjacja prędkości, ochrona przeciwprzepięciowa portów, tryb „extended”, Zasilacz buforowy zasilany bezpośrednio Temperatura pracy: od –20 °C do +60 °C Zgodność z normami: CE, kompatybilność elektromagnetyczna EMC, bezpieczeństwo użytkowania LVD | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.7 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (STRASZYDLE) | szt | 8
4.9. | Oklablowanie 1 | okablowanie eth kat 6 - 100 m x 1 | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.7 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (STRASZYDLE) | szt | 8
4.10. | Okablowanie 2 | okablowanie ac230 3x1,5 - 30 m x 1 | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.7 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (STRASZYDLE) | sz | 8
4.11. | Zabezpieczenia elektryczne | zabezpieczenia elektryczne 16A/pkt dystrybucji z obudową. W zestawie: 1 skrzynka elektryczna z 1 listwą montażową + 1 bezpiecznik. | Zad. 25. Dostawy - Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia - Gmina Lubenia / poz. 25.7 Dostawy - Dostawa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Lubenia (STRASZYDLE) | szt | 8
|  | Miejscowość i data |  | podpis i pieczęć