Załącznik nr 1 do SWZ

Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu klimatyzacji (9 sztuk).

| Lp. | Opis asortymentu | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT* | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu klimatyzacji (9 sztuk). | 1 komplet |  |  |  |  |

*Jeśli przedmiot zamówienia posiada różne stawki VAT należy rozbić wartości netto i brutto

wg odpowiednich stawek

1. Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu klimatyzacji typu split do pomieszczeń Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, zapewniającego efektywne chłodzenie oraz opcjonalnie ogrzewanie, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi

· klimatyzator o mocy nominalnej chłodniczej ok. 4.0 kW

· klimatyzator typu split ścienny, składający się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

· ekologiczny czynnik chłodniczy R32 lub równoważny

· system filtracji powietrza, w tym filtr antyalergiczny

· klasa energetyczna: Minimum A++ dla chłodzenia

· automatyczna regulacja nawiewu: regulacja kierunku i siły nawiewu, tryb automatyczny

· zasilanie 230 V, 50HZ

· przepływ powietrza minimum 288 m3/H dla 1 biegu dot. chłodzenia

· sterowanie: bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

· czytelny wyświetlacz na jednostce wewnętrznej lub pilocie

· programator czasowy

· tryb pracy: chłodzenie, osuszanie, wentylacja, ogrzewanie

· urządzenie musi posiadać certyfikaty CE, Eurovent, PZH lub równoważne

· urządzenie musi spełniać normy bezpieczeństwa obowiązujące w Polsce

· gwarancja minimum 24 miesiące

· instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim

2. Montaż:

· montaż jednostki wewnętrznej na ścianie w wyznaczonym miejscu, zapewniającym optymalną cyrkulację powietrza

· montaż jednostki zewnętrznej w miejscu zapewniającym prawidłową wentylację i odprowadzenie skroplin, z zachowaniem przepisów BHP i norm budowlanych

· Montaż zabezpieczeń elektrycznych w rozdzielnicy korytarzowej.

· Ułożenie okablowania w sufitach podwieszanych do zasilania każdej jednostki.

· Po zakończeniu prac Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia wszystkich miejsc objętych robotami do stanu pierwotnego.

Zącznik nr 2 do SWZ

.......................................                                                         .......................................

(Wykonawca)                                                                                                                                          (Miejscowość i data)

## O F E R T A

## DLA

## SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

## ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie trybu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji na: Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu klimatyzacji (9 sztuk) w pomieszczeniach Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,  w ramach projektu pn.: "Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego OnkoCWBK w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wraz z utworzeniem innowacyjnego laboratorium biologii molekularnej zwiększającego dostęp do badań klinicznych i terapii onkologicznych", finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności (KPO) w zakresie inwestycji D3.1.1 Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu; konkurs nr 2024/ABM/7/KPO – Zp/32/TP/26 informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.............................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.............................................................................................................................................................

REGON: .............................  NIP: ............................ WOJEWÓDZTWO: ………………..

Numer telefonu .....................................               e-mail .......................................................

Numer telefonu ………………….........               e-mail ........................................................

(do zamówień składanych przez Zamawiającego)

3. Czy Wykonawca jest:

□ mikroprzedsiębiorstwem

□ małym przedsiębiorstwem

□ średnim przedsiębiorstwem

□ jednoosobowa działalność gospodarcza

□ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

□ inny rodzaj: ………………………

1) proszę wskazać właściwe

4.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i akceptujemy projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie                      z Formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem                 w kwocie:

„netto” ......................... PLN (słownie: ..................................................................................... złotych),

podatek VAT – .......... %: .................. PLN (słownie: ................................................................ złotych),

„brutto” ........................ PLN (słownie: .......................................................................................złotych).

Gwarantujemy ……...... okres gwarancji, podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem odbioru przedmiotu zamówienia: – minimalny okres gwarancji, podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem odbioru przedmiotu zamówienia to 24 miesiące.

- OŚWIADCZAMY, iż wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, będziemy / nie będziemy* polegać na zasobach następujących podmiotów:

Nazwa (firma) ...............................................................................................................................

adres ul. ........................................................................................................................................

kod pocztowy ……………………………… miasto ………………………… .....kraj ……………………………………...

nr telefonu ......................................................... nr faksu............................................................

NIP..............................................................., REGON ..................................................................

Ww. podmiot będzie*/nie będzie* brał udziału w realizacji części zamówienia.

7. OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienia wykonamy/nie wykonamy* z udziałem podwykonawcy:

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Zakres powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- ZASTRZEGAMY / NIE ZASTRZEGAMY* informacje/i stanowiące/ych TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z postanowieniami SWZ. Do oferty dołączamy wymagane uzasadnienie.

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji zawartych w pliku o nazwie: „…………………….................” wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zabezpieczyliśmy zgodnie z wytycznymi zawartymi w  SWZ.

- OŚWIADCZAMY, że posiadamy wymagane zdolności zawodowe w niniejszym postępowaniu                  i nie znajdujemy się w sytuacji konfliktu interesów, które mogą mieć negatywny wpływ   na realizację zamówienia. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że Zamawiający może uznać, że dany wykonawca nie ma wymaganych zdolności zawodowych, jeżeli ustali/-ł, że wykonawca ma sprzeczne interesy, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

Załączniki do oferty (zgodnie z SWZ dla Wykonawców):

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................                               (podpis Wykonawcy lub osób                          upoważnionych przez Wykonawcę)

_____________

1) Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

*Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 4  do SWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

……………………

Oświadczenie wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegajacego sie o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu klimatyzacji (9 sztuk) w pomieszczeniach Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,  w ramach projektu pn.: "Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego OnkoCWBK w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wraz z utworzeniem innowacyjnego laboratorium biologii molekularnej zwiększającego dostęp do badań klinicznych i terapii onkologicznych", finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności (KPO) w zakresie inwestycji D3.1.1 Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu; konkurs nr 2024/ABM/7/KPO – Zp/32/TP/26, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  SWZ.

…………………………………………

(data i podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust.1 pkt 4  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………....................

…………………………………………                                                                                                            (data i podpis)

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 t.j.).

…………………………………………

(data i podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………

(data i podpis)

Załącznik nr 4a  do SWZ

(jeśli dotyczy)

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

…………………

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu klimatyzacji (9 sztuk) w pomieszczeniach Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,  w ramach projektu pn.: "Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego OnkoCWBK w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wraz z utworzeniem innowacyjnego laboratorium biologii molekularnej zwiększającego dostęp do badań klinicznych i terapii onkologicznych", finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności (KPO) w zakresie inwestycji D3.1.1 Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu; konkurs nr 2024/ABM/7/KPO – Zp/32/TP/26, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  SWZ.

…………………………………………

(data i podpis)

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 t.j.).

…………………………………………

(data i podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………

(data i podpis)

Załącznik nr 5 do SWZ

(jeśli dotyczy)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma,adres, w zalezności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie

art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)

DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH,

KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu klimatyzacji (9 sztuk) w pomieszczeniach Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,  w ramach projektu pn.: "Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego OnkoCWBK w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wraz z utworzeniem innowacyjnego laboratorium biologii molekularnej zwiększającego dostęp do badań klinicznych i terapii onkologicznych", finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności (KPO) w zakresie inwestycji D3.1.1 Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu; konkurs nr 2024/ABM/7/KPO – Zp/32/TP/26, oświadczam, że:

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………...........

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………..........

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………..........

.................................................................

(data i podpis)

Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawca udostępniający zasoby (jeżeli dotyczy)

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres,

NIP, Nr KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

..............................................................................

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(imię i nazwisko,

stanowisko/podstawa do reprezentacji)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY

Na podstawie art. 118 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku –

Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że udostępniam swoje zasoby Wykonawcy:……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

przystępującemu do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu klimatyzacji (9 sztuk) w pomieszczeniach Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,  w ramach projektu pn.: "Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego OnkoCWBK w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wraz z utworzeniem innowacyjnego laboratorium biologii molekularnej zwiększającego dostęp do badań klinicznych i terapii onkologicznych", finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności (KPO) w zakresie inwestycji D3.1.1 Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu; konkurs nr 2024/ABM/7/KPO – Zp/32/TP/26 w zakresie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać zakres udostępnianych zasobów).

Jednocześnie oświadczam, iż:

- Udostępnione przeze mnie zasoby zostaną wykorzystane przy wykonywaniu zamówienia

………………………………………………………………………………………………………  (podać sposób udostępniania i wykorzystania zasobów) w okresie……………………………………….

- W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługę/usługi/roboty budowlane……………………..             (podać zakres)

...................................................................................

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

.................................................................

(data i podpis)

Załącznik nr 7 do SWZ

.......................................................

(Wykonawca)

Wykaz dostaw

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn. Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu klimatyzacji (9 sztuk) w pomieszczeniach Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,  w ramach projektu pn.: "Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego OnkoCWBK w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wraz z utworzeniem innowacyjnego laboratorium biologii molekularnej zwiększającego dostęp do badań klinicznych i terapii onkologicznych", finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności (KPO) w zakresie inwestycji D3.1.1 Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu; konkurs nr 2024/ABM/7/KPO – Zp/32/TP/26 oświadczamy że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) następujące zamówienia:

| Lp. | Zakres wykonanych dostaw | Termin realizacji zamówienia |  | Zamawiający/ Odbiorca zamówienia (nazwa i adres) | Wartość dostaw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr) | Zakończenie (dd/mm/rrrr) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

UWAGA: Do każdej dostawy wymienionej w wykazie należy załączyć referencje lub dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

…………………………………….

(data, podpis)

Załącznik nr 8 do SWZ

OŚWIADCZENIE Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………………..

Miejscowość ................................................ Data ..................................................

Oświadczamy, że w dniu ………………………… dokonaliśmy wizji lokalnej i zapoznaliśmy się                     z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz uzyskaliśmy informacje potrzebne do przygotowania oferty zgodnie z postanowieniami SWZ : Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu klimatyzacji (9 sztuk) w pomieszczeniach Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,  w ramach projektu pn.: "Doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego OnkoCWBK w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wraz z utworzeniem innowacyjnego laboratorium biologii molekularnej zwiększającego dostęp do badań klinicznych i terapii onkologicznych", finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności (KPO) w zakresie inwestycji D3.1.1 Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu; konkurs nr 2024/ABM/7/KPO – Zp/32/TP/26.

Wszystkich niezbędnych informacji udzielił nam upoważniony pracownik Zamawiającego.

……………..………….……………………
                 (data i podpis Wykonawcy)

..............................................................

(data podpis Zamawiającego)

Załącznik nr 9  do SWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY dotyczące zgodności sposobu realizacji zamówienia z zasadą DNSH („Do No Significant Harm”)

Dotyczy: Prace remontowe na oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Batorego 4 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D 1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK II i OK III w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń kardiologicznych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu poprzez zakup sprzętu medycznego oraz prace budowlano-remontowe" – Zp/32/TP/26.

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu ………………[podać nazwę Wykonawcy], niniejszym oświadczam, że:

Oferowany przedmiot zamówienia oraz sposób jego dostawy, instalacji, użytkowania i utylizacji są zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), określoną w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zgodność środowiskowa, realizacja projektu:

Nie prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych.

Nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa.

Nie szkodzi:

dobremu stanowi lub, dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych,

dobremu stanowi środowiska wód morskich.

Nie prowadzi do:

znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu,

znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu,

długotrwałego składowania odpadów mogących wyrządzać poważne i długoterminowe szkody dla środowiska.

Nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia projektu.

Realizacja projektu:

nie szkodzi (w znacznym stopniu) dobremu stanowi i odporności ekosystemów,

nie jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk  i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii Europejskiej.

Oferowany sprzęt spełnia wymagania środowiskowe, w tym:

zgodność z dyrektywą RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych),

zgodność z dyrektywą WEEE (gospodarka odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego),

posiada certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami ekologicznymi (np. CE, Energy Star, EPEAT).

Deklaruję zapoznanie się z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia 2021/2139 oraz zobowiązuję się do przestrzegania zasady DNSH przez cały okres realizacji zamówienia, w tym do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zgodność z powyższymi wymaganiami.

Oświadczenie składam świadomie i zgodnie z prawdą.

..................................................... 			……………………………………………..

(data i miejsce)                                                                           (podpis Wykonawcy)

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.