## Sheet1
Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i akcesoriów wykorzystywanych przez zespoły PRM i TMiS Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Znak DZP.TP.3.2026 Załącznik 1.9
Część 9: Urządzenie medyczne służące do pomiaru poziomu nasycenia krwi tlenem (saturacji) oraz tętna
Lp. | Opis asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy
1 | Urządzenie medyczne służące do pomiaru poziomu nasycenia krwi tlenem (saturacji) oraz tętna. Precyzyjny, stabilny i nieinwazyjny pomiar wartości wysycenia krwi tlenem - saturacji SpO2 , ilości uderzeń serca na minutę - Pulsu PR , obrazowanie krzywej SpO2PLETH, wskaźnik siły pulsu. Pulsoksymetr przeznaczony dla: wcześniaków, niemowląt, dzieci i dorosłych. Kluczowe funkcje pulsoksymetru: menu i instrukcja obsługi w języku polskim , alarmy pulsu i natlenienia, z możliwością ustawienia granic alarmowych , zapis mierzonych wartości w pamięci urządzenia, zasilanie akumulatorowe z możliwością zamiennego stosowania baterii alkaicznych z możliwością dołączenia dodatkowego akumulatora. Pulsoksymetr wyposażony w kolorowy czytelny wyświetlacz LCD. W zestawie z pulsoksymetrem po 1 szt: czujnik jednorazowy dla wcześniaków oraz noworodków typu opaska na rzep lub przylepna lub czujnik typu opaska rozłączna na stopę , czujnik klips na palec w rozmiarze pediatrycznym , czujnik typu klips na palec dla dorosłych. | szt. | 5
RAZEM
UWAGA: Kolumnę "Nazwa producenta, nr katalogowy" należy uzupełnić o dane producenta i nr katalogowy asortymentu nadany przez producenta. W przypadku kiedy dany produkt nie posiada numeru katalogowego, należy wpisać : brak numeru katalogowego. Kolumna stanowi przedmiotowy środek dowodowy
PLIK NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM