| Remont muru oporowego DP 3304D km 2+660 Szalejów Górny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jm | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 | KALK. WŁASNA | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygrodzeń | szt | 1,000 |  |  |
| 2 | BCD-I D-02.01.01.13.02 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km | m3 | 22,500 |  |  |
|  |  | RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2 |  | MUR OPOROWY |  |  |  |  |
| 3 | BCD-II M-21.20.01.12.01 | Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych l=49m | m3 | 7,500 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-02 0102-02 | Ściany podziemia z kamienia twardego h=1,2 m l=25m | m3 | 15,000 |  |  |
| 5 | BCD-II M-21.20.01.11.01 | Uzupełnienie nasypu z pospółką bez deskowania. | m3 | 15,000 |  |  |
| 6 | BCD-II M-21.20.01.13.01 | Nakrywa z betonu 30 cm klasy C30/37, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. L=25 | m3 | 4,500 |  |  |
| 7 | BCD-I D-07.05.01.12.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych na nakrywie betonowej | m | 25,000 |  |  |
| 8 | BCD-I D-05.03.17.13.01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno - grubość warstwy 5 cm | m2 | 12,500 |  |  |
|  |  | RAZEM 2 MUR OPOROWY |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM kosztorys |  |  |  |  |
| podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………………

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy