Zasady korzystania z przestrzeni foyer w NOSPR dla zewnętrznych podmiotów cateringowych

Zasilanie:

- obciążenie max. jednego gniazda w kasetach podłogowych 2 kW;

- sprawnie technicznie przedłużacze 1 fazowe minimum 1,5 mm2 z uziemieniem (nieuszkodzone mechanicznie z nieprzerwaną izolacją, oraz cały sprzęt, na którym będzie pracował);

- powyżej w/w obciążeń zalecamy użycie gniazda 3 fazowego z wykorzystaniem najazdów technicznych;

- Wszelkie kable, przedłużacze, – zabezpieczone najazdami kablowymi;

- Użytkownik zapewnia sobie sprzęt (przedłużacze, rozgałęźniki, najazdy) we własnym zakresie;

- Rozmieszczenie gniazd:

- dziedziniec – dwa zestawy gniazd (po 125A i 32A każdy)

- poziom „0” – okolice kas dwa floorboxy – z gniazdami 16 (2x2kW) plus gniazdo 32A

- poziom „0” – okolice wind szklanych administracji – dwa floorboxy – gniazda 16A (suma 2kW)

- poziom „0” w rozdzielnicy szatni dużej – gniazdo 63A

- poziom „+1” – pod schodami gniazdo 32A, dwa zestawy gniazd 16A po 2kW każdy – okolice szatni malej

- poziom „+2” w 3 sztuki gniazd 16A w filarach (po 2 kW każde) przy barach

Zaplecze techniczne:

- brak przestrzeni technicznej dla przygotowania/wydawania posiłków;

- w ograniczonej dostępności - miejsce na małe zaplecze techniczne za windą na I i II p (strona A) na złożenie skrzynek, pojemników;

- podłoga w tym miejscu musi być zabezpieczona w sposób uniemożlwiający jej zaplamienie;

Bary we Foyer:

- brak możliwości skorzystania z barów umiejscowionych na poziomie 0 oraz na II piętrze (brak możliwości użytkowania infrastruktury zlokalizowanej za barami oraz blatów barowych);

- dodatkowo obowiązek odgrodzenia barów ściankami, parawanami od bankietu/poczęstunku (zabezpieczenie po stronie organizatora zewnętrznego cateringu.)  W przypadku braku możliwości odgrodzenia barów ściankami - obowiązek zabezpieczenia blatów barowych matami barmańskimi lub materiałem nieprzepuszczającym płynów;

Posadzka:

- posadzka w miejscu wydawania posiłków (stoły bankietowe) musi być zabezpieczona;

- obowiązek stosowania wykładziny podgumowanej (na całej jej długości oraz szerokości) pod i przed stołami bankietowymi z jedzeniem. W przypadku gdy jedzenie wydaje obsługa wydarzenia również za stołami;

- jeżeli na posadzce (w miejscu odbywania się poczęstunku) zostaną plamy po standardowym czyszczeniu przez serwis sprzątający NOSPR, kosztem (według cennika serwisu sprzątającego NOSPR) dodatkowego czyszczenia zaplamionych miejsc będzie obciążona firma cateringowa;

Dojazd i rozładunek / Parking:

- zgodnie z umówioną godziną przyjazdu i odjazdu pod wejścia: główne, od strony sali kameralnej (dojazd do sali kameralnej możliwy samochodami o masie dopuszczalnej do 3500kg) bądź służbowe NOSPR;

- informacja o autach z rozładunkiem powinna być dostarczona mailowo do NOSPR na minimum 3 dni robocze przed wydarzeniem. (Godziny oraz nr rejestracyjne samochodów);

- nie ma możliwości parkowania przed w/w wejściami do NOSPR;

- Nospr nie zapewnia miejsc parkingowych;

- w dniu wydarzenia możliwe jest zaparkowanie na czas rozładunku towaru i sprzętu na dziedzińcu wewnętrznym NOSPR, a po zakończeniu wydarzenia na czas załadunku (po uzgodnieniu z organizatorem wydarzenia);

Dostęp do wody:

- brak dostępu do wody;

Utrzymanie czystości:

- we wszystkich użyczonych przestrzeniach – sprzątanie na bieżąco, przy użyciu zorganizowanych we własnym zakresie koszy na śmieci, doraźne zamiatanie i zmywanie powierzchni w razie wystąpienia zabrudzeń (stłuczone szkło, naczynia, rozlane płyny, resztki jedzenia);

- po zakończeniu wydarzenia: zebranie śmieci we własnym zakresie oraz ich wywóz (zakaz pozostawiania nieczystości i odpadów w koszach na śmieci dostępnych we foyer, koszach należących do NOSPR oraz toaletach);

- uprzątnięcie jedzenia we wszystkich lokacjach, doprowadzenie do czystości użytkowanych powierzchni (np. stołów, krzeseł itp. wypożyczonych od NOSPR);

- zakaz wylewania/ wyrzucania resztek płynów/jedzenia w toaletach NOSPR;

Zasady p. poż:

- ze względu na system wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego, na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów jak również stosowania dymów scenicznych;

- do podgrzewania posiłków ciepłych (bemary) wskazuje się używania pasty do podgrzewaczy z odpowiednim atestem ppoż;

- zabrania się używania wszelkich urządzeń typu grill elektryczny, wyparzarek do naczyń etc;

- dopuszcza się używanie w pełni sprawnych warników ora ekspresów do kawy;

- wszelkiego rodzaju dekoracje (wysokie ścianki, kurtyny) muszą zostać uzgodnione z pracownikiem NOSPR;

- zakazuje się blokowania drzwi ppoż. Oraz zastawiania przejść i dróg ewakuacyjnych (zakaz ustawiania mebli/ stołów ścianek na ciągach ewakuacyjnych);

- w chwili zauważenia zagrożenia pożarowego należy nacisnąć przycisk uruchomienia alarmu pożarowego (ROP);

- w momencie zagrożenia pożarowego stosować się do poleceń głosowych oraz poleceń ochrony obiektu i opuścić budynek najbliższym wyjściem ewakuacyjnym;

- w budynku znajdują się dwa defibrylatory zlokalizowane przy linii kas oraz na portierni NOSPR;

- wszelkie incydenty, wypadki oraz zniszczenia, należy zgłosić wyznaczonemu pracownikowi NOSPR;