| KARTA URZĄDZENIA/PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: |  |
| NAZWA I NUMER KONTRAKTU: |  |
| WYKONAWCA: |  |
| PODSTAWY KONTRAKTOWE: |  |
| MIEJSCE WBUDOWANIA, ZAINSTALOWANIA |  |
| NAZWA URZĄDZENIA: |  |
| WARTOŚĆ *: |  |
| ROK PRODUKCJI: |  |
| PRODUCENT: |  |
| TYP/MODEL: |  |
| NR FABRYCZNY: |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA: |  |
| OPIS POWINIEN ZAWIERAĆ INFORMACJE ANALOGICZNE DO WYSTAWIANYCH DO SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZ PRODUCENTÓW KRÓTKI OPIS/ PARAMETRY/ WYMIARY/ WAGA/ MOC/ WYDAJNOŚĆ/ NAPIECIE/ CZAS PRACY: |  |
| UKOMPLETOWANIE Z WYCENĄ: (dotyczy systemów i urządzeń w kompletach |  |

* Wartość brutto urządzenia wraz z montażem i pozostałymi kosztami zgodna z wyceną ofertową   Wykonawcy.

| KARTA URZĄDZENIA/PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA - WZÓR |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | WZI POZNAŃ |
| NAZWA I NUMER KONTRAKTU: | Zad. 55555 „Dostosowanie hangaru do wymogów systemu XY” |
| WYKONAWCA: | ABC Gdańsk |
| PODSTAWY KONTRAKTOWE: | Umowa nr 555/D/ z dnia 11.11.2000 r. |
| MIEJSCE WBUDOWANIA, ZAINSTALOWANIA | 38 BLT kompleks 5555, bud. Nr 8 |
| NAZWA URZĄDZENIA: | Pompa EBARA EVMSG10-5N5_2.2 |
| WARTOŚĆ: | 19 140,00 zł |
| ROK PRODUKCJI: | 2017 |
| PRODUCENT: | EBARA |
| TYP/MODEL: | EVMSG10-5N5_2.2 |
| NR FABRYCZNY: | 2655XXXXX-10QK7 |
| PARAMETRY TECHNICZNE I PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA: |  |
| - napięcie zasilania: 230V - częstotliwość: 50Hz - moc 2,2 kW - stopień ochrony: IP55 - ciśnienie robocze: 16 bar - przepływ 10 m3/h - zakres temp. pracy: -30st.C do +140st.C Wymiary: - wys. 721 mm, - szer. 166 mm Waga pompy: 44 kg Wielostopniowa pompa wirowa budowy pionowej o podstawie żeliwnej, kołnierzu owalnym. Zastosowanie: Przemysłowe, rolnicze i przeciwpożarowe zestawy pompowe i hydrofornie, instalacje uzdatniania wody, instalacje myjące, klimatyzacyjne i chłodnicze, podwyższanie ciśnienia, irygacja. |  |
| UKOMPLETOWANIE Z WYCENĄ: (dotyczy systemów i urządzeń w kompletach) |  |
| Bez kompletu |  |

* Wartość brutto urządzenia wraz z montażem i pozostałymi kosztami zgodna z wyceną ofertową Wykonawcy.