## zał. 2
ZP/45/2026
Zał. nr 2 do SWZ
Kaseta implantologiczna na potrzeby realizacji studiów podyplomowych "Implantologia i implantoprotetyka dla stomatologów" - skład 1 zestawu UWAGA: wszystkie elementy zestawu muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta, termin przydatności implantów nie krótszy niż 48 miesięcy
producent: |  | podać nazwę producenta: …..............................................
L.P | Opis asortymentu 1 zestawu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /2x3/ | Stawka VAT /8%/ | Wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Kaseta chirurgiczna mała o wymiarach nie przekraczających 20 cm x 16 cm x 7 cm nadająca się do sterylizacji w temperaturze do 135 * C: - do implantów z wewnętrznym hex obsługująca implanty o średnicach od 3,4 do 4,1 mm i długościach od 8,5 do 13 mm, - zawierająca klucz dynamometryczny od 50 Ncm. - kaseta musi zawierać: wiertła kalibrujące łoże implantu dopasowane do średnicy i długości implantu o średnicach od 3,4 do 4,1 mm i długościach od 8,5 do 13 mm, - wskaźniki głębokości indywidualne do każdego rozmiaru nawiertu, - klucze do wprowadzenia implantu, - adaptery do klucza dynamometrycznego, - przedłużkę do klucza, - przedłużkę do wiertła, - wiertło do kości korowej, - gwintowniki do kości o średnicach od 3,4 do 4,1 mm i długościach od 8,5 do 13 mm, | 1 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Implant stomatologiczny - tytan klasy grade IV, z połączeniem wewnętrznym typu hex oraz zintegrowana Platform Switching, średnica implantu 4,0 mm z platformą 4,1 i połączeniem 3,4 mm x długość 11,5 mm, implant stożkowy. Opakowanie z implantem musi zawierać śrubę zamykającą. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Śruba gojąca wielofunkcyjna do skanowania o średnicy od 3,4 mm do 4,1 mm | 5 | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Analog implantu do średnicy implantu od 3,4 do 4,1 mm | 5 | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Baza cad/cam do średnicy implantu od 3,4 do 4,1 mm - z przekierowaniem śruby protetycznej, wysokość kołnierza 2,6 mm | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Klucz do protetyki długi - klucz do baz cad/cam z przekierowaniem śruby protetycznej o długości co najmniej 24 mm | 1 | 0 | 0 | 8% | 0
7. | Klucz dynamometryczny do protetyki, pracujący w zakresie od 10 do 35 Ncm | 1 | 0 | 0 | 8% | 0
8. | Uchwyt do klucza - adapter przystosowujący klucz maszynowy do klucza dynamometrycznego | 1 | 0 | 0 | 8% | 0
| wartość 1 zestawu |  |  | 0 |  | 0
| wartość 15 zestawów |  |  | 0 |  | 0
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.