INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

| FAZA | INWENTARYZACJA |
| --- | --- |
| TEMAT | Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi |
| NAZWA BUDYNKU, ADRES | Collegium Anatomicum, Budynek Główny ul. Narutowicza 60, 90-136 Łódź |
| INWESTOR | Uniwersytet Medyczny w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź |
| WYKONAWCA | EKSPERTIS Sp. z o.o., S.K. ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań |

| AUTORZY OPRACOWANIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA, IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPISY |
| ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Tadeusz Tylka | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej NN-8345/474/81 |  |
| KONSTRUKCJA: mgr inż. Jan Ciesielski | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej WKP/0016/PWOK/17 |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. Marcin Gatniejewski | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych WKP/0483/PWOE/15 |  |
| INSTALACJE SANITARNE: inż. Janusz Felczak | uprawnienia budowlane kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 198/89/PW |  |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. WSTĘP	3

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA OPRACOWANIA	4

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPRACOWANIA	5

# WSTĘP

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zamawiający opracowanie: 	Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4,

90-419 Łódź

Autor opracowania: 		EKSPERTIS Sp. z o. o. S.K.,

ul. Nieszawska 1,

61-021 Poznań

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest umowa nr ZP/95/2019 z dnia 18.02.2020 zawarta pomiędzy Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Łodzi, a EKSPERTIS Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu.

# Część obliczeniowa opracowania

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące funkcje oraz powierzchnie poszczególnych pomieszczeń.

| Nr pom. | Kondygnacja | Nazwa pomieszczenia | Funkcja pomieszczenia | Powierzchnia (m2) Według PN-ISO 9836:1997 | Powierzchnia (m2) do celów podatku od nieruchomości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.01 | Piwnica | Klatka schodowa | Ruchu | 8,23 | 0,00 |
| P.02 | Piwnica | Korytarz | Ruchu | 87,20 | 43,60 |
| P.03 | Piwnica | Korytarz | Ruchu | 9,28 | 9,28 |
| P.04 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 18,67 | 9,34 |
| P.05 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 16,70 | 8,35 |
| P.06 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 7,81 | 3,91 |
| P.07 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 8,20 | 4,10 |
| P.08 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 9,37 | 4,69 |
| P.09 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 44,46 | 22,23 |
| P.10 | Piwnica | Korytarz | Ruchu | 9,96 | 4,98 |
| P.11 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 9,96 | 4,98 |
| P.12 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 10,94 | 5,47 |
| P.13 | Piwnica | Korytarz | Ruchu | 17,38 | 8,69 |
| P.14 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 33,43 | 16,72 |
| P.15 | Piwnica | Korytarz | Ruchu | 6,92 | 3,46 |
| P.16 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 9,33 | 4,67 |
| P.17 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 2,06 | 1,03 |
| P.18 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 11,59 | 5,80 |
| P.19 | Piwnica | Korytarz | Ruchu | 19,87 | 9,94 |
| P.20 | Piwnica | Korytarz | Ruchu | 87,07 | 43,54 |
| P.21 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 6,12 | 3,06 |
| P.22 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 6,27 | 3,14 |
| P.23 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 7,88 | 3,94 |
| P.24 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 18,42 | 9,21 |
| P.25 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa usługowa | 36,10 | 18,05 |
| P.26 | Piwnica | Pomieszczenie magazynowe | Użytkowa | 37,32 | 18,66 |
| SUMA PIWNICA |  |  |  | 540,54 | 270,80 |
| 0.01 | Parter | Wiatrołap | Ruchu | 6,01 | 6,01 |
| 0.02 | Parter | Hall | Ruchu | 15,60 | 15,60 |
| 0.03 | Parter | Korytarz | Ruchu | 20,12 | 20,12 |
| 0.04 | Parter | Pokój biurowy | Użytkowe | 17,88 | 17,88 |
| 0.05 | Parter | Korytarz | Ruchu | 3,54 | 3,54 |
| 0.06 | Parter | WC Męskie | Użytkowe | 11,25 | 11,25 |
| 0.07 | Parter | WC Damskie | Użytkowe | 5,28 | 5,28 |
| 0.08 | Parter | Pokój konserwatora | Użytkowe | 5,94 | 5,94 |
| 0.09 | Parter | Magazynek | Użytkowe | 5,15 | 5,15 |
| 0.10 | Parter | Klatka schodowa | Ruchu | 24,07 | 16,54 |
| 0.11 | Parter | Pomieszczenie ochrony | Użytkowe | 13,37 | 11,50 |
| 0.12 | Parter | Komunikacja | Ruchu | 2,98 | 2,98 |
| 0.13 | Parter | Szatnia | Użytkowe | 96,51 | 96,51 |
| 0.14 | Parter | Korytarz | Ruchu | 35,87 | 35,87 |
| 0.15 | Parter | Aula | Użytkowe | 235,02 | 227,07 |
| 0.16 | Parter | Węzeł C.O. | Usługowa | 54,79 | 50,80 |
| 0.17 | Parter | Wentylatornia | Usługowa | 34,35 | 34,35 |
| 0.18 | Parter | Korytarz | Ruchu | 76,96 | 76,96 |
| 0.19 | Parter | Pokój | Użytkowe | 26,62 | 26,62 |
| 0.20 | Parter | Klatka schodowa | Ruchu | 27,53 | 0,00 |
| 0.21 | Parter | WC | Użytkowe | 17,12 | 15,45 |
| 0.22 | Parter | Pracownia | Użytkowe | 126,26 | 132,56 126,26 |
| 0.23 | Parter | Przestrzeń pod schodami auli | Użytkowe | 78,47 | 64,81 |
| 0.24 | Parter | Magazyn kości | Użytkowe | 8,82 | 8,82 |
| 0.25 | Parter | Magazyn pomocy naukowych | Użytkowe | 33,19 | 33,19 |
| 0.26 | Parter | Rozdzielnia NN | Usługowa | 14,06 | 14,06 |
| 0.27 | Parter | Pracownia | Użytkowe | 229,55 | 229,55 |
| 0.28 | Parter | Pracownia | Użytkowe | 36,15 | 36,15 |
| 0.29 | Parter | Składnica zwłok | Użytkowe | 30,24 | 30,24 |
| 0.30 | Parter | Chłodnia | Użytkowe | 15,08 | 15,08 |
| 0.31 | Parter | Korytarz | Ruchu | 7,89 | 7,89 |
| 0.32 | Parter | Korytarz | Ruchu | 8,44 | 8,44 |
| 0.33 | Parter | Korytarz | Ruchu | 7,91 | 7,91 |
| 0.34 | Parter | Gabinet | Użytkowe | 15,30 | 15,30 |
| 0.35 | Parter | Pracownia | Użytkowe | 45,11 | 45,11 |
| 0.36 | Parter | Gabinet | Użytkowe | 21,04 | 21,04 |
| 0.37 | Parter | Klatka schodowa | Ruchu | 27,21 | 0,00 |
| 0.38 | Parter | Wiatrołap | Użytkowe | 4,39 | 4,39 |
| 0.39 | Parter | Przedsionek | Użytkowe | 6,28 | 6,28 |
| 0.40 | Parter | Pomieszczenie biurowe | Użytkowe | 10,90 | 10,90 |
| 0.41 | Parter | Pomieszczenie biurowe | Użytkowe | 15,94 | 15,94 |
| 0.42 | Parter | Korytarz | Ruchu | 3,75 | 3,75 |
| 0.43 | Parter | Korytarz | Ruchu | 14,36 | 14,36 |
| 0.44 | Parter | Korytarz | Ruchu | 1,54 | 1,54 |
| 0.45 | Parter | Pomieszczenie biurowe | Użytkowe | 17,98 | 17,98 |
| 0.46 | Parter | WC | Użytkowe | 2,76 | 2,76 |
| 0.47 | Parter | Pomieszczenie socjalne | Użytkowe | 6,98 | 6,98 |
| SUMA PARTER |  |  |  | 1525,56 | 1434,14 1427,84 |
| 1.01 | I Piętro | Klatka schodowa | Ruchu | 24,35 | 0,00 |
| 1.02 | I Piętro | Korytarz | Ruchu | 10,10 | 10,10 |
| 1.03 | I Piętro | Korytarz | Ruchu | 28,02 | 28,02 |
| 1.04 | I Piętro | Pokój asystenta | Użytkowe | 25,60 | 25,60 |
| 1.05 | I Piętro | Pokój sprzątaczek | Użytkowe | 15,22 | 15,22 |
| 1.06 | I Piętro | WC | Użytkowe | 11,71 | 11,71 |
| 1.07 | I Piętro | Korytarz | Ruchu | 4,32 | 4,32 |
| 1.08 | I Piętro | Magazynek | Użytkowe | 7,13 | 7,13 |
| 1.09 | I Piętro | Klatka schodowa | Ruchu | 9,81 | 0,00 |
| 1.10 | I Piętro | Korytarz | Ruchu | 23,75 | 23,75 |
| 1.11 | I Piętro | Gabinet | Użytkowe | 23,09 | 23,09 |
| 1.12 | I Piętro | Gabinet | Użytkowe | 16,01 | 16,01 |
| 1.13 | I Piętro | Gabinet | Użytkowe | 16,01 | 16,01 |
| 1.14 | I Piętro | Serwerownia Gabinet | Usługowe użytkowe | 15,51 | 15,51 |
| 1.15 | I Piętro | Korytarz | Ruchu | 120,72 | 120,72 |
| 1.16 | I Piętro | Pracownia | Użytkowe | 47,92 | 47,92 |
| 1.17 | I Piętro | Pracownia komputerowa | Użytkowe | 32,36 | 32,36 |
| 1.18 | I Piętro | Magazynek | Użytkowe | 3,78 | 3,78 |
| 1.19 | I Piętro | Sekretariat | Użytkowe | 25,99 | 25,99 |
| 1.20 | I Piętro | Klatka schodowa | Ruchu | 20,10 | 0,00 |
| 1.21 | I Piętro | Muzeum | Użytkowe | 103,27 | 103,27 |
| 1.22 | I Piętro | Gabinet | Użytkowe | 18,18 | 18,18 |
| 1.23 | I Piętro | Laboratorium | Użytkowe | 36,53 | 36,53 |
| 1.24 | I Piętro | Biblioteka | Użytkowe | 49,21 | 49,21 |
| 1.25 | I Piętro | Pracownia | Użytkowe | 19,89 | 19,89 |
| 1.26 | I Piętro | Gabinet | Użytkowe | 42,07 | 42,07 |
| 1.27 | I Piętro | Gabinet | Użytkowe | 23,38 | 23,38 |
| 1.28 | I Piętro | Korytarz | Ruchu | 9,25 | 9,25 |
| 1.29 | I Piętro | Klatka schodowa | Ruchu | 24,17 | 0,00 |
| 1.30 | I Piętro | Korytarz | Ruchu | 9,95 | 9,95 |
| 1.31 | I Piętro | Korytarz | Ruchu | 22,27 | 22,27 |
| 1.32 | I Piętro | Pracownia | Użytkowe | 16,79 | 16,79 |
| 1.33 | I Piętro | Pracownia | Użytkowe | 24,15 | 24,15 |
| 1.34 | I Piętro | Korytarz | Ruchu | 4,47 | 4,47 |
| 1.35 | I Piętro | Gabinet | Użytkowe | 12,16 | 12,16 |
| 1.36 | I Piętro | Pokój socjalny | Użytkowe | 7,11 | 7,11 |
| 1.37 | I Piętro | WC | Użytkowe | 5,09 | 5,09 |
| SUMA I PIĘTRO |  |  |  | 909,44 | 831,01 |
| 2.01 | II Piętro | Klatka schodowa | Ruchu | 24,49 | 0,00 |
| 2.02 | II Piętro | Gabinet | Użytkowe | 20,22 | 20,22 |
| 2.03 | II Piętro | Gabinet | Użytkowe | 21,77 | 21,77 |
| 2.04 | II Piętro | Gabinet | Użytkowe | 26,12 | 26,12 |
| 2.05 | II Piętro | WC | Użytkowe | 5,68 | 5,68 |
| 2.06 | II Piętro | Korytarz | Ruchu | 23,90 | 23,90 |
| 2.07 | II Piętro | Korytarz | Ruchu | 19,22 | 19,22 |
| 2.08 | II Piętro | Laboratorium | Użytkowe | 24,10 | 24,10 |
| 2.09 | II Piętro | Pracownia | Użytkowe | 44,43 | 44,43 |
| 2.10 | II Piętro | Gabinet | Użytkowe | 21,65 | 21,65 |
| 2.11 | II Piętro | Korytarz | Ruchu | 10,74 | 10,74 |
| 2.12 | II Piętro | Pracownia | Użytkowe | 21,78 | 21,78 |
| 2.13 | II Piętro | Korytarz | Ruchu | 2,27 | 2,27 |
| 2.14 | II Piętro | Pracownia | Użytkowe | 17,21 | 17,21 |
| 2.15 | II Piętro | Gabinet | Użytkowe | 19,70 | 19,70 |
| 2.16 | II Piętro | Gabinet | Użytkowe | 24,23 | 24,23 |
| 2.17 | II Piętro | Korytarz | Ruchu | 109,01 | 109,01 |
| 2.18 | II Piętro | Gabinet | Użytkowe | 26,96 | 26,96 |
| 2.19 | II Piętro | Gabinet | Użytkowe | 24,26 | 24,26 |
| 2.20 | II Piętro | Korytarz | Ruchu | 8,97 | 8,97 |
| 2.21 | II Piętro | Pracownia | Użytkowe | 11,70 | 11,70 |
| 2.22 | II Piętro | Pracownia | Użytkowe | 24,00 | 24,00 |
| 2.23 | II Piętro | Sala ćwiczeniowa | Użytkowe | 61,13 | 61,13 |
| 2.24 | II Piętro | Sekretariat | Użytkowe | 22,34 | 22,34 |
| 2.25 | II Piętro | Pracownia | Użytkowe | 37,21 | 37,21 |
| 2.26 | II Piętro | Gabinet | Użytkowe | 18,37 | 18,37 |
| 2.27 | II Piętro | Pracownia | Użytkowe | 30,46 | 30,46 |
| 2.28 | II Piętro | Pracownia | Użytkowe | 23,74 | 23,74 |
| 2.29 | II Piętro | Pracownia | Użytkowe | 24,56 | 24,56 |
| 2.30 | II Piętro | Gabinet | Użytkowe | 15,99 | 15,99 |
| 2.31 | II Piętro | Sala seminaryjna | Użytkowe | 23,61 | 23,61 |
| 2.32 | II Piętro | Korytarz | Ruchu | 9,87 | 9,87 |
| 2.33 | II Piętro | Klatka schodowa | Ruchu | 24,57 | 0,00 |
| 2.34 | II Piętro | Korytarz | Ruchu | 9,84 | 9,84 |
| 2.35 | II Piętro | Korytarz | Ruchu | 15,18 | 15,18 |
| 2.36 | II Piętro | Magazynek | Użytkowe | 2,33 | 2,33 |
| 2.37 | II Piętro | WC | Użytkowe | 4,62 | 4,62 |
| 2.38 | II Piętro | WC | Użytkowe | 5,76 | 5,76 |
| 2.39 | II Piętro | Magazynek | Użytkowe | 7,70 | 7,70 |
| 2.40 | II Piętro | Gabinet | Użytkowe | 13,26 | 13,26 |
| 2.41 | II Piętro | Korytarz | Ruchu | 4,62 | 4,62 |
| 2.42 | II Piętro | Pokój socjalny | Użytkowe | 5,64 | 5,64 |
| 2.43 | II Piętro | Korytarz | Ruchu | 2,94 | 2,94 |
| 2.44 | II Piętro | Laboratorium | Użytkowe | 12,10 | 12,10 |
| 2.45 | II Piętro | Pracownia | Użytkowe | 4,66 | 4,66 |
| 2.46 | II Piętro | Ciemnia | Użytkowe | 4,57 | 4,57 |
| 2.47 | II Piętro | Magazynek | Użytkowe | 4,92 | 4,92 |
| 2.48 | II Piętro | Korytarz | Ruchu | 4,24 | 4,24 |
| SUMA II PIĘTRO |  |  |  | 926,64 | 877,58 |
| 3.01 | III Piętro | Klatka schodowa | Ruchu | 25,60 | 0,00 |
| 3.02 | III Piętro | Korytarz | Ruchu | 140,28 | 140,28 |
| 3.03 | III Piętro | Korytarz | Ruchu | 23,87 | 23,87 |
| 3.04 | III Piętro | Laboratorium | Użytkowe | 24,70 | 24,70 |
| 3.05 | III Piętro | Laboratorium | Użytkowe | 18,86 | 18,86 |
| 3.06 | III Piętro | WC | Użytkowe | 6,23 | 6,23 |
| 3.07 | III Piętro | Korytarz | Ruchu | 4,56 | 4,56 |
| 3.08 | III Piętro | Pomieszczenie biurowe | Użytkowe | 7,82 | 7,82 |
| 3.09 | III Piętro | Pomieszczenie biurowe | Użytkowe | 13,77 | 13,77 |
| 3.10 | III Piętro | Korytarz | Ruchu | 10,76 | 10,76 |
| 3.11 | III Piętro | Pomieszczenie biurowe | Użytkowe | 23,10 | 23,10 |
| 3.12 | III Piętro | Pomieszczenie biurowe | Użytkowe | 25,46 | 25,46 |
| 3.13 | III Piętro | Pracownia | Użytkowe | 12,74 | 12,74 |
| 3.14 | III Piętro | Pomieszczenie techniczne | Użytkowe | 5,43 | 5,43 |
| 3.15 | III Piętro | Pracownia | Użytkowe | 11,69 | 11,69 |
| 3.16 | III Piętro | Pracownia | Użytkowe | 15,06 | 15,06 |
| 3.17 | III Piętro | Sala dydaktyczna | Użytkowe | 49,27 | 49,27 |
| 3.18 | III Piętro | Sala dydaktyczna | Użytkowe | 43,45 | 43,45 |
| 3.19 | III Piętro | Pracownia | Użytkowe | 28,55 | 28,55 |
| 3.20 | III Piętro | Sekretariat | Użytkowe | 25,23 | 25,23 |
| 3.21 | III Piętro | Sala dydaktyczna | Użytkowe | 111,26 | 111,26 |
| 3.22 | III Piętro | Pracownia | Użytkowe | 23,65 | 23,65 |
| 3.23 | III Piętro | Sala dydaktyczna | Użytkowe | 39,61 | 39,61 |
| 3.24 | III Piętro | Sala dydaktyczna | Użytkowe | 51,21 | 51,21 |
| 3.25 | III Piętro | Korytarz | Ruchu | 50,61 | 50,61 |
| 3.26 | III Piętro | Pracownia | Użytkowe | 25,48 | 25,48 |
| 3.27 | III Piętro | Gabinet | Użytkowe | 23,27 | 23,27 |
| 3.28 | III Piętro | Gabinet | Użytkowe | 45,86 | 45,86 |
| 3.29 | III Piętro | Biblioteka | Użytkowe | 43,65 | 43,65 |
| 3.30 | III Piętro | WC | Użytkowe | 6,49 | 6,49 |
| 3.31 | III Piętro | Korytarz | Ruchu | 4,47 | 4,47 |
| 3.32 | III Piętro | Pokój | Użytkowe | 7,66 | 7,66 |
| 3.33 | III Piętro | Pracownia | Użytkowe | 13,93 | 13,93 |
| 3.34 | III Piętro | Klatka schodowa | Ruchu | 25,10 | 0,00 |
| SUMA III PIĘTRO |  |  |  | 988,68 | 937,98 |
| 4.01 | Poddasze | Klatka schodowa | Ruchu | 27,70 | 0,00 |
| 4.02 | Poddasze | Magazyn pomocy naukowych | Użytkowe | 43,26 | 21,63 |
| 4.03 | Poddasze | Pomieszczenie gospodarcze | Użytkowe | 31,51 | 28,73 |
| 4.04 | Poddasze | Przestrzeń poddasza | Użytkowe | 823,96 | 741,56 |
| 4.05 | Poddasze | Nadszybie windy | Usługowe | 7,35 | 3,66 |
| 4.06 | Poddasze | Komunikacja | Ruchu | 47,99 | 34,29 |
| 4.07 | Poddasze | Pomieszczenie gospodarcze | Użytkowe | 31,41 | 23,36 |
| 4.08 | Poddasze | Pomieszczenie gospodarcze | Użytkowe | 18,00 | 9,00 |
| 4.09 | Poddasze | Pomieszczenie gospodarcze | Użytkowe | 24,96 | 12,48 |
| 4.10 | Poddasze | Klatka schodowa | Ruchu | 26,44 | 0,00 |
| SUMA PODDASZE |  |  |  | 1082,58 | 874,71 |
| SUMA ŁĄCZNIE |  |  |  | 5973,44 | 5226,22 5219,92 |

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 1820,13 m2

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 5973,44 m2

Powierzchnia ruchu budynku wynosi: 1498,21 m2

Powierzchnia usługowa budynku wynosi: 147,42 m2  146,65 m2

Powierzchnia konstrukcji budynku wynosi: 1547,94 m2

Powierzchnia do celów podatku od nieruchomości wynosi : 5226,22 m2  5219,92 m2

# 3. Część RYSUNKOWA opracowania

Spis rysunków:

- AK1 - rzut piwnicy

- AK2 - rzut parteru

- AK3 - rzut I piętra

- AK4 - rzut II piętra

- AK5 – rzut III piętra

- AK6 – rzut poddasza

- AK7 – rzut dachu nad aulą

- AK8 – rzut dachu północno-wschodniego

- AK9 – rzut dachu głównego

- AK10 – przekrój A-A

- AK11 – przekrój B-B

- AK12 – elewacja północna

- AK13 – elewacja wschodnia

- AK14 – elewacja południowa

- AK15 – elewacja zachodnia

- AK16 – elewacje A i B

- AK17 – elewacje C i D

- AK18 – elewacje E i F

- AK19 – elewacje G, H, I, J

- AK20 – elewacja północna zwymiarowana

- AK21 – elewacja wschodnia zwymiarowana

- AK22 – elewacja południowa zwymiarowana

- AK23 – elewacja zachodnia zwymiarowana

- AK24 – elewacje A i B zwymiarowana

- AK25 – elewacje C i D zwymiarowana

- AK26 – elewacje E i F zwymiarowana

- AK27 – elewacje G, H, I, J zwymiarowana

- IE1 - rzut piwnicy - instalacje elektryczne

- IE2 - rzut parteru - instalacje elektryczne

- IE3 - rzut I piętra - instalacje elektryczne

- IE4 – rzut II piętra – instalacje elektryczne

- IE5 – rzut III piętra – instalacje elektryczne

- IS1 - rzut piwnice - instalacje sanitarne

- IS2 - rzut parteru - instalacje sanitarne

- IS3 - rzut I piętra - instalacje sanitarne

- IS4 – rzut II piętra – instalacje sanitarne

- IS5 – rzut III piętra – instalacje sanitarne

- IE+IS6 – rzut poddasza – instalacje elektryczne i sanitarne