Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego.

Część nr 5 – Zakup i dostawa defibrylatora treningowego AED na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu

Opis przedmiotu zamówienia/umowy

| - Wymagania Zamawiającego | - Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| --- | --- |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |

|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
| Defibrylator treningowy AED do bezpiecznej nauki automatycznej defibrylacji zewnętrznej – 10 szt. |  |  |
|  | Defibrylator wygląda jak realny defibrylator stosowany w przestrzeni publicznej oraz wydaje użytkownikowi takie same polecenia trybu doradczego jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny (w języku polskim) stosowany w przestrzeni publicznej |  |
|  | Minimum 5 wbudowanych scenariuszy zdarzeń zawierających różne kombinacje defibrylacji, wyników analizy, ich kolejności, itd. Możliwość tworzenia własnych scenariuszy za pomocą aplikacji na smartfony. |  |
|  | Możliwość zmiany języka komunikacji defibrylatora z języka polskiego na język angielski. |  |
|  | Możliwość obsługi za pomocą aplikacji mobilnej na smartfony. |  |
|  | Możliwość zmiany trybu na pediatryczny. |  |
|  | Czas pracy na bateriach minimum 10 godzin. |  |
| Elektrody szkoleniowe do defibrylacji osób dorosłych AED – 40 szt. |  |  |
|  | kompatybilne z zamawianym defibrylatorem |  |
|  | możliwość użytku z fantomami osób dorosłych jak i z pacjentami standaryzowanymi |  |
|  | elektrody umożliwiające szkolenie w zakresie prawidłowego umieszczania elektrod i korzystania z defibrylatora |  |
| Elektrody szkoleniowe do defibrylacji dzieci AED – 10 szt. |  |  |
|  | kompatybilne z zamawianym defibrylatorem |  |
|  | możliwość użytku ze wszystkimi rodzajami manekinów i standardowych pacjentów, przy prawidłowym umieszczeniu elektrod |  |
|  | elektrody umożliwiające szkolenie w zakresie prawidłowego umieszczania elektrod i korzystania z defibrylatora |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zostały uwzględnione w następującym zakresie:

- intuicyjną i prostą obsługę, umożliwiającą użytkowanie również przez osoby z ograniczeniami poznawczymi,

- czytelne komunikaty głosowe oraz wizualne, wspierające prawidłowe wykonanie czynności szkoleniowych,

- wyraźnie oznaczone elementy sterujące i akcesoria, ułatwiające identyfikację i obsługę,

- możliwość prowadzenia szkolenia w trybie dostosowanym do poziomu uczestników,

- lekką i ergonomiczną konstrukcję, ułatwiającą transport oraz użytkowanie,

- kompatybilność z dodatkowymi akcesoriami szkoleniowymi, w tym elektrodami treningowymi, umożliwiającą realizację różnorodnych scenariuszy dydaktycznych.

Defibrylator treningowy AED wspiera realizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w sposób zapewniający równy dostęp do nauki dla wszystkich uczestników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Urządzenie spełnia wymagania w zakresie dostępności wynikające z obowiązujących przepisów oraz dobrych praktyk.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy