Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego.

Część nr 7 – Zakup i dostawa osmometru – 1 szt. na potrzeby Zakładu Fizjologii.

Opis przedmiotu zamówienia/umowy

| - Wymagania Zamawiającego | - Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| --- | --- |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |

|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
| Osmometr – 1 szt. |  |  |
|  | Fabrycznie skalibrowany i gotowy do pracy |  |
|  | Pomiar w końcówce dozownika próbek |  |
|  | Czas jednego pomiaru maksymalnie 90 sekund |  |
|  | Objętość próbki maksymalnie 20 μL |  |
|  | Kalibracja minimum dwupunktowa |  |
|  | Wbudowany skaner kodów kreskowych |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna |  |
|  | Zakres pomiarowy do 2000 mOsm/kg H2O |  |
|  | Maksymalna waga 6 kg |  |
|  | Maksymalna wysokość podczas przechowywania 25 cm |  |
|  | Wbudowane dwa porty USB typu A |  |
|  | Wbudowany port USB typu B |  |
|  | Wbudowany port Ethernet (RJ45) |  |
|  | Automatyczne obliczenia statystyczne |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia zmiany ustawień za pomocą hasła |  |
|  | Pamięć minimum 1000 ostatnich wyników |  |
|  | Animowane instrukcje wyświetlane na ekranie |  |
|  | Możliwość eksport wyników pomiarów do pamięci USB |  |
|  | Dotykowy, kolorowy ekran |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy