SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia:

Roboty budowlane Rozbiórka drogi kołowania

CPV: 45111100-9–Roboty budowlane w zakresie burzenia.

45110000-1-Roboty budowlane w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne.

Obiekt:                      Droga kołowania.

Lokalizacja obiektu: Jednostka Wojskowa 4392,

Nowy Glinnik

Inwestor:                  31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu

95 – 100 Zgierz ul. Konstantynowska 85

OPRACOWAŁ:

E. Stępień

1. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót, związanych z rozbiórką drogi kołowania na terenie Jednostki Wojskowej 4392   w Nowym Gliniku.

Zakres robót obejmuje:

- Rozbiórkę drogi kołowania.

- Rozkruszenie kruszenie gruzu z wywozem.

Rozbiórka części drogi kołowania:

Rozbierana nawierzchnia  jest konstrukcji betonowej z betonu kl. C30 na podbudowuje piaskowe średniej gr 0,28m.

Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych

w Specyfikacji oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca zgodnie z umowy dostarczy Inwestorowi, przed zamiarem przystąpienia do robót następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia na budowie (((imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego),

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,

nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy:          - punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone

na cele socjalne oraz magazynowe.

Rozliczenie poboru mediów przez Wykonawcę nastąpi według ustaleń

w dokumentach umowy bądź dokonanych protokólarnie podczas przekazania terenu budowy.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy 
w trakcie prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych

oraz pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych

z przedstawicielem służby p.poż JW.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany         przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych      na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Nie występują.

3. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,                               który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. 	Wykonawca dostarczy na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości robót, nie zostaną dopuszczone do pracy przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu            w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu               nie podlegają oddzielnej zapłacie.

4. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,         które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Odbiór robót nastąpi po ich całkowitym zakończeniu.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                z kosztorysem ofertowym, w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą

w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót,

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

- datę obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robót z podaniem składowych w kolejności:

długość x szerokość x wysokość (głębokość) x ilość =  wynik obmiaru,

- podpis osoby sporządzającej obmiar.

Odbiór robót nastąpi po ich całkowitym zakończeniu stosownie do warunków umowy.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęganą zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłóczenie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty  pisemnego zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie.

Gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- obmiar robót,

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kosztorys powykonawczy),

- protokoły odbioru robót zanikających,

- rozliczenie materiałów z demontażu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył robót budowlanych i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione ww. dokumenty, są niekompletne

lub wadliwe.

Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Rozliczanie robót.

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia robót (częściowego i końcowego), jest:

- kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę  w oparciu o ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych zgodne z kosztorysem ofertowym przyjętym przez Zamawiającego w umowie Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowi sprawdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robót.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowi sprawdzony  przez Przedstawiciela Zamawiającego obmiar robót.

Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury po spełnieniu poniższych kryteriów:

- wystawienie faktury VAT możliwe będzie po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów źródłowych stanowiących podstawę do realizacji skutecznego odbioru przedmiotu umowy.

-za skuteczny odbiór uznaje się podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru,

-do dokumentów źródłowych wymaganych dla celów weryfikacji zaliczyć należy podpisane przez obie Strony , w tym Przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu powykonawczego, protokołu odbioru końcowego oraz protokół rozliczenia finansowego odebranych robót, którego data podpisania równoznaczna jest z datą sprzedaży przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

  - Wykonanie robot rozbiórkowych.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. Teren oznakować zgodnie z wymogami BHP.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie ustalić z

Zamawiającym i zabezpieczyć istniejące instalacji.

Pracownicy zatrudnieni  przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania BHP na stanowisku pracy.

Burzenie i rozbiórki konstrukcji betonowych należy wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Rozebrane elementy należy pokruszyć do wielkości nadającej się do transportu.

Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Inwestor nie dopuszcza do możliwości uszkodzenia sąsiednie infrastruktury.

Wykonawca dokona wywozu materiałów z rozbiórki, własnym transportem i na własny koszt w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Zamawiającego na terenie kompleksu, na którym świadczy usługi.

Materiał z rozbiórki – gruz winień być rozdrobniony( rozkruszony do gr. 0,30 mm) tak by  umożliwić Zamawiającemu jego zagospodarowanie.

a) 	zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu           i odbiorze nw. robót:

-  rozebranie nawierzchni betonowej,

- oczyszczenie terenu rozbiórki z wszelkich odpadów powstałych w czasie burzenia obiektu

- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki obiektu,

- wykonanie robót:

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami

i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo osób wykonujących prace rozbiórkowe.

Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, nie podlegające rozbiórce. Odpady transportować na miejsce przedstawione przez Zamawiającego tak aby nie zanieczyszczały placu budowy, winy być zagospodarowane zgodnie z sugestię Zamawiającego.

Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach lub wyznaczonych miejscach.

Zamawiający nie dopuszcza do pozostawienie wszelkich odpadów i materiałów budowlanych bez zabezpieczenia, nie mogą stanowić zagrożenia dla ruchu powierzanego.

- sprzęt:

– młot wyburzeniowe,

-młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne

- elektryczne piły kątowe

-kontenery do gromadzenia odpadów,

- drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym,

- dźwig,

-koparka jednonaczyniowa,

-samochody samowyładowcze.

d)  kontrolę jakości robót

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

e) 	obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wyburzenia drogi startowej.

f)   odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania wyburzeń i usunięcia odpadów z terenu rozbiórki.

Wykonawca dokona wywozu materiałów z rozbiórki.

- Przepisy związane:

- Ustawa prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze.zm.)
- KODEKS CYWILNY (  tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze.zm )

- KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.  poz.1550 ze.zm.)
- KODEKS PRACY ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 641 ze.zm.)

- KODEKS KARNY ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 17 ze.zm)
-Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej Konkurencji  ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.  poz. 1233 ze.zm.)

- Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 594 ze.zm)
- Ustawa o podatku od Towarów i Usług ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.361 ze.zm)
- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze.zm)
- Ustawa o wyrobach budowlanych  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze.zm. )

-Ustawa  o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 222 ze.zm.)

- Ustawa  o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U . z 2022 r. poz. 2057 ze.zm. )

- Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1854 ze.zm.)
- Ustawa o odpadach ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze.zm.)

- Ustawa o ochronie Informacji Niejawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 632 ze.zm)
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r.                                 poz. 1130 ze.zm)
- Ustawa o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity  Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze.zm. )
- Ustawa o PARP (  tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 419 ze.zm)

- Ustawa o utrzymaniu porządku  i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze.zm )
- Ustawa  prawo przedsiębiorców  ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 221,641 ze.zm. )

- Ustawa o ochronie osób i mienia ( tekst jednolity Dz.U. z  2021 r. poz. 1995 ze.zm.)

- Ustawa prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze.zm)

- Ustawa  o rachunkowości  (tekst jednolity  Dz.U. z 2023 r. poz. 295 ze.zm.)

- Ustawa z dnia  13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2024 r.  poz. 507 ze.zm)

- Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1640 ze.zm.)

- Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (tekst jednolity

Dz.U. z 2022 r. poz. 1620 ze.zm. )                                                                                                                                                                - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r poz. 1225 ze.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1461 ze.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 ze.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno użytkowego  ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze.zm.)