Załącznik  nr 1 do SWZ

Wykonawca:							                   dnia ………………………..

Nazwa...................................................................

...................................................................

………………………………………………………..

Adres e-mail: ………………………………………..

NIP:    …………….................................................

KRS/CEiDG  .……..…………………………………

Osoba do kont……………………………………….

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

Wykonanie  rocznego przeglądu liniowego obiektu budowlanego tj. kolektora DN 1000,   będącego we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu  zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2  Ustawy   Prawo Budowlane wraz z wykonaniem prac naprawczych. Postępowanie nr 4/TO/ 2026

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zamówienia za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

………………..………….… zł netto + VAT……………...% = …………………………………….. zł brutto                               (słownie: ……………………………………………………..…………………………………………… brutto)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) i projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone w SWZ i w projektach umów. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

……………………………………

(miejscowość, data)

….....................................................

podpis elektroniczny osoby uprawnionej/upoważnionej 
                                                                                                                 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie rocznego przeglądu liniowego obiektu budowlanego tj. kolektora DN 1000 będącego we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2  Ustawy Prawo Budowlane wraz z wykonaniem prac naprawczych.

Zakres przedmiotowy zamówienia:

1. Okresowy (roczny) przegląd będzie wykonany w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt. 2  Ustawy  Prawo Budowlane a w szczególności:

1.1. Sprawdzenie stanu technicznego podwodnego odcinka kolektora  DN1000 o długości 2.2 km, oraz jego przydatności do użytkowania, z  uwzględnieniem odcinków kolektora w których zostały wykonane w latach poprzednich naprawy punktowe.

1.2. Przeglądu instalacji ochrony katodowej.

1.3. Sprawdzenie drożności perforowanego 100 m odcinka zakończenia wylotu, oraz udrożnienia/rozwiercenia otworów perforacji aby zapewnić niezakłócone rozsączanie ścieku oczyszczonego.

1.4. Usunięcie z kolektora wszystkich kabli, lin, pozostałości sieci i innych zanieczyszczeń w obrębie kolektora i jego wylotu.

1.5. Dokonanie przeglądu  kolektora w części plaży  stan zabezpieczenia i oznakowania kolektora DN 1000 w zakresie bezpieczeństwa osób korzystających.

1.6.  Wykonawca jest zobowiązany do dokonania adnotacji w książce obiektu budowlanego, ustaleń  dokonanego przeglądu.

1.7. Wszystkie informacje związane z przeglądem obiektu na etapie postępowania są dostępne wyłącznie  na oczyszczalni ścieków.

1.8. W sytuacji stwierdzenia podczas przeglądu nieszczelności kolektora DN -1000 wykonawca określa zakres uszkodzenia, przedstawia do akceptacji zamawiającemu film potwierdzający uszkodzenie oraz   możliwy sposób  i kosztorys naprawy.

2. Naprawa kolektora DN 1000 .

2.1. Naprawie podlegać będzie kolektor DN 1000 odprowadzający i rozsączający ściek oczyszczony w morzu. Kolektor wykonany jest ze stali walcowanej o grubości ścianki 11,5-12 mm zabezpieczony powłoką ochronną.

2.2. Lokalizację oraz przybliżoną wielkość stwierdzonych uszkodzeń określa rysunek nr 2 – profil podłużny kolektora zrzutowego ścieku oczyszczonego DN1000. Protokół okresowego pięcioletniego przeglądu obiektu liniowego kolektora DN1000 nr. MWiK BP/DN1000/1/2025 z dnia 29.09.2025 /do wglądu wyłącznie na oczyszczalni ścieków. Ze względu na upływ czasu od dnia sporządzenia protokołu do dnia ogłoszenia przetargu stwierdzone wielkości nieszczelności mogły ulec zmianie, w związku z powyższym Zamawiający preferuje na etapie przygotowania  oferty wykonanie  podwodnej wizji lokalnej weryfikującej wymiary określone w protokole przeglądu pięcioletniego.

2.3. Zamawiający wymaga aby Ubiegający  przedstawił  jako załącznik do oferty technologię (sposób) naprawy, ilość i  parametry materiałów proponowanych do użycia przy naprawie punktowej kolektora.

2.4 Zamawiający preferuje następujący sposób naprawy:

- oczyszczenie kolektora i przygotowanie powierzchni do naprawy,

- na odcinku 10m i w pasie 5m po obu stronach kolektora usunąć „obce” elementy,

- przepompować piasek z pod kolektora umożliwiając założenie zastosowanych obejm,

- naprawę wykonać  przy użyciu opaski naprawczej z obejmami typu „Rep-Sea” ze zbrojoną matą   uszczelniającą  mieszanki EPDM i polimerów,

- opaska naprawcza walcowana ze stali okrętowej 12mm o zwiększonej odporności na warunki morskie,

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone pięciowarstwową powłoką farb poliuretanowych stosowanych w przemyśle stoczniowym,

- Obejmy powinny być zamontowane na kolektorze w miejscach podlegających naprawie o odpowiednio dobranych średnicach i wymiarach i możliwości regulacji,

- ilość obejm na każdym z miejsc nieszczelności w zależności od rozmiaru opaski naprawczej,

- sprawdzić szczelność wykonanych robót,

- wykonać pełną dokumentację fotograficzną i video wykonanych napraw punktowych.

2.5. Zastosowane do naprawy materiały powinny być dostosowane do warunków w jakich jest eksploatowany kolektor ścieku oczyszczonego DN1000 t.j

- woda morska o zasoleniu dla tej części Bałtyku około 7 promili,

- zastosowane materiały nie mogą powodować powstawania różnicy potencjałów, czyli korozji elektrochemicznej,

- preferowana jest stal l okrętowa.

- zamawiający wymaga aby wykonawca przed realizacją naprawy przedstawił do zatwierdzenia  karty charakterystyki  materiałów proponowanych do wykonania naprawy.

3. Warunki  ubiegania się realizacje zadania:

3.1. W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą, będące płatnikiem podatku VAT oraz posiadające:

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

c) potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie przewidzianym art. 62 Ustawy Prawo Budowlane i zapisami Ustawy (Dz. U. nr 206 poz.1516 §77 pkt. 1 a, c). Wykaz posiadanych uprawnień należy przedstawić w ofercie,

d) Wykonawca, jako załącznik do oferty dołączy, co najmniej dwie referencje z wykonanych przeglądów obiektów budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat oraz jedną naprawy uszkodzeń rurociągu pod wodą.

3.2 Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek dokonać wszystkich wymaganych prawem zgłoszeń /uzgodnień  w zakresie wykonywanych czynności zarówno rocznego przeglądu jak i naprawy uszkodzeń rurociągu.

3.3 Wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądu ponosi Wykonawca.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonaniu przeglądu obiektu i dokonania zapisu w książce obiektu znajdującej się u osoby materialnie odpowiedzialnej potwierdzając wykonane przeglądu (Dz. U. nr 206 poz.1516 §80).

3.5.  Zamawiający sprawdzi, czy przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, a w szczególności zgodnie z przepisami art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane dotyczącymi przeglądów obiektów budowlanych.

3.6.  Po zakończeniu przeglądu obiektu Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający sprawdzi czy przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi przeglądów obiektów budowlanych.

Ponadto wykonawca przedstawi w ramach potwierdzenia realizacji zadania naprawy kolektora przedstawi  film  video pokazujący  miejsca wykonanej naprawy.

Podpisany przez obie strony protokół będzie podstawą do zapłaty faktury VAT za wykonaną usługę.

3.7. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz, że zostaje on oddany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Załącznikami do protokołu będą protokoły po wykonanym przeglądzie i naprawie.

3.8. Zamawiający dokonuje odbioru kompletnego przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru - końcowego.

3.9. Przegląd będzie wykonany w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących z zachowaniem wszelkich przepisów BHP.

3.10. Wykonawca obowiązany jest do wykonywania usługi w taki sposób, aby usługa nie budziła żadnych zastrzeżeń, jak również nie doprowadziła do skarg i interwencji instytucji, osób trzecich, a zwłaszcza organów kontrolnych.

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z obiektem i zakresem prac do wykonania przed złożeniem oferty.

3.12. Wykonawca załączy do ofert aktualną polisę na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak wartość oferty na wykonanie zadania rocznego przeglądu i naprawy  obiektu budowlanego kolektora DN1000.

4. Termin realizacji  do dnia 30.06.2026r.

5. Gwarancje 36 miesięcy na wykonanie naprawy wraz z zastosowanymi materiałami.

6. Osoba do kontaktu:

Przedstawicielem Zamawiającego jest p Agata Mądrzyk-Gniłka  kier. Dz.TO

e- mail: a.madrzyk-gnilka@mwik.kolobrzeg.pl

….....................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej 
                                                                                                                 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr   3 do SWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nawiązując do postępowania na realizację zamówienia:

Wykonanie  rocznego przeglądu liniowego obiektu budowlanego tj. kolektora DN 1000,   będącego we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu  zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2  Ustawy   Prawo Budowlane wraz z wykonaniem prac naprawczych. Postępowanie nr 4/TO/ 2026

Zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oświadczam, co następuje:

1.	Oświadczam, że na dzień składania ofert, mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu.

2.	Oświadczam, że  na dzień składania ofert, spełniam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

……………………………………

(miejscowość, data)

….....................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej 
                                                                                                                 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Wykonanie  rocznego przeglądu liniowego obiektu budowlanego tj. kolektora DN 1000,   będącego we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu  zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2  Ustawy   Prawo Budowlane wraz z wykonaniem prac naprawczych. Postępowanie nr 4/TO/ 2026

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje/ uprawnienia | Zakres czynności | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

……………………………………

(miejscowość, data)

….....................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej 
                                                                                                                 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy