Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie

pn. „Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym przeciwpowodziowego w Gminie Dębowiec – etap II”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RG.271.7.2026

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym  przeciwpowodziowego w Gminie Dębowiec – etap II, zlokalizowanym na działkach nr ewid. 481 oraz 482 w miejscowości Dębowiec.

- Zakres robót do wykonania zamówienia obejmuje m.in.:

- wytyczenie geodezyjne;

- roboty ziemne.:

- podbudowa pod kostkę brukową z kruszyw łamanych,

- ułożenie kostki brukowej, w tym m.in.:

- wykonanie betonowej ławy pod krawężniki i obrzeża,

- ułożenie krawężników i obrzeży na ławie betonowej,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce z kruszyw łamanych,

- nawierzchnie z płyt ażurowych (wzmocnienie skarpy),

- montaż odpływu liniowego,

- wykonanie koryta odwadniającego z montażem klapy zwrotnej,

- Wykonanie ogrodzenia w tym m.in.:

- Roboty ziemne (wykopy pod ściany fundamentowe ogrodzenia)

- Wykonanie zbrojonych ścian fundamentowych ogrodzenia wraz z murkiem,

- Montaż słupków stalowych ocynkowanych, malowanych w kolorze grafitowym (słupki zalewane w fundamencie ogrodzenia)

- Montaż ogrodzenia panelowego (dwie wysokości paneli ogrodzeniowych)

- Wykonanie i montaż bramy przesuwnej w napędem elektrycznym – sterowanie zdalne (wraz z przyłączeniem instalacji elektrycznej z istniejącego budynku)

- Ręczne i mechaniczne plantowanie terenu wraz z siewem trawników

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, która określa zakres 
i sposób wykonania robót - załącznik nr 8 do SWZ. W skład dokumentacji projektowej wchodzą: część opisowa do projektu, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt zagospodarowania terenu, przekroje.

Wszystkie powyższe dokumenty należy rozpatrywać wspólnie i ich treść traktować jako wzajemnie się uzupełniające.

UWAGA!

Zakres robót objęty niniejszym postępowaniem obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu przy istniejącym budynku magazynowym (który wybudowany został w ramach etapu I).

- Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust 2 ustawy Pzp. Natomiast Zamawiający wskazuje możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej terenu budowy 
i jego otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu. W takim przypadku koszty dokonania wizji lokalnej należy wliczyć do ceny oferty.

- Roboty należy wykonać w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, dokumentacją wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności.

- Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy nie później niż w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z przedłożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 
400 000,00 zł albo ubezpieczyć kontrakt na minimum tę sumę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym za szkody wynikłe na skutek działania lub zaniechania Podwykonawców w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót) na zasadach ogólnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy.

- Dojazd do działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, odbywać się będzie istniejącą gminną drogą wewnętrzną dz. nr ewid.: 2210 w m. Dębowiec.

- Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane. Na zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne w języku polskim.

- Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy 
w trakcie realizacji robót a kierownik robót podczas realizacji prac z jego zakresu.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczególną starannością właściwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robót. Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy należy wliczyć w cenę oferty.

- Wszystkie prace prowadzone będą przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco na budowie dokumentacji jakościowej.

- Wykonawca zobowiązany jest informować Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót, sposób i zakres wykonywania robót oraz termin ich zakończenia.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru danej branży kart materiałowych przed wbudowaniem materiału na co najmniej 7 dni roboczych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad terenem budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa dla osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i kontrolach.

- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru i kontroli.

- Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w razie konieczności będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody właścicieli nieruchomości i dróg zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy. Wszelkie koszty z tym związane, w szczególności koszty uzyskania zgód i zezwoleń uważa się za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

- Zamawiający nie zapewnia mediów (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC)) do realizacji robót budowlanych. Organizację mediów niezbędnych do realizacji robót i koszty korzystania z mediów ponosi Wykonawca. W przypadku korzystania z ww. mediów należy zapewnić oddzielne opomiarowanie.

- Jeśli na potrzeby wykonania zamówienia zachodzić będzie konieczność zajęcia pasa drogowego, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i ponosić będzie opłaty za zajętość pasa drogowego. Wszelkie koszty związane z realizacja robót budowlanych obciążać będą Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać zbędne materiały z rozbiórki i odpady z terenu budowy.

- Materiały z robót (odpady) oraz materiały niebezpieczne (np. materiały izolacyjne) należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób zabezpieczenia  i usuwania danych wyrobów. Koszt ich załadowania, wyładowania, transportu i przekazania odpadów do utylizacji ponosi Wykonawca.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego teren stanowiący dojazd oraz teren zajęty czasowo pod plac budowy.

- Wykonawca wykona powykonawczą dokumentację odbiorową zgodną z wymogami prawa i wymogami dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia oraz dostarczy dokumentację potwierdzającą jakość użytych materiałów, instrukcje obsługi, użytkowania.

- W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z ewentualnymi naprawami przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę, z wyłączeniem napraw elementów uszkodzonych przez użytkownika lub osoby trzecie, a także wynikłych z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy i nie wynikłych z wad materiałów i robót.