Załącznik nr 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

nr TP-11/26

Załącznik nr 1

do umowy nr TP-11/26

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1 - Rękawice ochronne. CPV 18424300-0.

| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka VAT [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | kod EAN opakowania handlowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, chlorowane, mikrotekstura na końcach palców z równomiernie rolowanym mankietem. Kształt uniwersalny. Siła zrywu rękawicy przed starzeniem minimum 7,0N. Grubość rękawicy na palcu 0,10 +/- 0,01 mm (ścianka pojedyncza). Długość rękawicy mediana minimum 240 mm. AQL= 1. Informacja o poziomie AQL fabryczne naniesiona na opakowaniu. Rękawice sklasyfikowane i oznakowane na opakowaniu jako wyrób medyczny klasa I i środek ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B. Przebadane i odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F 1671-07, przebadane i odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1, EN-374-2, EN 16523-1 i EN 374-4, zgodne z normą EN ISO 21420 /EN 420, odporne na przenikanie cytostatyków przez minimum 30min. (badanie wg ASTM D 6978). Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych - w szczególności MBT, ZMBT, TMTD. W rozmiarach od XS do XL. Opakowanie 100 szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

Pakiet nr 2 - Rękawice ochronne. CPV 18424300-0.

| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka VAT [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | kod EAN opakowania handlowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczno-ochronne, nitrylowe bezpudrowe z monoskładnikową warstwą ochronno-nawilżającą z koloidalnego wyciąg z owsa. Składniki warstwy bezpieczne dla osób z atopowym zapaleniem skóry (AZS). AQL 1,0. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału zapewniającego wysoką wytrzymałość i bardzo dobre czucie. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Cienkie, grubość na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02 mm, długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych wg. EN 16523-1. Rozmiary XS-XL, Opakowane po 200 sztuk. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

Pakiet nr 3 - Rękawice ochronne. CPV 18424300-0.

| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka VAT [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | kod EAN opakowania handlowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice lateksowe, niesterylne, bezpudrowe, chlorowane, powierzchnia zewnętrzna rękawicy teksturowana na całej powierzchni dłoniowej lub końcach palców, mankiet równomiernie rolowany, długość rękawicy min. 240-245 mm, grubość rękawicy na placu 0,11 mm ± 0,01 mm (ścianka pojedyncza), zawartość protein poniżej 50µg/g, AQL ≤ 1,5. Siła zrywu przed starzeniem minimum 6N. Rękawice sklasyfikowane i oznakowane na opakowaniu jako wyrób medyczny klasa I i środek ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B. Przebadane i odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F 1671. W rozmiarach XS-XL. Opakowanie 100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice nitrylowe, niesterylne, chlorowane, z przedłużonym mankietem, bezpudrowe, mankiet równomiernie rolowany, teksturowane na końcach palców, grubość rękawicy na palcu 0,15 mm ± 0,01mm (ścianka pojedyncza), długość rękawicy minimum 300mm. AQL ≤ 1. Siła zrywu przed starzeniem minimum 7N. Przebadane i odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F 1671, przebadane i odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1, EN-374-2, EN 16523-1 i EN 374-4; odporne na przenikanie cytostatyków przez minimum 30min. (badanie wg ASTM D 6978), zgodne z EN ISO 21420. Rękawica sklasyfikowana i oznakowana na opakowaniu jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ B. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych - w szczególności MBT, ZMBT, TMTD. W rozmiarach XS – XL. Opakowanie 100 szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

Pakiet nr 4 – Rękawice sterylne. CPV 33141420-0.

| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka VAT [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | kod EAN opakowania handlowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, sterylne, bezpudrowe dla osób uczulonych na lateks, wolne od protein lateksu i akceleratorów chemicznych - w szczególności MBT, MBTS, powierzchnia zewnętrzna teksturowana lub gładka, z wewnętrzną warstwą polimerową, mankiet równomiernie rolowany z opaską przylepną, długość rękawicy min. 285 mm, grubość na palcu 0,14 mm - 0,19 mm (ścianka pojedyncza), AQL 0,65, siła zrywu - wartość średnia minimum 11N, rozmiar od 6,0 do 9,0 opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe. Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM F 1671 lub innej metody badania. Rękawica sklasyfikowana i oznakowana na opakowaniu jako wyrób medyczny klasy IIA i środek ochrony indywidualnej kat. III | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne do zabiegów zwiększonego ryzyka, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimeru hydrofobowego, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet równomiernie rolowany z opaską przylepną, długość rękawicy min. 300 mm, grubość rękawicy na palcu 0,33 mm+/- 0,01 mm (ścianka pojedyncza) AQL ≤ 0,65, zawartość protein poniżej 30µg/g, siła zrywu przed starzeniem minimum 27N, rozmiar od 6,0 do 9,0 opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe. Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM F 1671 lub innej metody badania. Rękawica sklasyfikowana i oznakowana na opakowaniu jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą polimerową, teksturowane na dłoni, AQL ≤ 0,65, grubość rękawicy na palcu 0,19 mm +/- 0,01 mm (ścianka pojedyncza), długość rękawicy minimum 280 mm, zawartość protein poniżej 10ug/g, mankiet równomiernie rolowany, siła zrywu minimum 13N, rozmiar od 6,0 do 9,0, opakowanie jednostkowe zewnętrzne typu papier/folia. Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM F 1671 lub innej metody badania. Odporne na przenikanie cytostatyków przez minimum 30min. (badanie wg ASTM D 6978). Rękawica sklasyfikowana i oznakowana na opakowaniu jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. | 126 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, z powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna gładka, kolor jasnobrązowy, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, AQL ≤ 0,65 długość rękawicy mediana minimum 290 mm, grubość rękawicy na palcu 0,20 mm +/- 0,01 mm, zawartość protein poniżej poziomu wykrywalności (badanie niezależnego labolatorium w/g ASTM D 7427-16 z podaną nazwą rękawic których dotyczy), siła zrywu przed starzeniem minimum 15N, mankiet równomiernie rolowany, rozmiar od 5,5 do 9,0, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe. Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM F 1671 lub innej metody badania. Rękawica sklasyfikowana i oznakowana na opakowaniu jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

| _______________ dnia ___________ 2026 r. | podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY |
| --- | --- |