## arkusz 1
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 13 – Ultrasonograf (USG) z 2 głowicami 1 szt. - Blok Operacyjny
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5
USG śródoperacyjny system ultrasonograficzny klasy premium o wysokiej rozdzielczości przeznaczony przede wszystkim do naprowadzania podczas zabiegów chirurgicznych. Posiada: Kolor Doppler, Doppler Pulsacyjny, Spektralny, Power Doppler oraz kombinacje Duplex, Triplex. System przewidziany do stosowania w warunkach sali operacyjnej, wyposażony w dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję. Specjalistyczne oprogramowanie neurochirurgia, chirurgia oraz urologia. Możliwość wykorzystania głowic śródoperacyjnych: neurochirurgicznych oraz laparoskopowych i robotycznych
| OGÓLNE / SYSTEM | TAK |  | Wymagane
1 | System ultrasonograficzny śródoperacyjny klasy premium | TAK |  | Wymagane
2 | Praca w warunkach bloku operacyjnego (łatwa dezynfekcja, szczelny panel) | TAK |  | Wymagane
3 | Mobilny wózek medyczny z blokadą kół | TAK |  | Wymagane
4 | Monitor medyczny min. 21” Full HD | TAK | (*) | 21–23” – 0 pkt, ≥24” / wyższa rozdzielczość – 10 pkt
5 | Czas uruchomienia systemu ≤ 2 min | TAK |  | Wymagane
6 | Min. 3 aktywne porty na głowice | TAK | (*) | 3 porty – 0 pkt, ≥4 porty – 10 pkt
7 | Jednoczesne podłączenie min. 2 głowic bez konieczności przepinania | TAK |  | Wymagane
| OBRAZOWANIE | TAK |  | Wymagane
8 | Obrazowanie B-mode (wysokiej rozdzielczości) | TAK |  | Wymagane
9 | Obrazowanie harmoniczne tkankowe (THI) | TAK |  | Wymagane
10 | Zaawansowana redukcja szumów i artefaktów | TAK |  | Wymagane
11 | Dynamiczna regulacja zakresu (dynamic range) | TAK |  | Wymagane
12 | Wzmocnienie TGC (min. 6 suwaków lub równoważne) | TAK |  | Wymagane
13 | Zoom w czasie rzeczywistym (live zoom) | TAK |  | Wymagane
14 | Obrazowanie w trybie panoramicznym lub rozszerzone pole widzenia | TAK |  | Wymagane
15 | Możliwość jednoczesnego wyświetlania kilku obrazów (split screen) | TAK |  | Wymagane
| DOPPLER | TAK |  | Wymagane
16 | Kolor Doppler | TAK |  | Wymagane
17 | Power Doppler | TAK |  | Wymagane
18 | Doppler Pulsacyjny (PW) | TAK |  | Wymagane
19 | Doppler Spektralny | TAK |  | Wymagane
20 | Tryby Duplex / Triplex | TAK |  | Wymagane
21 | Automatyczna optymalizacja Dopplera | TAK |  | Wymagane
| GŁOWICE | TAK |  | Wymagane
22 | Min. 2 głowice w zestawie | TAK | (*) | 2 głowice – 0 pkt, ≥3 głowice lub szersza kompatybilność – 10 pkt
23 | Głowice śródoperacyjne wysokiej częstotliwości | TAK |  | Wymagane
24 | Możliwość stosowania głowic: | TAK |  | Wymagane
| neurochirurgicznych | TAK |  | Wymagane
| laparoskopowych | TAK |  | Wymagane
| robotycznych | TAK |  | Wymagane
25 | Szeroki zakres częstotliwości pracy głowic | TAK |  | Wymagane
26 | Automatyczna identyfikacja głowicy | TAK |  | Wymagane
| OPROGRAMOWANIE KLINICZNE | TAK |  | Wymagane
27 | Pakiet neurochirurgiczny | TAK |  | Wymagane
28 | Pakiet chirurgiczny | TAK |  | Wymagane
29 | Pakiet urologiczny | TAK |  | Wymagane
30 | Pakiet pomiarów (odległość, powierzchnia, objętość) | TAK |  | Wymagane
31 | Możliwość tworzenia presetów użytkownika | TAK |  | Wymagane
32 | Automatyczna optymalizacja obrazu | TAK |  | Wymagane
| ERGONOMIA / STEROWANIE | TAK |  | Wymagane
33 | Panel dotykowy (szkło medyczne) | TAK |  | Wymagane
34 | Programowalne przyciski / skróty | TAK |  | Wymagane
35 | Możliwość obsługi w rękawicach chirurgicznych | TAK |  | Wymagane
36 | Możliwość podłączenia przełącznika nożnego | TAK | (*) | standard – 0 pkt, rozszerzona ergonomia (nożne sterowanie, programowalne funkcje) – 10 pkt
37 | Regulacja wysokości panelu / monitora | TAK |  | Wymagane
| ARCHIWIZACJA / IT | TAK |  | Wymagane
38 | Zapis obrazów i klipów (min. 500 GB lub równoważne) | TAK |  | Wymagane
39 | Eksport danych (USB) | TAK |  | Wymagane
40 | Integracja DICOM / PACS | TAK |  | Wymagane
41 | Możliwość tworzenia raportów | TAK |  | Wymagane
| BEZPIECZEŃSTWO | TAK |  | Wymagane
42 | System autodiagnostyki | TAK |  | Wymagane
43 | Alarmy systemowe | TAK |  | Wymagane
44 | Zabezpieczenia przed przegrzaniem | TAK |  | Wymagane
45 | Zgodność z normami medycznymi | TAK |  | Wymagane
| FORMALNE | TAK |  | Wymagane
46 | Wyrób medyczny | TAK |  | Wymagane
47 | CE | TAK |  | Wymagane
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja 24 miesiące. | TAK |  | Wymagane
2 | Instalacja | TAK |  | Wymagane
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny | TAK/podać kontakt |  | Wymagane
4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | TAK |  | Wymagane
5 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
6 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | TAK |  | Wymagane
7 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
SZKOLENIA
8 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
9 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | TAK |  | Wymagane
10 | serwis na terenie Polski | TAK |  | Wymagane
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | Wymagane
Uwagi i objaśnienia: • (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) • Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. • W tabelce należy podać numer strony katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.
Miejscowość ...................... data ......................................................