Załącznik nr 1B zakres 6 - Systemy do sal operacyjnych – 2 szt. – Blok Operacyjny

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych/ ocenianych

# System składający się z: Elektronicznej karty znieczuleń służącej do kompleksowego dokumentowania przebiegu znieczulenia w formie cyfrowej. Rejestracji danych pacjenta, wyników badań oraz planu postępowania anestezjologicznego. Automatycznego pobierania i zapisu parametrów życiowych pacjenta z urządzeń medycznych, biorących udział w procesie znieczulenia. Ewidencji podawanych leków, płynów oraz wykonanych procedur śródoperacyjnych. Integracja z systemem szpitalnym HIS. Dokumentacja generowana przez system zgodnie z wymaganiami prawnymi - 5 licencji; Elektronicznej ewidencji pobytu pacjentów na bloku operacyjnym zintegrowany z systemem szpitalnym HIS - 1 licencja.

| Lp. | Nazwa/ Opis parametru | Parametr wymagany/(graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany- wpisuje Wykonawca ( w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System Informacji Klinicznej o Pacjencie zapewniający generowanie elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie dokumentacji przebiegu znieczulenia, pobytu na Sali Nadzoru Poznieczuleniowego oraz Pobytu Pacjenta na Bloku Operacyjnym zintegrowany z systemem szpitalnym HIS firmy Asseco Poland.. | TAK |  | wymagane |
| Moduł dedykowany na Blok Operacyjny |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie zapewniające ciągły zapis przebiegu znieczulenia z uwzględnieniem podawanych leków, preparatów krwi i płynów infuzyjnych automatycznie odczytujący wartości parametrów życiowych i wentylacyjnych z aparatu do znieczulania ogólnego i kardiomonitora. | TAK |  | wymagane |
|  | Komunikacja z aparatami do znieczulania ogólnego i kardiomonitorami posiadanymi przez Zamawiającego. | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość wstecznego uzupełnienia karty przebiegu znieczulenia (po rozpoczęciu monitorowania) z wprowadzeniem właściwych godzin i minut prowadzenia zabiegu oraz podanych leków. | TAK |  | wymagane |
|  | Definiowany interwał czasowy kolejnych odczytów parametrów w zakresie min. 30-600 s. | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość zmiany interwału odczytu w trakcie trwania zapisu znieczulenia. | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość dodania dodatkowego odczytu „na żądanie” pomiędzy zdefiniowanymi interwałami czasowymi. Przycisk służący do dodania odczytu widoczny cały czas na ekranie głównym aplikacji. | TAK |  | wymagane |
|  | Rejestrowanie pomiaru wszystkich parametrów w przypadku w wygenerowania przez kardiomonitor alarmu na dowolnym parametrze. Możliwość wyłączenia rejestrowania alarmów. | TAK |  | wymagane |
|  | Odczyt z kardiomonitora oraz aparatu do znieczulania parametrów dostępnych wg. dokumentacji interfejsu komunikacyjnego urządzenia, min. następujących parametrów: - HR - inwazyjne ciśnienie krwi (diastolic, systolic, mean) minimum 3 kanały - wartość SpO2 - nieinwazyjne ciśnienie krwi (diastolic, systolic, mean) - częstość oddechu - temperatura (min. 2 kanały pomiaru) - CO2, O2, N2O, AIR, AA (wdech/wydech) - MAC - tryb wentylacji - objętość oddechowa - objętość minutowa - ciśnienia Ppeak, PIP, PEEP - BIS/Entropia (w przypadku wyposażenia kardiomonitora w odpowiedni moduł pomiarowy) | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość zmiany jednostki rejestrowanych parametrów w min zakresie: - [mmHg, mbar, hPa] dla inwazyjnego ciśnienienia krwi (diastolic, systolic, mean) - [mmHg, mbar, hPa] dla nieinwazyjnego ciśnienia krwi (diastolic, systolic, mean) - [mmHg, %] dla CO2 - [ml, l] dla objętość oddechowej i objętości minutowej - [mmHg, mbar, hPa] dla ciśnień Ppeak, PIP i PEEP | TAK |  | wymagane |
|  | Jednostka rejestracji w/w parametrów niezależna od jednostki parametru prezentowanej na kardiomonitorze oraz aparacie do znieczulania ogólnego. Wymóg ma na celu zapewnienie spójności oraz jednolitości dokumentacji niezależnie od użytego aparatu do znieczulania oraz kardiomonitora. | TAK |  | wymagane |
|  | Zapis i wyświetlanie w formie wykresu min. 4 parametrów równocześnie z możliwością ich zmiany i konfiguracji na życzenie Zamawiającego. Możliwość wyświetlania min. 2 wykresów równocześnie na ekranie. | TAK/podać | (*) | 4 parametry – 0 pkt. Więcej niż 4 parametry – 20 pkt. |
|  | Funkcja dodawania dowolnego dostępnego z urządzeń parametru życiowego lub parametru wentylacji do aktualnie prowadzonego zabiegu. | TAK |  | wymagane |
|  | Funkcja wyszukiwania wszystkich aktualnie dostępnych z urządzeń parametrów życiowych lub parametrów wentylacji. | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość komentowania (pisemnie w programie) parametrów wyświetlanych w formie tabelarycznej. | TAK |  | wymagane |
|  | Oznaczanie początku i końca znieczulenia, końca indukcji intubacji oraz ekstubacji, początku i końca zabiegu operacyjnego oraz założenia i zdjęcia maski, końca indukcji znieczulenia oraz rozpoczęcia znieczulenia regionalnego za pomocą czytelnych symboli graficznych. | TAK |  | wymagane |
|  | Definiowanie przez Użytkownika zdarzeń śródoperacyjnych (np. zmiana pozycji pacjenta, RKO, defibrylacja) z opcją ich oznaczania w dowolnym momencie zabiegu. Możliwość dodatkowego opisu każdego ze zdarzeń. | TAK |  | wymagane |
|  | Lista zdarzeń śródoperacyjnych definiowana niezależnie na każde stanowisko robocze. |  |  | wymagane |
|  | Dodawanie zaleceń pooperacyjnych. Możliwość dodanie predefiniowanych zaleceń (definiowane przez Użytkownika) za pomocą przycisków szybkiego wyboru. Możliwość zlecenia podania leku lub płynu wg dostępnej w aplikacji biblioteki leków. | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość wypełnienia skali Aldreta. | TAK |  | wymagane |
|  | Wprowadzanie informacji za pomocą klawiatury wyświetlanej na ekranie dotykowym. | TAK |  | wymagane |
|  | Edytowalna biblioteka leków z określeniem dawki i jednostki wyjściowej na min 1000 pozycji. Rozróżnienie podaży jednorazowej i ciągłej. Leki kategoryzowane, z określeniem dawki domyślnej oraz jej inkrementu. Kategorie leków min: - Antybiotyki - Psychotropowe - Narkotyczne - Niedepolaryzujące leki zwiotczające - Depolaryzujące leki zwiotczające - Przeciwwymiotne - Odwracające zwiotczenie - Benzodiazepiny BDZ - Rozkurczowe - Odwracające benzodiazepiny - Odwracające opioidy - Przeciwbólowe - Wazoaktywne - Diuretyczne | TAK/podać | (*) | 1000 pozycji – 0 pkt. Powyżej 1000 pozycji – 20 pkt. |
|  | Dla każdego leku w bibliotece możliwość zdefiniowania możliwych dróg podania (np. dożylnie, doustnie) wraz z domyślną drogą podania. | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość wyszukiwania leków wg substancji aktywnej. | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość definiowania indywidualnych grup leków przypisanych do zestawów zapisywanych parametrów. | TAK |  | wymagane |
|  | System umożliwiający generowanie raportów sumarycznego zużycia (suma g, mg, ug lub ml) leków wg grupy. Możliwość generowania raportu wg daty dla konkretnego stanowiska znieczulania oraz dla konkretnego znieczulenia. | TAK |  | wymagane |
|  | Indywidualne konto logowania dla każdego z użytkowników zabezpieczone loginem i hasłem (autoryzacja użytkowników zintegrowana z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS - AMMS) | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość awaryjnego logowania użytkownika w przypadku zapomnianego hasła. | TAK |  | wymagane |
|  | Brak możliwości archiwizacji dokumentu bez poprawnego zalogowania się przez Użytkownika. |  |  | wymagane |
|  | Funkcja umożliwiająca rozpoczęcie tworzenie elektronicznej dokumentacji bezpośrednio po uruchomieniu programu bez konieczności logowania, przycisk natychmiastowego uruchomienia monitorowania zabiegu z pełnym odczytem danych w urządzeń. Wymóg ma zapewnić wygodę korzystania z systemu w sytuacjach operacji nagłych z bezpośrednim zagrożeniem życia Pacjenta. | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość definiowania rodzajów monitorowania wg typów zabiegów/rodzajów anestezji z indywidualnie definiowanym zestawem parametrów rejestrowanych i układem graficznym tabela / wykresy. Możliwość przypisania domyślnych (najczęściej używanych) leków do każdego z rodzajów monitorowania. | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość rejestracji informacji na temat transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych za pomocą czytnika kodów kreskowych. Automatyczna identyfikacja informacji odczytanej za pomocą czytnika. Dowolna kolejność skanowania kodów umieszczonych na worku. | TAK |  | wymagane |
|  | Generowanie raportu z przeprowadzonej transfuzji preparatów krwi w formacie pdf zawierającego min. informacje: - Nazwa składnika krwi - Nr donacji - Termin ważności składnika krwi - Dawca AB0 RhD - Biorca AB0 RhD - Imię, nazwisko, PESEL biorcy - Nazwisko lekarza zlecającego przetoczenie - Data i godzina rozpoczęcia przetaczania składnika krwi - Data i godzina zakończenia przetaczania składnika krwi - Imię i nazwisko osoby wykonującej przetoczenie - Przetoczona objętość - Ocena przebiegu przetoczenia (np. bez powikłań/powikłania) | TAK |  | wymagane |
|  | Generowanie karty oceny przebiegu przetoczenia zawierającej: - dane identyfikacyjne Pacjenta - dane przetaczanego produktu - parametry życiowe (HR, Temperatura, NIBP) zarejestrowane w momencie rozpoczęcia transfuzji, po ok. 15 minutach od rozpoczęcia transfuzji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu. Możliwość wydruku lub zapisania dokumentu min. w formacie pdf. | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość rejestracji szczegółowych informacji o różnych procedurach anestezji: - Znieczulenie ogólne - Znieczulenie regionalne Możliwość jednoczesnej rejestracji maksymalnie 3 procedur wg kodów ICD-9 (procedura główna oraz 2 dodatkowe) Możliwość rejestracji procedur i czynności przedoperacyjnych takich jak: - Preoksygenacja - Intubacja dotchawicza - Intubacja dooskrzelowa - Maska krtaniowa i twarzowa - Rurka ustno-gardłowa - Tracheostomia - Intubacja przez usta - Intubacja przez nos - Intubacja z bronchofiberoskopem - Informacje o rozmiarze i typie stosowanych rurek i masek | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość rejestracji rozmiaru rurki intubacyjnej oraz głębokości jej wprowadzenia. Osobny zestaw rozmiarów dla rurek DLT. | TAK |  | wymagane |
|  | Generowanie raportu z zabiegu w postaci dokumentu pdf z możliwością wydruku. Możliwość zmiany szablonu wydruku (ustalane na etapie analizy przedwdrożeniowej) | TAK |  | wymagane |
|  | Wydruk raportu zawierający logo oraz nazwę szpitala. | TAK |  | wymagane |
|  | Instalacja aktualizacji w ramach dostarczonej wersji oprogramowania (gwarancja aktualności oprogramowania przez cały okres gwarancji). | TAK |  | wymagane |
|  | Rejestracja i zgłaszanie zdarzeń niepożądanych z poziomu aplikacji stanowiska znieczulenia bez konieczności otwierania innej bazy danych | TAK |  | wymagane |
|  | Dostęp do wyniku analizy zdarzenia niepożądanego z poziomu aplikacji stanowiska znieczulenia bez konieczności otwierania innej bazy danych. | TAK |  | wymagane |
|  | Dodatkowy moduł aplikacji do obsługi przyjęcia i wydania pacjenta z Bloku Operacyjnego. Rejestracja przyjęcia z danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, oddział wydający, osoba wydająca, osoba przyjmująca. Rejestracja wydania z danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, oddział przyjmujący, osoba wydająca, osoba przyjmująca. Uwierzytelnienie poprzez indywidualny PIN osoby przyjmującej / wydającej. Potwierdzenie wydania / odebrania pacjenta poprzez podpis osoby dostarczającej / odbierającej pacjenta. Generowany dokument przyjęcia/ wydania pacjenta przesyłany automatycznie do systemu HIS posiadanego przez Zamawiającego (AMMS) po zakończeniu pobytu pacjenta na Bloku Operacyjnym. | TAK |  | wymagane |
|  | Dodatkowy moduł aplikacji do generowania elektronicznego raportu z pobytu pacjenta na Sali Wybudzeń. Rejestracja przyjęcia na Salę Wybudzeń: imię, nazwisko, data urodzenia, lekarz przekazujący, pielęgniarka przekazująca, pielęgniarka przyjmująca. Zapis parametrów życiowych pacjenta z kardiomonitorów używanych na Sali Wybudzeń. Rejestracja podania leków (iniekcje jednorazowe, infuzje, wlewy). Biblioteka leków wspólna z dostępną na salach operacyjnych. Rejestracja czynności wykonywanych przy pacjencie (np. toaleta dróg oddechowych, zmiana pozycji, ekstubacja) Rejestracja opuszczenia Sali Wybudzeń: imię, nazwisko, data urodzenia, lekarz przekazujący, pielęgniarka przekazująca, pielęgniarka przyjmująca. Uwierzytelnienie wydania poprzez indywidualny pin osoby wydającej. | TAK |  | wymagane |
|  | Możliwość autoryzacji poprzez indywidualny PIN lub login i hasło. | TAK |  | wymagane |
|  | System umożliwiający wypełnianie Okołooperacyjnej Karty Kontroli ze wskazaniem osoby będącej Koordynatorem Karty. Okołooperacyjna Karta Kontroli częściowo wypełniana automatycznie w części informacyjnej tj.: data i godzina początku i końca znieczulenia, imię i nazwisko pacjenta, PESEL. Eksport Okołooperacyjnej Karty Kontroli do systemu HIS posiadanego przez Zamawiającego (AMMS) min. w formacie pdf. | TAK |  | wymagane |
| Licencje |  |  |  |  |
|  | Dostarczenie 5 bezterminowych licencji systemu do generowania elektronicznej karty znieczulenia. Dostawa obejmuje podłączenie systemu do aparatu do znieczulania ogólnego wraz z kardiomonitorem z możliwością późniejszej rozbudowy o kolejne urządzenia medyczne wykorzystywane przez Zamawiającego (Zamawiający gwarantuje dostępność odpowiednich licencji, protokołów komunikacyjnych, opcji softwarowych umożliwiających transmisję danych do systemów zewnętrznych). | TAK |  | wymagane |
|  | Dostarczenie 1 licencji modułu do obsługi przyjęcia i wydania pacjenta z Bloku Operacyjnego. Instalacja modułu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  | wymagane |
|  | Dostarczenie 1 licencji modułu do generowania elektronicznego raportu z pobytu pacjenta na Sali Nadzoru Poznieczuleniowego. Dostawa obejmuje podłączenie systemu do kardiomonitorów i respiratorów używanych na Sali Nadzoru Poznieczuleniowego z możliwością późniejszej rozbudowy o kolejne urządzenia medyczne wykorzystywane przez Zamawiającego (Zamawiający gwarantuje dostępność odpowiednich licencji, protokołów komunikacyjnych, opcji softwarowych umożliwiających transmisję danych do systemów zewnętrznych) | TAK |  | wymagane |
|  | Dostarczenie 1 licencji serwerowej systemu do generowania dokumentacji elektronicznej karty znieczulenia. Instalacja na serwerze Zamawiającego. | TAK |  | wymagane |
|  | Dostarczenie 50 bezterminowych licencji dostępu do webowej wersji systemu zdalnego monitorowania pacjentów na bloku operacyjnym w celu edycji i uzupełnienia danych dokumentacji. | TAK |  | wymagane |
| Komputer All-In-One – 6 szt. (Sale Operacyjne, Śluza Pacjenta, Sala Pooperacyjna) |  |  |  |  |
|  | Procesor min. 2-rdzeniowy, min 2 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 22300 punktów; Pamięć RAM min. 16 GB Pamięć masowa - dysk SSD min 240 GB Matryca dotykowa ok. 21” lub większa Full HD 1920x1080 Komunikacja; USB, RJ-45, System operacyjny Windows 11 Professional 64 bitowy | TAK |  | wymagane |
|  | Komputer zamocowany na ruchomym ramieniu przy kolumnie anestezjologicznej lub aparacie do znieczulania ogólnego. | TAK |  | wymagane |
| Komputer PC – 1 szt. (Sala Nadzoru Poznieczuleniowego) wymagane |  |  |  |  |
|  | Procesor min. 2-rdzeniowy, min 2 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 22300 punktów; Pamięć RAM min 16 GB Dysk 1 GB efektywnej przestrzeni System operacyjny Windows 11 Professional 64 bitowy Monitor 2560x1440, 27” lub większy. | TAK |  | wymagane |
|  | Czytnik kodów kreskowych obsługujący co najmniej standard CODE 128 (9 szt.) | TAK |  | wymagane |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |
|  | Import z systemu HIS posiadanego przez Zamawiającego (AMMS) zleceń na zabiegi kierowane do wybranych komórek org. wraz z danymi pacjenta; PESEL pacjenta, ID pacjenta, imię i nazwisko, płeć, grupa krwi, numer zlecenia operacji, status, data zabiegu. | TAK |  | wymagane |
|  | Eksport dokumentu pdf elektronicznej karty znieczulenia do systemu HIS. | TAK |  | wymagane |
|  | Eksport znaczników do HIS posiadanego przez Zamawiającego (AMMS) znaczników czasowych tj: czas anestezjologiczny (początek/koniec), czas znieczulenia (początek/koniec), czas operacji (początek/koniec). | TAK |  | wymagane |
|  | Dostarczona aplikacja musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. Oprogramowanie musi pozwalać na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych i informacji w obszarach objętych wdrożeniem, na bazie tych danych musi umożliwiać wytwarzanie prawidłowej, kompletnej, ujętej w obowiązujących przepisach prawa dokumentacji (dokumenty, raporty, itp.). W zakresie integracji i komplementarności z centralnymi systemami e-zdrowia, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek dostosowania zaoferowanego rozwiązania do wymagań ujętych w dokumentach publikowanych poprzez Centrum e-Zdrowie, w tym w szczególności do: - Opisu funkcjonalnego Systemu P1 z perspektywy integracji systemów zewnętrznych, - Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Centrum e-Zdrowie, pod adresem: http://cez.gov.pl. | TAK |  | wymagane |
|  | Oprogramowanie i obsługa serwisowa w języku polskim. | TAK |  | wymagane |
|  | Programy, komponenty, instrukcje, podręczniki, narzędzia administracyjne dostępne w formie aktualnej w języku polskim. | TAK |  | wymagane |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja 24 miesiące. | Tak |  | Wymagane |
| 2 | Instalacja | Tak |  | Wymagane |
| 3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny, podać kontakt | Tak |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane |
| 5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane |
| 6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane |
| 8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
| 9 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane |
| INNE INFORMACJE |  |  |  |  |
| 10 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane |
| 11 | serwis na terenie Polski | Tak |  | Wymagane |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Wymagane |
| Uwagi i objaśnienia: • (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) • Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. • W tabelce należy podać numer strony katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy. |  |  |  |  |
|  | Miejscowość ………………………data ...................................................... |  |  |  |