Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 197/2026/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

„Zakup lamp podwieszanych LED na stoły prosektoryjne w ramach projektu " Wyposażenie i dostosowanie obiektów dydaktycznych do zwiększenia limitów przyjęć na studia medyczne- UWM w Olsztynie" finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”

Lampy podwieszane LED na stoły prosektoryjne- 10 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Montaż na linach ok. 140-150 cm nad stołem - Montaż natynkowy - Oprawa wyposażona w nowoczesny układ zasilania zaprojektowany i wykonany przez producenta oprawy - Materiał obudowy – blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze białym. - Oprawa musi posiadać stopień ochrony IP40/IP65 a szczelność przyłącza IP20/IP68 - Wytrzymałość mechaniczna minim IK07 - Poziom całkowitych zakłóceń harmonicznych <5% - Prąd rozruchowy IINRUSH = Inorm. - Minimalna wartość PF na poziomie 0.99 - Skuteczność świetlna 145 - 150 lm/W - możliwość zmiany natężenia światła - możliwość zmiany natężenia barwy (2500K-6000K) - lampy LED o selekcji SDCM3 - wskaźnik oddania barw CRI min 85 - moc 120W - trwałość L70B10 – 100 000 h - w formie prostokąta 60cm x 120cm - usługa montażu - system sterowania Dali - Gwarancja 5 lat | - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. |  | Szt. | 10 |  |  |
| Razem wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C (odniesienia się do każdego z punktów) oraz wpisania  producenta i/lub modelu oferowanego asortymentu w kolumnie D (jeśli posiada). Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ