Zakup i dostawa telewizora z mobilnym uchwytem oraz aparatu fotograficznego na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu

Część nr 2 – Zakup i dostawa aparatu fotograficznego

Opis przedmiotu zamówienia

| Aparat fotograficzny – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania Zamawiającego |  | Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia i jego komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
|  | Obudowy przedmiotu zamówienia oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Przedmiot zamówienia został zaprojektowany z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. |  |
|  | Przedmiot zamówienia został zaprojektowany w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i: - posiada tryb automatycznego przejścia w stan czuwania po 10 minutach bezczynności, - posiada funkcje oszczędzania energii i automatycznego wyłączania, - posiada możliwość demontażu i odzysk elementów metalowych i plastikowych, - jest pozbawiony ftalanów, ołowiu i rtęci. |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat cyfrowy fotograficzny typu bezlusterkowego z wymienną optyką |  |
|  | System mikro 4/3 |  |
|  | Matryca o rozdzielczości efektywnej min. 20 milionów pikseli (należy podać) |  |
|  | Procesor obrazu: - pozwalający na lepszą redukcję szumów (przy wyższym ISO), - pozwalający na wydajniejsze przetwarzanie zdjęć i serii zdjęć - pozwalający na korektę kolorystyki i szczegółowości obrazu - pozwalający na wydajniejsze działanie autofokusa i trybów seryjnych |  |
|  | Wbudowana, pięcioosiowa stabilizacja obrazu o skuteczności co najmniej 4,5 EV |  |
|  | Czułość ISO: zakres natywny min. 200 –25 600 ISO (należy podać) |  |
|  | Tryb zdjęć seryjnych: co najmniej 8 kl./s w trybie pojedynczego ustawienia ostrości (S-AF) (należy podać) |  |
|  | Kontrastowy lub hybrydowy system automatycznego ustawiania ostrości z minimum 121 punktami AF (należy podać) |  |
|  | Nagrywanie filmów w jakości co najmniej 4K (3840×2160) 30p oraz co najmniej Full HD (1920×1080) 60p (należy podać) |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 3 cale, uchylny lub odchylany do przodu (należy podać) |  |
|  | Wizjer elektroniczny typu OLED lub LCD o rozdzielczości min. 2,36 mln punktów (należy podać) |  |
|  | Wbudowane moduły Wi-Fi oraz Bluetooth |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy z możliwością ładowania poprzez port USB |  |
|  | Masa korpusu nie większa niż 400g (należy podać) |  |
|  | Złącza: co najmniej micro HDMI, micro USB, gniazdo kart pamięci SD/SDHC/SDXC (należy podać) |  |
|  | Kolor: czarny lub srebrny |  |
|  | Obiektyw typu zoom o zakresie ogniskowych co najmniej 14–42 mm (ekwiwalent 28–84 mm) (należy podać) |  |
|  | Akcesoria w zestawie: - akumulator x2, - ładowarka, - pasek na szyję, - dekielek, - kabel USB, - karta pamięci min 128GB, - torba na aparat, - instrukcja obsługi w języku polskim. |  |

Zamawiany sprzęt powinien zapewniać: intuicyjną i prostą obsługę, umożliwiającą korzystanie z podstawowych funkcji bez konieczności skomplikowanej konfiguracji, czytelne menu oraz wyraźne oznaczenia funkcji, ułatwiające nawigację, ergonomiczny kształt i odpowiednie rozmieszczenie przycisków, umożliwiające obsługę również osobom z ograniczeniami manualnymi, możliwość współpracy z akcesoriami wspomagającymi użytkowanie, takimi jak statywy, uchwyty czy piloty zdalnego sterowania, funkcje wspierające osoby z ograniczeniami wzroku, takie jak sygnały dźwiękowe oraz wizualne potwierdzenia wykonania czynności, możliwość regulacji ustawień w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Aparat fotograficzny wspierać powinien równy dostęp do korzystania z urządzenia oraz realizacji zadań fotograficznych przez osoby o różnych możliwościach, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Urządzenie spełniać ma wymagania w zakresie dostępności wynikające z obowiązujących przepisów oraz dobrych praktyk.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy