## Część nr 1
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | Zestaw do kraniotomii wykonany z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o składzie: 1 serweta wzmocniona do kraniotomii wzmocniona 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm x 25 cm wypełnionym foilą operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów 2 ręczniki 30 cm x 40 cm,1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ,3 serwety samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm ,1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu. | zestaw | 200 | [6 empty] | 200
2. | Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o wymiarach 50 x 60 cm z otworem samoprzlepnym o średnicy 6 cm. | sztuka | 100 | [6 empty] | 100
3. | Zestaw serwet przeznaczonych do zabiegu artroskopii kolana, wykonany ze wzmocnionego minimum dwuwarstwowego laminatu. Zestaw o składzie min.: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm owinięcie zestawu, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ,1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm ,1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm , 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm , 1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep . | zestaw | 20 | [6 empty] | 20
4. | Zestaw sterylny do operacji stawu biodrowego, wykonany chłonnego i mocnego nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniami w sferze krytycznej o składzie min.: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm , 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm , 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm, 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm , 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm, 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm, 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów , 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. | zestaw | 20 | [6 empty] | 20
5. | Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych. Skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. | zestaw | 100 | [6 empty] | 100
6. | Zestaw serwet do artroskopii stawu barkowego, wykonany z chłonnego nieprzemakalnego laminatu o składzie min.: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm , 1 osłona ortopedyczna ( elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm , 1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm , 1 samoprzylepna serweta do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 11,5 cm x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep. | zestaw | 50 | [6 empty] | 50
7. | Zestaw serwet do operacji okulistycznych wykonany z chłonnego mocnego nieprzemakalnego laminatu o składzie: 1 serweta 68x70cm (owinięcie zestawu), 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm, 2 pokrowce na podłokietniki 35x73cm, 1 serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90cm, 1 serweta okulistyczna dostosowana do pracy na lewym i prawym oku o wymiarach 150x150cm z otworem 7x10cm z zintegrowaną folią operacyjną. | zestaw | 400 | [6 empty] | 400
8. | Zestaw do zabiegów ginekologicznych , skład : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm, 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min.109 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 125 cmH2O, wytrzymalość na wypychanie na sucho/mokro min. 280/270 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie: w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | zestaw | 200 | [6 empty] | 200
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
TOLERANCJA DŁUGOŚCI DLA SERWET :
-wzdłuż krótszego boku +/-5cm
-wzdłuż dłuższego boku +/-10cm
-tolerancja długości dla taśm +/-5cm
MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MATERIAŁÓW :
odporność na przenikanie cieczy laminatu min.125cm H2O
wytrzmałość laminatu podstawowego na wypychanie na sucho/mokro min. 170/180 kPa, w obszarze krytycznym min. 280/270 kPa
gramatura laminatu podstawowego min. 55g/m2, w obszarach wzmocnionych min. 109 g/m2.
Osłona na stolik Mayo wykonana w strefie pozakrytycznej z folii PE , w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie włóknina polipropylenowa gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2 (+/-0,5g/m2), wielkosć wzmocnienia 75 cm x 90 cm.
WYMAGANIA :
przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom normy PN EN 13795,na potwierdzenie dostarczyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu
opakowanie musi umożliwiać bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu
wymagane jest aby na opakowaniu jednostkowym widniało czytelne potwierdzenie sterylności postaci wskaźnika oraz
adnotacja terminu ważności
opakowania jednostkowe muszą posiadać metkę samoprzylepną do umieszczania w dokumentacji pacjenta zawierającą
minimum nazwę producenta, nr serii, datę ważności i nr katalogowy
Sterylizacja EO

## Część nr 2
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
I. | Zestaw serwet uniwersalny o składzie: 1) Serweta górna z taśmą samoprzylepną i ekranem anestezjologicznym 240x150cm – 1 szt. 2) Serwety boczne z taśmą samoprzylepną 75x90cm – 2 szt. 3) Serweta dolna z taśmą samoprzylepną 170x180cm – 1 szt. 4) Taśma samoprzylepna 9x50cm – 1 szt. 5) Ręczniki chłonne wzmocnione syntetyczną nitką 30x40cm – 4 szt. 6) Osłona na stolik Mayo 80x145 cm, obszar chłonny 60x145cm, składana teleskopowo -1 szt. 7) Serweta na stolik instrumentarium stanowiąca owinięcie zestawu 140x190cm wzmocnienie 80x190cm – 1 szt. | zestaw | 600 | [6 empty] | 600
II. | Zestaw serwet uniwersalny o składzie : 1) Serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny - 240x150cm - 1szt. 2) Serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt. 3) Serweta dolna z taśmą samoprzylepną na krótszym boku 175x200cm - 1szt. 4) Taśma samoprzylepna 9x50cm - 1szt. 5 Ręczniki chłonne wzmocnione syntetyczną nitką 30x40cm – 4 szt. 6) Osłona na stolik Mayo 80x145cm, obszar chłonny 60x145cm - 1szt. 7) Serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu) 140x190cm, obszar chłonny 80x190cm - 1szt. | zestaw | 2500 | [6 empty] | 2500
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
TOLERANCJA DŁUGOŚCI DLA SERWET :
-wzdłuż krótszego boku +/-5cm
-wzdłuż dłuższego boku +/-10cm
-tolerancja długości dla taśm +/-5cm
MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MATERIAŁÓW dla poz. I. :
Serwety z poz. 1, 2, 3 wykonane z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze min. 50 g/m2
Serweta z poz. 6 wykonana folii PE 0,050mm + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowabo gramaturze 30 g/m2
Sereta z pozycji 7 wykonana z foli piaskowanej PE 50g/m2 + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m2
Taśma lepna wykonana z włókniny supnlace o gramaturze 68 g/m2;
Osłona na stolik Mayo wykonana z folii PE 0,065mm + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 40 g/m2
MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MATERIAŁÓW dla poz. II :
Serwety w pozycji 1,2 oraz 3 wykonane z laminatu dwuwarstwowego PP+PE 62 g/m2 + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m2, łączna gramatura w obszarze wzmocnienia min. 132 g/m2
Osłona na stolik Mayo wykonana folii PE 0,065mm + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 40 g/m2
Odporność na rozerwanie na sucho dla wszystkich serwet w strefie krytycznej min. 340 kPa. Odporność na rozerwanie na mokro wszystkich serwet dla strefy krytycznej min. 200 kPa.
Odporność na przenikanie cieczy dla wszystkich serwet w strefie krytycznej min. 300 cm H20.
WYMAGANIA :
Zestaw musi spełniać wymagania normy z EN 13795-1:2019, na potwierdzenie dostarczyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu
Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych.
Skład zestawu w formie graficznej przedstawiony na etykiecie produktowej.
Adnotacja terminu ważności

## Część nr 3
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | Zestaw do cięcia cesarskiego o składzie: 1x sterylna serweta chirurgiczna 180x300cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach wysokość 23cm, dolna podstawa 33cm,górna podstawa 23cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalajacy worek do przechowywania płynów wyposażony w sztywnik I zawór drenazowy;1x serweta-owinięcie noworodka, wykonana z materiału bawełnopodobnego 80x90cm; 1x osłona na stolik Mayo z mocnejfolii z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną w górnej części(pod narzędzia)o wym.min 65x85cm-rozmiar całkowity min.79cmx145cm; 1x dwuwarstwowa taśma samoprzylepna 9x49cm; 4x ściereczki chłonne celulozowe 30x40cm.Całość owinięta w serwetę150x200cm, która moż służyć jako przykrycie stolika . | sztuka | 140 | [6 empty] | 140
2. | Sterylny zestaw operacyjny do pilnego cięcia cesarskiego. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt 2. Sterylna serweta chirurgiczna 180x300cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach wysokość 23cm, dolna podstawa 33cm, górna podstawa 23cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechowywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy. Wymagania: gramatura min.63g/m2 (laminat dwuwarstwowy), odporność na rozerwanie na sucho/mokro: min 180/155kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min.160 cm H2O, absorpcja włókniny - min 650% – 1 szt 3. Kocyk dziecięcy biały 90x120cm – 1 szt 4. Serwety gazowe z tasiemką 50x60 cm, 20 nitkowe, 4 warstwowe, z nitką rtg i tasiemką, kolor biały, składane - 6 szt. 5. Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i rękawach, szwy ultradźwiękowe do wstawek, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm. XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 2 szt 6. Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm. XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 1 szt 7. Ostrze 24, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 8. Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt 9. Osłona na stolik Mayo 79x145cm z wykonana z folii PE 60 mikronów z warstwą chłonną 65x85cm wykonaną z włókniny wiskozowej 27 g/m2 – 1 szt 10. Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt | sztuka | 250 | [6 empty] | 250
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
WYMAGANIA:
-gramatura min.63g/m2(laminat dwuwarstwowy)
-odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 180/155kPa w strefie krytycznej
-odporność na przenikanie cieczy min.in.160cmH2O
-absorpcja włókniny-min650%
-prędkość absorpcji-5cm3/s

## Część nr 4
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1 | Zestaw pediatryczny o składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm , 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 taśma samoprzylepna 9x50cm , 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z paskiem samoprzylepnym 80cm - wyrób zgodny z normą PN EN 13795 1-3 | sztuka | 690 | [6 empty] | 690
2 | Zestaw do zabiegów laryngologicznych / operacji tarczycy wykonany z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego min. dwuwarstwowego o składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 190 cm x 225 cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 250 cm z wycięciem "U" 10 x 65 cm , wyrób zgodny z normą PN EN 13795 1-3 | sztuka | 20 | [6 empty] | 20
3 | Zestaw do zabiegów laryngologicznych o składzie : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 1 ręcznik 30 cm x 40 cm , 1 samoprzylepny organizator przewodów rzep 2,5 cm x 25 cm ( uchwyt typu Velcro ), 1 x serweta operacyjna o wymiarach 175 cm x 250 cm, posiadająca samoprzylepny otwór w kształcie trójkąta o wymiarach 11x11x11 cm umieszczony decentralnie, 77 cm (+/- 3 cm) od górnej krawędzi serwety. | sztuka | 300 | [6 empty] | 300
4 | Zestaw okulistyczny do operacji zaćmy wykonany z mocnego chłonnego laminatu , skład : 1 serweta okulistyczna 150x150cm jest wykonana z materiału 3-warstwowego włókniny polipropylenowej/folii PE/włokniny polipropylenowej o łacznej gramaturze 74g/m2,posiada otwór 10x7cm (owal), umieszczony centralnie, wypełniony folią chirurgiczną (całkowity rozmiar folii 30x16cm) z oknem 2,5x6,5cm (owal), ze zintegrowaną torbą na płyny 19x30cm (komora 17x30cm) ze sztywnikiem, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120x140cm , wykonana z laminatu dwuwarstwowego : włókniny polipropylenowej i folii PE, wzmocnienie o wymiarach 75x140cm, o gramaturze 80 g/m2, pakowana oddzielnie. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych | sztuka | 20 | [6 empty] | 20
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
Tolerancja długości dla serwet :
-wzdłuż krótszego boku(+/-5cm)
-wzdłuż dłuższego boku(+/-10cm)
Minimalne wymagane parametry techniczne materiałów :
-nieprzemakalność laminatu min.125cm H2O
wytrzmałość laminatu podstawowego na wypychanie na sucho/mokro min. 170/180 kPa, w obszarze krytycznym min. 280/270 kPa,gramatura laminatu podstawowego min. 55g/m2, w obszarach wzmocnionych min. 109 g/m2
Osłona na stolik Mayo wykonana w strefie pozakrytycznej z folii PE , w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie włóknina polipropylenowa gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2 (+/-0,5g/m2), wielkosć wzmocnienia 75 cm x 90 cm.
Wymagania:
przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom normy PN EN 13795 1-3, na potwierdzenie dostarczyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu
opakowanie musi umożliwiać bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu
wymagane jest aby na opakowaniu jednostkowym widniało czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku,wskaźnika
oraz adnotacja terminu przydatności
opakowania jednostkowe muszą posiadać metkę samoprzylepną do umieszczenia w dokumentacji pacjenta zawierającą
min. nazwę producenta ,nr serii,datę przydatności i nr katalogowy

## Część nr 5
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1 | Serweta sterylna z dwu lub trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o rozmiarze 20x40cm(+/-3cm) służąca jako przykrycie na genitalia z taśmą samoprzylepną | sztuki | 100 | [6 empty] | 100
2 | Serweta sterylna z dwu lub trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o rozmiarze 75x90cm(+/-3cm) z taśmą samoprzylepną | sztuki | 2050 | [6 empty] | 2050
3 | Serweta sterylna z dwu lub trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o rozmiarze 100x150cm(+/-5cm) z taśmą samoprzylepną | sztuki | 900 | [6 empty] | 900
4 | Serweta sterylna z dwu lub trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o rozmiarze 130x180cm(+/-10cm) z wycięciem w kształcie litery U. Długość wycięcia min .45cm , max 60cm z taśmą samoprzylepną | sztuki | 10 | [6 empty] | 10
5 | Serweta sterylna z dwu lub trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o rozmiarze 30x80cm(+/-5cm) służąca jako osłona kończyny górnej pakowana pojedyńczo | sztuki | 400 | [6 empty] | 400
6 | Serweta sterylna z dwu lub trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o rozmiarze 75x90cm(+/-3cm) z możliwością regulacji otworu | sztuki | 1800 | [6 empty] | 1800
7 | Serweta sterylna z dwu lub trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o rozmiarze 75x80cm(+/-10cm) z otworem 6x8cm(+/-1cm) otoczonym taśmą samoprzylepną | sztuki | 300 | [6 empty] | 300
8 | Kieszeń wykonana z pilietylenu o rozmiarze 35 x 45 cm (+/- 5 cm ) kieszeń samoprzylepna dwukomorowa pakowana pojedynczo | sztuki | 600 | [6 empty] | 600
9 | Serweta sterylna wykonana z wlókniny typu SMS o rozmiarze 75x90cm(+/-5cm) | sztuki | 2400 | [6 empty] | 2400
10 | Serweta sterylna wykonana z wlókniny typu SMS o rozmiarze 100x150cm(+/-10cm) | sztuki | 1000 | [6 empty] | 1000
11 | Serweta sterylna wykonana z wlókniny typu SMS o rozmiarze 150x190cm(+/-10cm) | sztuki | 900 | [6 empty] | 900
12 | Serweta sterylna z dwu lub trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o rozmiarze 110x90cm(+/-10cm) z kieszenią na płyny i siatką | sztuki | 1100 | [6 empty] | 1100
13 | Serweta sterylna z dwu lub trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu – osłona na stolik Mayo o rozmiarze 75x140cm(+/-5cm) | sztuki | 3000 | [6 empty] | 3000
14 | Serweta sterylna z dwu lub trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu – osłona na kończynę dolną do zabiegów urologicznych I ginekologicznych rozmiarze 125x60cm(+/-10cm) | sztuki | 1700 | [6 empty] | 1700
15 | Serweta sterylna z dwu lub trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o rozmiarze 50x60cm(+/-5cm) z otworem o średnicy 8cm(+/-1cm) otoczonym taśmą lepną | sztuki | 250 | [6 empty] | 250
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 6
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190, wzmocnienie 75 x 190 cm, gramatura serwety min. 80 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/mokro 171/164 kPa, – 1 szt. Ręczniki do osuszania rąk 20x30 cm – 2 szt. Fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL/130 cm, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 33 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 185/170 kPa – 1 szt. Fartuch urologiczny XL/150 cm, przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów, wykonany z następujących materiałów: górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m2 - rękawy – nieprzemakalny, chłonny laminat dwuwarstwowy: od wewnątrz włóknina polipropylenowa oraz od zewnątrz folia PE, połączone z korpusem szwami tradycyjnym, rękawy na ok. 4/5 długości klejone, ok. 1/5 długości szwy tradycyjne, mankiety wykonane z poliestru , długość mankietów min. 8 cm pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej folii PE o grubości 50 mikronów ( gramatura 48 g/m2 ) - połączenie włókniny z folią: szwy tradycyjne, na szerokości klatki piersiowej szew tradycyjny zabezpieczony dodatkowo samoprzylepną taśmą foliową od wewnątrz. – 1 szt. Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm – 1 szt.. Serweta do procedur TUR 225/260x210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksową osłoną na palec, serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2), odporność na wypychanie sucho/mokro 175/185 kPa – 1 szt. | sztuka | 1500 | [6 empty] | 1500
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
Tolerancja długości dla serwet :
-wzdłuż krótszego boku(+/-5cm)
-wzdłuż dłuższego boku(+/-10cm)

## Część nr 7
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1 | Sterylna serweta do zabiegów P.C.N.L. 183 x300cm z otworem wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny o szerokości 58cm z portem do ssaka, wzmocnieniem chłonnym.Serweta wykonana z włókniny typu Spunlace (poliester,celuloza) o gramaturze 70g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane z włókniny i laminatu o gramaturze min.140g/m2, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro min 300kPa, serweta dobrze ukłdajaca sie na pacjencie, w części niekrytycznej ”oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min.3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierajace: nr katalogowy, nr lot, datę ważności oraz nazwę producenta. | sztuka | 50 | [6 empty] | 50
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
Tolerancja długości dla serwet :
-wzdłuż krótszego boku(+/-5cm)
-wzdłuż dłuższego boku(+/-10cm)

## Część nr 8
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1 | Zestaw serwet do operacji ginekologicznych, trójwarstwowy na całej powierzchni, o układzie warstw: polipropylenowa (od pacjenta), folia polietylenowa (warstwa barierowa) i włóknina wiskozowa o chłonności min.780%. Gramatura obłożenia na całej powierzchni serwet operacyjnych min.70g/m2. Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczania na karcie pacjenta. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Minimalny skład zestawu : 1x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190cm; 1x serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145cm; 1x serweta ginekologiczna z wbudowanymi osłonami na nogi i samoprzylepnym oknem 260x290cm,Fi 9x12cm ; 1x przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50x50cm; 1x taśma samoprzylepna 10x50cm; 4x ręczniki celulozowe 33x33cm. | sztuka | 60 | [6 empty] | 60
2 | Zestaw do zabiegów ginekologicznych, ze stolikiem Mayo, którego włóknina musi składać się z 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia min.55g/m2, w części wzmocnionej min.110g/m2 i odporności na penetracje płynów min.250cmH2O. Serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo, wykonana z folii piaskowej, zapobiegającej ślizganiu. Skład: 1xserweta barierowa, dwuwarstwowa na stół narzędziowy 100x150cm (opakowanie zestawu; 1xserweta z laminatu dwuwarstwowego barierowego, przylepna 150x240cm; 1xserweta pod pośladki z jednym workiem 100x120cm; 2xserweta z laminatu dwuwarstwowego barierowego, przylepna 75x90cm; 2x osłona na kończynę min. dwuwarstwowa 75x120cm; 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm. | sztuka | 25 | [6 empty] | 25
3 | Jałowy zestaw do szycia po episiotomii o składzie min: 1x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa, barierowa(owinięcie pakietu)75x45cm; 1x serweta operacyjna 2-warstwowa, barierowa 90x75cm;1x serweta pod pośladki 70cmx40cm; 1x nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe metalowe, jednorazowe 14,5cm(+/-2cm); 1x imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar metalowe, jednorazowe 16cm(+/-1cm); 1x pęseta chirurgiczna standardowa prosta metalowa, jednorazowa 14cm; 1x kleszczyki plastikowe proste(do mycia pola operacyjnego)24cm; 1x ręcznik celulozowy 33x33cm; 10xkompres gazowy (celulozowy) 7,5x7,5cm 4-warstwowy 40g/m2; 5x tupfer średni 24x24cm, 20 nitek | sztuka | 200 | [6 empty] | 200
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 9
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1 | Obłożenia, sterylizowane EO, do PORODU: 1x serweta pod pośladki w formie kieszeni w rozm.113x90cm z zakładką umożliwiającą jałowe umieszczenie wykonana z laminatu dwuwarstwowego chłonna na całej powierzchni o gramaturze min.56g/m2; 2x pokrowiec na nogi pacjenta wykonany z włókniny TMS w rozm.120x80cm; 1x fartuch chirurgicznyw rozm.L wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2, rękaw typu reglan,szwy wykonane metodą ultradźwiękową, poliestrowy ściągacz(bezszwowy). Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na “brudno”, a potem na czysto; 10xkompresy gazowe z gazy 17nitkowej 12 warstwowej w rozm. 7,5x7,5 zapakowane w opakowaniu typu blister. Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, w miejscu otwarcia z wycięciem na kciuk oraz ze zgrzewem w kształcie litery V umożliwiajacym łatwe i równomierne otwarcie. Zestaw z etykitką zawierającą informację o składzie i rozmiarach poszczególnych elementów oraz dodatkowo dwiema samoprzylepnymi etykietami zawierającymi indeks, LOT, daty ważności, nazwę producenta. | sztuka | 600 | [6 empty] | 600
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
Tolerancja długości dla serwet:
-wzdłuż krótszego boku +/-5cm
-wzdłuż dłuższego boku +/-10cm
Minimalne wymagane parametry techniczne materiałów:
-nieprzemakalność laminatu min.150cmH2O
-wytrzymałość laminatu na rozrywanie 90kPa
-gramatura laminatu 55-70g/m2
WYMAGANIA:
przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom normy PN EN 13795 1-3 , na potwierdzenie dostarczyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu
opakowanie musi umożliwiać bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu
opakowania jednostkowe muszą posiadać dwie metki samoprzylepne do umieszczenia dokumentacji pacjenta zawierające każda nazwę producenta,LOT,datę ważności.

## Część nr 10
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1 | Obłożenia, sterylizowane do PORODU: 1x serweta podfoliowana, chłonna na całej powierzchni o gramaturze minimalnej 56g/m2 z kieszenią pod pośladki oraz z mankietem do jałowego ułożenia pod rodzącą w rozmiarze 113x90cm - 1 szt. ; Podkład higieniczny 60x90cm chłonność min. 2000ml; Serweta z włókniny kompresowej 40g/m2 w rozmiarze80x60cm - 3 szt.; Kompresy gazowe17n 8w 10x10cm we własnym opakowaniu - 20szt.; Zacisk do pępowiny - 1szt.;Nożyczki do pępowiny metalowe, zagięte, tępo tępe dł min. 15cm - 1 szt.; Kleszcze metalowe Kocher dł.min.18cm - 1szt.; Kleszcze metalowe Pean prosty min. 20cm - 1 szt.; Nożyczki do cięcia krocza, tępo, tępe zagięte dł.min 20cm. Zwestaw zapakowany w opakowanie zgodnie z normą PN EN 868 -5. Zestaw z etykietką zawierającą informację z nazwą zestawu, kodem kreskowym, składzie i rozmiarach poszczególnych elementów oraz dodatkowo dwiema samoprzylepnymi etykietami zawierającymi indeks, LOT, daty ważności, nazwę producenta. | sztuka | 500 | [6 empty] | 500
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
WYMAGANIA :
Tolerancja długości dla serwet:
-wzdłuż krótszego boku +/-5cm
-wzdłuż dłuższego boku +/-10cm

## Część nr 11
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 11
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1 | Osłona na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, pakowana pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica otworu 1.6- 4.8mm, średnica dysku 11.8cm, grubość dysku 1.3-1.6mm, kołnierz z 16 elementami blokującymi ,uchwyt w miejscu użycia, biokompatybilna, woreczek z polietylenu, wymiary woreczka 9.5x12cm lub 9.5x15cm (do wyboru zamawiającego), wolna od lateksu, zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745, pakowane pojedynczo w dodatkową zamkniętą folię z zabezpieczeniem przed ponownym użyciem, | op.a'100szt. | 10 | [6 empty] | 10
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 12
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1 | Osłona na detektor promieniowania GAMMA Złożenie umożliwiające aseptyczną aplikację. Średnica otworu 2 cm. Podwójna warstwa folii. Taśma foliowa, kolor do ufiksowania, klej w taśmie repozycjonowalny. Na końcu pasek lepny 8,5 x 1 cm (część lepna 7,5 x 1 cm). Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają dane producenta, numer referencyjny produktu, numer LOT, kod QR (UDI) i datę ważności. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania ogólne normy EN 13795-1:2019. Wyrób klasy I. | op.a'100szt. | 3 | [6 empty] | 3
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 13
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 13
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
Bluza zabiegowa z długim rękawem tzw. ocieplacz wykonana z lekkiej i miękkiej włókniny (100% polipropylen) typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Pod szyją miękki kołnierzyk z dzianiny, dzianinowe mankiety i zapięcie na napy. Dwie kieszenie na biodrach oraz ściągacz z tyłu bluzy. Kolor niebieski.
1. | rozmiar M | szt. | 400 | [6 empty] | 400
2. | rozmiar L | szt. | 400 | [6 empty] | 400
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 14
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 14
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | Zestaw do alloplastyki biodra. Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy 150x 200cm2 warstwowa, centralna warstwa wzmocniona 100 cm o gramaturze min. 135g/m2 - owinięcie zestawu; 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem 65 x 100cm o gramaturze min. 130g/m2; 1 x serweta 2-warstwowa o gramaturze min 56g/m2 z wycięciem "U' 15 x 80 cm i rozmiarze 200 x 240cm; 1 x serweta 3-warstwowa o gramaturze min 70g/m2 i rozmiarze 200 x 260cm z wycieciem "U" 20 x 80cm otoczonym wzmocnieniem 75 x 90cm, gramatura wzmocnienia min 74g/m2 łączna gramatura w obszarzem krytycznym 144g/m2; 1 x serweta 2-warstwowa o gramaturze min 56g/m2 i rozmiarze 150 x 200cm; 1 x serweta 2-warstwowa przylepna o gramaturze min 56g/m2 i rozmiarze 75 x 90cm, przylepiec na całej długości dłuższego boku;1 x serweta 2-warstwowa o gramaturze min 56g/m2 i rozmiarze 150 x 240cm; 3 x fartuch typu spunlaced, rozmiar XL, przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elestycznym, syntetycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzilną aplikację z zachowaniem sterylności, gramatura min.70g/m2 ; 1 x fartuch typu spunlaced, rozmiar L, przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elestycznym, syntetycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzilną aplikację z zachowaniem sterylności, gramatura min.70g/m2 ; 1 x stokineta 30 x 120 cm; 1x torba przylepna 40 x 40 cm, 2 sekcje; 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm; 20 x kompres z gazy 10 x 10 cm 16 warstwowy z RTG, 6 x serweta gazowa 40 x 40 cm 4 wartwowa z RTG i tasiemką; 1 bandaż elestyczny 15 x 4,5 cm; 2 x ręcznik celulozowy 30 x 40 cm; 1 x koagulacja 3-bolce. 320 cm; 1 x strzykawka typu żaneta 60 ml; 1 x folia jodowana 60 x 52 cm; 2 x miska nerkowata mała 350ml i duża 700ml: 1 x stapler skórny; 1x dren do ssaka 7 x 10mm dł 300cm; 1x końcówka ssaka typu oliwka 24 24CH bez kontroli odsysania;1 x pojemnik plastikowy 3000ml stabilizujący składowe zestawu | sztuka | 500 | [6 empty] | 500
2. | Zestaw do endoprotezy kolana. Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy 150x 200cm2 2-warstwowa, centralna warstwa wzmocniona 100 cm o gramaturze min. 135g/m2 - owinięcie zestawu; 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem 65 x 100cm o gramaturze min. 130g/m2; 1 x serweta 2-warstwowa o gramaturze min 56g/m2 i rozmiarze 200 x 320cm;z podwójnym samouszczelniającym otworem o śr.5cm, workiem do zbiórki płynów z zaworem, serweta posiada wbudowane 2 uchwyty typu velcro, wokół otworu warstwa wzmacniająca 80x53cm o gramaturze min. 63g/m2 ; 1 x serweta 2-warstwowa o gramaturze min 56g/m2 i rozmiarze 150 x 200cm z klejem; 1 x serweta 2-warstwowa o gramaturze min 56g/m2 i rozmiarze 150 x 240cm; 3 x fartuch typu spunlaced, rozmiar XL, przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elestycznym, syntetycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzilną aplikację z zachowaniem sterylności, gramatura min.70g/m2 ; 1 x fartuch typu spunlaced, rozmiar L, przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elestycznym, syntetycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzilną aplikację z zachowaniem sterylności, gramatura min.70g/m2 ; 1 x stokineta 22 x 75 cm; 1x torba przylepna 40 x 40 cm, 2 sekcje; 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm; 20 x kompres z gazy 10 x 10 cm 16 warstwowy z RTG, 6 x serweta gazowa 40 x 40 cm 4 wartwowa z RTG i tasiemką; 2 bandaż elestyczny 15 x 4,5 cm; 2 x ręcznik celulozowy 30 x 40 cm; 1 x koagulacja 3-bolce. 320 cm; 1 x strzykawka typu Luer- Lock 60 ml; 1 x folia jodowana 60 x 52 cm; 1 x igła iniekcyjna 18G 1,2 x40 mm miska nerkowata mała 350ml i duża 700ml: 1 x stapler skórny; 35 W ; 1x dren do ssaka 7 x 10mm dł 300cm; 1x folia jodowana 60 x52 cm; 1x końcówka ssaka typu oliwka 24CH bez kontroli odsysania;1 x pojemnik plastikowy 3000ml stabilizujący składowe zestawu. | sztuka | 400 | [6 empty] | 400
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
WYMAGANIA :
Tolerancja długości dla serwet:
-wzdłuż krótszego boku +/-5cm
-wzdłuż dłuższego boku +/-10cm
­materiał serwet całkowicie wolny od lateksu i ftalanów
WYMAGANIA:
przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom normy PN EN 13795 1 , na potwierdzenie dostarczyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu
opakowanie musi umożliwiać bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu
opakowania jednostkowe muszą posiadać min. dwie metki samoprzylepne do umieszczenia dokumentacji pacjenta zawierające każda nazwę producenta,LOT,datę ważności.
zestaw sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIa;

## Część nr 15
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 15
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy* | opcja art. 441 uPzp
I. | Jałowy zestaw do chirurgii ogólnej (1) o składzie: | zestaw | 50 | [6 empty] | 50
1. | Kleszczyk metalowy do igły 13 cm WEBSTER prosty znaczony kolorem - szt. 1
2. | Nożyczki metalowe chirurgiczne 11cm IRIS proste ostro-ostre znaczone kolorem - szt.1
3. | Pęseta metalowa chirurgiczna 12,5cm ADSON znaczona kolorem - szt. 1
4. | Uchwyt metalowy nr 3 12,5cm do skalpela znaczony kolorem - szt. 1
5. | Serweta barierowa, laminat folii i włókniny 30x20 cm - owiniecie zestawu - szt. 1
6. | Narzędzia chirurgiczne, stosowane inwazyjnie, zarejestrowane w kl. II A, które spełniają normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, wykonane ze stali polerowanej, nierdzewnej o twardości 42-52 HRC, temperatura topnienia stali 900-1100 C. Podwójnie oznakowane - znak jednorazowego użycia oraz jedno ucho lub uchwyt znakowany farbą (dla odróżnienia od narzędzi wielorazowych). Zestaw zapakowany w torebkę papier-folia ze zgrzewem V w miejscu otwarcia oraz wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Etykieta z piktogramami poszczególnych elementów, kodem kreskowym, nazwą zestawu, dwiema wklejkami typu tag do wklejenia do dokumentacji pacjenta. Termin ważności 5 lat. Deklaracja Zgodności, certyfikat CE
II. | Jałowy zestaw do chirurgii ogólnej (2) o składzie: | zestaw | 100 | [6 empty] | 100
1. | Kleszczyk metalowy 20 cm ROCHESTER-PEAN prosty znaczony kolorem - szt. 1
2. | Nożyczki metalowe chirurgiczne 11cm IRIS proste ostro-ostre znaczone kolorem - szt.1
3. | Pęseta metalowa chirurgiczna 12,5cm ADSON znaczona kolorem - szt. 1
4. | Uchwyt metalowy nr 3 12,5cm do skalpela znaczony kolorem - szt. 1
5. | Serweta barierowa, laminat folii i włókniny 30x20 cm - owiniecie zestawu - szt. 1
6. | Narzędzia chirurgiczne, stosowane inwazyjnie, zarejestrowane w kl. II A, które spełniają normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, wykonane ze stali polerowanej, nierdzewnej o twardości 42-52 HRC, temperatura topnienia stali 900-1100 C. Podwójnie oznakowane - znak jednorazowego użycia oraz jedno ucho lub uchwyt znakowany farbą (dla odróżnienia od narzędzi wielorazowych). Zestaw zapakowany w torebkę papier-folia ze zgrzewem V w miejscu otwarcia oraz wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Etykieta z piktogramami poszczególnych elementów, kodem kreskowym, nazwą zestawu, dwiema wklejkami typu tag do wklejenia do dokumentacji pacjenta. Termin ważności 5 lat. Deklaracja Zgodności, certyfikat CE
III. | Jałowy zestaw do chirurgii ogólnej (3) o składzie: | zestaw | 450 | [6 empty] | 450
1. | Kleszczyk metalowy do igły 13 cm WEBSTER prosty znaczony kolorem - szt. 1
2. | Nożyczki metalowe chirurgiczne 11cm IRIS proste ostro-ostre znaczone kolorem - szt.1
3. | Pęseta metalowa chirurgiczna 12,5cm ADSON znaczona kolorem - szt. 1
4. | Serweta barierowa, laminat włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze 42g/m2 45x38 cm - owiniecie zestawu - szt. 1
5. | Narzędzia chirurgiczne, stosowane inwazyjnie, zarejestrowane w kl. II A, które spełniają normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, wykonane ze stali polerowanej, nierdzewnej o twardości 42-52 HRC, temperatura topnienia stali 900-1100 C. Podwójnie oznakowane - znak jednorazowego użycia oraz jedno ucho lub uchwyt znakowany farbą (dla odróżnienia od narzędzi wielorazowych). Zestaw zapakowany w torebkę papier-folia ze zgrzewem V w miejscu otwarcia oraz wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Etykieta z piktogramami poszczególnych elementów, kodem kreskowym, nazwą zestawu, dwiema wklejkami typu tag do wklejenia do dokumentacji pacjenta. Termin ważności 5 lat. Deklaracja Zgodności, certyfikat CE
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
Na potwierdzenie wymagań wskazanych w I poz. 6, II poz. 6 oraz III poz. 5 wykonawca dostarczy wystawioną przez producenta Kartę Danych Technicznych gotowego jałowego zestawu.

## Część nr 16
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 16
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Liczba j.m. | Wartość jednostkowa netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nr Katalogowy | Nazwa handlowa (podać)* | opcja art. 441 uPzp
1. | Obłożenie do mikroskopu LEICA ArVeo 8. Obłożenie jednorazowe, sterylne, wykonane z folii z wyjściami na 4 tubusy i 4 samoprzylepnymi pasami mocujęcymi oraz gumkami ściągającymi, mocowanie do obiektywu na klik z obrotem, ukośne szkło soczewki, osłona uniwersalna pasująca do systemu odsysania powietrza z folii przez mikroskop. Wymiar 117cm x 305 cm. | op. a'10 szt. | 10 | [6 empty] | 10
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 17
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 17
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
| ZESTAW DO ABLACJI w składzie: | szt. | 200 | [6 empty] | 200
1. | Serweta z włókniny typu SMS o wymiarach 211x330cm z przeźroczystą foliowaną wstawką o wymiarach 70x330cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa otwory w okolicach tt.udowych o średnicy 12cm z przeźroczystą folią wchodzącą w światło otworu o szer.2,5cm. Otwory umieszczone 75 od góry serwety. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 81x122cm
2. | Obłożenie na stolik mayo - 1 szt.
3. | Fartuch rozmiar XL wykonany w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinany na rzep,rękawy wykonczone elastycznym bawełnianym mankietem o dł.7cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiajacy samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, gramatura 44g/m2 - 1 szt.
4. | Serweta absorbująca 60x90cm - 1 szt.
5. | Igła Seldingera 1.3x70mm 18G - 1 szt.
6. | Igła zielona 0.8x40MM (21G x 1 ½") - 3 szt.
7. | Igła różowa 1.2x40MM (18G x 1 ½") - 1 szt.
8. | Miska 2500 ml -1 szt.
9. | Skalpel jednorazowy bezpieczny nr 11 - 1 szt.
10. | Powłoka ochronna 140x140 - 1 szt.
11. | Powłoka ochronna 110x110 - 1 szt.
12. | Strzykawka Omnifix Luer 10ml - 2 szt.
13. | Strzykawka Omnifix Luer 20ml - 2 szt.
14. | Kompresy gazowe 10x10cm, 8-warstwowe - 20szt.
15. | Serweta 152x152cm - 1 szt
16. | Ręcznik do rąk o wymiarach 37x57cm - 1 szt.
17. | Etykieta z nadrukiem w j.polskim z nazwą zestawu, serią zestawu oraz datą ważności - 2 szt.
| ZESTAW DO WSZCZEPIENIA ROZRUSZNIKA w składzie: | szt. | 210 | [6 empty] | 210
1. | Serweta z włókniny typu SMS o wymiarach 225x340cm dwa otwory w kształcie koła o śr.12 cm z przeźroczystą folią klejącą wchodzącą w światło otworu, o szer. 2 cm, położenie otworów 65cm od góry, wzmocnienie wokół otworów 83x150cm, przeźroczysta folia z obu stron o szer. 68cm i dłu.340cm - 1 szt.
2. | Fartuch rozmiar XL wykonany w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinany na rzep,rękawy wykonczone elastycznym bawełnianym mankietem o dł.7cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, trok -1szt.
3. | Obłożenie na stolik mayo - 1 szt.
4. | Igła punkcyjna 1,3x70mm, 18G do techniki Seldingera - szt.1
5. | Igła 0.8x40mm (21G x 1 ½") - 1 szt.
6. | Igła 1.2x40mm (18G x 1 ½") - 1 szt.
7. | Skalpel jednorazowy z rączką rozmiar 11 - 1 szt.
8. | Powłoka ochronna 140x140cm - 1 szt.
9. | Powłoka ochronna 110x110cm - 1 szt.
10. | Strzykawka 10ml Luer Lock wkręcana z gumowym tłokiem- 1 szt.
11. | Strzykawka 20ml Luer Lock wkręcana z gumowym tłokiem- 1 szt.
12. | Kompresy 10x10cm, 8-warstwowe z nitką radiacyjną- 20szt.
13. | Zamknięcie na rzep 2x30cm
14. | Nić monofilamentowa do szycia skóry niebieska 2/0 dł.75cm igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 30mm -1szt
15. | Serweta min. 2-warstwowa na stolik instrumentariuszki i do zawinięcia zestawu 140x150cm - 1 szt
16. | Płynna bariera mikrobiologiczna z cyjanoakrylem w aplikatorze, unieruchamiająca drobnoustroje i uszczelniająca skórę
17. | Miska plastikowa przezroczysta z podziałką 250ml -1szt.
18. | Miska plastikowa przezroczysta z podziałką 500ml -1szt.
19. | Miska plastikowa przezroczysta z podziałką 1000ml -1szt.
20. | Pęseta anatomiczna metalowa dł.14,5cm
21. | Pęseta chirurgiczna metalowa dł.14,cm
22. | Kleszczyki naczyniowe, metalowe Mosquito dł.10cm, proste szt. 1
23. | Kleszczyki naczyniowe, metalowe Mosquito dł.13cm, proste szt. 1
24. | Kleszczyki naczyniowe, metalowe Mosquito dł.13cm, zagięte szt. 1
25. | Kleszczyki Mosquito dł.12,5cm, zagięte, plastikowe szt. 1
26. | Igłotrzymacz Mayo -Hegar 14cm, metalowy, prosty szt. 1
27. | Nożyczki metalowe ostro - tępe dł.14,5cm proste szt. 1
28. | Nożyczki metalowe ostro - ostre dł.11,5cm proste szt. 1
29. | Worek próżniowy 1 komorowy z paskiem klejącycm 40x35cm, matowy szt. 1
30. | Worek próżniowy 1 komorowysamoprzylepny 40x38cm, przezroczysty szt. 1
31. | Hak operacyjny do ran Roux dł 17cm szt. 1
32. | Retraktor (lira) do ran dł. 13,5cm szt. 1
33. | Etykieta samoprzylepna z nadrukiem w j.polskim z nazwą zestawu, serią zestawu oraz datą ważności - 2 szt.
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 18
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 18
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość w zestawie | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
| ZESTAW DO OPERACJI BARIATRYCZNYCH o składzie Gastric Bypas: |  | zestaw | 50 | [6 empty] | 50
1. | Laproskopowe narzędzie pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, długość szczęki 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość cięcia 18 mm, trzon o średnicy 5 mm i długości 37 mm | 1
2. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | 4
3. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | 2
4. | Monofilamentowy, syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokieunkowe haczyki, wchłanialny. Czas wchłaniania 90 dni igła 26 mm, 3-0 1/2 koła, długość 23cm | 2
5. | Syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokieunkowe haczyki, niewchłanialny. Igła 26 mm, 2-0 1/2 koła, długość 23cm. | 1
6. | Jednorazowy trokar optyczny 12mm długość 100mm | 1
7. | Jednorazowa kaniula trokara 12mm długość 100mm | 1
8. | Jednorazowy trokar 5 mm długość 100 mm | 1
9. | Jednorazowa igla veressa dl 150 mm | 1
10. | Nakładka do staplera elektronicznego chroniąca przed kontaminacją | 1
11. | Na czas trwania umowy dzierżawa zaawansowanego staplera z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości i rozkładania zszywek w celu uzyskania optymalnej linii szwu. Rękojeść wielorazowego użytku (300 zabiegów) do zszywania tkanek, współpracująca z ładunkami o stałej wysokości zszywki jak również z ładunkami z różną wysokością zszywek, długości ładunków 30 mm, 45 mm, 60 mm zasilana akumulatorem litowo-jonowym, zawierająca mikroprocesor, układ elektroniczny, 3 silniki, ekran wyświetlacza OLED - 1 szt. Adapter- przejściówka standardowa staplera wielorazowego użytku. Składający się ze złączy pasujących do silnika, wskaźników czujników i interfejsów komunikacyjnych rękojeści zapewniające komunikację pomiędzy kompatybilnymi z nim ładunkami do zszywania i zasilaną rękojeści . Serwis , wymiana urządzenia w trakcie trwania umowy po stronie wykonawcy-3 sztuki |  | m-c | 12 | [6 empty] | x
| ZESTAW DO OPERACJI BARIATRYCZNYCH o składzie: |  | zestaw | 150 | [6 empty] | 150
1. | Laproskopowe narzędzie pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, długość szczęki 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość cięcia 18 mm, trzon o średnicy 5 mm i długości 37 mm | 1
2. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | 3
3. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem; 3,0mm,3,5mm,4,0mm przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Z materiałem uszczelniającym składającym się z kwasu poliglikolowego.Biedegradowalny. | 2
4. | Jednorazowy trokar optyczny 12mm długość 150 mm | 1
5. | Jednorazowa kaniula trokara 12mm długość 150 mm | 2
6. | Jednorazowa igła veressa długośc 150mm | 1
7. | Jednorazowy trokar 5 mm długość 100 mm | 1
8. | Nakładka do staplera elektronicznego chroniąca przed kontaminacją | 1
9. | Na czas trwania umowy dzierżawa zaawansowanego staplera z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości i rozkładania zszywek w celu uzyskania optymalnej linii szwu. Rękojeść wielorazowego użytku (300 zabiegów) do zszywania tkanek, współpracująca z ładunkami o stałej wysokości zszywki jak również z ładunkami z różną wysokością zszywek, długości ładunków 30 mm, 45 mm, 60 mm zasilana akumulatorem litowo-jonowym, zawierająca mikroprocesor, układ elektroniczny, 3 silniki, ekran wyświetlacza OLED - 1 szt. Adapter- przejściówka standardowa staplera wielorazowego użytku. Składający się ze złączy pasujących do silnika, wskaźników czujników i interfejsów komunikacyjnych rękojeści zapewniające komunikację pomiędzy kompatybilnymi z nim ładunkami do zszywania i zasilaną rękojeści . Serwis , wymiana urządzenia w trakcie trwania umowy po stronie wykonawcy-3 sztuki |  | m-c | 12 | [6 empty] | x
Ogółem | [6 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 19
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 19
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość w zestawie | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
| ZESTAW OBŁOŻENIA BRZUSZNO- KROCZOWY WZMOCNIONY |  | zestaw | 70 | [6 empty] | 70
1. | Serweta na stolik narzędziowy 150cmx190cm wzmocnienie 75cm x 190cm. Gramatura serwety 80g/m2 folia PE 30g/m2 /włóknina 30g/m2. odporność na przenikanie cieczy w części wzmocnionej 220cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 155 kPa, mokro 167kPa. | 1
2. | Serweta 90 cm x 100cm, nieprzemakalna , 2-warstowa PP/PE o gramaturze 55g/m2 | 1
3. | Srweta brzuszno-kroczowa 230cm x 250/280cm ± 5cm z padem chłonnym w części krytycznej serwety, z dwoma otworami : 19cm x 29 cm ± 2cm, w części kroczowej 9cm x 12cm ±1cm i wbudowanymi osłonami na nogi. Gramatura serwety 55g/m2, w części wzmocnionej110g/m2 . odporność na przenikanie cieczy 200cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 365kPa , na mokro 360kPa | 1
4. | ręcznik celulozowy 30cm x 33cm | 2
Ogółem | [6 empty] | X |  | X | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
WYMAGANIA:
Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom normy PN EN 13795 1 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych , na potwierdzenie dostarczyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu
Opakowanie musi umożliwiać bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu
Opakowania jednostkowe muszą posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne do umieszczenia dokumentacji pacjenta zawierające każda nazwę producenta,LOT,kod EAN, nr katalogowy,datę ważności.