Załącznik nr 3.1 do SWZ

Formularz parametrów ocenianych w postępowaniu GUM2026ZP0057 - PAKIET 1

| LP. | PARAMETRY OCENIANE | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | System do bronchonawigacji |  |  |  |
|  | Kompatybilność z wideobronchoskopami cienkimi i ultracienkimi | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Brak konieczności stosowania sterowanych jednorazowych cewników w celu dotarcia do celów diagnostycznych | TAK / NIE |  | TAK –10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość zmiany drogi dojścia do celu przez drzewo oskrzelowe lub przez tunel przezmiąższowy podczas bronchonawigacji | TAK / NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |