Załącznik nr 8 do OPZ

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Ogólne warunki realizacji zamówienia:

  - Wykaz urządzeń oraz instalacji oraz zakres niezbędnych do wykonania prac zawiera załącznik nr 1 do OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

  - Wszystkie prace objęte przetargiem należy wykonać́ zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową remontowanych urządzeń oraz instrukcjami eksploatacji. Wszystkie prace na terenie  ZTPO  wykonywane przez Wykonawcę powinny być wykonane na polecenie pisemne na prace niebezpieczne lub zezwolenie na prace inne niż niebezpieczne, z zastrzeżeniem punktu 1.11. oraz winny uwzględniać terminy realizacji prac określone w harmonogramie wykonania robót. Zakres wykonywanych prac oraz zastosowane materiały należy przedstawić́ i uzgodnić z Zamawiającym przed zastosowaniem.

  - W przypadku uszkodzenia urządzeń, instalacji elektrycznej lub AKPiA, czujników, przetworników lub siłowników niezwiązanych z przedmiotem zamówienia a spowodowanej pracami określonymi w SWZ, Wykonawca dokona naprawy uszkodzonego elementu do stanu pełnej sprawności na własny koszt.

  - Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędny sprzęt i personel do wykonania przedmiotu umowy. Montaż i demontaż rusztowań / podestów leży po stronie Wykonawcy. Osoby dokonujące montażu lub demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych muszą posiadać wymagane uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 583 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Metryka odbioru rusztowania powinna znajdować się na rusztowaniu w widocznym miejscu. Protokół odbioru rusztowania powinien stanowić załącznik do polecenia.

  - Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne tylko po dokonaniu stosownych odbiorów technicznych (Osoby dokonujące montażu lub demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych muszą posiadać wymagane uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 583 z późn. zm.).

  - Wykonawca zapewnia pracownikom Wykonawcy, jego Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom odpowiednie zaplecze socjalne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), oraz posiłki i napoje profilaktyczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 z późn. zm.), jak również stały dostęp do wody pitnej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w trakcie prowadzonych prac remontowych. W przypadku gdy dochodzi do realizacji prac w warunkach występowania pyłów lub w miejscach o wysokim stopniu zapylenia, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac z użyciem odkurzaczy przemysłowych oraz w taki sposób aby minimalizować emisję i wtórne unoszenie się cząstek pyłu w powietrzu.
Po zakończeniu prac remontowych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania instalacji i urządzeń w należytym porządku i czystości. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za utrzymanie porządku i czystości na terenie ZTPO w związku z realizowanymi przez Wykonawcę pracami.

  - Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza teren robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a także w sytuacji nieprzestrzegania przepisów przez pracowników Wykonawcy jak i inne osoby będące w stosunku cywilnoprawnym i wykonujące prace na rzecz Wykonawcy.

  - Wykonawca we własnym zakresie przeszkoli w zakresie BHP zespół pracowników realizujących zadanie oraz dokona oceny ryzyka zawodowego i wynik oceny przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.

  - Przed przystąpieniem do pracy każdy Pracownik ze strony Wykonawcy oraz jego Podwykonawcy i dalszego  Podwykonawcy ma obowiązek wykonania zapisów instrukcji w sprawie informowania pracowników podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie ZTPO (min. uczestniczenia w szkoleniu BHP informującym o zagrożeniach, składa stosowne oświadczenia). Pełna treść tej instrukcji dostępna jest na stronie internetowej  KHK, pod adresem www: https://khk.krakow.pl/pl/bip/pozostale-informacje/zasady-dotyczace-bhp-1/ .

  - Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych, przy nieczynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych obowiązek wystawiania poleceń i dopuszczenia do pracy może być przekazany wykonawcy tych prac, o ile określono to w zawartej (pisemnej) umowie lub w protokole uzgodnień.

  - Przekazanie do remontu nieczynnego urządzenia odbywa się na podstawie protokołu uzgodnień stanowiącego załącznik 16 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy (I-B-1-17).

  - Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad i przepisów BHP, OŚ i PPOŻ obowiązujących na terenie ZTPO i określonych w instrukcji:  „Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska - obowiązujące podmioty realizujące na rzecz KHK S.A. w Krakowie zamówienia w zakresie prac i usług oraz dzierżawców/najemców nieruchomości, lokali, maszyn i urządzeń Spółki (P-OŚ-1/F1) dostępnej pod adresem www: https://khk.krakow.pl/pl/bip/pozostale-informacje/zasady-dotyczace-bhp-1/.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy, która dostępna jest na stronie www: https://khk.krakow.pl/pl/bip/pozostale-informacje/zasady-dotyczace-bhp-1/.

  - Wykonawca zapewnia pracownikom Wykonawcy, jego Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawców czystą i nieuszkodzoną odzież roboczą z długim rękawem posiadającej nazwę/logo firmy (na ubraniu lub kasku) oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej niezbędne do wykonywanych prac na terenie ZTPO.

  - Użytkowanie sprzętu zmechanizowanego (wózki, zwyżki, dźwigi itd.) nakłada na Wykonawcę obowiązek prowadzenia dziennika operatora w formie list kontrolnych maszyny stanowiących załącznik do polecenia. Operatorzy sprzętu, urządzeń, pracownicy prowadzący prace eksploatacyjne winni posiadać przy sobie oraz legitymować się na wezwanie pracowników nadzoru oraz osób pełniących funkcję poleceniodawców, koordynatorów, dopuszczających uprawnieniami zezwalającymi na ich obsługę, świadectwami kwalifikacji  oraz decyzją UDT dopuszczającą urządzenie do użytkowania.

  - Wykonawca zapewnia każdemu Zespołowi pracowników Wykonawcy, jego Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawców dostęp do podręcznej apteczki w strefie pracy oraz osobę przeszkoloną do udzielania pierwszej pomocy.

  - Wykonawca prac powinien opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót (dalej IBWR) i zaznajomić z nią pracowników oraz przedłożyć ją do Zamawiającego. Instrukcje te powinny dotyczyć następujących rodzajów robót:

    - Których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi np.  upadku z wysokości, przysypania, przygniecenia.

    - Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

    - Stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym.

    - Prowadzonych w pobliżu linii elektroenergetycznych.

    - Stwarzających ryzyko utonięcia pracowników.

    - Prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, przestrzeniach ograniczonych.

    - Wymagających użycia materiałów wybuchowych.

    - Prowadzonych przy montażu i demontażu, transportu  ciężkich elementów prefabrykowanych.

    - Strefach zagrożenia wybuchem.

    - Innych nie wymienionych, gdy KHK uzna to za stosowne.

    - Ponadto Wykonawca organizujący i wykonujący prace wewnątrz urządzeń energetycznych ma obowiązek opracowania i udostępnienia osobom przez siebie zatrudnionym, w formie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wykonywaniem tych prac, w tym zasady organizacji i nadzoru nad tymi pracami, zasady ewakuacji oraz określenia i zapewnienia odpowiednich środków zabezpieczających pracowników wykonujących te prace przed wypadkami. Prace określone można rozpocząć po uprzednim (minimum 24 h) przedłożeniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót dotyczących poszczególnych zakresów.

  - Wykonawca organizujący i wykonujący prace wewnątrz urządzeń energetycznych ma obowiązek opracowania i udostępnienia osobom przez siebie zatrudnionym, w formie instrukcji szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wykonywaniem tych prac, w tym zasady organizacji i nadzoru nad  tymi pracami, zasady ewakuacji oraz określenia i zapewnienia odpowiednich środków zabezpieczających pracowników wykonujących te prace przed wypadkami.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego u Zamawiającego Systemu Przepustkowego.

  - Na terenie Zakładu zabronione jest wykonywanie prac pod napięciem, wszystkie prace przy urządzeniach, maszynach i instalacjach elektrycznych należy wykonywać po ich wyłączeniu spod napięcia i uziemieniu. Wykonywanie w Zakładzie prac „pod napięciem” lub przy „nie wyłączeniu spod napięcia i nie uziemieniu” stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i jest zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną.

  - Na terenie ZTPO wykonywane są regularne kontrole trzeźwości (prewencyjne oraz w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia znajdowania się osoby w stanie po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości).

  - Wykonawca ma obowiązek ustanowienia osób/osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie realizacji umowy ze strony Wykonawcy t. j. Kierownika Robót i Koordynatora wpisanych do umowy imiennie wraz z numerami telefonów. Koordynatorem może być Osoba upoważniona przez prowadzącego eksploatację do samodzielnego wstępu do pomieszczeń i na teren ruchu energetycznego oraz wykonywania prac i prowadzenia czynności eksploatacyjnych urządzeń energetycznych w zakresie urządzeń energetycznych, przy których będzie wykonywana praca, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru oraz ukończone szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami.

  - Wykonawca wyznacza koordynatora BHP. Zgodnie z artykułem 208. § 1 Kodeksu Pracy (t. j. Dz.U. 2025 poz. 277), Koordynator będzie koordynował prace w przekazanym mu rejonie obiektu. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

1) współpracować ze sobą;

2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

  - Do podstawowych obowiązków Koordynatora należy:

    - Ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów realizujących prace, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia ich wykonania.

    - Zapewnienie współpracy osób kierujących pracami zespołów i osób nadzorujących te prace.

    - Ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii.

    - Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

    - Udział w naradach koordynacyjnych.

    - Raportowanie postępów prac do Zamawiającego.

  - Wykonawca ma obowiązek codziennego raportowania realizacji wykonywanych prac. Do obowiązków Kierownika Robót należy koordynowanie prac różnych zespołów pracowników, w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie. Kierownik Robót uczestniczy przy dopuszczaniu pracowników i przy zakończeniu pracy.

  - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z realizacją zlecenia, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

  - W trakcie realizacji zamówienia, w okresie trwania remontu powinien być w sposób ciągły prowadzony nadzór BHP sprawowany przez Wykonawcę za pomocą wykwalifikowanych służb BHP nad swoimi pracownikami bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia, pracownikami Podwykonawcy oraz pracownikami dalszych Podwykonawców, pod warunkiem zaangażowania w tym samym czasie na terenie ZTPO co najmniej 20 pracowników bez względu na podstawę ich zatrudnienia. W innych przypadkach stały nadzór BHP sprawują osoby kierujące pracami zespołów ze strony Wykonawcy.

  - Zamawiający jest uprawniony do przekazywania Wykonawcy uwag i propozycji zmian w urządzeniach i instalacjach Zamawiającego, na podstawie doświadczeń zdobytych podczas ich eksploatacji.

  - Zobowiązania i deklaracje Zamawiającego:

    - Zamawiający zapewni Wykonawcy na swój koszt dostęp do punktów poboru energii elektrycznej i wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania prac.

    - Zamawiający winien dostarczyć wszystkie części zamienne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy o ile zajdzie taka potrzeba.

    - Zamawiający zapewni niezbędne media do zaplecza socjalnego Wykonawcy.

    - Zamawiający ma prawo do organizowania spotkań w trakcie realizacji zadania. Celem spotkań jest w szczególności określenie aktualnego stanu realizacji zlecenia, ustanowienie nowych rozwiązań technicznych 
w przypadku wystąpienia problemów w realizacji zlecenia.

    - Zamawiający ma prawo wykluczenia podwykonawcy w przypadku złamania zasad bezpieczeństwa lub jakości pracy.

  - Ze względu na specyfikę urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące prace posiadały ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji grupa 1 w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392) ze względu na specyfikę urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące prace posiadały ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji grupa 2 w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1210), Wykonawca upoważni pisemnie pracowników do wykonywania czynności i pełnienia funkcji. Na tą okoliczność złoży oświadczenie wynikające z pkt. 1.10.

- Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

  - Należy wykonać kopie aplikacji, nastaw technologicznych, parametrów i przekazać je Zamawiającemu w formie cyfrowej bazy danych urządzeń, które podlegały przeglądowi wraz z przedmiotowymi kopiami. Baza danych musi mieć  możliwość budowania historii umieszczonych w niej urządzeń i szybkiego jej przeszukiwanie przy użyciu odpowiedniego narzędzia informatycznego. Przedmiotowe kopie należy umieszczać w bazie danych przy rozpoczęciu prac na kolejnych etapach (powyższe limituje dopuszczenie do dalszych prac na obiekcie) oraz przed zakończeniem umowy. Wykonanie kopii dotyczy wszystkich urządzeń programowalnych niezabezpieczonych specjalnym hasłem z wyjątkiem instalacji serwerowych. 
W szczególności należy wykonać kopie nastaw zabezpieczeń silnikowych, przemienników częstotliwości, paneli dotykowych i sterowników obiektowych.

  - Wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić zgodności udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej powykonawczej ze stanem faktycznym.

  - Wszelka dokumentacja sporządzana w toku realizacji zamówienia, winna być przekazywana Zamawiającemu w formie cyfrowej (cyfrowa baza danych). Cyfrowa baza danych musi być jedna dla wszystkich typów plików (m.in. dokumentacji, protokołów z przeglądu, kopie aplikacji, nastaw technologicznych, parametrów, wyników badań sieci Profibus) 
i dokumentów powstałych w wyniku przeprowadzonego przeglądu oraz umieszczone w niej dane muszą być powiązane z konkretnymi urządzeniami, typami, obiektami i systemami występującymi na spalarni z możliwością szybkiego ich wyszukiwania.

  - W zakres prac poza dokonaniem kontroli stanu urządzeń i sprawdzenia dokumentacji wchodzi również wymiana wszystkich materiałów szybkozużywających się w zakresie zgodnym z Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi producentów.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie szkolenia i pisemnie wszystkie informacje dotyczące ewentualnych zmian, jakich Wykonawca dokonał podczas remontu urządzeń/instalacji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w formie pisemnej oceny warunków pracy zainstalowanych urządzeń, przeglądanych systemów, występujących problemów, zakłóceń. Na podstawie przeprowadzonej oceny musi określić konieczne do zastosowania zalecenia i środki zaradcze w zakresie umożliwiającym nieprzerwalną gotowość urządzeń, przy których wykonywał prace serwisowe. Informacje zawarte w punktach 2.5 i 2.6 OPZ, Wykonawca uwzględni w formie pisemnej  w protokole odbioru robót..

  - W przypadku realizacji świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw a zatem w przypadku usług realizowanych przez Wykonawcę na terenie ZTPO w związku z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia, Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych 
w wyniku świadczenia tych usług i jest do ich wytwarzania uprawniony. Złom oraz zdemontowane urządzenia powstałe w trakcie realizacji Zamówienia pozostają własnością Zamawiającego i nie podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę.  Po zrealizowaniu usług Wykonawca jest obowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów i jest obowiązany do zagospodarowania tych odpadów na swój koszt i ryzyko. Wzór oświadczenia zawierającego informacje o ilościach i rodzajach odpadów wytworzonych w wyniku świadczenia usług stanowi załącznik nr 7 do Umowy. Uzupełnione oświadczenie należy załączyć do protokołu odbioru robót i przekazać osobom odpowiedzialnym za realizację Umowy ze strony Zamawiającego a także przesłać na adres mailowy rjedrusiak@khk.krakow.pl. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania i wywożenia z terenu ZTPO odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług objętych przedmiotem tego zamówienia. Częstotliwość wywożenia odpadów wytworzonych przez Wykonawcę z terenu ZTPO nie może być realizowana rzadziej niż raz w tygodniu, co oznacza, że dany odpad może być gromadzony na terenie ZTPO nie dłużej niż siedem dni. Niezależnie od powyższego, odpady wytworzone przez Wykonawcę, muszą zostać wywiezione z terenu ZTPO najpóźniej do dnia zakończenia realizacji prac przez Wykonawcę a teren na którym wykonane zostały prace należy uprzątnąć i odpylić. Odpady należy gromadzić w pojemnikach, workach lub BigBagach dostosowanych do właściwości danego rodzaju odpadu. Każdy pojemnik, worek lub BigBag musi być czytelnie opisany nazwą Wykonawcy (jako wytwórcy odpadu), datą wytworzenia odpadu, kodem odpadu oraz informacją o jego pochodzeniu. Wytworzony złom oraz zużyte urządzenia Wykonawca jest zobowiązany przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie ZTPO.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedstawił wykaz butli z podanymi numerami wszystkich gazów technicznych przywiezionych na teren ZTPO, dodatkowo Wykonawca posiadający butle gazów technicznych na terenie ZTPO, zobowiązany jest do ich oznakowania logiem własnej firmy.

  - Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy posiadali kamizelki umożliwiające łatwą identyfikację Wykonawcy/Podwykonawcy.

  - Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace wymagające pisemnego polecenia zgłaszać minimum 24 h przed planowanym rozpoczęciem prac do osób wyznaczonych do realizacji umowy ze strony Zamawiającego.

Załącznik nr 1 do OPZ – Zakres prac części 1-7, w tym szczegółowy harmonogram.