## formularz asortymentowo-cenowy
DZP/TP/41/2026 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej
L.p. | Opis przedmiotu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Nabój H2O2 do wykorzystania podczas jednego procesu kompatybilny ze sterylizatorem RENO – S – 130D. Pojemność 10ml, stężenie 50% (opakowanie zawiera 15 szt) | op. | 35
2. | Test chemiczny do kontroli sterylizacji plazmą gazu. Wskaźniki przeznaczone do kontroli sterylizacji narzędzi plazmą gazu. Wskaźniki monitorujące penetrację czynnika sterylizującego. Nietoksyczny skład chemiczny, liniowe ułożenie wskaźnika. Zmiana koloru wskaźnika z różowego na niebieski. (opakowanie po 250szt) | op. | 35
3. | Test chemiczny typu Helix 1,5 m śred wew. 2mm do kontroli sterylizacji metodą plazmową H2O2 narzędzi kanałowych (opakowanie po 100szt) | op. | 1
4. | Rękaw foliowo – polyolefinowy o gramaturze 93g/m2, przeznaczony do sterylizacji metodą plazmową H2O2, sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Temperatura zgrzewu opakowania w zakresie 140-150OC, zgodnie z normą EN PN 868-5 lub równoważne.
| rozmiar 80mm x 70m | rolka | 2
| rozmiar 120mm x 70m | rolka | 8
| rozmiar 160mm x 70m | rolka | 8
| rozmiar 220mm x 70m | rolka | 8
| rozmiar 250mm x 70m | rolka | 8
| rozmiar 285mm x 70m | rolka | 8
| rozmiar 320mm x 70m | rolka | 8
| rozmiar 380mm x70m | rolka | 2
| rozmiar 420mm x70m | rolka | 2
5. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji metodą plazmy, bezcelulozowe, kompatybilne z metkownicą posiadaną przez Zamawiającego ( opakowanie zawiera 500szt) | op. | 35
Razem