Załącznik B do OPZ

Lista instalacji przeciwpożarowych używanych w budynkach UEW

- Opis instalacji przeciwpożarowej na budynku „Z”

CZĘŚĆ NISKA :

  - Centrala sygnalizacji pożaru: Aritech;

CZĘŚĆ WYSOKA:

  - Centrala sygnalizacji pożaru: POLON 6000;

- Opis instalacji przeciwpożarowej na budynku UiW

  - Centrala sygnalizacji pożaru: Siemens FC 700A-1

  - W kondygnacji piwnicznej znajduje się w pomieszczeniu „Skarbczyk” instalacja gaszenia gazem. Stałe Urządzenie Gaśnicze ExTor wraz z centralą sterowania gaszeniem XC10xx-A i pozostałymi elementami systemu.

- Opis instalacji przeciwpożarowej na budynku CKU

  - Centrala sygnalizacji pożaru: Bosch FPA-5000

- Opis instalacji przeciwpożarowej na budynku InQube

  - Uniwersalna centrala oddymiania: Polon UCS6000;

- Opis instalacji przeciwpożarowej na budynku A1

  - Centrala oddymiania i przewietrzania typ AFG-2004: 2 szt.;

- Opis instalacji przeciwpożarowej na budynku P

6.1 Centrala oddymiania i przewietrzania Mercor

- Opis instalacji przeciwpożarowej na budynku SJO

7.1 Centrala oddymiania i przewietrzania Mercor

- Opis instalacji przeciwpożarowej na budynku D

8.1 Centrala oddymiania i przewietrzania D+H

- Opis instalacji przeciwpożarowej na budynku Dom Studencki Ślężak

9.1 Centrala przeciwpożarowa Shrack

- Opis instalacji przeciwpożarowej na budynku Dom Studencki Przegubowiec

6.1 Centrala przeciwpożarowa Kidle Comercial model: 2X-AF2-S-B-P